EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2018

PROCESSO N° 220/2018 – DG/MP

OFERTA DE COMPRA N° 270101000012018OC00051

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 18/07/2018

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 31/07/2018 às 11:30 HORAS.

PREGOEIRO: ALESSANDRA MARCHI MACEDO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio por intermédio do Doutor PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA, Subprocurador Geral de Justiça de Planejamento Institucional, respondendo pelo Expediente da Diretoria-Geral, , no exercício da competência delegada pelo Ato nº 045/03-PGJ, de 15 de maio de 2003, torna público que se acha aberta, nesta Unidade, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP", com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Processo n° 220/2018 – DG/MP, objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistema de ar condicionado central com fornecimento total de peças, incluindo revisão de 02 (dois) chiller’s instalados em dependências do Ministério Público do Estado de São Paulo localizadas na Rua Riachuelo nº 115, Centro, São Paulo-SP, que será regida pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,  pelo Decreto Estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo regulamento anexo a Resolução n° CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto Estadual n° 47.297, de 6 de novembro de 2002, e pelo Ato nº 045/03 – PGJ de 15.05.2003, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP.

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados pela Portaria nº 028/2018 DG/MP, de 06/02/2018, publicada em 07/02/2018, e republicada no dia 24/04/2018, e indicados no sistema pela Autoridade Competente.

I - DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistema de ar condicionado central com fornecimento total de peças, incluindo revisão de 02 (dois) chiller’s instalados em dependências do Ministério Público do Estado de São Paulo localizadas na Rua Riachuelo nº 115, Centro, São Paulo-SP, conforme especificado no Anexo 1.

II - DA PARTICIPAÇÃO

1 - 		Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade econômica compatível com o seu objeto, que sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro.

1.1 - 	O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da licitante no Sistema de Pregão Eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP.

1.2 - 	As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou  www.bec.fazenda.sp.gov.br.

1.3 - 	Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas jurídicas:

1.3.1 -	Que esteja com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002.

1.3.2 -	Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

1.3.3 -	Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

1.3.4 -	Que não tenham representante legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente.

1.3.5 -	Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

1.3.6 -	Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n.º 12.529/2011.

1.3.7 - 	Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sansão restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal n.º 9.605/1998.

1.3.8 -	Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal n.º 8.429/1992.

1.3.9 -	Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar coma Administração Pública, nos termos da lei.

1.3.10 – Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, inciso IV e V, da Lei Federal n.º 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual n.º 58.052/2012.

2 - 		A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, Convite e Pregão Eletrônico.

3 - 		A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante. Em caso de perda ou quebra do sigilo da senha de acesso, caberá ao interessado efetuar seu cancelamento por meio do sitio eletrônico www.bec.sp.gov.br (opção “CAUFESP) conforme Resolução CC_27, de 25.05.2006.

4 - 		Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada Pregão Eletrônico.

5 - 		O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

5.1 - A(s) licitante(s) aceita(m) todas as condições do presente Pregão, bem como se sujeitam integralmente às disposições legais que regem as normas gerais sobre licitações e contratos no âmbito do Poder Público, inclusive o Ato (N) nº 308/2003-PGJ, de 18.03.03.

5.2 - 	A(s) licitante(s) fica(m) ciente(s) de que toda empresa contratada por Órgão Público deverá ter condições para pronta apresentação de documento comprobatório de regularidade perante o sistema de Seguridade Social (Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União), nos termos do parágrafo 3º, do artigo 195 da Constituição Federal; e de que sua verificação e apresentação com data recente e dentro de sua validade, faz-se exigível para fins de liberação de pagamento final; e de que o mesmo documento público encontra-se acessível no site: www.receita.fazenda.gov.br.

6 - 		Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como para a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal e trabalhista previsto na alínea "f”, do subitem 9, ambos do item V deste Edital, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP.

III - DAS PROPOSTAS

1 - 		As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br ou  www.bec.fazenda.sp.bov.br na opção "PREGAO - ENTREGAR PROPOSTA", desde a divulgação da íntegra do Edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

2 - 		Os preços mensal e anual para prestação dos serviços serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos, relacionados à prestação de serviços, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte, observada a legislação vigente.

2.1 -	As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsiderada quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no edital e seus anexos.

2.2 -	A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes de negociação coletiva ou de dissídios coletivos de trabalho.

2.3-	Em se tratando de licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, há necessidade de a licitante cotar todos os itens constantes do objeto deste Edital.

2.4 - 	O prazo de validade da proposta será de sessenta dias, contados da data da sessão de processamento do Pregão Eletrônico.

IV - DA HABILITAÇÃO

1 - 		O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do item V, deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

1.1 -	HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;

b)	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;

c)	Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;

d)	Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e)	Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

1.2 -	REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA

a)	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b)	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c)	Certidão de Regularidade de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede da licitante;

d)	Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;

e)	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

1.3 - 	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou do domicílio do empresário individual.

a.1) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea "a", deste subitem 1.3, deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

a.2) Caso a licitante esteja em, recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

1.4 - 	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a.1)	Original ou cópia autenticada da Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de seu prazo, junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

a.2) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome da licitante, devidamente registrado(s) no órgão competente CREA, que indique(m) serviços prestados em manutenção de sistema de ar condicionado incorporando equipamento Chiller com capacidade mínima de 350 TR.

a.3) Quanto aos Responsáveis Técnicos, a qualificação far-se-á mediante a comprovação pela licitante de possuir no seu quadro permanente, na data da abertura da sessão pública, profissionais de nível superior nas áreas de Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica, registrados no CREA com habilitações profissionais para exercerem as competências previstas da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.

a.3.1) Cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social com o devido registro;

a.3.2) ou vínculo societário com a empresa (Contrato Social e sua última alteração);

a.3.3) ou ficha de Registro de Empregado ou do Livro correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho;

a.3.4) ou Contrato de Trabalho / Prestação de Serviços.

a.4) Será ainda admitida a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

b) O responsável Técnico de nível superior na área de Engenharia Mecânica deverá comprovar capacidade técnica na data da abertura da sessão pública, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada de Certidão(ões) de Acervo Técnico emitida(s) pelo CREA, ou Atestado(s) de execução de serviços, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado(s) pelo CREA, no(s) qual(ais) conste(em) o profissional como Responsável Técnico que atenda às características de manutenção de sistema de ar condicionado incorporando equipamento Chiller.

b.1) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional, deverão participar dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pelo Ministério Público.

1.5 - 	OUTRAS COMPROVAÇÕES

1.5.1 - Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel timbrado, atestando que:

a)	se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto estadual n°. 42.911, de 06/03/1998 (Anexo 2);

b)	inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo 3);

c) a inexistência de parentesco (Anexo 7);

d) de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal anticorrupção (Anexo 8)

e) Atestado de Vistoria, fornecida pelo Ministério Público, comprovando que a licitante visitou os equipamentos e o local onde serão executados os serviços e tomou conhecimento da natureza e vulto dos serviços técnicos especializados, para utilização das técnicas e normas vigentes, necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços (Anexo 9).

f) Planilha de Composição de Custos Profissionais, conforme Anexo 10, que deverá ser apresentada somente pela empresa vencedora, quando solicitado pelo Pregoeiro.

g) Planilha Orçamentária da Proposta, conforme Anexo 11, que deverá ser apresentada somente pela empresa vencedora, quando solicitado pelo Pregoeiro.

h) Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo 12, que deverá ser apresentada somente pela empresa vencedora, quando solicitado pelo Pregoeiro.

2 - 		DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

2.2 - A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

2.3 – Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

2.3.1 -	Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.

2.4 -	O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou obter a confirmação do teor das declarações e comprovações indicadas nos subitens 1.4 e 1.5 do item IV este edital, aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes, garantindo os direitos ao contrário e à ampla defesa.

V - DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO

1 -		No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.

2 - 		A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.1 - 	Serão desclassificadas as propostas:

a)	cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

b)	que apresentem preço(s), baseado(s) exclusivamente em proposta das demais licitantes;

c)	que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação.

2.1.1 -	A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.

2.2 -	Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

2.3 - O eventual desempate de propostas, do mesmo valor será promovido pelo sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.

3 - 		Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas classificadas e das desclassificadas.

4 -		Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes detentoras de propostas classificadas.

4.1 -	A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico.

4.1.1 -	Os lances deverão ser formulados, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao último valor apresentado pela própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles de R$ 1.000,00 (Mil Reais) aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.

4.2 -	A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.

4.2.1 -	A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.

4.2.1.1 -	Não havendo novos lances ofertados, nas condições estabelecidas no subitem 4.2.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação.

4.3 -	No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico:

a)	dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores;

b)	do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

4.4 -	A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados no subitem 4.2.

5 - 		Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a classificação final, em ordem crescente de valores.

5.1 -	Para essa classificação será considerado o último preço admitido, de cada licitante.

6 - 		Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

6.1 - 	A(s) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte que preencha(m) as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, detentora(s) da(s) proposta(s) de menor(es) valor(es), dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao(s) valor(es) da(s) proposta(s) melhor(es) classificada(s), será(ão) convocada(s) pelo pregoeiro, para que apresente(m) preço(s) inferior(es) ao(s) da(s) melhor(es) classificada(s), no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

6.1.1 - 	A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 6.1.

6.2 - 	Não havendo a apresentação de novo(s) preço(s), inferior(es) ao(s) preço(s) da(s) proposta(s) melhor(es) classificada(s), serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 6.1.

6.3 - 	Caso a(s) detentora(s) da(s) melhor(es) oferta(s), de acordo com a classificação de que trata o subitem 5, seja(m) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte, que preencha(m) as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do(s) preço(s).

7 - 		O Pregoeiro poderá negociar com o(s) autor(es) da(s) oferta(s) de menor valor, obtida(s) com base nas disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta(s), com base na classificação de que trata o subitem 5, mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do(s) preço(s).

8 - 		Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do(s) menor(es) preço(s), decidindo motivadamente a respeito.

8.1 -	A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Órgão Gerenciador, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. A licitante autora do menor preço, ainda deverá encaminhar documento constante no anexo 10, cujo prazo para envio será estabelecido pelo pregoeiro mediante mensagem registrada no sistema.

9 - 		Considerada(s) aceitável(is) a(s) oferta(s) de menor(es) preço(s), passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes:

a)	verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item IV deste Edital;

b)	caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos estabelecidos no item IV deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações;

b.1) essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

c)	a licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de ferramenta disponibilizada no “chat” (clicar no pictograma em forma de clipe, escolher o arquivo e clicar em “abrir”) ou por meio de fac-símile para o número (11) 3119-9125 ou por correio eletrônico para o endereço cjl@mpsp.mp.br;

c.1)	sem prejuízo do disposto nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", deste subitem 9, serão apresentados, obrigatoriamente, pelos meios indicados na alínea “c”, acima, as declarações a que se refere o subitem 1.4.1 do item IV deste Edital;

d)	A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea "b", ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea "c", ambas deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas "b" e "c", as licitante(s) será(ão) inabilitada(s), mediante decisão motivada;

e)	Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante da alínea "c", deverão ser apresentados na Comissão Julgadora de Licitações, situada Rua Riachuelo, 115 – 5º andar – sala 506 – Centro – São Paulo, em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis;

e.1) Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais, para que sejam autenticados por servidor da Administração ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

f)	Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, não será exigida comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas "a" a "e" do item IV deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação;

g)	Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a(s) licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame;

h)	Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que poderão consultar as informações cadastrais da(s) licitante(s) vencedora(s) utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico.

10 -	A(s) licitante(s) habilitada(s) nas condições da alínea "f”, do subitem 9 deste item V, deverá(ão) comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

11 - 	A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que a(s) licitante(s) for(em) declarada(s) vencedora(s) do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

12 - 	Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea "f”, do subitem 9, a sessão pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 11, para que a(s) licitante(s) vencedora(s) possa(m) comprovar a regularidade fiscal e trabalhista de que tratam os subitens 10 e 11 deste item V.

13 -	Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que tratam os subitens 10 e 11 deste item V, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, observado o disposto no mesmo subitem 11.

14 - 	Se a(s) oferta(s) não for(em) aceitável(eis), se a(s) licitante(s) desatender(em) às exigências para a habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos moldes dos subitens 10 a 13, deste item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 5 do mesmo item V, examinará a(s) oferta(s) subsequente(s) de menor preço, negociará com o(s) seu(s) autor(es), decidirá sobre a(s) sua(s) aceitabilidade(s) e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo(s) autor(es) atenda(m) aos requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s) vencedor(es).

15) 	Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste subitem.

VI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

1 - 		Divulgado o(s) vencedor(es) ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e trabalhista nos moldes dos subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema.

2 - 		Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem "1" deste item, o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereço da unidade promotora da licitação, ou seja, Rua Riachuelo, 115 – 5º andar – sala 506 – Centro – São Paulo.

2.1 - 	Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico, no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Rua Riachuelo, 115 – térreo – Centro – São Paulo, observados os prazos estabelecidos no subitem 2, deste item.

3 - 		A falta de interposição na forma prevista no subitem "1" deste item importará a decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao(s) vencedor(es), na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

4 - 		Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s) e homologará o procedimento licitatório.

5 - 		O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

6 - 		A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto.

VII - DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO

1 - 		À(s) licitante(s) caberá(ão) acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

2 - 		A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:

a)	fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade;

b)	durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o término do período estabelecido no Edital.

3 - 		A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame.

VIII - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A licitante deverá obrigatoriamente realizar vistoria nos equipamentos e local de prestação dos serviços. Para tanto, deverá entrar em contato com o Centro de Engenharia do Ministério Público, das 9h às 17h, através dos números de telefones indicados abaixo, para agendamento da vistoria. O representante do local acompanhará a licitante na vistoria e, assim que a vistoria for concluída, fornecerá o atestado.

Ministério Público do Estado de São Paulo – Edifício Sede

Rua Riachuelo, 115, Centro, São Paulo, SP.

Fone: (0xx11) – 3119-9854 / 9855 / 9522 / 9258

IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 -		O objeto da presente licitação será recebido, mensalmente, por meio de termo de aceite, atestando a execução de serviço, subscrito pelo agente fiscalizador ou funcionário previamente determinado para recebê-lo, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data final do período da manutenção acompanhado da nota fiscal/fatura representativa da prestação dos serviços, de acordo com o estabelecido no subitem 1 do item XI deste Edital.

2 - 		Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a licitante vencedora deverá refazê-los no prazo estabelecido pela Administração, observando as condições estabelecidas para a realização dos serviços.

2.1 - 	Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida à contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

X - DA CONTRATAÇÃO

1 -	A licitante declarada vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato, comprovação de possuir no seu quadro permanente os profissionais necessários para execução dos serviços, sendo no mínimo 01 (um) Técnico Mecânico, 01 (um) Auxiliar Mecânico e 01 (um) Eletricista. A comprovação dos vínculos profissionais será por meio da juntada de:

a) Cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social com o devido registro;

b) ou ficha de Registro de Empregado ou do Livro correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho;

c) ou Contrato de Trabalho / Prestação de Serviços.

1.1 -	As comprovações de capacidade técnica mínima dos profissionais citados no item anterior, deverão ser disponibilizadas em cópia autenticada como segue:

a) Técnico Mecânico – Certificado em curso técnico de refrigeração, expedido por Instituição reconhecida pelo MEC.

b) Auxiliar Mecânico – Certificado de curso na área de refrigeração, expedido por Instituição ou empresa do ramo educacional.

c) Eletricista – Certificado de curso na área de instalações elétricas, expedido por Instituição ou empresa do ramo educacional, além de certificado referente curso do 1º módulo de 40 horas da NR-10 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho).

1.2 - 	Havendo necessidade da eventual ausência dos profissionais, a contratada deverá substituí-los informando os gestores do MPSP com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, incluindo apresentação dos documentos citados nos itens 1 e 1.1, exceto por força maior diante de período inferior ao mencionado na qual a contratada deverá emitir justificativa por escrito. De qualquer forma, a contratada deverá garantir a prestação ininterrupta dos serviços.

1.3 - 	Apresentar cópia autenticada das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART referente supervisão de serviços do Engenheiro Mecânico e Engenheiro Eletricista, juntando comprovante de recolhimento com base no valor total do contrato.

2 - 	A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a assinatura do Termo Contratual, cuja minuta integra este edital como Anexo 4.

2.1 -	Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

2.2 -	Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 do item X, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

2.2.1 -	Constitui condição para a celebração da contratação a inexistência de registros em nome da adjudicatária no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração.

3 -	A Adjudicatária deverá, no prazo de 2 (dois) dias corridos, contados da data da convocação, que se dará por meio de publicação no Diário Oficial, comparecer à Assessoria Técnica da Diretoria-Geral (Rua Riachuelo nº 115 – 6º andar – sala 613) para assinar o termo de Contrato.

4 -	Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista de que trata o subitem 1.1 deste item X, inclusive nos moldes dos subitens 12.3.1 e 12.3.2 do item VII, ou se recusar a assinar o termo do contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do pregão, com vistas à celebração de nova contratação.

4.1 - 	Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

4.2 - 	A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do estado de São Paulo – D.O.E. e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e www.mpsp.mp.br.

4.3 - 	Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 6 a 9 do item V e subitens 1, 2, 3, 4 e 6 do item VI, todos deste Edital.

5-	O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses, contados da data indicada no termo de contrato.

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO

1 - 		Para efeito de pagamento, a licitante vencedora encaminhará ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa de seu agente fiscalizador, após cada período mensal de prestação, juntamente com a nota fiscal/fatura de serviços, um relatório descritivo dos serviços executados, o qual deverá ser aprovado por esse, ou substituto legal, a serem designados em Portaria da Diretoria Geral.

2 - 		O pagamento referente manutenção será efetuado mensalmente, no 30º (trigésimo) dia, a contar da data da emissão do termo de aceite, proferido pelo Agente Fiscalizador, indicado pelo Ministério Público, e se processará mediante crédito em conta corrente da licitante vencedora no Banco do Brasil S/A, nos termos da legislação vigente.

2.1 - 	Os pagamentos referentes à revisão dos chiller’s, serão agregados à manutenção mensal no período correspondente dos serviços executados, discriminando as atividades distintas no requerimento de medição e nota fiscal. A contratada terá o prazo executar a revisão em cada chiller, contados após ordem de início para concluir esta atividade, conforme anexos 11 e 12. Os serviços citados de revisões dos chiller’s, correspondem apenas ao 1° ano de contrato independente da eventual prorrogação.

2.2 -	Por ocasião da apresentação ao Ministério Público do Estado de São Paulo das notas fiscais/faturas, recibo ou documentos de cobrança equivalentes, a futura CONTRATADA deverá fazer prova do:

2.2.1 -	Recolhimento mensal do INSS, FGTS, nos termos da lei, e

2.2.2 -	Recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, se a legislação vigente assim permitir, ou destacar na nota fiscal/fatura o valor a ser retido e a legislação municipal vigente que regulamenta referida tributação.

2.3 -	As comprovações relativas ao INSS e FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao período de execução.

2.3.1 - 	As comprovações relativas ao INSS e FGTS deverão ser apresentadas por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal; arquivo impresso Sistema Empresa de Recebimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP), com seu respectivo protocolo de envio, pelo canal da Conectividade Social; e Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (ou equivalente, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional – CTN, emitida pela Secretaria da Receita Federal).

2.4 - 	Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, do recibo ou do documento de cobrança equivalente, caso não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do INSS, FGTS e do ISSQN, conforme o caso e observada a legislação vigente, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a futura CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para recolhimento.

2.5 - 	A não apresentação dessas comprovações assegura ao Ministério Público do Estado de São Paulo o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes até que se dê sua regularização.

2.6 - 	No caso de devolução da nota fiscal/fatura, por sua inexatidão, na falta de apresentação das comprovações de recolhimento conforme subitens anteriores, ou na dependência de apresentação da carta corretiva, o prazo fixado nos subitens anteriores, será contado a partir da entrega da referida correção.

2.7 - 	A não apresentação dos documentos e comprovantes mencionados anteriormente assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e seguintes.

3 - 		O valor da prestação mensal devida pelo contratante será reajustado anualmente, com base no IPC-FIPE – Índice de Preços ao Consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, obedecendo-se ao disposto no Decreto Estadual nº 48.326, de 12 de dezembro de 2003, de acordo com as fórmulas paramétricas divulgadas pelo Comitê de Qualidade da Gestão Pública, a Resolução CC-79, de 12 de dezembro de 2003, ou, na sua falta, por qualquer outro índice que venha a substituí-lo por imposição governamental, em razão de legislação superveniente.

4 - 		A periodicidade anual de que trata o subitem anterior será contada a partir da data da apresentação da proposta, nos termos do Decreto nº 48.326, de 12 de dezembro de 2003.

5 - 		A despesa decorrente da presente licitação, irá onerar os recursos do elemento 339039.80 – Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis, U.G.E. 27.01.01 – Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Atividade 595 – Defesa dos Interesses Sociais – Ministério Público.

6 - 		Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados ‘pro rata tempore’ em relação ao atraso verificado.

7 - 		Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registros em nome da licitante vencedora no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.

8 - 		Deverá ser observado a obrigatoriedade de emissão da nota fiscal eletrônica (Nf-e), conforme o caso e nos termos da legislação em vigor.

# XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 -	Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

2 -	A sanção de que trata o item anterior será aplicada juntamente com as multas previstas no Ato (N) nº 308/2003 – P.G.J., de 18 de março de 2003, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no sítio eletrônico www.sancoes.sp.gov.br e nos demais sistemas eletrônicos mantidos por órgãos ou entidades da administração estadual.

3 -	De acordo com artigo 81 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, combinado com o artigo 2º do Ato (N) nº 308/2003 - PGJ, de 18 de março de 2003, a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Termo de Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no subitem 2 do ITEM X - DA CONTRATAÇÃO, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 40% (quarenta por cento) do valor total da contratação.

4 -	Quando aplicada a multa, esta será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou recolhida, conforme disposto no artigo 10 e seu parágrafo único, ambos do Ato (N) nº 308/2003 – P.G.J., de 18 de março de 2003.

5 -	As multas serão independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter compensatório e, portanto, não eximem a licitante vencedora da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar.

XIII – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

O controle da execução do objeto deste edital será realizado por agente fiscalizador, ou substituto legal, designado em Portaria da Diretoria-Geral, ao qual caberá a verificação da qualidade dos serviços, comunicando à futura contratada os fatos eventualmente ocorridos para pronta regularização.

XIV – DA GARANTIA CONTRATUAL

1 - 		Para garantia do exato e fiel cumprimento de todas as suas obrigações contratuais, a licitante vencedora deverá depositar junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, até a assinatura do contrato a título de Garantia Contratual, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo ser efetuada nas modalidades de garantia preceituadas no parágrafo 1º do artigo 56 da Lei federal nº 8666/93 e suas alterações.

2 - 		A garantia prestada será liberada ou restituída após a lavratura do Termo de Encerramento das obrigações pactuadas, e, quando em dinheiro, atualizadas monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666/93.

3 - 		Na hipótese de Fiança Bancária deverá dela constar expressa renúncia do Benefício de Ordem, nos termos do Código Civil vigente.

4 - 		O Ministério Público do Estado de São Paulo poderá descontar do valor da garantia de execução contratual a importância que a qualquer título lhe for devida pela contratada.

5 - 		A não apresentação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a Adjudicatária às penalidades estabelecidas e a multa, observado o disposto no Ato (N) nº 308/2003 – PGJ, de 18 de março de 2003.

# XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 -	As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação, observados sempre os princípios que regem a Administração Pública.

2 -	Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, nos termos do artigo 4º, inciso VIII, do Ato nº 45/2003 – PGJ, de 15 de maio de 2003, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

2.1 -	As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

3 -	Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na sessão, e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

4 -	O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado e/ou no endereço eletrônico www.mpsp.mp.br .

5 -	A publicidade dos demais atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação será efetuada mediante publicação no Diário Oficial do Estado e/ou no endereço eletrônico www.mp.sp.gov.br.

6 -	Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Comissão Julgadora de Licitações (Rua Riachuelo, 115 – 5º andar – sala 506), após a celebração do contrato.

7 -	Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

7.1 -	A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil.

7.2 -	Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

8 -	Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

9 -	Integram o presente Edital:

| a) | Anexo 1 - | Memorial Descritivo – Especificações |
| --- | --- | --- |
| b) | Anexo 2 - | Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho; |
| c) | Anexo 3 - | Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Participação em Licitações, promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas; |
| d) | Anexo 4 - | Minuta do Contrato. |
| e) | Anexo 5 - | ATO (N) n.º 308/2003 – P.G.J., de 18 de março de 2003. |
| f) | Anexo 6 - | Resolução n.º 037/2009 – C.N.M.P., de 28 de abril de 2009 |
| g) | Anexo 7 - | Declaração de Inexistência de Parentesco |
| h) i) j) K) l) | Anexo 8 – Anexo 9 – Anexo 10 – Anexo 11 – Anexo 12 – | Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal anticorrupção Modelo de Atestado de Vistoria Planilha de Composição de Custos Profissionais Modelo de Planilha Orçamentária da Proposta Modelo de Cronograma Físico Financeiro |

8 - 		Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

9 - 		As licitantes deverão atentar para as disposições constantes da Resolução CNMP n.º 86, de 21 de março de 2012, ou por qualquer outra que venha a substituí–la, em especial às determinações indicadas em seu art. 5º, II, “e” e “n”.

10 -	As licitantes deverão atender prontamente às solicitações do Ministério Público do Estado de São Paulo, sempre que necessário, a fim de dar cumprimento à Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público acima mencionado.

São Paulo, 17 de julho de 2018.

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA

Subprocurador Geral de Justiça de Planejamento Institucional

Respondendo pelo Expediente da Diretoria-Geral

A N E X O  -  1

MEMORIAL DESCRITIVO

# DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

A contratada comprometer-se-á a prestar serviços de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistema de ar condicionado central com fornecimento total de peças, incluindo revisão de 02 (dois) chiller’s, conforme abaixo descritos.

1 - LOCALIZAÇÃO

Rua Riachuelo nº 115, Centro, São Paulo/SP

2 – COMPONENTES DO SISTEMA

- TORRES DE RESFRIAMENTO

02 (duas) unidades - Fabricante Alpina Equipamentos Industriais Ltda - Modelo 100/4-A19-II

- BOMBAS DA TORRE DE RESFRIAMENTO

07 (sete) conjuntos motor/bomba 20HP

- RESFRIADORES DE ÁGUA

02 (duas) unidades de resfriamento de líquido com compressor parafuso hermético (Chiller)

Fabricante Carrier - modelo 23XL4040ND61 capacidade 350TR cada

05 (cinco) conjuntos motor/bomba 20HP

62 (sessenta e duas) unidades tipo Fancoil

Rede de dutos para distribuição de ar conforme tabela abaixo:

| PAVIMENTO | TRAÇADO NO PAVIMENTO (m) | TRAÇADO TOTAL (m) |
| --- | --- | --- |
| Térreo | 250,00 | 250,00 |
| 1º e 2º | 220,00 (2x) | 440,00 |
| 3º, 4º, 7º e 8º | 300,00 (4x) | 1.200,00 |
| 5º, 6º e 9º | 260,00 (3x) | 780,00 |
| 10º | 100,00 | 100,00 |
| 11º | 76,00 | 76,00 |
| 12º | 42,00 | 42,00 |
| 13º | 170,00 | 170,00 |

| TOTAL | 3.058,00 |
| --- | --- |

3 – ESCOPO DOS SERVIÇOS

3.1 - Manutenção preventiva, corretiva e operação de sistema de ar condicionado central com fornecimento total de peças, incluindo revisão de 02 (dois) chiller’s instalados em dependências do Ministério Público do Estado de São Paulo localizadas na Rua Riachuelo nº 115, Centro, São Paulo-SP.

3.2 - Os Engenheiros Mecânico e Eletricista responsáveis pela empresa contratada deverão elaborar o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) em até 15 (quinze) dias após assinatura do contrato e apresentar aos gestores do MPSP para análise sujeita a eventuais alterações.

‘

Dentre os serviços e materiais inseridos no escopo, destacam-se:

3.2.1 - Limpeza da rede de dutos

Periodicidade anual – Prever período no PMOC.

Apresentar relatório específico em folhas impressas no formato A4 e mídia digital.

Providenciar reparos ou ajustes caso sejam necessários.

3.2.2 -Análise microbiológica da qualidade do ar

Periodicidade semestral – Prever períodos no PMOC.

Realizar no mínimo 02 (duas) coletas de amostragem por pavimento da edificação.

Apresentar relatório específico em folhas impressas no formato A4 e mídia digital.

Providenciar reparos ou ajustes caso sejam necessários.

3.2.3 -Tratamento químico do sistema de água gelada nas torres de refrigeração

Periodicidade mensal – Prever períodos no PMOC.

Apresentar relatório específico em folhas impressas no formato A4 e mídia digital.

Providenciar reparos ou ajustes caso sejam necessários.

3.2.4 - Substituir filtros de fancoil’s do tipo lavável por G2 descartável com suportes adequados em até 90 dias iniciais de contrato, programando nova substituição a cada 03 meses ou com prazo inferior caso apresentem avarias.

3.2.5 - Adequar vedação das bombas gaxeta por selo mecânico impedindo vazamentos (01 na torre de resfriamento e 05 na sala dos chiller’s).

3.2.6 - Revisão dos painéis elétricos interligados aos chiller’s, bombas, fancoils e torres de resfriamento, incluindo substituição de itens avariados como cabos, terminais, conectores, contatores, relés, fusíveis, disjuntores, chaves, canaletas, lâmpadas e identificação (plaquetas e anilhas). Adequar temperatura interna dos painéis instalando ventilador/exaustor, além de manter disposição adequada dos condutores nas canaletas e braçadeiras de nylon. Efetuar limpeza interna e externa.

3.2.7 - Substituir chaves de todas as portas de acesso para ambientes do sistema (salas dos fancoil’s e chiller’s), mantendo apenas 01 (uma) chave mestre com 2 (duas) cópias, garantindo restrição aos funcionários da contratada e gestores do contrato de manutenção.

3.2.8 - Instalar estrutura metálica ao lado dos painéis de comando dos chiller’s para possibilitar acesso seguro na altura adequada aos serviços do operador.

3.2.9 - Substituição periódica de óleo dos chiller’s e respectivos acessórios de lubrificação. Esta atividade deve ocorrer a cada 03 anos ou caso relatório de análise anual exija necessidade dos serviços com prazo inferior. Havendo rescisão do contrato pela empresa contratada antes do prazo estabelecido, esta deverá substituir o óleo até a efetiva rescisão.

3.3 -  Para execução dos serviços consideram-se:

3.3.1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Consiste na execução de serviços técnicos especializados, necessários e indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de todo o sistema de ar-condicionado, aplicando ações e técnicas necessárias ao desempenho ideal agregando durabilidade dos equipamentos, devendo ser prestada com fornecimento de mão-de-obra especializada e ferramental próprio da empresa contratada, observando-se a compatibilidade com o horário de trabalho do Ministério Público do Estado de São Paulo.  Para a execução dos serviços de manutenção preventiva, exige-se o cumprimento ao disposto na Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 e Portaria nº 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, assim como deverão ser observadas as orientações dos fabricantes dos componentes do sistema.

3.3.2 -  MANUTENÇÃO CORRETIVA: Consiste na eliminação de todos os defeitos do sistema, de forma a permitir o seu perfeito funcionamento e será prestada com fornecimento de mão-de-obra especializada e ferramental próprio. Estão incluídas substituições de peças, componentes e acessórios adquiridos e fornecidos pela contratada, ajustes e reparos necessários de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos. Avarias em componentes que impeçam o funcionamento do sistema não poderão ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do início do atendimento, caso contrário deverá ser providenciado pela contratada a instalação de equipamento semelhante até que seja sanado o defeito do equipamento em manutenção. Todas os componentes substituídos deverão estar cobertos por garantia de no mínimo 01 (um) ano, bem como todos os serviços agregados.

3.3.3 - OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: Deverá ser realizada por profissionais capacitados que possibilitem condições normais de funcionamento, contemplando manobras diversas e ajustes de parametrização dos equipamentos e respectivos painéis de comando (motores, bombas d’água, chiller, fancoil, contatores, relés, disjuntores, sensores, válvulas, registros, grelhas de ventilação, etc). O monitoramento e supervisão serão realizados pelos profissionais da contratada mediante aplicação na rotina de trabalho das instruções do PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle.

3.4 - ATENDIMENTO

3.4.1 - Manutenção Preventiva

Deverá ser realizada em dias úteis, salvo agendamento prévio junto aos gestores do MPSP.

3.4.2 - Manutenção Corretiva

Deverá ser realizada sempre que for necessária visando a normalização de funcionamento do sistema. A regularização deverá ocorrer respeitando-se os prazos a seguir:

a) Unidades Chiller’s – Em até 10 (dez) dias, a contar da inoperância.

b) Demais unidades – Em até 36 (trinta e seis) horas a contar da inoperância.

NOTA - Caso haja a necessidade de reparo em oficina especializada ou que seja caracterizada impossibilidade do cumprimento dos prazos estipulados, a contratada deverá substituir provisoriamente a parte defeituosa do sistema por outra igual ou similar, até a definitiva solução de conserto em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do encerramento dos prazos iniciais estipulados no subitem supra, salvo situações de força maior, na qual o responsável técnico da contratada deverá emitir justificativa técnica por escrito informando prazo máximo adverso do reparo, incluindo declaração do fabricante das partes danificadas diante da eventual necessidade de importação ou descontinuidade de componentes tornando-se inevitável proceder retífica ou usinagem para não comprometer as características técnicas do equipamento.

3.4.3 - Testes e ajustes diversos

Caso seja necessário interromper o funcionamento do sistema para realizar testes ou ajustes diversos, a contratada deverá agendar a execução em sábados, domingos, feriados ou recesso oficial, considerando tratativas com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis diretamente com os gestores do MPSP.

4 – SERVIÇOS INICIAIS E REVISÃO DE 02 (DOIS) CHILLER’S - 1ª INTERVENÇÃO DA CONTRATADA

Dentro do programa estipulado pelo MPSP, a contratada deverá incluir na execução os seguintes abaixo para início dos serviços:

4.1 -	Limpeza e higienização das tubulações com retirada de crostas e sujidades no primeiro mês da contratação, antes de elaborado o primeiro controle bacteriológico dos ambientes.

4.1.1- Todos os produtos necessários para a execução dos serviços de limpeza e higienização (com retirada de crostas das tubulações) de todos os componentes do sistema de ar condicionado, correrão por conta e responsabilidade da contratada.

4.2 - A revisão de 02 (duas) unidades de resfriamento de líquido com compressor parafuso hermético (Chiller) fabricante Carrier modelo 23XL, deverá ocorrer no prazo estipulado conforme Cronograma Físico Financeiro do Anexo 12 observando 60 dias para cada chiller e contemplando no mínimo as seguintes atividades:

4.2.1- Elaboração de relatório técnico e fotográfico de todos eventos, identificando as etapas dos serviços.

4.2.2-  Serviços de revisão dos compressores:

DESCONEXÃO DO SISTEMA

- Recolhimento do fluído refrigerante R-22, acondicionamento em recipientes apropriados e posterior descarte.

- Recolhimento da carga de óleo remanescente do sistema e posterior descarte.

- Desconexão elétrica e frigorígena dos compressores, retirada e transporte até oficina especializada para revisão.

NOTA – Para descarte de materiais e fluidos, a contratada deverá atender instruções da legislação vigente, apresentando comprovante desta atividade aos gestores da contratante.

REVISÃO EFETIVA

- Desmontagem dos compressores.

- Análise técnica das peças.

- Rebobinamento do conjunto elétrico

- Retirada e desmontagem do estator (bobina elétrica).

- Lavagem, descarbonização, decapagem e neutralização do estator.

- Limpeza e secagem do estator em estufa (antes da montagem da bobina).

- Isolação dos canais com filme poliéster de alta qualidade.

- Rebobinamento do estator com fio esmaltado classe hermético.

- Aplicação de verniz e secagem final da bobina elétrica em estufa.

- Balanceamento do conjunto elétrico (rotor e estator).

- Polimento em face dos lóbulos do fuso primário.

- Polimento em face dos lóbulos do fuso secundário.

- Retífica e ou polimento da base do fuso primário.

- Retífica e ou polimento da base do fuso secundário.

- Balanceamento do fuso primário.

- Balanceamento do fuso secundário.

- Retífica e ou polimento do mancal.

- Polimento em face do bloco.

- Polimento dos cilindros dos fusos.

- Substituição do conjunto de anéis O’ring.

- Substituição do filtro de óleo interno.

- Substituição do conjunto de rolamentos do fuso primário.

- Substituição do conjunto de rolamentos do fuso secundário.

- Substituição do conjunto de reparos dos controles de capacidade.

- Substituição do conjunto de reparos da placa de ligação.

- Ajuste mecânica de precisão geral.

- Testes operacionais em bancada.

- Pressurização com nitrogênio superseco.

- Testes de estanqueidade.

- Pintura.

REINSTALAÇÃO NO SISTEMA

- Substituição dos elementos filtrantes da linha de líquido.

- Substituição do filtro de óleo externo.

- Limpeza do sistema com aplicação de nitrogênio superseco.

- Revisão elétrica do painel de comando, substituindo conexões, contatores, cabos avariados, reaperto de parafusos e limpeza geral.

- Substituição dos termístores de temperatura (se houver necessidade).

- Substituição dos transdutores de pressão (se houver necessidade).

- Substituição de cabos de cabos de comando (se houver necessidade).

- Desidratação do sistema com realização de alto vácuo.

- Testes de estanqueidade.

- Reconexão elétrica e frigorígena do compressor.

- Aplicação de nova carga de fluído refrigerante R-22.

- Aplicação de nova carga de óleo no reservatório.

- Start-up.

- Testes operacionais.

- Regulagem termodinâmica (superaquecimento e subresfriamento) do equipamento.

- Ajustes finos e checagem operacional detalhada.

- Liberação do equipamento para plena operação.

- Emissão do termo de garantia da revisão, compreendendo período de 12 (doze) meses.

5 – ESCOPO DAS ROTINAS OBRIGATÓRIAS – MANUTENÇÃO PREVENTIVA

5.1 - A elaboração e implantação do PMOC pelo o engenheiro mecânico responsável da contratada, deverá avaliar as rotinas e procedimentos mínimos citados neste memorial descritivo pertinentes ao sistema de climatização visando contemplar o melhor desempenho técnico-econômico.

5.2 - Todas as atividades relacionadas deverão garantir o perfeito funcionamento do sistema para obtenção da necessária qualidade do ar interior, não se descartando outras que se fizerem necessárias para o atendimento correto às exigências e normas de aceitação do ambiente.

I -		RESFRIADORES COM COMPRESSORES

Rotina Mensal mínima

- Medir e registrar as pressões de trabalho do compressor;

- Medir e registrar o diferencial de pressão de água do evaporador;

- Medir e registrar a tensão e corrente elétrica solicitada pelo motor de compressor;

- Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter;

- Limpar o equipamento em geral;

- Verificar pressão de sucção e descarga;

- Verificar pressão e nível do óleo;

- Medir a temperatura de entrada e saída de água gelada e de condensação, ajustando regularmente;

- Verificar possíveis vazamentos de óleo, efetuar reparos e completar se necessário;

- Verificar possíveis vazamentos de gás Freon R-22, efetuar reparos e completar se necessário;

- Verificar conexões de fios e comando, substituindo se necessário;

- Verificar funcionamento das lâmpadas de sinalização, substituindo se necessário;

- Verificar ruídos ou vibrações anormais, sanando eventuais irregularidades;

- Verificar e limpar os flow-switch;

- Verificar atuação dos relés térmicos;

- Verificar teste e atuação dos termostatos de controle e segurança;

- Purgar gases não condensáveis do sistema;

- Verificar operação de intertravamento elétrico e mecânico dos contatores principais.

Rotina Semestral mínima

- Reapertar parafusos de fixação do compressor e respectivos acessórios, substituindo se necessário;

- Medir e registrar a resistência de isolamento do motor do compressor;

- Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição original;

- Verificar operação da válvula de expansão;

- Fazer análise do óleo quanto à viscosidade e acidez, trocando se necessário;

- Efetuar limpeza geral do painel de controle com produto químico.

Rotina Anual mínima

- Eliminar focos de oxidação;

- Pintura geral;

- Escoar toda água do sistema;

- Inspecionar todas as válvulas, filtros e tubulações;

- Executar limpeza interna dos condensadores com escova apropriada;

- Verificar contatos de todas os contatores, relés, chaves, etc.;

- Medir tempo de retardo do pressostato de óleo e corrigir quando necessário;

- Testar atuação do controlador de temperatura em todos os estágios;

- Verificar se as válvulas solenoides estão obedecendo ao comando do controlador de temperatura;

- Verificar aterramento da máquina e quadros;

- Verificar aperto de todas as conexões e flanges;

- Medir queda de pressão no filtro secador, substituindo-o se necessário.

# II -		CONDICIONADOR FAN-COIL

Rotina Mensal mínima

- Verificar aquecimento do motor;

- Verificar funcionamento do conjunto sensor, controlador e atuador de válvula de água gelada/damper;

- Verificar fechos das tampas e painéis, completando o que faltar;

- Verificar e corrigir os ruídos e vibrações anormais;

- Medir e registrar as temperaturas de insuflamento, retorno, ambiente e ar externo;

- Verificar estado de limpeza dos filtros de ar, providenciando a limpeza;

- Executar limpeza interna do condicionador;

- Executar limpeza externa do condicionador;

- Executar limpeza do sistema de drenagem da bandeja de água condensada;

- Lubrificar os mancais do ventilador (quando não forem de lubrificação permanente), bem como os demais pontos do equipamento;

- Lubrificar os mancais do motor;

- Arrumar a sala de máquina;

- Lubrificar rolamento não blindado do ventilador;

- Limpar a serpentina do evaporador se necessário;

- Reapertar parafusos dos mancais e suportes;

- Verificar a tensão elétrica e a corrente absorvida pelos motores;

- Verificar o alinhamento e fixação das polias dos ventiladores;

- Verificar possíveis vazamentos de água;

- Verificar atuação dos relês térmicos;

- Verificar atuação da válvula de 2 ou 3 vias;

- Reapertar parafusos dos terminais elétricos e fusíveis.

- Verificar filtros, substituindo se necessário.

Rotina Trimestral mínima

- Substituir filtros descartáveis;

Rotina Semestral mínima

- Medir a resistência de isolamento do motor;

- Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição original;

- Verificar a temperatura de entrada e saída da água da serpentina, lavando-a se necessário;

- Verificar os terminais e contatos elétricos, limpando-os ou substituindo-os;

- Verificar a regulagem do sensor da temperatura ao ambiente/retorno.

Rotina Anual mínima

- Eliminar focos de oxidação;

- Verificar e limpar o rotor do ventilador;

- Pintura geral;

- Troca dos filtros de ar por novos.

# III -		BOMBAS DE ÁGUA

Rotina Mensal mínima

- Verificar aquecimento do motor;

- Verificar e corrigir os ruídos e vibrações anormais;

- Verificar e reparar vedações e selo mecânico para impedir vazamentos;

- Verificar eventual correção do alinhamento do acoplamento;

- Verificar o nível do óleo, completando quando necessário;

- Verificar a lubrificação dos motores;

- Verificar os conduites, boxes e tampas da caixa de passagem de alimentação elétrica;

- Verificar os quadros elétricos, com eventuais ajustes dos contatos das chaves contatoras e relés térmicos, com posterior relacração;

- Limpar dutos e carcaças das bombas e motores;

- Verificar e manter fixação adequada das canoplas protetoras de partes rotativas;

- Verificar o estado dos tubos flexíveis (mangotes e juntas) de interligação às tubulações de recalque e sucção;

- Verificar a tensão elétrica e a corrente absorvida pelos motores anotando-as e alertar responsável sobre eventuais anomalias.

Rotina Semestral mínima

- Eliminar focos de oxidação;

- Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição original;

- Medir a resistência de isolamento do motor;

- Pintura geral;

- Trocar o óleo da bomba;

- Reapertar os parafusos de fixação de base.

# IV -	TORRE DE RESFRIAMENTO

Rotina Mensal mínima

- Verificar aquecimento do motor;

- Verificar e reapertar braçadeiras e mangotes;

- Verificar e corrigir os ruídos e vibrações anormais;

- Verificar fixação e alinhamento das polias, do motor e ventilador (se existir);

- Verificar e regular o funcionamento da boia de reposição;

- Verificar e eliminar vazamento de água;

- Limpar o filtro de sucção;

- Limpar a bacia da torre;

- Verificar a limpeza e correção do elemento de distribuição de água da torre;

- Verificar a limpeza dos filtros de água;

- Verificar a correção da tensão e o alinhamento das correias dos ventiladores e motores;

- Verificar os rolamentos mancais e suportes dos ventiladores com eventuais reapertos e lubrificação;

- Verificar os níveis de óleo dos redutores de velocidade, com eventual reposição;

- Medir e registrar a amperagem e a voltagem dos motores dos ventiladores;

- Verificar os quadros elétricos com eventuais ajustes dos contatos das chaves contatoras e relês térmicos;

- Verificar a limpeza geral do gabinete da torre;

- Medir e registrar a temperatura da entrada e saída de água da torre, quando dotada de poços para termômetro.

Rotina Semestral mínima

- Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição original;

- Medir a resistência de isolamento do motor;

- Trocar o óleo do redutor de velocidade;

- Verificar eventual ajuste do termostato de reciclagem do ventilador;

- Verificar o estado de pintura, eliminar focos de oxidação e realizar pintura geral.

# V -		DIVERSOS

Rotina Mensal mínima

- Verificação do estado da pintura das tubulações

- Medição e aferição da vazão de insuflamento de ar nas salas

- Medição das temperaturas internas das salas climatizadas

- Medição das temperaturas internas das salas dos Fan-Coils

- Controle de ruídos dos níveis de ruídos dos equipamentos, com anotação em planilha de check-list

- Revisar painéis elétricos, terminais, conexões, disposição de cabos, limpeza e demais componentes

- Elaboração de análise da qualidade da água através de empresa técnica especializada, conforme métodos previstos pela ANVISA.

Rotina Semestral mínima

- Elaboração de análise da qualidade do ar através de empresa técnica especializada, conforme métodos previstos pela ANVISA.

Rotina Anual mínima

- Repintura em tubulações, bombas, torres, salas dos Fan-Coils

- Limpeza e higienização das tubulações com retirada de crostas e sujidades

Rotina sempre que necessária

- Troca de peças, materiais, componentes e equipamentos

- Tratamento químico da água do sistema

- Retirada, sempre que necessário, de equipamentos para reparos mecânicos, executando o serviço de desencrustação e higienização

6 – COLETAS, ANÁLISES E AVALIAÇÕES

6.1 - Será de responsabilidade da contratada:

a) O recolhimento e envio das amostras de partículas biológicas do ar e enviadas a laboratório de notória especialização em qualidade do ar, que emitirá laudo comprobatório do resultado encontrado. As coletas serão realizadas em observância ao disposto na Norma Técnica 001 da Resolução 09/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devendo a primeira ser realizada em até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, observando item 4.1 referente limpeza inicial.

b) A quantificação e qualificação através de análises a colônia bacteriana e fúngica existente na água condensada e no biofilme, levando-se em conta que a água condensada das serpentinas e das bandejas dos condicionadores propicia a formação de foco de contaminação primária nos sistemas de ar condicionado.

c) A avaliação Físico-química da Qualidade do Ar, através de Pesquisa de Dióxido de Carbono (CO2), Determinação da Temperatura, Umidade e Velocidade do Ar em Ambientes Interiores e Amostragem e Análise de Concentração de Aerodispersóides em Ambientes Interiores, conforme a Norma Técnica 002 da RE-09/2003 da ANVISA Coletas e Análises.

6.1.1 - Os resultados serão utilizados para a aferição do sistema como um todo. A contratada responderá, exclusivamente, pela obediência aos resultados dentro dos padrões previstos pela legislação e normas vigentes.

6.2 – Deverá ser elaborado pela contratada relatório técnico de inspeção mensal e deverá ser apresentado aos gestores do MPSP contendo a avaliação das condições técnicas operacionais e indicações de possíveis aspectos que necessitem de intervenções antecipadas.

7 – EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

7.1 - Será de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos e ferramentas necessários a efetivação dos serviços constantes deste Memorial Descritivo durante todo o prazo de vigência.

7.2 - A contratada é responsável pela guarda, manutenção e substituição dos materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

7.3 - Na limpeza a contratada deverá utilizar somente produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a utilização de substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas.

8 – SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES

8.1 - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva compreendem o fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, sem quaisquer ônus ao MPSP.

8.1.1 - As peças, componentes e acessórios fornecidos deverão ser novos, originais e obedecer aos manuais do fabricante e normas técnicas específicas para os equipamentos, exceto mediante justificativa do responsável técnico do licitante e declaração do fabricante indicando a descontinuidade de componentes, necessitando retífica ou usinagem que não comprometa as características técnicas do equipamento.

8.1.2 - A contratada é responsável por todos os custos relacionados a aquisição e entrega das peças, componentes e acessórios, tanto a nível nacional ou de importação junto aos fabricantes do sistema em funcionamento.

8.2 - A contratada se compromete a efetuar o correto descarte das peças inservíveis, com estrita observação da lei vigente, tão logo seja autorizada pelo MPSP.

8.3 - Em consonância aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, a contratada deverá utilizar materiais atualizados perante tecnologia disponível no mercado quando houver a necessidade de substituir componentes depreciados sem comprometer o desempenho e características técnicas do sistema, a exemplo de filtros, sensores, contatores, relés, medidores analógicos e eletromecânicos por digitais ou eletrônicos (manômetros, termômetros, acionamentos) entre outros dispositivos correlatos. Esta atividade exige justificativa técnica através de relatório que indicará as peças ou dispositivos utilizados.

8.4 - Além dos itens citados, a contratada também deverá realizar a substituição quando for necessária de outras peças e componentes que integram o sistema de ar condicionado como partes mecânicas, elétricas, eletrônicas, correias acopladas aos motores, todos componentes dos motores, bombas, anéis, filtros, manômetros, termostatos, transdutores, válvulas, sensores, manivelas, manoplas, registros, lâminas, hélices, parafusos, porcas, gaxetas, selos mecânicos, vedações, calhas, isolantes, revestimentos, óleos, elementos de lubrificação, cabos, fios, conexões, terminais, gases, relés, lâmpadas, sinaleiros, contatores, disjuntores, sensores, painéis, perfis, placas eletrônicas, resistências, pintura (incluindo eliminação de pontos com ferrugem utilizando todo material necessário tais como rolos, pincéis, tinta e aguarraz), polias, mancais, mangotes, dutos hidráulicos (incluindo curvas, emendas, reservatórios), fitas isolantes, fitas de vedação, estopa, imãs, solda, braçadeiras, boias d’água, caixas de passagem, dutos de água, suportes, dutos de ventilação, grelhas, sinalização de advertência, proteções, compressores e demais peças para manter funcionamento ideal do sistema de climatização.

9 – SERVIÇOS E MATERIAIS

9.1 - Caso os serviços de manutenção não possam ser executados nas dependências do Ministério Público do Estado de São Paulo, os equipamentos poderão ser removidos para o centro de atendimento da contratada, mediante justificativa devidamente aceita pelo Centro de Engenharia do MPSP, o qual autorizará a saída dos equipamentos.

9.1.1 - Para eventual retirada de equipamentos, a contratada deverá disponibilizar transporte adequado para oficina especializada mediante emissão prévia de termo citando as referidas características dos equipamentos e quantitativos, devidamente assinado pelo responsável técnico da contratada e gestores do MPSP.

10 – PROFISSIONAIS

10.1 - Durante a vigência contratual, a empresa deverá disponibilizar 03 (três) profissionais diariamente para execução dos serviços, sendo no mínimo:

- 01 (um) técnico mecânico em refrigeração.

- 01 (um) auxiliar mecânico em refrigeração.

- 01 (um) eletricista (além dos serviços pertinentes à eletricidade, também poderá prestar apoio ao técnico e auxiliar mecânico).

10.2 - A supervisão dos serviços deverá ser realizada por 01 (um) engenheiro mecânico e 01 (um) engenheiro eletricista com registros vigentes e regulares no CREA, mediante vistorias periódicas (mínimo uma por mês) com emissão de relatório técnico assinado pelos dois engenheiros atestando a regularidade dos serviços para manter o funcionamento normal do sistema de climatização. No relatório deverão ser indicadas as ART’s dos profissionais consideradas válidas por um ano de contrato. Eventuais anomalias que não sejam caracterizadas como emergência ou que não exijam correção imediata, serão apontadas no relatório como ação necessária e prazo estipulado de reparo nunca superior a 30 dias, exceto nos casos do fornecimento de materiais específicos sob encomenda em período superior devidamente justificada.

10.3 - O período de trabalho abrangerá dias úteis, distribuído como segue:

- 8h30 – Partida do sistema e ajustes iniciais dos equipamentos.

- 19h30 – Desligamento do sistema.

10.3.1 - Em casos excepcionais previamente justificados, a operação ou manutenção do sistema poderão ocorrer em outros dias e horários, sem custos extras à contratante.

10.4 - Correrá por conta da contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local de manutenção, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e seguros correspondentes.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 - Manter seus profissionais trajando uniforme adequado com a identificação da empresa contratada e crachá com nome legível do profissional, bem como utilizar equipamentos de proteção compatíveis à cada atividade, sendo responsabilidade exclusiva da empresa observar integralmente as disposições legais pertinentes à segurança e medicina do trabalho, bem como as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.2 - Comparecer sempre que convocada, às reuniões solicitadas pelo MPSP, assumindo todo o ônus quando do não comparecimento.

11.3 - Refazer às suas custas, todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões, inclusive com reposição de peças danificadas durante a manutenção ou quaisquer outras irregularidades constatadas pelo MPSP.

11.4 - Fornecer previamente ao MPSP as fichas funcionais de todos os profissionais que venham a prestar serviços nas suas dependências, podendo o MPSP solicitar, a qualquer tempo, a substituição de qualquer um deles, a bem do serviço ou por questões de segurança.

11.5 - Efetuar imediatamente o afastamento de quaisquer funcionários, cuja atuação, permanência ou comportamento apresentarem-se em desconformidade com o bom andamento dos serviços contratados ou ao interesse do serviço público.

11.6 - Atender ao chamado do MPSP para regularizar o funcionamento, procedendo à manutenção corretiva substituindo e/ou reparando, segundo critérios técnicos, componentes eletrônicos, elétricos, mecânicos, hidráulicos e de quaisquer espécies que se revelem fundamentais à recondução do equipamento às suas condições normais de uso.

11.7 - Responder por quaisquer danos causados diretamente ao MPSP ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização e acompanhamento pelo MPSP.

11.8 - Assumir inteira e integral responsabilidade civil e administrativa pela execução dos serviços, correndo por sua conta o ônus dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, de licenças concernentes ao contrato, de seguros contra acidentes do trabalho, bem como de indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possam advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos ao MPSP, aos usuários dos locais ou ainda a terceiros. Não será aceita, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiras;

11.9 - Responsabilizar-se pela guarda, manutenção e substituição dos materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

11.10 - Manter o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados durante toda a vigência/execução contratual.

11.11 - Solicitar por escrito, prévia autorização encaminhada ao MPSP, para realizar serviços em horário fora do expediente do Prédio, indicando o(s) nome(s) completo(s) do(s) técnico(s), número de RG, órgão expedidor, filiação, dados do veículo quando houver (modelo, fabricante, cor, placa) e resumo do serviço a ser realizado.

11.12 - Responsabilizar-se pela equipe, ferramentas e materiais aplicados durante a execução dos serviços contratados, inclusive com os custos relativos à alimentação, eventual hospedagem e demais despesas relacionadas.

11.13 - Disponibilizar aparelhos que possibilitem comunicação eficaz e ininterrupta entre os profissionais prestadores de serviços e gestores do MPSP.

11.14 - Na execução dos serviços, a contratada deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA nº 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das substâncias que destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano).

11.15 - Observar as prescrições das Resoluções RE nºs 176/2000 e 09/2003 da ANVISA (ou outras que as substituírem), bem como as Normas pertinentes da ABNT sobre os padrões referenciais de qualidade do ar, tudo em conformidade com o que determina a Lei Federal nº 13.589 de 4 de janeiro de 2018.

11.16 - Treinamento

Após emissão do PMOC, o responsável técnico da contratada deverá ministrar treinamento operacional aos gestores do contrato e outros funcionários a serem indicados pela Direção do Centro de Engenharia do MPSP, como segue:

a) Descrição geral do funcionamento do sistema;

b) Técnicas de operação;

c) Rotinas para verificação de defeitos;

d) Procedimento para contatar funcionários da contratada e registrar chamados diversos.

12. DAS OBRIGAÇÕES DO MPSP

12.1 - Permitir o acesso dos empregados da contratada às dependências da instituição com o fim exclusivo de realizar os serviços, objetos desta licitação, mediante prévia comunicação.

12.2 -  Providenciar os pagamentos mensais à contratada, à vista das notas fiscais/faturas e demais certidões de adimplemento das obrigações fundiárias e previdenciárias, devidamente atestadas pelo setor competente.

12.3 - Após a execução dos serviços, a contratada deverá deixar os aparelhos instalados em perfeitas condições de uso, e o local limpo e desimpedido de entulhos.

13. DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1 - Durante a vigência do contrato, os equipamentos, objeto da avença, não poderão sofrer intervenção de terceiros.

13.2 - Toda mão-de-obra comum e especializada, ferramentas e instrumentos necessários à manutenção preventiva ou corretiva, bem como o deslocamento de técnicos até o local de instalação dos equipamentos, será de total responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus para o MPSP.

13.3 - Ficam excluídos da responsabilidade da contratada os defeitos causados por eventual interferência de terceiros.

13.4 - Todo material empregado na execução dos serviços deverá atender às Normas Técnicas da ABNT, aos dispositivos legais sobre a matéria de âmbito Federal, Estadual e Municipal, às especificações técnicas e instruções dos fabricantes dos materiais e dos equipamentos e, na falta de normas específicas da ABNT, às normas internacionais.

14. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1 - Inobstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, o MPSP, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

14.2 - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços deverão ser registradas por preposto da contratada em Livro de Ocorrências, com comunicação imediata ao MPSP, produzindo tais registros os devidos efeitos de direito.

---- 0000 ---

A N E X O  -  2

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu, _________________________________ (nome completo), representante legal da empresa _________________________________ (nome da pessoa jurídica), interessado em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2018, do Ministério Público do Estado de São Paulo, DECLARO, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a empresa ___________________________ (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, ___ de _________________ de 2018.

___________________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

A N E X O  -  3

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS

Eu, ______________________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________________ (nome da pessoa jurídica), interessado em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2018, do Ministério Público do Estado de São Paulo, DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de superveniência de fato impeditivo à participação em licitações, promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas, inclusive por proibição temporária de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 10, da Lei nº 9.605/98.

São Paulo, ___ de ____________________ de 2018.

___________________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

A N E X O  -  4

MINUTA DE CONTRATO

###### CONTRATO nº ....../2018

PROCESSO N.º 220/2018

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ................................................ PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS EM DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO.

Aos ......... dias do mês de .................. de 2018, no Edifício-Sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, situado na Rua Riachuelo nº 115, CEP - 01007-904, nesta Capital, compareceram as partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO SÃO PAULO, C.N.P.J. n. º 01.468.760/0001-90,  neste ato representado pelo Doutor RICARDO DE BARROS LEONEL, Promotor de Justiça e seu Diretor Geral, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro, ..................................................... , C.N.P.J. nº ............................................, estabelecida na Rua ..................................., neste ato representada pelo Senhor ................................................, RG. nº .....................................,  doravante denominada simplesmente CONTRATADA, os quais têm certo e ajustado o presente Contrato, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir descritas, com inteira submissão à Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, à Lei Estadual nº 6.544/89, e demais normas legais aplicáveis à espécie.

## CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

Constitui objeto da presente avença a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e operação do sistema de ar condicionado central, com fornecimento total de peças, instalados nas dependências do Ministério Público do Estado de São Paulo, na Rua Riachuelo, 115, centro, São Paulo, SP, conforme especificado no Anexo 1do Edital do Pregão de nº 33/2018, parte integrante deste contrato.

## CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução do presente contrato é o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

## CLÁUSULA 3ª - DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA, pelo presente termo, compromete-se a prestar os serviços de manutenção preventiva, corretiva e operação conforme estabelecidos no Memorial Descritivo – Anexo I do Edital, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA 4ª – SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES

Caberá a CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, a substituição das peças e componentes conforme estabelecidos no Memorial Descritivo – Anexo 1 do Edital.

CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O prazo previsto para a execução do presente contrato é de 12 (doze) meses, consecutivos e ininterruptos, entrando em vigor no dia ............, com plena vigência e efeito a partir da 0:00h da mesma data.

Findo o prazo acima, por expressa vontade das partes, formalizada por meio de termo de aditamento, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, o presente contrato poderá ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até no máximo 60 (sessenta) meses, salvo se, com antecedência de 90 (noventa) dias de seu término, ou de cada uma de suas prorrogações, qualquer das partes denunciá-lo, por escrito: o CONTRATANTE, por ofício assinado por Autoridade Competente; a CONTRATADA, mediante correspondência protocolada na Área de Comunicações Administrativas do MPSP.

# CLÁUSULA 6ª - DA RESCISÃO

6.1 -	Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e condições ora firmados, obedecidas também às disposições constantes dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

6.2 -	A inexecução parcial ou total do ajuste ensejará à rescisão contratual, obedecendo-se ao disposto no artigo 79, acarretando as consequências contidas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo IV, todos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, observados, porém, os termos e condições deste Contrato.

6.3 -	A partir da data em que for concretizada a rescisão, cessarão as obrigações contratuais de ambas as partes, ressalvadas as vencidas até aquela data por imposições constantes da presente avença.

## CLÁUSULA 7ª - DO VALOR DO CONTRATO E RECURSOS CONSIGNADOS

7.1 -	Para efeito legal, o valor total deste Contrato é de R$ .................. (......................), onerando as despesas do elemento 339039-80 – Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos, Atividade 595 – Defesa dos Interesses Sociais, da UGE 27.01.01 – Gabinete do Procurador Geral de Justiça.

# CLÁUSULA 8ª - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

8.1 -  	Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará ao agente fiscalizador, após cada período mensal de prestação dos serviços, a respectiva nota fiscal/fatura, do serviço prestado no período a que o pagamento se referir e demais documentos solicitados.

8.2 - O pagamento será efetuado mensalmente no 30º (trigésimo) dia, a contar do Aceite emitido pelo CONTRATANTE, e será processado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA no Banco do Brasil S/A, nos termos da legislação vigente.

8.2.1 - Os pagamentos referentes às revisões dos chiller’s, serão agregados à manutenção mensal no período correspondente dos serviços executados conforme Anexos 11 e 12, discriminando as atividades distintas no requerimento de medição e nota fiscal. Os serviços citados de revisões dos chiller’s, correspondem apenas ao 1° ano de contrato independente da eventual prorrogação citada na cláusula 5ª.

8.2.2 -	Por ocasião de apresentação ao CONTRATANTE das notas fiscais, recibos ou documentos de cobrança equivalentes, a CONTRATADA deverá fazer prova do:

8.2.2.1 – Recolhimento mensal do INSS, FGTS, nos termos da lei, e

8.2.2.2 – Recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, se a legislação vigente assim permitir, ou destacar na nota fiscal/fatura o valor a ser retido e a legislação municipal vigente que regulamenta referida tributação.

8.2.3 – As comprovações relativas ao INSS e FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao período de execução.

8.2.3.1 -  As comprovações relativas ao INSS e FGTS deverão ser apresentadas  por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal; arquivo impresso Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP), com seu respectivo protocola de envio, pelo canal da Conectividade Social; e Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (ou equivalente, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional – CTN, emitida pela Secretaria da Receita Federal).

8.2.4 – Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, do recibo ou documento de cobrança equivalente, caso não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do INSS, FGTS e do ISSQN, conforme o caso e observada a legislação vigente, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

8.2.5 - 	A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes até que se dê sua regularização.

8.2.6 - No caso de devolução da nota fiscal/fatura, por sua inexatidão, na falta de apresentação das comprovações de recolhimento conforme subitens anteriores, ou na dependência de apresentação da carta corretiva, o prazo fixado nos itens anteriores, será contado a partir da entrega da referida correção.

8.2.7 - 	A não apresentação dos documentos e comprovantes mencionados anteriormente assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e seguintes.

8.3 -	Os acréscimos ou supressões nos termos do disposto na Cláusula 8ª, implicarão alteração do valor contratado a partir da data de vigência do Termo Aditivo, até o vencimento deste Contrato.

8.4 -	Havendo atraso no pagamento, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado.

8.5 - No caso de devolução da apólice, de nota fiscal ou fatura ou documento de cobrança equivalente, por sua inexatidão ou da dependência de apresentação de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no subitem 7.2 será contado a partir da data de entrega da referida correção.

8.6 - Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN Estadual”

#### CLÁUSULA 9ª - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

Na forma estabelecida pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões decorrentes da necessidade do serviço, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente pactuado, mediante comunicação da CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA 10ª - DOS REAJUSTES E DA PERIODICIDADE

10.1 - 	O reajuste dos preços contratados será anual, com base no IPC-FIPE – Índice de Preços ao Consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade São Paulo, obedecendo-se ao disposto na legislação que regulamenta a matéria, ou na sua falta por qualquer outro índice que venha a substituí-lo por imposição governamental, em razão de legislação superveniente.

10.2 - 	O prazo de 12 (doze) meses, para efeito de concessão do reajuste, será contado a partir da data de apresentação da proposta.

10.3 - 	Para apuração do reajuste tomar-se-á como base de cálculo, a variação do índice ocorrida entre o mês da apresentação da proposta e o mês em que o reajuste será devido, em conformidade com o disposto no § 5º do artigo 1º da Resolução CC-79, de 12.12.03.

10.4 - 	Em caso de revisão contratual, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o temo inicial do período será contado da data em que o reajuste ou a revisão anterior tiver ocorrido.

# CLÁUSULA 11ª  – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

11.1 -	 Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste contrato.

11.2 - Fornecer à CONTRATADA, bem como aos empregados responsáveis pela execução dos serviços, todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital.

11.3 -	Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

# CLÁUSULA 12ª – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

12.1 - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas em sua proposta e manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.2 – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.

12.3 -	 Comunicar à CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social ou Estatuto e enviar documentos pertinentes a essas mudanças.

#### CLÁUSULA 13ª - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, o presente Contrato é celebrado após procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico sob nº 33/2018, homologado por despacho do Senhor Diretor-Geral às fls. ... do Processo n.º 220/2018 - DG/MP.

# CLÁUSULA 14ª - DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS

O valor da presente contratação inclui os tributos vigentes na data de assinatura do presente, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os originários da relação empregatícia entre a CONTRATADA e o pessoal por ela empregado na execução deste Contrato (trabalhista, previdenciário e securitário), os quais ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, não mantendo a CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício com os empregados da mesma.

# CLÁUSULA 15ª - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1 - 		Para garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá depositar junto ao CONTRATANTE, até a data de assinatura do Contrato, à título de garantia contratual, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo ser efetuada nas modalidades de garantia preceituadas no parágrafo 1º do artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

15.2 - 		As garantias prestadas serão liberadas ou restituídas após a lavratura do Termo de Encerramento das obrigações pactuadas e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 56, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.

15.3 - 		O CONTRATANTE poderá descontar do valor da garantia contratual a importância que a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA.

15.4 - 		Na hipótese de Fiança Bancária, deverá dela constar expressa renúncia do Benefício de Ordem, nos termos do Código Civil vigente.

# CLÁUSULA 16ª – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

O controle será executado por agente fiscalizador, ou substituto legal, designados em Portaria da Diretoria-Geral, ao qual caberá a verificação da qualidade dos serviços, comunicando à CONTRATADA, os fatos eventualmente ocorridos para pronta regularização.

# CLÁUSULA 17ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 -	Aplicam-se à presente contratação, as sanções e demais disposições previstas no Ato (N) n. º 308/2003 - PGJ, publicado no D.O.E. de 19 de março de 2003, cuja cópia é parte integrante deste Contrato, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

17.2 - Quando aplicada a multa, esta será descontada dos pagamentos eventualmente devidos, conforme disposto no artigo 10º do Ato (N) nº 308/2003 - PGJ, de 18 de março de 2003.

# CLÁUSULA 18ª - DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO

18.1 -	A presente contratação encontra-se vinculada ao Edital de Pregão nº 33/2018 e à Proposta da CONTRATADA, a qual faz parte integrante desta avença como se aqui estivesse transcrita.

18.2 -	Aplica-se à presente contratação e aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e demais normas legais aplicáveis à espécie.

# CLÁUSULA 19ª - DO FORO

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo, como único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente Contrato, representado por uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos de direito.

| CONTRATADA |  | RICARDO DE BARROS LEONEL Promotor de Justiça Diretor-Geral |
| --- | --- | --- |

A N E X O  -  5

ATO (N) Nº 308/2003 - P.G.J., DE 18 DE MARÇO DE 2003

Publicado no D.O.E. de 19.03.2003

Estabelece normas para a aplicação de multas previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo e dá providências correlatas.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições previstas no artigo 19, inciso IX, alínea "a", da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993,

Considerando o que estabelece o artigo 115 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações,

Considerando a necessidade de se adaptar a atual norma sobre aplicação de multas no âmbito deste Ministério Público,

Resolve:

Artigo 1º - A sanção administrativa de multa prevista na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, será aplicada, no âmbito deste Ministério Público, de acordo com as normas estabelecidas neste Ato.

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Ministério Público, ensejará a aplicação de multa correspondente a 40% (quarenta por cento) a 100% (cem por cento) do valor do respectivo do ajuste, conforme previsto no edital.

Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do serviço, obra ou fornecimento do material, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:

I  - de 1% (um por cento) ao dia, para atraso até 30 (trinta) dias;

II - de 2% (dois por cento) ao dia, para atraso superior a 30 (trinta) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias;

III - atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no artigo 6º.

Artigo 4º - O atraso será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil, de expediente da Instituição, subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega do material ou execução da obra ou do serviço, até o dia anterior à sua efetivação.

Artigo 5º - O material recusado ou serviço executado em desacordo com o estipulado, deverá ser substituído ou refeito no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da comunicação da recusa.

Parágrafo único - A não ocorrência da substituição ou nova execução dos serviços ensejará a aplicação da multa estabelecida no artigo 3º deste Ato, considerando-se a mora a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo fixado no "caput" deste artigo.

Artigo 6º - Pela inexecução total ou parcial dos serviços, obras ou fornecimento de materiais poderá ser aplicada multa:

I - de 20 (vinte por cento) a 100% (cem por cento), sobre o valor das mercadorias não entregues ou da obrigação não cumprida;

II - no valor correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação ou contratação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

§ 1º - Na aplicação da multa a que se refere o inciso I deste artigo, levar-se-á em conta o tipo de objeto, o montante de serviço, obras ou materiais eventualmente executados ou entregues e os prejuízos causados à Instituição e à reincidência da contratada.

§ 2º - As penalidades previstas nos incisos I e II deste artigo são alternativas, prevalecendo a de maior valor.

Artigo 7º - O pedido de prorrogação do prazo para conclusão de obras, serviços ou para entrega de materiais, deverá ser encaminhado à Diretoria Geral e só será apreciado se apresentado antes do vencimento do prazo pactuado, devidamente justificado.

Parágrafo único - A unidade requisitante manifestar-se-á prévia e obrigatoriamente acerca da possibilidade de ser concedida a prorrogação ou da ocorrência de eventuais prejuízos.

Artigo 8º - A aplicação de multa prevista neste Ato será  apurada em procedimento administrativo, assegurada a defesa prévia, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.

Artigo 9º - Da aplicação da multa caberá recurso administrativo,  que poderá ser interposto no Protocolo Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do § 4º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar de sua notificação.

Artigo 10 - Decorridos 15 (quinze) dias da notificação da decisão definitiva, o valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será:

I - descontado da garantia prestada quando da assinatura do contrato ou instrumento equivalente;

II - descontado de pagamentos eventualmente devidos, quando não houver garantia ou esta for insuficiente; ou

III - recolhido por intermédio de guia de recolhimento específica, pela própria pessoa física ou jurídica multada, preenchendo-se o campo respectivo com o código  nº  500, junto à Nossa Caixa Nosso Banco S/A ou Banco do Brasil S.A.

Parágrafo único - Os valores provenientes das multas constituem receitas do Fundo Especial de Despesa do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.332, de 21 de junho de 1999.

Artigo 11 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificação da decisão definitiva de aplicação da multa e não tendo sido ela quitada, serão adotadas as medidas necessárias visando sua cobrança.

Parágrafo único – A atualização monetária da multa será efetuada, até a data de seu efetivo pagamento, com base no INPC – IBGE.

Artigo 12 - As sanções previstas neste Ato são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal  nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989.

Artigo 13 - O presente Ato deverá integrar, obrigatoriamente, como anexo, todos os instrumentos convocatórios de licitação, contratos ou equivalentes.

Artigo 14 - As disposições constantes deste Ato aplicam-se, também, às contratações decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Artigo 15 - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Ato (N) nº 229/2000 - PGJ, de 03 de março de 2000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A N E X O -  6

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 28 DE ABRIL DE 2009

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

(Publicada no Diário da Justiça, de 18/05/2009, pág. 03)

ALTERA AS RESOLUÇÕES CNMP Nº01/2005, Nº07/06 E Nº21/07, CONSIDERANDO O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência prevista no art. 130-A, §2°, inciso II, da Constituição Federal e com arrimo no artigo 19 do Regimento Interno, à luz dos consideranda mencionados nas Resoluções CNMP n° 01, de 07.11.2005, n° 07, de 17.04.2006, e n° 21, de 19.06.2007, e considerando, ainda, o disposto na Súmula Vinculante n° 13 do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a decisão plenária tomada na sessão realizada no dia 28.04.2009;

RESOLVE

Art. 1° -	É vedada a nomeação ou designação para cargos em comissão e funções comissionadas, no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da Administração Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 2° -	É vedada a nomeação ou designação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidor ocupante, no âmbito do mesmo Ministério Público, de cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou função comissionada, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da administração pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 3º - Constituem práticas de nepotismo vedadas no âmbito de todos os órgãos do Ministério Público da União e dos Estados: (Redação dada pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017).

I – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou de servidor investido em cargo de direção e de assessoramento; (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017).

II – a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017).

§ 1º - A vedação prevista no inciso II deste artigo não se aplica às hipóteses nas quais a contratação seja realizada por ramo do Ministério Público diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da incompatibilidade. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017).

§ 2º - A vedação constante do inciso II deste artigo se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017).

§ 3º -  A contratação de empresa pertencente a parente de membro ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo órgão do Ministério Público competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017).

Art. 4° -	É vedada a prestação de serviço por empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores dos órgãos contratantes do Ministério Público da União e dos Estados, observando-se, no que couber, as restrições relativas à reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal.

Parágrafo único: Cada órgão do Ministério Público estabelecerá, nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços, cláusula proibitiva da prestação de serviço no seu âmbito, na forma estipulada no caput.

Art. 5° -	Na aplicação desta Resolução serão considerados, no que couber, os termos do  Enunciado n° 01/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Art. 6° -	Ficam mantidos os efeitos das disposições constantes do artigo 5° da Resolução CNMP n° 01 de 07.11.2005, do artigo 3° da Resolução CNMP n° 07, de 17.04.2006, e do art. 3° da Resolução CNMP n° 21, de 19.06.2007.

Art. 7º -	Os órgãos do Ministério Público da União e dos Estados adotarão as providências administrativas para adequação aos termos desta Resolução no prazo de trinta dias.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 28 de abril de 2009.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

A N E X O  -  7

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ........................................ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ......................................, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedações previstas na Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, em especial nos artigos 3º e 4º e alterações posteriores.

Representante: ...................................... (NOME COMPLETO)

RG nº  ..................

São Paulo, ..... de ...................... de 2018.

______________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

A N E X O  -  8

MODELO – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu ____________________, portador do RG n.º _______________ e do CPF n.º _____________, representante legal do licitante _________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2018, processo n.º 220/2018 DG/MP, DECLARO, sob as penas da lei, especialmente do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que representa conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n.º 12.846/2013 e do Decreto Estadual n.º 60.106/2014, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta a pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contrato celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Paulo, ___ de _______________ de 2018.

___________________________________________________________

(Carimbo da empresa; nome e cargo da pessoa que assina)

A N E X O  -  9

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

(FORNECIDO PELO MINISTÉRIO PUBLICO POR OCASIÃO DA VISTORIA REALIZADA)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2018

PROCESSO Nº 220/2018 – DG/MP

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa abaixo relacionada, através de seu representante, VISTORIOU os equipamentos e local onde serão executados os serviços, objeto deste PREGÃO Nº 33/2018, bem como, tomou conhecimento da natureza e vulto dos serviços técnicos especializados, para utilização das técnicas e normas vigentes, necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE Empresa: .................................................................................................................................... CNPJ: ............................................ Nome do representante: .................................................................................................... RG: ........................................... Assinatura: ........................................................

IDENTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL: ....................................................................................................................................... Data da vistoria: ....... / ........ / 2018 - Nome do servidor: ................................................... Nº da Matrícula : ................................... - Assinatura: .............................................

A N E X O  -  10

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PROFISSIONAIS

- Informações Gerais da Licitante

- Remuneração e Encargos Previdenciários e Trabalhistas dos profissionais exigidos no ANEXO 1 - item 10

- Relatório de custo detalhado e relatório de custo total

OBS: SOMENTE A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR ESTA PLANILHA, QUANDO SOLICITADO PELO PREGOEIRO

A N E X O  -  11

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA PROPOSTA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistema de ar condicionado central com fornecimento total de peças, incluindo revisão de 02 (dois) chiller’s instalados em dependências do Ministério Público do Estado de São Paulo localizadas na Rua Riachuelo nº 115, Centro, São Paulo/SP.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO MENSAL | 12 | R$ | R$ |
| 2 | REVISÃO DO CHILLER | 02 | R$ | R$ |
| 3 | VALOR TOTAL ANUAL | R$ |

OBS: SOMENTE A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR ESTA PLANILHA, QUANDO SOLICITADO PELO PREGOEIRO

A N E X O  -  12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| 1° ANO DE CONTRATO |
| --- |
| MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
| R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção + Revisão chiller 1 | R$ Manutenção | R$ Manutenção + Revisão chiller 1 | R$ Manutenção | R$ Manutenção |

| ANOS SUBSEQUENTES AO 1° ANO DE CONTRATO CASO HAJA PRORROGAÇÃO (Não incluso reajuste cláusula 9ª) |
| --- |
| MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
| R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção | R$ Manutenção |

OBS: SOMENTE A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR ESTAS PLANILHAS, QUANDO SOLICITADO PELO PREGOEIRO