SERVIÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) nº 011/2018

REGISTRO DE PREÇOS

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/08/2018 às 11h30

LOCAL: Rua Riachuelo, nº 115 – 9º andar - sala 926

PREGOEIRA: Cíntia José de Barros

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Diretor-Geral, Doutor RICARDO DE BARROS LEONEL, Promotor de Justiça, no exercício da competência delegada pelo Ato nº 045/03-PGJ, de 15 de maio de 2003, torna público que se acha aberta, nesta Unidade, licitação na modalidade PREGÃO (Presencial), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, pelo critério de julgamento de menor taxa final – PROCESSO Nº 199/2018 DG/MP, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação, reformas pontuais e pequenos serviços nos imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fornecimento de material e mão-de-obra, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Ato nº 045/03 – PGJ, de 15 de maio de 2003 e Ato nº 597/2009 de 1º de julho de 2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

A sessão pública de processamento do Pregão será realizada na Rua Riachuelo, nº 115, 9º andar, sala 926, iniciando-se no dia 27/08/2018, às 11h30, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria DG/MP nº 028/2018 – DG/MP, de 06 de fevereiro de 2018, publicada em 07 de fevereiro de 2018 e republicada 24 de abril de 2018.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, conforme modelo Anexo 3, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, em seguida, o Pregoeiro procederá ao recebimento dos Envelopes nº 01 (Proposta Comercial) e nº 02 (Documentação para Habilitação) de todas as licitantes credenciadas.

Excepcionalmente, com vistas à ampliação da disputa e mediante as justificativas necessárias, o Pregoeiro poderá prorrogar pelo tempo necessário o horário de início da sessão pública de processamento do Pregão.

As empresas interessadas em participar desta licitação ficam alertadas de que devem estar no local com a antecedência necessária para cumprimento dos horários e prazos estabelecidos.

LOCAL PARA INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:

Comissão Julgadora de Licitações

Rua Riachuelo nº 115 – 5º andar – sala 510 – São Paulo/SP

Tel.: 3119-9388 / 9392 / 9449

e-mail : cjl@mpsp.mp.br

I - DO OBJETO

- A licitação regida pelo presente edital, que será processada através da modalidade Pregão Presencial, tem por objeto a seleção de propostas visando ao REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação, reformas pontuais e pequenos serviços nos imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme especificações constantes das Especificações Técnicas, que integra este edital como Anexo 1, bem como demais condições constantes neste Edital.

2-		As quantidades constantes deste Edital são estimativas, referem-se à previsão de consumo para período de 12 (doze) meses de vigência contratual.

II - DA PARTICIPAÇÃO

2.1-		Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

2.2-	Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas:

2.2.1-	Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;

2.2.2-	Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da  Lei Federal nº 8.666/1993;

2.2.3-	Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;

2.2.4-	Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente;

2.2.5-	Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

2.2.6-	Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do art. 38, inciso II, da Lei Federal nº 12.529/2011;

2.2.7-	Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/1998;

2.2.8-	Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992;

2.2.9-	Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei:

2.2.10-	Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso à informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº 58.052/2012.

# III - DO CREDENCIAMENTO

1 - 			Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro equivalente, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedade(s) simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal investidura.

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhados do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprovem os poderes do mandante para a outorga.

c) O representante credenciado, além de documento oficial de identificação que contenha foto, deverá apresentar a carta de credenciamento, conforme o modelo constante do Anexo 2, com firma reconhecida do signatário, juntamente com documento que demonstre poderes para tanto.

d) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

1.1 - 		Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8 do item VII deste Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no documento apresentado em cumprimento ás disposições da alínea “a” do subitem 1 deste item III.

1.2 - 		É facultada a apresentação de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo 7 deste Edital e apresentada fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

1.3 - 		Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

2 - 			Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas 1 (uma) credenciada.

3 - 			Na hipótese de não haver credenciamento, a licitante ficará impedida de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4 - 			Encerrado o prazo pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais representantes retardatários.

5 - 			Salvo autorização expressa do Pregoeiro, a qual deverá constar em Ata, a ausência do Credenciado em qualquer momento da Sessão importará a imediata exclusão da licitante por ele representada.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1 - 			A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo 3 do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.

2 - 			A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente e demais dados para identificação, como endereço e telefone, os seguintes dizeres:

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 PROCESSO Nº 199/2018 – DG/MP

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 PROCESSO Nº 199/2018 – DG/MP

3 - 			A proposta deverá ser elaborada em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração.

4 - 			Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

4.1 - 		Os documentos de habilitação eventualmente emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado.

5 - 			A "Proposta Comercial" deverá ser apresentada em papel timbrado da  empresa licitante. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha contendo, no mínimo: a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número do "FAX" e e-mail, se houver.

# V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1 - 			A proposta de preço da empresa licitante, conforme Modelo – Anexo 1-C, deverá conter os seguintes elementos:

a) 	DESTINATÁRIO;

b) 	NÚMERO DO PROCESSO E NÚMERO DO PREGÃO;

c) 	DESCRIÇÃO DO OBJETO;

I) 	IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS;

II) 	DESCRITIVO E PREÇOS: PROPOSTA DE PREÇOS COM INDICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE K, DO BDI E DA TAXA FINAL (TF) NO MODELO DO ANEXO 1-C DESTE EDITAL, OBSERVANDO O ESTABELECIDO NO EDITAL, sendo:

- K = Taxa de (decréscimo) que representa a variação entre os “custos básicos propostos pela licitante”, em relação aos “Custos Básicos do Boletim Referencial de Custo – ANEXO I-D, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra com respectivos encargos sociais e trabalhistas”. O índice, quando fracionário, poderá conter no máximo, duas casas decimais;

- BDI = percentual de acréscimo correspondente aos Benefícios e Despesas Indiretas da licitante. Quando fracionária poderá conter, no máximo, duas casas decimais.

- TAXA FINAL (TF) = corresponde ao índice K com a incidência do percentual de acréscimo do BDI. Quando fracionária, poderá conter, no máximo, duas casas decimais sem arredondamento.

- Discriminação (planilha) do BDI (percentual de benefícios e despesas indiretas), incidentes sobre os preços da Tabela do ANEXO I-D adotados pelas licitantes. O BDI deverá contemplar todos os custos indiretos.

- Discriminação (planilha), das Leis Sociais e Trabalhistas adotadas pelas licitantes, conforme ANEXO I-E.

Observações:

- A proponente poderá apresentar propostas comerciais para todos os Lotes ou apenas para aquele(s) que lhe interessar.

- Nos preços resultantes das taxas ofertadas sobre a Tabela de Custos Unitários do Boletim Referencial de Custo, deverão estar compreendidos além do lucro, todos os preços de materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação, consoante o Boletim Referencial de Custo e Critérios de Medição e Remuneração da CPOS.

b.1) O Boletim Referencial de Custos e os Critérios de Medição e Remuneração da CPOS foram elaborados com base nos componentes e coeficientes integrantes das composições de  custos unitários, na qual foi adotado, para cálculo dos encargos relativos às Leis Sociais e Trabalhistas (Anexo I-E).

- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem o índice “K” superior ou igual a 0 (zero).

V) DADOS BANCÁRIOS;

Obs.: A não informação do número da conta corrente impede a assinatura do contrato

VI) VALIDADE DA PROPOSTA

VII) DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES - conforme itens 5.1 e 5.2, do modelo – Anexo 1-C;

2 - 	 	Será considerada vencedora a empresa licitante que oferecer o menor índice de TF (Taxa Final).

2.1. 		A seleção da proposta de menor índice de TF (Taxa Final) será feita por intermédio da seguinte fórmula:

TF% = { [ ( 1 + K% / 100 ) x ( 1 + BDI% / 100 ) ] – 1 } x 100

Obs.: A taxa “K” deverá obrigatoriamente ser negativa, fazendo com que o valor para a expressão “( 1 + K% / 100 )” seja obrigatoriamente menor do que 1. Exemplo: k = -2% e BDI = 25% TF% = {[(1 -2/100) X ( 1 + 25/100)] – 1} X 100 TF% = {[(1-0,02) X (1+0,25)] – 1} X 100 TF% = {[ 0,98 X 1,25] – 1} X 100 TF% = { 1,225 – 1 } X 100 TF% = 0,225 X 100 TF% = 22,5 %

3 - 			As empresas deverão atentar para o disposto na Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 53.455 de 19 de setembro de 2008 (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – Cadin Estadual).

4 -			As empresas deverão atentar para os artigos 18 e 66, da Lei federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.

# VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

1 - 			O Envelope "Documentos para Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

1.1 - 		HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Tratando-se de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores. Em se tratando de empresa individual, o seu registro comercial.

a.1)	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

1.1.1 - 	Os documentos relacionados na alínea "a" deste subitem não precisarão constar do "envelope documentos de habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

1.2 - 		REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede/domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.

c) Certidão de Regularidade Fiscal junto às Fazendas Estadual e Municipal, da sede/domicílio da licitante.

d)  Certificado de Regularidade FGTS – GRF.

e) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

1.3 - 		QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)		Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a.1)		Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

a.2)		Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

1.4 - 		QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1.4.1 -		A licitante, seguindo exigências do edital, deverá fornecer a documentação técnica composta dos seguintes itens:

1.4.1.1-	Original ou cópia autenticada de Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que atenda aos seguintes requisitos:

a) Estejam em seu prazo de validade na data da licitação;

b)	Conste na Certidão, o nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) com competência para as atividades previstas no artigo 7º da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA;

e/ou

Original ou cópia autenticada de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, junto ao CAU-Conselho de Arquitetura e Urbanismo e que atenda aos seguintes requisitos:

- Estejam em seu prazo de validade na data da licitação;

- Conste na Certidão, o nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) com competência para as atividades previstas na Resolução nº 21 de 05/04/2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil.

1.4.1.1.1- Se a(s) Certidão(ões) constantes do subitem 1.4.1.1 apresentada(s) puder(em) ser(em) consultada(s) on line, fica dispensada a necessidade de autenticação.

1.4.1.2-	Comprovação pela licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da abertura da sessão pública, profissional(ais) de nível superior, com habilitação profissional para exercer as competências previstas no Artigo 8º ou Artigo 9º da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e/ou na Resolução nº 21 de 05/04/2012 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil.

a)	A licitante deverá comprovar que o(s) referido(s) profissional(is) pertence(m) ao seu quadro permanente de pessoal, mediante apresentação: I- cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social com o devido registro; II- ou vínculo societário com a empresa (Contrato Social e a sua última alteração); III-  ou Ficha de Registro de Empregados ou do livro correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho; IV- ou contrato de trabalho/prestação de serviços.

1.4.1.3-	 Certidão(ões) de registro de pessoa física expedida pelo CREA ou CAU dos responsáveis técnicos: Engenheiro(s) Civil(is) ou Arquiteto(s) e Engenheiro(s) Eletricista(s).

1.4.1.4-	 Comprovação técnico operacional, por meio de apresentação de Certidão(ões) ou Atestado(s) expedido(s) em nome da empresa licitante e fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) experiência(s) anterior na execução de serviços com características similares ao objeto licitado, conforme abaixo:

a) Execução de obras e serviços de manutenção, conservação, reformas ou pequenos serviços de engenharia, compatíveis com os do objeto desta licitação, que contemplem a execução de ao menos 5 (cinco) itens dos seguintes serviços: alvenaria, impermeabilizações, esquadrias metálicas, esquadrias de madeira, cobertura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, forros, revestimentos, pisos, pintura e muro.

b) Execução ou Manutenção de SPDA (para-raios), sendo que, em caso de manutenção, deverá contemplar, no mínimo, a execução dos seguintes serviços: troca de captor, troca de haste, troca de cordoalha, troca de isoladores, troca de sistema de aterramento.

c) Instalação de Normas de Acessibilidade (NBR 9050) comprovada através de instalação sanitária acessível, barras de apoio, piso tátil e corrimão;

d) Instalação de rede estruturada (lógica, dados, voz/telefonia);

e) Execução de sistema CFTV;

f) Execução de entrada de energia elétrica na média tensão.

1.4.1.5-	Comprovação técnico-profissional, por meio de apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA/CAU, acompanhado dos Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do responsável técnico – Engenheiro Civil ou Arquiteto, que comprovem a sua capacitação técnica e experiência na execução dos seguintes serviços de manutenção e reforma: Alvenaria, impermeabilizações, esquadrias       metálicas, esquadrias de madeira, cobertura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, forros, revestimentos, pisos, pintura, muros e recuperação estrutural.

1.4.1.6-	Comprovação técnico-profissional, por meio de apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA, acompanhado dos Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do responsável técnico – Engenheiro Eletricista, que comprovem a sua capacitação técnica e experiência na execução dos seguintes serviços de manutenção e reforma: execução ou manutenção de SPDA (para-raios) e  execução ou  manutenção de  instalações elétricas e  de cabine primária.

1.4.1.7-	Apresentação de Declaração da licitante se comprometendo a executar serviços em 5 (cinco) edificações distintas, simultaneamente, por lote, conforme modelo – Anexo 1-G.

1.4.1.8- Declaração formal da disponibilidade de máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para a execução do objeto licitado, conforme parágrafo 6º do artigo 30 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, conforme modelo, Anexo 12.

1.5 - 		OUTROS DOCUMENTOS

a) Declaração da licitante subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06 de março de 1998, de acordo com o Anexo 4.

- Declaração elaborada pela licitante, subscrita por seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, de acordo com o Anexo 5.

- Declaração elaborada pela Licitante, papel timbrado e subscrita por seu representante legal que a empresa licitante cumpre com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho dos seus funcionários, nos termos do art. 117, Parágrafo Único, da Constituição Estadual, conforme modelo (Anexo 9).

- Declaração elaborada pela Licitante, em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, acerca da inexistência de impedimento (grau de parentesco), de acordo com modelo (Anexo 6).

- Declaração expressa de que a licitante examinou, minuciosamente, o presente Edital, seus anexos, e que constatou, comparou e os encontrou corretos, aceitando e submetendo-se, integralmente, às suas condições, e que obteve da Comissão Julgadora de Licitações, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar, conforme modelo – Anexo 16.

- Declaração sob as penas da lei, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, assumindo a obrigação de utilizar na execução do objeto da licitação somente produtos e subprodutos de origem exótica, ou de origem nativa, de procedência legal e, no caso de utilização de produtos e subprodutos listados no artigo 1º, do Decreto estadual nº 53.047, de 02 de junho de 2008, a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica devidamente cadastrada no “Cadastro Estadual de Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA”, de acordo com o modelo Anexo 11.

- Declaração de microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo – Anexo 07.

- Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal anticorrupção (Anexo 17).

Obs.: Os documentos indicados nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h” deste item deverão ser apresentados em papel timbrado da empresa licitante. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha contendo, no mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número do FAX, se houver.

2 - 			DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

2.1 - 		É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos nos subitens 1.1, 1.2 e 1.3, todos do inciso VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”, deste edital, pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à Administração Direta do Estado de São Paulo, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, emitido pelo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP), nos termos do Decreto nº 52.205, de 27 de setembro de 2007, o qual será consultado on line pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

2.2 - 		O cadastro supracitado deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 1.1, 1.2, 1.3 do item VI, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade vencidos, na data de apresentação das propostas.

2.3 - 		Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

Obs.: Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos neste edital.

# VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1 - 			No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

2 - 			Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo 3 do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

3 - 			A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto, por item, não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital.

3.1 - 		No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram à taxa final (TF) apresentada, por item, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros.

3.2 - 		Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4 - 			As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- seleção da proposta de índice mais baixo e das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela; somente para o resultado de “X” na fórmula do subitem 7.2.1, tendo em vista a maior vantajosidade à Administração, inclusive para a classificação final resultante do valor cotado ou dos lances verbais oferecidos, se houverem.

a.1. A classificação e adjudicação será feita pelo critério de menor índice de TF (taxa final) por lote de participação, cujo valor será aplicado na fórmula estabelecida no item 8  abaixo.

b) não havendo pelo menos 3 (três) índices na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem as melhores ofertas, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos valores serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

5 - 			O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da melhor proposta e os demais em ordem crescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de valores.

5.1 - 		A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

6 - 			Os lances deverão ser formulados por item proposto, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de melhor valor.

7 - 			A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances, por item proposto.

8 - 			Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente dos valores resultantes de “X” a partir do menor valor (R$), apresentados para a fórmula que segue abaixo, resultantes dos valores originalmente cotados e, se for o caso, dos lances verbais oferecidos:

D = R$ 100,00			D = valor fixo para base de cálculos

Td = 0,00	Td = valor decimal (índice) obtido na conversão do percentual da Taxa Final (TF) ofertada para o item

X = R$ 					X = Valor apurado para a melhor proposta (valor a ser utilizado para lances)

X = [D * (1 + 0,Td)]

8.1 – Concluída a apreciação das propostas, o pregoeiro indicará na ata da sessão os fundamentos da classificação de propostas.

9-			Com base na classificação a que alude o item 8, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

9.1 - 		O pregoeiro convocará a(s) microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte, detentora(s) da(s) proposta(s) de menor valor, dentre aquelas cujos descontos sejam iguais ou inferiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente(m) desconto(s) inferior(es) ao da proposta melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

9.1.1 - 		A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 8.1.

9.2 - 		Não havendo a apresentação de novo(s) preço(s), inferior(es) ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 9.1.

9.3 - 		Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 9, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

10 - 		O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor preço, obtida com base nas disposições dos subitens 9.1 e 9.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o subitem 8, com vistas à redução do preço.

11 - 		Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do(s) menor(es) preço(s), decidindo motivadamente a respeito.

11.1 -		O critério de aceitabilidade dos preços ofertados (resultantes da aplicação da taxa final ofertada sobre os custos constantes da tabela do Anexo 1D) será o de compatibilidade com os preços praticados no mercado, coerente com o objeto ora licitado.

11.2 - 		O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.

12 - 		Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu(s) autor(es).

13 - 		Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação efetivamente entregues poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive, se possível, por meio eletrônico hábil de informações; no entanto, não será admitida a apresentação de documentos novos.

13.1 - 		A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos respectivos.

13.2 - 		A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a(s) licitante(s) será(ão) inabilitada(s).

13.3 - 		Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas "a" a "e" do item VI deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

13.3.1 - 	A licitante habilitada nas condições do subitem 12.3 deste item VII deverá comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

13.3.2 - 	A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

13.3.3 - 	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.3.2, implicará a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

14 - 		Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP).

15 - 		Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame.

16 - 		Se a(s) oferta(s) não for(em) aceitável(eis) ou se a(s) licitante(s) desatender(em) as exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8 deste item VII, examinará a(s) oferta(s) subsequente(s) de menor preço por item proposto, negociará com o seu(s) autor(es), decidirá sobre a(s) sua(s) aceitabilidade(s) e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável por item cujo autor(es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s) vencedor(es).

17 - 		Conhecida a proponente vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela as quantidades ofertadas.

18 - 		Em seguida, o Pregoeiro abrirá os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram a proposição contida no subitem 16 e decidirá sobre as respectivas habilitações, observadas as disposições do subitem 12 supra. As proponentes consideradas habilitadas serão incluídas na Ata de Registro de Preços, observada a ordem de classificação a que alude o subitem 8 supra.

19 - 		Caso não haja tempo hábil para abertura dos envelopes nºs 1 e 2 no mesmo dia e/ou se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o Pregoeiro poderá interromper a sessão para adoção das medidas necessárias, sendo consignados em Ata os motivos da interrupção. A convocação para continuação da sessão pública dar-se-á por meio de publicação no D.O.E., Poder Executivo, Seção I e/ou no endereço eletrônico: www.mpsp.mp.br.

# VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

1 - 			No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 - 			A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à(s) licitante(s) vencedora(s) e o encaminhamento do processo à autoridade competente para homologar o certame e determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

3 - 			Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

4 - 			Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o item do objeto do certame à licitante vencedora, homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

5 - 			O recurso terá efeito suspensivo, no que se refere ao item proposto, e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

6 - 	A adjudicação será feita por item, pelo critério de menor índice de TF (Taxa Final).

IX - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES

1 - 			A Ata de Registro de Preços será formalizada com observância do Ato Normativo nº 597/2009 - PGJ, de 1º de julho de 2009 e, no que couber, das disposições do artigo 12 do Decreto Estadual nº 47.945, de 16 de julho de 2003, e será subscrita pela autoridade que assinou o edital.

2 - 			A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es) do(s) produto(s), com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições que serão observadas nas futuras contratações.

3 - 			A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a partir da convocação, que se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. A proponente que deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, dela será excluída.

3.1 - 		No Ato da assinatura, o beneficiário da Ata deverá estar cadastrado no CAUFESP – Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo (www.caufesp.sp.gov.br), criado pelo Decreto Estadual nº 52.205 de 27/09/2007.

4 - 			Colhidas as assinaturas, este Ministério Público providenciará a imediata publicação da Ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata a parte final do subitem 3.

5 - 			O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação da respectiva Ata.

6 - 			A existência de preços registrados não obriga este Ministério Público a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

7 - 			Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro de Preços cancelado quando:

7.1 - 		Presentes razões de interesse público devidamente fundamentadas.

7.2 - 		Descumprir total ou parcialmente as condições do edital ou da Ata de Registro de Preços.

7.3 - 		Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido por este Ministério Público, sem justificativa aceitável.

7.4 - 		Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticado no mercado.

7.5 - 		For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

7.6 - 		For impedido de licitar e contratar com a Administração, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

8 - 			Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

9 - 			Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata.

10 - 		Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades deste Ministério Público e por meio da emissão de Nota de Empenho.

# X - DO LOCAL E DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

1 - 			Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações e em conformidade com o Anexo 1 deste Edital, observando o disposto no artigo 110 e seu parágrafo único da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, em sua atual redação.

2 - 			A execução do objeto desta licitação deverá ser feita em endereços existentes nos locais indicados no Anexo 1-B deste edital, ocorrendo por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do serviço.

3 - 			A CONTRATADA, na execução das Ordens de Serviços e/ou Contratos decorrentes do presente Registro de Preços, poderá subcontratar parte(s) do(s) serviço(s) até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da Ordem de Serviço e/ou Contrato, desde que previamente autorizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ficando vedada a subcontratação na totalidade do objeto da Ordem de Serviço e/ou Contrato.

4 - 			A CONTRATADA submeterá à apreciação do CONTRATANTE a proposta de subcontratação, com a descrição dos serviços e comprovação do respectivo limite fixado.

5 - 			Para tanto deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE a(s) empresa(s) que executará(ão) os serviços, a(s) qual(ais) deverá(ão) fazer prova de regularidade de débitos com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante apresentação das respectivas Certidões Negativas de Débito, e da inexistência de impedimento da subcontratada em participação de licitações.

6 - 			O não atendimento do item anterior, implicará, por parte do CONTRATANTE, a não medição dos serviços realizados até a regularização da exigência formulada.

7 - 			Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela execução do objeto deste Contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços executados sob sua administração, na forma do item 17.2, não havendo, portanto, qualquer vínculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais subcontratadas.

8 - 			As faturas e títulos de crédito, emitidos por eventuais subcontratadas, deverão sê-lo sempre em nome da CONTRATADA.

# XI – DAS CONDIÇÕES GERAIS

Os serviços serão recebidos:

a) Provisoriamente, após vistoria, que deverá ser realizada pelo Centro de Engenharia do Ministério Público, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a licitante vencedora comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto, desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada;

a.1) O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do termo de Recebimento Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo agente fiscalizador, o qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da licitante vencedora.

a.2) Os serviços que, a critério do agente fiscalizador, não estejam em conformidade com as condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a licitante vencedora tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo Ministério Público, das penalidades previstas.

a.3) Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, o Ministério Público poderá entrar em juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

b) Definitivamente, pelo agente fiscalizador, designado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos trabalhos, de acordo com o Anexo 1 deste edital.

# XII - DO PAGAMENTO

1 - 			O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia a contar da data de emissão do Termo de Aceite Definitivo, a ser efetuado por esta Instituição, e será processado mediante crédito em conta corrente da licitante vencedora no Banco do Brasil S/A, nos termos da legislação vigente.

1.1 - 		No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 1 será contado da data de entrega da referida correção.

2 - 			Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá, correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados ‘pro rata tempore’ em relação ao atraso verificado.

3 - 			Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registros em nome da licitante vencedora no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.

4 - 			 Deverá ser observada a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e), conforme o caso e nos termos da legislação em vigor.

# XIII - DOS PREÇOS

1 - 			Nos preços registrados deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, seguros, despacho, fretes, encargos sociais, trabalhistas ou previdenciários, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

  - Os preços a serem registrados e praticados serão os resultantes da aplicação das taxas finais (TF) ofertadas sobre a Tabela de Custos Unitários do Boletim Referencial de Custo, que deverão compreender além do lucro, todas as despesas, custos, tributos de qualquer natureza e todas as depesas diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação, consoante o Boletim Referencial de Custo e Critérios de Medição e Remuneração da CPOS.

2 - 			Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo se se tornarem superiores aos praticados no mercado, conforme levantamento a ser realizado pela Administração, hipótese em que os fornecedores registrados serão convocados para a redução dos preços, nos termos do Ato (N) nº 597/2009 - PGJ, de 1º de julho de 2009, e do artigo 17 do Decreto Estadual nº 47.945/03, com as alterações que lhe foram incorporadas.

3 - 			Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, caberá ao fornecedor, comprovando o desequilíbrio econômico-financeiro, apresentar proposta de revisão ao Ministério Público, nos termos do artigo 14 do Ato (N) nº 597/2009 - PGJ.

# XIV - DA CONTRATAÇÃO

1 - 			A contratação decorrente desta licitação será formalizada por meio da celebração do respectivo termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo 10.

1.1 - 		Se por ocasião da emissão da Nota de Empenho, as certidões de regularidade de débito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

1.2 - 		Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a adjudicatária será notificada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 do item XIV, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

2 - 			A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da convocação, que se dará por meio de ofício, comparecer à Assessoria Técnica da Diretoria Geral, localizada na Rua Riachuelo, 115, 6º andar, sala 613, para assinar o(s) Termos(s) de Contrato.

3 - 			Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não apresentar a situação de regularidade tratada no subitem 1.1 deste item XIV ou se recusar a assinar o contrato, será convocada outra Detentora, na ordem de classificação das ofertas efetuadas nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 47.945, de 16/07/2003.

4 - 			Constitui também condição para a celebração das contratações, a inexistência de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração.

# XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - 			Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

2 - 			A sanção de que trata o item anterior será aplicada juntamente com as multas previstas no Ato (N) nº 308/2003 - PGJ, de 18 de março de 2003, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no sítio eletrônico www.sancoes.sp.gov.br e nos demais sistemas eletrônicos mantidos por órgãos ou entidades da administração estadual.

3 - 			De acordo com artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações combinado com o artigo 2º do Ato (N) nº 308/2003 – PGJ, de 18 de março de 2003, a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 40% (quarenta por cento) do valor total da contratação e ao cancelamento de seu Registro de Preços.

4 - 			Quando aplicada a multa, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou recolhida, conforme disposto no artigo 10 e seu parágrafo único, ambos do Ato (N) nº 308/2003 – PGJ, de 18 de março de 2003.

5 - 			As multas serão independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter compensatório e, portanto, não eximem a licitante vencedora da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar.

# XVI - DA GARANTIA CONTRATUAL

Nos termos do disposto no artigo 56 da Lei federal nº 8.666/93, não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

# XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 -			As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação, observados os princípios que regem a Administração Pública.

2 - 			Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, nos termos do artigo 4º, inciso VIII, do Ato nº 45/2003 – PGJ, de 15 de maio de 2003, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelas licitantes presentes.

2.1 - 		As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

3 - 			Todos os documentos da habilitação, cujos envelopes forem abertos na sessão, bem como todas as propostas, serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelas licitantes presentes que desejarem.

4 - 			O resultado do presente certame será divulgado no endereço eletrônico www.mpsp.mp.br.

5 - 			A publicidade dos demais atos pertinentes a licitação e passíveis de divulgação, será efetuada mediante publicação no Diário Oficial do Estado e/ou no endereço eletrônico www.mpsp.mp.br.

5.1 - 		Os preços registrados serão publicados no Diário Oficial do Estado, trimestralmente.

6 - 			Após a publicação da Ata de Registro de Preços, os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada na Comissão Julgadora de Licitações (Rua Riachuelo nº 115, 6º andar, sala 606), pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão inutilizados.

7 - 			Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

7.1 - 		A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil.

7.2 - 		Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

8 - 			Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

9 - 			Integram o presente Edital:

| a) | Anexo 1 – Anexo 1A – Anexo 1B – Anexo 1C – Anexo 1D – Anexo 1E – Anexo 1F – Anexo 1G – | Especificações Técnicas; Memorial Descritivo; Relação dos Endereços dos imóveis do Ministério Público Modelo de Proposta Comercial Boletim Referencial de Custos – Tabela de Serviços – V. 173 Planilha de Percentual das Leis Sociais e Trabalhistas Relação dos Lotes e Quantitativos de Intervenções Modelo de Declaração de Simultaneidade de Serviços |
| --- | --- | --- |
| b) | Anexo 2 - | Modelo de Carta de Credenciamento (com firma reconhecida); |
| c) | Anexo 3 - | Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; |
| d) | Anexo 4 - | Modelo de Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho; |
| e) | Anexo 5 - | Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo à participação em licitações, promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas; |
| f) | Anexo 6 - | Declaração de Inexistência de Parentesco; |
| g) | Anexo 7 - | Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; |
| h) | Anexo 8 - | Minuta da Ata de Registro de Preços; |
| i) j) k) l) m) | Anexo 9- Anexo 10 – Anexo 11 – Anexo 12 – Anexo 13- | Modelo de Declaração de Cumprimento às Normas Relativas à Saúde e Segurança do Trabalho; Minuta de Contrato Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira do Decreta Estadual nº 53.047/08; Declaração de Disponibilidade de Máquinas e Equipe Técnica Especializada; ATO (N) nº 308/2003 – PGJ, de 18 de março de 2003; |
| n) | Anexo 14 – | Resolução nº 37/2009 – C.N.M.P., de 28 de abril de 2009. |
| o) p) q) | Anexo 15 – Anexo 16 – Anexo 17 - | Recibo de Retirada de Edital pela Internet Declaração de Acesso a Toda Documentação Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal anticorrupção. |

10 - 		As licitantes deverão atentar para as disposições constantes da Resolução CNMP nº 86, de 21 de março de 2012, ou por qualquer outra que venha a substituí-la, em especial às determinações indicadas em seu art. 5º, II, “e” e “n”.

10 1 - 		As licitantes deverão atender prontamente às solicitações do Ministério Público do Estado de São Paulo, sempre que necessário, a fim de dar cumprimento à Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público acima mencionado.

11 - 		Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

São Paulo, em 09 de agosto de 2018..

RICARDO DE BARROS LEONEL

Promotor de Justiça

Diretor-Geral

A N E X O  1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 -		OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação, reformas pontuais e pequenos serviços nos imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fornecimento de material e mão-de-obra.

2 -        	LOCAL DOS SERVIÇOS:

As localidades onde existem imóveis do Ministério Público para execução dos serviços estão relacionadas no ANEXO 1-B. Os imóveis encontram-se dentro do perímetro urbano da localidade.

3 -        	REGIME DE EXECUÇÃO:

Licitação do Tipo: Registro de Preços

Regime de execução: Empreitada

Critério de Julgamento: Menor Taxa Final

4 -        	DEFINIÇÕES:

Esta especificação técnica adotará as seguintes denominações:

a) Centro de Engenharia do Ministério Público do Estado de São Paulo: CE-MPSP

b) Detentora da Ata de Registro de Preços: DETENTORA.

c) Unidade Gerenciadora da Ata de Registro de Preços: GERENCIADOR DA ATA.

5 -	LOTES:

| LOTE | DESCRITIVO | Nº DE IMÓVEIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imóveis localizados na Capital e Municípios do Estado de São Paulo com distância de até 150 Km da Capital | 191 |
| 2 | Imóveis localizados em Municípios do Estado de São Paulo com distância de 151 à 350 Km da Capital | 122 |
| 3 | Imóveis localizados em Municípios do Estado de São Paulo com distância de 351 à 760 Km da Capital | 144 |
| TOTAL | 457 |

6 -	ESCOPO DOS TRABALHOS (COMPETÊNCIA DA EMPRESA DETENTORA):

6.1 -     		Execução de serviços de manutenção, conservação, reformas pontuais e pequenos serviços de engenharia a serem especificados em orçamento a ser apresentado pela DETENTORA, visando sanar as deficiências das instalações físicas das edificações existentes nas localidades constantes no Anexo 1-B.

6.2 -     		Neste tipo de intervenção não deverá ocorrer aumento de área construída das edificações.

6.3  -    		Os serviços a serem realizados pela DETENTORA estão discriminados no memorial descritivo – Anexo 1-A e no Boletim Referencial de Custos – Versão nº 173 da Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS.

6.4 -     	A DETENTORA obriga-se a executar o(s) contrato(s) decorrente(s) da Ata de Registro de Preços formalizado(s) pelo GERENCIADOR DA ATA (CE-MPSP) até a quantidade indicada no ANEXO 1-F – Relação dos Lotes e Quantitativos de Intervenções. Acima dessas quantidades, somente serão contratados os Serviços com a concordância expressa da(s) DETENTORA(s) do Registro de Preços.

6.5 -     	Para execução dos serviços  constantes  desta  especificação  técnica,  deverão  ser observadas  as  normas  e  especificações constantes  das  Normas  da  ABNT,  Boletim Referencial de Custos, Insumos e Critérios de Medição e Remuneração da CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços, Cadernos de Critérios Técnicos e de Medição (disponível no site www.cpos.sp.gov.br).

6.6 -     	No caso do memorial – ANEXO 1-A apresentar alguma discrepância ou omissão, deverão ser observadas as normas da boa técnica, sem que isso acarrete aditamento contratual.

6.7 -     	Esta especificação técnica apresenta normas gerais relativas à prestação de serviços em epígrafe. Portanto, o CE-MPSP deverá, previamente à formalização do contrato, descrever expressamente as necessidades, cabendo ao Engenheiro ou Arquiteto preposto da DETENTORA, a elaboração do respectivo Memorial Descritivo Específico dos serviços que serão contratados, com todas as características relativas e inerentes a cada obra ou intervenção, fazendo este, parte integrante do termo de contrato ou do instrumento equivalente.

7.         	MÉTODOS DE CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS:

A DETENTORA deverá observar as seguintes exigências:

7.1 -	Utilizar materiais de qualidade que atendam às Normas Técnicas e recomendações dos fabricantes quanto às utilizações e instalações.

7.2 - 	Manter na direção da execução do(s) serviço(s) profissional(is) legalmente habilitado(s) pelo CREA/CAU, que será(ão) seu(s) preposto(s).

7.3 - 	Fornecer ao CE-MPSP, no prazo de 05 (cinco) dias do recebimento de cada contratação, uma via quitada do documento de “Anotação de Responsabilidade Técnica” – ART/RRT formalizado pelo CREA/SP e/ou CAU/SP e preenchidos com a descrição dos serviços constantes na O.S.

7.4 - 	Promover a organização técnica e administrativa dos serviços de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, no prazo determinado.

7.5 - 	Comparecer, obrigatoriamente, sempre que solicitada, ao local designado pelo CE-MPSP a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

7.6 - 	Comunicar ao CE-MPSP, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega dos serviços, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, juntamente com a devida comprovação.

7.7 - 	Apresentar Relatório Descritivo das Atividades, incluindo as planilhas de custos da execução dos serviços e relatório fotográfico.

7.8 -	Manter nos locais dos serviços, o (s) Livro (s) de Ocorrências, para uso exclusivo do CE-MPSP, junto com jogos completos de todos os documentos técnicos.

7.9 -	Manter limpo o local de trabalho, removendo todo o lixo resultante durante e após a execução dos trabalhos. As sobras e entulhos deverão ser separados em entulhos, madeiras, metais, papéis, plásticos e vidros, acondicionados em caçambas ou recipientes metálicos.

7.10 -	Providenciar  a  cobertura  apropriada  do  mobiliário  e  equipamentos,  sempre  que necessário, visando à preservação contra partículas nocivas provenientes da execução dos serviços contratados.

7.11 -	Desenvolver e programar as tarefas de forma que não sejam criados obstáculos às atividades do Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como, dos demais prestadores de serviço que estejam eventualmente trabalhando no prédio.

7.12 -	Apresentar  solução  alternativa,  em  até  03  (três)  dias  úteis,  que  será  previamente analisada e autorizada pelo CE-MPSP, caso haja, durante o desenvolvimento dos serviços, alguma dificuldade que impossibilite tecnicamente a execução dos trabalhos.

7.13 -	Reportar-se, durante a validade do contrato à Coordenadoria de Administração e ao Serviço de Administração do prédio em que estiver prestando os serviços.

7.14 -	Estar ciente  de  que  o  CE-MPSP poderá,  quando  julgar  necessário,  exigir  o  respectivo certificado  de   qualidade  dos   componentes  utilizados,  relação  dos   fabricantes  e respectivos   endereços,   comprovantes   de   compra,   assim   como   seus   tipos   e características.

7.15 -	Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado, execução em desacordo com a boa técnica ou vício de construção, de acordo com a legislação aplicável.

7.16 - 	A guarda e vigilância dos materiais necessários aos serviços, serão de inteira responsabilidade da DETENTORA desde a emissão da Ordem de Serviço até o Termo de Recebimento Definitivo.

7.17 -	Manter seus  funcionários  devidamente  uniformizados  e  identificados  com  crachá, contendo foto, nome e número de registro e portado visivelmente.

7.18 -	Comunicar e justificar ao CE-MPSP eventuais motivos de força maior que impeçam a realização dos trabalhos especificados.

7.19 -	Retirar dos serviços, imediatamente após o recebimento da correspondente solicitação, qualquer empregado que,  a  critério  da  fiscalização  do  CE-MPSP,  venha  a  demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o imediatamente, incluindo-se o(s) responsável(eis) pelo(s) serviço(s).

7.20 -	Elaborar, encaminhar e manter atualizada junto ao CE-MPSP a relação (nome, RG e horário de trabalho) de todos os funcionários, inclusive engenheiros, responsáveis pela execução dos serviços.

7.21 -	Prestar esclarecimento ou  informação solicitada pelo CE-MPSP, ou por  seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

7.22 -	Paralisar, por determinação do CE-MPSP, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros.

7.23 -	Arcar  com  todos  os  custos  das  demolições,  reparações  e  reconstruções  que  seja obrigada a fazer em consequência da negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais.

7.24 -	Tomar providências junto às concessionárias de energia elétrica e saneamento, para ligações provisórias desses suprimentos.

7.25 -	Empregar procedimentos de  gestão que  possibilitem a  minimização da  geração dos resíduos,  sua  reutilização,  reciclagem  ou,  em  último  caso,  disposição  em  áreas licenciadas para tal finalidade.

7.26 -	Utilizar produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, ou de origem exótica, sejam eles permanentes ou provisórios, que atendam às exigências da legislação brasileira vigente, no âmbito federal, estadual e municipal.

7.27 -	Abster-se de utilizar, nos termos do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 12.684 de 2007, produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos ou outros minerais que, por ventura, o contenham acidentalmente em sua composição, tais como talco, vermiculita, pedra sabão, etc., obrigando-se, ainda, no caso de demolição ou substituição de materiais que contenham amianto em sua composição, a atender as normas técnicas de proteção e preservação da saúde do trabalhador e da comunidade.

7.28 -	Toda alvenaria, acabamento e instalações afetados pela obra deverão ser reconstituídos, conforme padrão existente no local.

8 -         	MATERIAL SUCATEADO – ENTULHO DE OBRA:

8.1 -		Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos serviços executados pela DETENTORA, SEM EXCEÇÃO, deverão ser removidos pela DETENTORA, durante ou imediatamente após a execução dos serviços, sendo que a remoção somente deverá ocorrer após prévio conhecimento e autorização do CE-MPSP.

8.2. - 	O descarte dos resíduos gerados na construção deverá ter a “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos” atendendo à legislação ambiental, observando diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307 de 05 de julho de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1 de 19 de janeiro de 2010 e Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil.

8.3. - 	Comprovar que todos os resíduos removidos foram acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116 de 2004.

9 -         	DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.1- 		A solicitação de serviços objeto destas especificações técnicas será efetuada por intermédio do CE-MPSP.

9.2 -  		Para solicitação dos serviços, o CE-MPSP deverá descrever expressamente as necessidades, cabendo ao Engenheiro ou Arquiteto preposto da DETENTORA, a elaboração do respectivo Memorial Descritivo dos serviços, planilha de orçamento e croquis ou projeto executivo (em casos específicos a serem definidos pelo Centro de Engenharia diante da complexidade dos serviços necessários), que serão contratados com todas as características relativas e inerentes a cada obra ou intervenção, fazendo este, parte integrante do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços.

9.3 -  		Para elaboração do orçamento, deverá ser realizada vistoria pela DETENTORA, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis e para os casos de urgência e emergência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do recebimento da solicitação pelo CE-MPSP.

9.4 -  		Após a realização da vistoria, o orçamento e memorial descritivo deverão ser entregues pela DETENTORA, no prazo máximo de sete (07) dias úteis e para os casos de urgência e emergência, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

10.      	 DAS CONTRATAÇÕES

10.1 -    	A DETENTORA da ata de registro de preços estará obrigada a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata de Registro de Preços.

10.2 -    	A existência de preços registrados não obriga o Ministério Público do Estado de São Paulo a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às  licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a  preferência de contratação em igualdade de condições.

10.3 -    		Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação.

10.4 -   		A  DETENTORA  deverá,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis  contados  da  data  da convocação pelo GERENCIADOR DA ATA (CE-MPSP), comparecer ao local designado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente.

10.5 - 	Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente o GERENCIADOR DA ATA (CE-MPSP), deverá por meio eletrônico hábil de informações, obter as certidões de regularidade de débito do fornecedor perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos, ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a tributos federais e a dívida ativa da União), certificando nos autos da contratação a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.6 -   	Se não for possível obter as certidões na forma estabelecida no subitem 10.5 a DETENTORA será notificada para no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da notificação, apresentar as mesmas certidões sob pena de a contratação não se concretizar.

10.7 -    	Após a formalização do contrato ou instrumento equivalente, o início dos serviços deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, para o caso de reformas. Nos casos de serviços emergenciais (devidamente justificados pelo CE-MPSP), o início deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.       	DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

11.1 - 		Não obstante o fato de a DETENTORA ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, o CE-MPSP, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

11.2 - 		As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com execução dos serviços deverão ser registradas pelo responsável da DETENDORA em Livro de Ocorrências, comunicando imediatamente o CE-MPSP, produzindo esses registros os efeitos de direito.

12.       	PREVENÇÃO DE ACIDENTES:

12.1 -    		A DETENTORA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando na realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando ou providenciando para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.

12.2 -   	A DETENTORA deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários, elaborar, realizar programas e providenciar laudos e exames tais como PPRA, PCMSO, ASO, Certificados de NR-10, relatórios de vistorias de Engenheiro de Segurança do Trabalho, bem como todos os equipamentos e ferramentas adequadas ao bom desempenho da obra, conforme as Normas Regulamentadores do MTE.

12.3 -    		Esses  equipamentos deverão estar  em  perfeito estado de  conservação, de  modo a garantir totalmente a segurança do usuário, bem como das pessoas ao redor.

12.4 -		A DETENTORA deverá assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, conforme Resolução CSJT nº 98 de 20 de abril de 2012.

12.5 - 		A DETENTORA deverá assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos trabalhadores quantos às práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental da Instituição.

12.6 - 		Não será permitido o uso de sandálias ou de outros tipos inadequados de calçados e vestimentas pelos empregados da DETENTORA.

12.7 -   	A DETENTORA deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma  de  sinalização,  indicando  a  terceiros,  condições  perigosas  resultantes  dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

12.8 -   	A DETENTORA deverá fornecer equipamentos de segurança para os funcionários do CE-MPSP que irão fiscalizar os serviços durante a sua execução.

13 -        	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO:

13.1 -   	Não poderão ser usados na execução de serviços, ferramentas ou sistemas de quaisquer tipos que exijam carga explosiva.

13.2 -    	Os empregados da DETENTORA deverão ter conhecimentos básicos sobre prevenção e combate a incêndios.

14 -  	NORMAS TÉCNICAS:

14.1 - 	Os serviços a serem realizados e materiais a serem fornecidos deverão obedecer às Normas reconhecidas em suas últimas revisões, tais como:

14.1.1-	Normas de Segurança em Edificações, do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, além do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

14.1.2-	Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

14.1.3-	Normas Regulamentadoras e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.

14.1.4-	Normas e padrões de Concessionárias ou Autarquias de energia elétrica, telefonia, água e gás.

14.1.5-	Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal pertinentes à execução dos serviços ora contratados.

15 -  	HORÁRIO DE EXECUÇÃO:

15.1 -  	Os serviços poderão ser realizados durante o expediente do Ministério Público do Estado de São Paulo – de segunda à sexta-feira das 9:00 horas às 19:00 horas, sem entretanto, causar interferências ou prejuízo ao expediente.

15.2 -  	Os trabalhos que interfiram ou que prejudiquem as atividades de rotina, deverão ser executados em período noturno ou em finais de semana. Nestes casos, a DETENTORA deverá comunicar o responsável pela administração do edifício com no mínimo 48 horas de antecedência, observando que o serviço iniciado em um ambiente deverá estar totalmente concluído no prazo pré-determinado.

16 - 	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:

16.1 - 	Para execução de serviços com prazos iguais ou inferiores a 30 (trinta) dias, a medição será única e após a conclusão dos mesmos.

16.2 -  	Para execução dos serviços com prazos superiores a 30 (trinta) dias, as medições serão mensais, exceto a última, que ocorrerá quando da conclusão dos serviços.

16.3 -  	Não serão medidos o fornecimento de material em separado da execução do respectivo serviço.

16.4 -	Somente serão medidos, serviços claramente quantificáveis e 100% concluídos.

16.5 -	Na realização das medições, deverá ser fornecido pela DETENTORA:

a) 	Memória de cálculo, descrevendo a quantificação dos serviços;

b) 	Boletim de medição, contendo todos os serviços, as quantidades e custos executados;

c) 	Relatório fotográfico.

d) 	Croquis ou Projeto executivo (em casos específicos a serem definidos pelo Centro de Engenharia diante da complexidade dos serviços necessários).

16.6 -  	A DETENTORA deverá efetuar a medição dos serviços e entregá-la no CE-MPSP.

16.7 -  	No caso da medição realizada não ser aceita, o CE-MPSP devolverá os documentos à DETENTORA para retificação e emissão de nova medição.

17 - 	DOCUMENTAÇÃO:

A DETENTORA, ao final do serviço, deverá fornecer ao CE-MPSP, o respectivo Termo de Conclusão e Garantia contado do seu recebimento definitivo.

18 - 	PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução dos serviços será ajustado entre as partes, compatível com o volume de intervenções vinculadas a cada contrato decorrente da Ata de Registro de Preços.

19 -        	GARANTIA:

O prazo de garantia dos serviços não poderá ser inferior a 1 (um) ano, contados do recebimento definitivo de cada serviço, sem prejuízo da legislação em vigor.

20.       	RELAÇÃO DE DOCUMENTOS  QUE   FAZEM   PARTE   INTEGRANTE  DA   PRESENTE ESPECIFICAÇÃO:

20.1 -    	Anexo 1-A – Memorial Descritivo dos Serviços;

20.2 -    	Anexo 1-B – Relação de localidades com unidades do Ministério Público;

20.3 -    	Anexo 1-C – Modelo de Proposta Comercial;

20.4 -    	Anexo 1-D – Boletim Referencial de Custos – Tabela de Serviços – V173;

20.5 -    	Anexo 1-E – Planilha de Percentual das Leis Sociais e Trabalhistas;

20.6 -    	Anexo 1-F – Relação dos Lotes e Quantitativos de Intervenções;

20.7 -    	Anexo 1-G – Modelo de Declaração de simultaneidade de serviço

ANEXO 1-A

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

- ESTRUTURAS

a) Manutenção e recuperação de estruturas de concreto: Escarificação de concreto, lixamento de armaduras, escovamento manual e proteção, estucamento, reparos de superfícies com material apropriado, tais como argamassa polimérica, incluindo tratamento impermeabilizante e pintura se necessário.

b) Execução ou tratamento de estrutura metálica (ferro ou alumínio): lixamento, soldas, fundo anti-oxidante e pintura.

- ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS

Demolição, elevação, recuperação e reforma de paredes em alvenaria, platibandas, marquises, fachadas, rampas, peitoris, pingadeiras e divisórias (dry-wall, melamínica, vidro, pedra, granilite, placa cimentícia ou alvenaria), mantendo padrão existente no local, incluindo tratamento impermeabilizante, pintura se necessário, quadros metálicos/bandeja de proteção e proteção/tela de fachadas.

3. 	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS

Manutenção, substituição e instalação dos elementos em estrutura de madeira, portas, janelas, rodapés, fechaduras, dobradiças, batentes e balcões.

4. 	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS

Manutenção ou instalação de elementos metálicos, substituição ou reparo adequado das partes danificadas, como janelas, grades, gradis, telas, corrimãos, rampas, barra de apoio, escadas marinheiro, guarda-corpos, portas, fechaduras, dobradiças, batentes, chapa para proteção de portas e batentes, balcões, grelhas, portões e suportes metálicos de ar condicionado, incluindo pintura, observando-se o padrão existente.

5. 	COBERTURA

Revisão, manutenção e instalação de cobertura para edificações, estacionamento, passarelas, eliminação de vazamentos e falhas, incluindo tratamento impermeabilizante. As telhas, cumeeiras, águas furtadas, rufos, condutores, calhas e madeiramento que estiverem danificados ou faltantes, deverão ser repostos, substituídos e/ou tratados adequadamente. Reforço ou reparos de estruturas metálicas ou madeira, quando apresentar deformações ou avarias.

6. 	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Execução, remoção ou reparo nas instalações hidráulicas como segue:

Rede de água fria: eliminação de vazamentos, reparos ou instalação de tubulações e aparelhos, cavalete, alimentador de reservatórios ou substituição destes, conjunto de bombas, barrilete, chaves bóia, registros, válvulas, limpeza e impermeabilização de reservatórios, substituição de partes e peças antigas, quebradas ou danificadas;

Rede de esgoto: desobstrução e/ou substituição de ramais entupidos; limpeza; impermeabilização e/ou construção de caixas de inspeção; esgotamento da fossa quando existente ou execução de nova, quando necessário; verificação geral do escoamento das águas servidas; verificação dos fechos hídricos; substituição de partes e peças antigas, quebradas ou danificadas;

Rede de águas pluviais: limpeza e/ou desobstrução de canaletas, tubulações e caixas de passagem; adequação e instalação de sistemas para drenagem quando necessário, inclusive para condicionadores de ar; substituição de partes e peças antigas, quebradas ou danificadas;

Rede de gás: eliminação de vazamentos existentes; reparos ou troca dos registros; limpeza do sifão; construção de abrigos, instalação ou substituição de sistemas de gás de GLP ou de gás encanado;

Rede de incêndio: Reparos e/ou troca das tubulações, registros, bombas (quando existentes), registro de recalque, caixas e tampas, hidrantes, mangueiras, chaves e acessórios, pintura, limpeza, substituição de partes e peças;

Aparelhos, metais sanitários e acessórios: Reparos, instalação ou substituição de peças danificadas como vasos, pias, lavatórios, tanques, mictórios, torneiras, canoplas, espelhos, cabides, saboneteiras, papeleiras, suportes e materiais correlatos;

7. 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO

Execução, remoção, reparo ou revisão nas instalações elétricas como segue:

Entrada de energia: Verificação das condições gerais da entrada de energia (caixa, poste, tubulações, alvenaria, tampas, caixas de passagem, pintura, condutores, disjuntores, chaves, suportes, lubrificação de componentes, limpeza, etc.). Análise de cargas, ajustes, adequação do padrão de entrada, reparo, isolamentos, manutenção geral mediante procedimentos junto à Concessionária quando necessário.

Quadros geral e distribuição: Revisão, análise de cargas, manutenção, reparo, instalação ou substituição de quadros de distribuição, barramentos, isolamentos, disjuntores, chaves, relés, sensores, contatores, estabilizadores, balanceamento e identificação adequada de circuitos com material resistente e legível (finalidade e advertência), incluindo todos componentes do quadro e limpeza.

Condutores e infraestrutura: Revisão, manutenção de circuitos elétricos, reparos em conexões, isolamentos, remanejamento, instalação ou substituição de condutores, terminais, caixas de passagem, eletrodutos, canaletas, eletrocalhas, perfilados, suportes com fixações diversas e limpeza.

Sistema de recalque: Inspeção, limpeza, manutenção, substituição e instalação de conjunto motor-bomba e quadros elétricos e seus componentes.

Sistema de climatização: Inspeção, limpeza, manutenção, substituição e instalação de condicionadores de ar tipo split ou janela, bombas de dreno de condensados, dutos de dreno, dutos frigorígenos, suportes, revestimentos e materiais correlatos.

Sistema de combate a incêndios: Inspeção, revisão, manutenção, substituição e instalação de centrais, detectores, condutores específicos, baterias, estabilizadores, nobreak, conexões, módulos, placas eletrônicas, identificação e limpeza.

Sistema de segurança: Inspeção, revisão, manutenção, substituição e instalação de centrais, stand alone, câmeras, lentes, suportes, condutores específicos, isoladores, fontes, estabilizadores, nobreak, baterias, conectores, terminais, placas eletrônicas, detectores de metais, proteção perimetral, sensores, sinalização de advertência, identificação e limpeza.

Sistema de telefonia e dados: condutores, conexões e demais componentes NEC, compatíveis com os equipamentos existentes no Ministério Público do Estado de São Paulo.

Sistema de pára-raios: Inspeção, revisão, adequação, instalação, aterramento, medições e laudo técnico para SPDA - Sistema contra Descasgas Atmosféricas (pára-raios).

Cabine primária abrigada ou posto de transformação ao tempo: Inspeção, revisão e manutenção em transformadores, chaves, disjuntores, relés, estabilizadores, eletrodutos, alvenaria, pintura, grades, portas, caixilhos, telas, caixas de passagem, aterramento, identificação, sinalização de advertência, luvas, bastão de manobra, troca de óleo isolante, limpeza, lubrificação de componentes, substituição dos equipamentos de segurança e procedimentos junto à Concessionária quando necessário.

Aparelhos de iluminação e tomadas: revisão, substituição partes danificadas, limpeza e instalação de luminárias, refletores, lâmpadas, reatores, conexões, sensores, relés, interruptores, caixas de passagem, placas e demais componentes de comando.

8. 	FORRO

Reparos, substituição e instalação de forro, conforme padrão existente no local.

9-  	IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização de lajes, vigas, paredes, pisos, muros, calhas, rufos e caixas d’agua.

10 - 	REVESTIMENTOS

Retirada, recuperação e execução de revestimentos diversos de tetos e paredes, inclusive revestimentos em drywall para dutos diversos.

11 - 	PISOS

Demolição, recuperação e execução de contrapisos, pisos cerâmicos, porcelanato, pedra, ladrilho, hidráulico, cimento queimado, argamassas, vinílicos, piso elevado, tablado, tacos de madeira, carpete, rodapés, soleiras, piso podo-tátil, faixas antiderrapante, faixa fotoluminescente e testeiras.

12 -	 PERSIANAS E CORTINAS

Manutenção, substituição e instalação de persianas e cortinas, bem como seus acessórios.

13 - 	VIDROS

Substituição e instalação de vidros, conforme padrão existente no local, incluindo retirada ou aplicação de película de proteção solar.

14 - 	BRISE

Instalação, reparo ou substituição de brise (metálico, termobrise ou placa cimentícia).

15 - 	PINTURA

Preparo, reparo e pintura em geral: caixilhos, esquadrias, grades, gradis, portões, portas, batentes, guarnições, rodapés, pisos, tetos, paredes, etc., incluindo aplicação de texturas, conforme padrão existente no local.

16 -	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Manutenção, adequação e execução de serviços em áreas externas no entorno das edificações: muros, calçadas, pingadeiras, peitoris, alambrados, cercas, tapumes, piso intertravado em estacionamentos ou acessos, taludes, canaletas, paisagismo, limpeza de terrenos, poda, roçada, retirada de entulhos, arbustos, etc.

Informações Específicas:

Considerando que os itens e subitens acima citados (informações gerais) abrangem de forma genérica as etapas de manutenção e/ou reforma, deverão ser seguidos rigorosamente os itens previstos nos respectivos orçamentos, o Boletim Referencial da CPOS de Custos, Insumos, Critério de Medição e demais peças que compõe o edital e seus anexos, bem como as determinações do Centro de Engenharia do MPSP.

ANEXO 1-B

RELAÇÃO DE LOCALIDADES COM UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

(PROVÁVEIS LOCAIS DOS IMÓVEIS)

| Cidade | Regional | km | item |
| --- | --- | --- | --- |
| AMERICANA | PIRACICABA | 126 | ATÉ 150 KM |
| AMPARO | CAMPINAS | 138 | ATÉ 150 KM |
| ARTUR NOGUEIRA | CAMPINAS | 148 | ATÉ 150 KM |
| ARUJÁ | GRANDE SP II | 43 | ATÉ 150 KM |
| ATIBAIA | CAMPINAS | 67 | ATÉ 150 KM |
| BARUERI | GRANDE SP II | 30 | ATÉ 150 KM |
| BERTIOGA | SANTOS | 121 | ATÉ 150 KM |
| BOITUVA | SOROCABA | 120 | ATÉ 150 KM |
| BRAGANÇA PAULISTA | CAMPINAS | 88 | ATÉ 150 KM |
| BRÁS CUBAS | GRANDE SP II | 88 | ATÉ 150 KM |
| CABREÚVA | SOROCABA | 83 | ATÉ 150 KM |
| CAÇAPAVA | TAUBATÉ | 115 | ATÉ 150 KM |
| CAIEIRAS | GRANDE SP II | 37 | ATÉ 150 KM |
| CAJAMAR | GRANDE SP II | 38 | ATÉ 150 KM |
| CAMPINAS | CAMPINAS | 96 | ATÉ 150 KM |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | CAMPINAS | 53 | ATÉ 150 KM |
| CAPIVARI | PIRACICABA | 136 | ATÉ 150 KM |
| CARAPICUÍBA | GRANDE SP II | 29 | ATÉ 150 KM |
| CERQUILHO | PIRACICABA | 136 | ATÉ 150 KM |
| COSMÓPOLIS | CAMPINAS | 138 | ATÉ 150 KM |
| COTIA | GRANDE SP II | 34 | ATÉ 150 KM |
| CUBATÃO | SANTOS | 68 | ATÉ 150 KM |
| DIADEMA | GRANDE SP I | 19 | ATÉ 150 KM |
| EMBU DAS ARTES | GRANDE SP II | 28 | ATÉ 150 KM |
| EMBU GUAÇU | GRANDE SP II | 48 | ATÉ 150 KM |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | GRANDE SP II | 52 | ATÉ 150 KM |
| FRANCISCO MORATO | GRANDE SP II | 48 | ATÉ 150 KM |
| FRANCO DA ROCHA | GRANDE SP II | 45 | ATÉ 150 KM |
| GUARAREMA | GRANDE SP II | 81 | ATÉ 150 KM |
| GUARUJÁ | SANTOS | 95 | ATÉ 150 KM |
| Cidade | Regional | km | item |
| GUARULHOS | GRANDE SP II | 19 | ATÉ 150 KM |
| HORTOLÂNDIA | CAMPINAS | 114 | ATÉ 150 KM |
| IBIÚNA | SOROCABA | 73 | ATÉ 150 KM |
| INDAIATUBA | CAMPINAS | 103 | ATÉ 150 KM |
| ITANHAÉM | SANTOS | 112 | ATÉ 150 KM |
| ITAPECERICA DA SERRA | GRANDE SP II | 35 | ATÉ 150 KM |
| ITAPEVI | GRANDE SP II | 39 | ATÉ 150 KM |
| ITAQUAQUECETUBA | GRANDE SP II | 43 | ATÉ 150 KM |
| ITATIBA | CAMPINAS | 86 | ATÉ 150 KM |
| ITU | SOROCABA | 101 | ATÉ 150 KM |
| ITUPEVA | CAMPINAS | 73 | ATÉ 150 KM |
| JACAREÍ | TAUBATÉ | 82 | ATÉ 150 KM |
| JAGUARIUNA | CAMPINAS | 125 | ATÉ 150 KM |
| JANDIRA | GRANDE SP II | 36 | ATÉ 150 KM |
| JARINU | CAMPINAS | 70 | ATÉ 150 KM |
| JUNDIAÍ | CAMPINAS | 60 | ATÉ 150 KM |
| LIMEIRA | PIRACICABA | 150 | ATÉ 150 KM |
| LOUVEIRA | CAMPINAS | 72 | ATÉ 150 KM |
| MAIRINQUE | SOROCABA | 71 | ATÉ 150 KM |
| MAIRIPORÃ | GRANDE SP II | 41 | ATÉ 150 KM |
| MAUÁ | GRANDE SP I | 27 | ATÉ 150 KM |
| MIRACATU | VALE DO RIBEIRA | 140 | ATÉ 150 KM |
| MOGI DAS CRUZES | GRANDE SP II | 63 | ATÉ 150 KM |
| MONGAGUÁ | SANTOS | 95 | ATÉ 150 KM |
| MONTE MOR | PIRACICABA | 121 | ATÉ 150 KM |
| NAZARÉ PAULISTA | CAMPINAS | 90 | ATÉ 150 KM |
| NOVA ODESSA | CAMPINAS | 124 | ATÉ 150 KM |
| OSASCO | GRANDE SP II | 24 | ATÉ 150 KM |
| PARAIBUNA | TAUBATÉ | 125 | ATÉ 150 KM |
| PAULÍNIA | CAMPINAS | 119 | ATÉ 150 KM |
| PEDREIRA | CAMPINAS | 137 | ATÉ 150 KM |
| PERUÍBE | SANTOS | 141 | ATÉ 150 KM |
| PIEDADE | SOROCABA | 104 | ATÉ 150 KM |
| PILAR DO SUL | SOROCABA | 149 | ATÉ 150 KM |
| Cidade | Regional | km | item |
| PINDAMONHANGABA | TAUBATÉ | 146 | ATÉ 150 KM |
| PINHALZINHO | CAMPINAS | 114 | ATÉ 150 KM |
| PIRACAIA | CAMPINAS | 90 | ATÉ 150 KM |
| POÁ | GRANDE SP II | 48 | ATÉ 150 KM |
| PORTO FELIZ | SOROCABA | 117 | ATÉ 150 KM |
| PRAIA GRANDE | SANTOS | 76 | ATÉ 150 KM |
| RIBEIRÃO PIRES | GRANDE SP I | 35 | ATÉ 150 KM |
| RIO GRANDE DA SERRA | GRANDE SP I | 49 | ATÉ 150 KM |
| SALESÓPOLIS | TAUBATÉ | 109 | ATÉ 150 KM |
| SALTO | SOROCABA | 104 | ATÉ 150 KM |
| SALTO DE PIRAPORA | SOROCABA | 122 | ATÉ 150 KM |
| SANTA BÁRBARA D’OESTE | PIRACICABA | 138 | ATÉ 150 KM |
| SANTA BRANCA | TAUBATÉ | 97 | ATÉ 150 KM |
| SANTA ISABEL | GRANDE SP II | 57 | ATÉ 150 KM |
| SANTANA DO PARNAÍBA | GRANDE SP II | 42 | ATÉ 150 KM |
| SANTO ANDRÉ | GRANDE SP I | 22 | ATÉ 150 KM |
| SANTOS | SANTOS | 77 | ATÉ 150 KM |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | GRANDE SP I | 22 | ATÉ 150 KM |
| SÃO CAETANO DO SUL | GRANDE SP I | 13 | ATÉ 150 KM |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | TAUBATÉ | 94 | ATÉ 150 KM |
| SÃO PAULO | CAPITAL | 0 | ATÉ 150 KM |
| SÃO ROQUE | SOROCABA | 62 | ATÉ 150 KM |
| SÃO VICENTE | SANTOS | 70 | ATÉ 150 KM |
| SERRA NEGRA | CAMPINAS | 142 | ATÉ 150 KM |
| SOCORRO | CAMPINAS | 138 | ATÉ 150 KM |
| SOROCABA | SOROCABA | 95 | ATÉ 150 KM |
| SUMARÉ | CAMPINAS | 121 | ATÉ 150 KM |
| SUZANO | GRANDE SP II | 52 | ATÉ 150 KM |
| TABOÃO DA SERRA | GRANDE SP II | 18 | ATÉ 150 KM |
| TATUÍ | SOROCABA | 140 | ATÉ 150 KM |
| TAUBATÉ | CAPITAL | 130 | ATÉ 150 KM |
| TIETÊ | SOROCABA | 145 | ATÉ 150 KM |
| TREMEMBÉ | TAUBATÉ | 135 | ATÉ 150 KM |
| VALINHOS | CAMPINAS | 89 | ATÉ 150 KM |
| Cidade | Regional | km | item |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | GRANDE SP II | 45 | ATÉ 150 KM |
| VÁRZEA PAULISTA | CAMPINAS | 54 | ATÉ 150 KM |
| VINHEDO | CAMPINAS | 83 | ATÉ 150 KM |
| VOTORANTIM | SOROCABA | 106 | ATÉ 150 KM |
| AGUAÍ | CAMPINAS | 197 | 151 À 350 KM |
| ÁGUAS DE LINDÓIA | CAMPINAS | 163 | 151 À 350 KM |
| AGUDOS | BAURU | 311 | 151 À 350 KM |
| ALTINÓPOLIS | FRANCA | 336 | 151 À 350 KM |
| AMÉRICO BRASILIENSE | RIBEIRÃO PRETO | 299 | 151 À 350 KM |
| ANGATUBA | SOROCABA | 213 | 151 À 350 KM |
| APARECIDA | TAUBATÉ | 171 | 151 À 350 KM |
| APIAÍ | SOROCABA | 322 | 151 À 350 KM |
| ARARAQUARA | RIBEIRÃO PRETO | 288 | 151 À 350 KM |
| ARARAS | PIRACICABA | 189 | 151 À 350 KM |
| AVARÉ | BAURU | 263 | 151 À 350 KM |
| BANANAL | TAUBATÉ | 316 | 151 À 350 KM |
| BARIRI | BAURU | 337 | 151 À 350 KM |
| BARRA BONITA | BAURU | 282 | 151 À 350 KM |
| BAURU | BAURU | 326 | 151 À 350 KM |
| BOTUCATU | BAURU | 235 | 151 À 350 KM |
| BROTAS | PIRACICABA | 261 | 151 À 350 KM |
| BURI | SOROCABA | 268 | 151 À 350 KM |
| CACHOEIRA PAULISTA | TAUBATÉ | 206 | 151 À 350 KM |
| CACONDE | RIBEIRÃO PRETO | 296 | 151 À 350 KM |
| CAJURU | RIBEIRÃO PRETO | 303 | 151 À 350 KM |
| CAMPOS DE JORDÃO | TAUBATÉ | 173 | 151 À 350 KM |
| CANANÉIA | VALE DO RIBEIRA | 265 | 151 À 350 KM |
| CAPÃO BONITO | SOROCABA | 230 | 151 À 350 KM |
| CARAGUATATUBA | TAUBATÉ | 178 | 151 À 350 KM |
| CASA BRANCA | RIBEIRÃO PRETO | 232 | 151 À 350 KM |
| CERQUEIRA CESAR | BAURU | 290 | 151 À 350 KM |
| CONCHAL | CAMPINAS | 180 | 151 À 350 KM |
| CONCHAS | PIRACICABA | 176 | 151 À 350 KM |
| CORDEIRÓPOLIS | PIRACICABA | 175 | 151 À 350 KM |
| Cidade | Regional | km | item |
| CRAVINHOS | RIBEIRÃO PRETO | 313 | 151 À 350 KM |
| CRUZEIRO | TAUBATÉ | 220 | 151 À 350 KM |
| CUNHA | TAUBATÉ | 225 | 151 À 350 KM |
| DESCALVADO | RIBEIRÃO PRETO | 261 | 151 À 350 KM |
| DOIS CÓRREGOS | BAURU | 262 | 151 À 350 KM |
| ELDORADO | VALE DO RIBEIRA | 247 | 151 À 350 KM |
| ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | CAMPINAS | 192 | 151 À 350 KM |
| GUARATINGUETÁ | TAUBATÉ | 175 | 151 À 350 KM |
| IBATÉ | RIBEIRÃO PRETO | 262 | 151 À 350 KM |
| IGUAPE | VALE DO RIBEIRA | 202 | 151 À 350 KM |
| ILHABELA | TAUBATÉ | 207 | 151 À 350 KM |
| IPAUSSU | BAURU | 343 | 151 À 350 KM |
| ITABERÁ | SOROCABA | 322 | 151 À 350 KM |
| ITAÍ | BAURU | 301 | 151 À 350 KM |
| ITAPETININGA | SOROCABA | 170 | 151 À 350 KM |
| ITAPEVA | SOROCABA | 289 | 151 À 350 KM |
| ITAPIRA | CAMPINAS | 166 | 151 À 350 KM |
| ITARARÉ | SOROCABA | 345 | 151 À 350 KM |
| ITARIRI | VALE DO RIBEIRA | 156 | 151 À 350 KM |
| ITATINGA | BAURU | 220 | 151 À 350 KM |
| ITIRAPINA | PIRACICABA | 227 | 151 À 350 KM |
| JACUPIRANGA | VALE DO RIBEIRA | 221 | 151 À 350 KM |
| JAÚ | BAURU | 313 | 151 À 350 KM |
| JUQUIÁ | VALE DO RIBEIRA | 161 | 151 À 350 KM |
| LARANJAL PAULISTA | PIRACICABA | 154 | 151 À 350 KM |
| LEME | PIRACICABA | 209 | 151 À 350 KM |
| LENÇOIS PAULISTA | BAURU | 285 | 151 À 350 KM |
| LORENA | TAUBATÉ | 190 | 151 À 350 KM |
| MACATUBA | BAURU | 296 | 151 À 350 KM |
| MATÃO | RIBEIRÃO PRETO | 326 | 151 À 350 KM |
| MOCOCA | RIBEIRÃO PRETO | 265 | 151 À 350 KM |
| MOGI GUAÇU | CAMPINAS | 164 | 151 À 350 KM |
| MOJI MIRIM | CAMPINAS | 153 | 151 À 350 KM |
| NATIVIDADE DA SERRA | TAUBATÉ | 185 | 151 À 350 KM |
| Cidade | Regional | km | item |
| PARANAPANEMA | BAURU | 260 | 151 À 350 KM |
| PARIQUERA-AÇU | VALE DO RIBEIRA | 219 | 151 À 350 KM |
| PEDERNEIRAS | BAURU | 319 | 151 À 350 KM |
| PIQUETE | TAUBATÉ | 210 | 151 À 350 KM |
| PIRACICABA | PIRACICABA | 164 | 151 À 350 KM |
| PIRAJU | BAURU | 335 | 151 À 350 KM |
| PIRASSUNUNGA | RIBEIRÃO PRETO | 230 | 151 À 350 KM |
| PIRATININGA | BAURU | 334 | 151 À 350 KM |
| PORANGABA | PIRACICABA | 170 | 151 À 350 KM |
| PORTO FERREIRA | RIBEIRÃO PRETO | 252 | 151 À 350 KM |
| QUELUZ | TAUBATÉ | 235 | 151 À 350 KM |
| REGISTRO | VALE DO RIBEIRA | 191 | 151 À 350 KM |
| RIBEIRÃO BONITO | RIBEIRÃO PRETO | 279 | 151 À 350 KM |
| RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRÃO PRETO | 336 | 151 À 350 KM |
| RIO CLARO | PIRACICABA | 190 | 151 À 350 KM |
| RIO DAS PEDRAS | PIRACICABA | 158 | 151 À 350 KM |
| ROSEIRA | TAUBATÉ | 161 | 151 À 350 KM |
| SANTA CRUZ DA PALMEIRAS | RIBEIRÃO PRETO | 261 | 151 À 350 KM |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | BAURU | 342 | 151 À 350 KM |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | RIBEIRÃO PRETO | 271 | 151 À 350 KM |
| SANTA ROSA DE VITERVO | RIBEIRÃO PRETO | 302 | 151 À 350 KM |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | TAUBATÉ | 169 | 151 À 350 KM |
| SÃO CARLOS | RIBEIRÃO PRETO | 255 | 151 À 350 KM |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | CAMPINAS | 218 | 151 À 350 KM |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RIBEIRÃO PRETO | 257 | 151 À 350 KM |
| SÃO LUIZ DO PARAITINGA | TAUBATÉ | 171 | 151 À 350 KM |
| SÃO MANUEL | BAURU | 258 | 151 À 350 KM |
| SÃO MIGUEL ARCANJO | SOROCABA | 183 | 151 À 350 KM |
| SÃO PEDRO | PIRACICABA | 191 | 151 À 350 KM |
| SÃO SEBASTIÃO | TAUBATÉ | 197 | 151 À 350 KM |
| SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | RIBEIRÃO PRETO | 253 | 151 À 350 KM |
| SÃO SIMÃO | RIBEIRÃO PRETO | 300 | 151 À 350 KM |
| SERRANA | RIBEIRÃO PRETO | 338 | 151 À 350 KM |
| Cidade | Regional | km | item |
| TAMBAÚ | RIBEIRÃO PRETO | 274 | 151 À 350 KM |
| TAQUARITINGA | RIBEIRÃO PRETO | 348 | 151 À 350 KM |
| TAQUARITUBA | BAURU | 327 | 151 À 350 KM |
| UBATUBA | TAUBATÉ | 223 | 151 À 350 KM |
| VARGEM GRANDE DO SUL | CAMPINAS | 235 | 151 À 350 KM |
| ADAMANTINA | PRESIDENTE PRUDENTE | 582 | 351 À 760 KM |
| ANDRADINA | ARAÇATUBA | 630 | 351 À 760 KM |
| ARAÇATUBA | ARAÇATUBA | 524 | 351 À 760 KM |
| ASSIS | PRESIDENTE PRUDENTE | 434 | 351 À 760 KM |
| AURIFLAMA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 582 | 351 À 760 KM |
| BARRETOS | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 440 | 351 À 760 KM |
| BASTOS | PRESIDENTE PRUDENTE | 542 | 351 À 760 KM |
| BATATAIS | FRANCA | 368 | 351 À 760 KM |
| BEBEDOURO | RIBEIRÃO PRETO | 395 | 351 À 760 KM |
| BILAC | ARAÇATUBA | 523 | 351 À 760 KM |
| BIRIGUI | ARAÇATUBA | 507 | 351 À 760 KM |
| BORBOREMA | BAURU | 391 | 351 À 760 KM |
| BRODOWSKI | RIBEIRÃO PRETO | 357 | 351 À 760 KM |
| BURITAMA | ARAÇATUBA | 535 | 351 À 760 KM |
| CAFELÂNDIA | ARAÇATUBA | 411 | 351 À 760 KM |
| CANDIDO MOTA | PRESIDENTE PRUDENTE | 428 | 351 À 760 KM |
| CARDOSO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 575 | 351 À 760 KM |
| CATANDUVA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 396 | 351 À 760 KM |
| CHAVANTES | BAURU | 353 | 351 À 760 KM |
| COLINA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 424 | 351 À 760 KM |
| DRACENA | PRESIDENTE PRUDENTE | 632 | 351 À 760 KM |
| DUARTINA | BAURU | 363 | 351 À 760 KM |
| ESTRELA D’OESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 584 | 351 À 760 KM |
| FARTURA | BAURU | 353 | 351 À 760 KM |
| FERNANDÓPOLIS | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 567 | 351 À 760 KM |
| FLÓRIDA PAULISTA | PRESIDENTE PRUDENTE | 592 | 351 À 760 KM |
| FRANCA | FRANCA | 416 | 351 À 760 KM |
| GÁLIA | BAURU | 392 | 351 À 760 KM |
| GARÇA | BAURU | 401 | 351 À 760 KM |
| Cidade | Regional | km | item |
| GENERAL SALGADO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 556 | 351 À 760 KM |
| GETULINA | ARAÇATUBA | 456 | 351 À 760 KM |
| GUAÍRA | FRANCA | 463 | 351 À 760 KM |
| GUARÁ | FRANCA | 415 | 351 À 760 KM |
| GUARARAPES | ARAÇATUBA | 541 | 351 À 760 KM |
| GUARIBA | RIBEIRÃO PRETO | 353 | 351 À 760 KM |
| IBITINGA | BAURU | 361 | 351 À 760 KM |
| IEPÊ | PRESIDENTE PRUDENTE | 516 | 351 À 760 KM |
| IGARAPAVA | FRANCA | 459 | 351 À 760 KM |
| ILHA SOLTEIRA | ARAÇATUBA | 674 | 351 À 760 KM |
| IPUÃ | FRANCA | 424 | 351 À 760 KM |
| ITAJOBI | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 405 | 351 À 760 KM |
| ITÁPOLIS | BAURU | 365 | 351 À 760 KM |
| ITAPORANGA | SOROCABA | 363 | 351 À 760 KM |
| ITUVERAVA | FRANCA | 428 | 351 À 760 KM |
| JABOTICABAL | RIBEIRÃO PRETO | 358 | 351 À 760 KM |
| JALES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 601 | 351 À 760 KM |
| JARDINÓPOLIS | RIBEIRÃO PRETO | 354 | 351 À 760 KM |
| JOSÉ BONIFÁCIO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 496 | 351 À 760 KM |
| JUNQUEIRÓPOLIS | PRESIDENTE PRUDENTE | 623 | 351 À 760 KM |
| LINS | ARAÇATUBA | 429 | 351 À 760 KM |
| LUCÉLIA | PRESIDENTE PRUDENTE | 574 | 351 À 760 KM |
| MACAUBAL | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 526 | 351 À 760 KM |
| MARACAÍ | PRESIDENTE PRUDENTE | 462 | 351 À 760 KM |
| MARÍLIA | BAURU | 438 | 351 À 760 KM |
| MARTINÓPOLIS | PRESIDENTE PRUDENTE | 539 | 351 À 760 KM |
| MIGUELÓPOLIS | FRANCA | 456 | 351 À 760 KM |
| MIRANDÓPOLIS | ARAÇATUBA | 594 | 351 À 760 KM |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | PRESIDENTE PRUDENTE | 616 | 351 À 760 KM |
| MIRASSOL | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 467 | 351 À 760 KM |
| MONTE ALTO | RIBEIRÃO PRETO | 374 | 351 À 760 KM |
| MONTE APRAZÍVEL | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 489 | 351 À 760 KM |
| MONTE AZUL PAULISTA | RIBEIRÃO PRETO | 417 | 351 À 760 KM |
| MORRO AGUDO | FRANCA | 395 | 351 À 760 KM |
| Cidade | Regional | km | item |
| NEVES PAULISTA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 485 | 351 À 760 KM |
| NHANDEARA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 523 | 351 À 760 KM |
| NOVA GRANADA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 487 | 351 À 760 KM |
| NOVO HORIZONTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 413 | 351 À 760 KM |
| NUPORANGA | FRANCA | 391 | 351 À 760 KM |
| OLÍMPIA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 453 | 351 À 760 KM |
| ORLÂNDIA | FRANCA | 380 | 351 À 760 KM |
| OSWALDO CRUZ | PRESIDENTE PRUDENTE | 559 | 351 À 760 KM |
| OURINHOS | BAURU | 370 | 351 À 760 KM |
| OUROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 602 | 351 À 760 KM |
| PACAEMBU | PRESIDENTE PRUDENTE | 602 | 351 À 760 KM |
| PALESTINA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 506 | 351 À 760 KM |
| PALMEIRA D’OESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 628 | 351 À 760 KM |
| PALMITAL | BAURU | 414 | 351 À 760 KM |
| PANORAMA | PRESIDENTE PRUDENTE | 670 | 351 À 760 KM |
| PARAGUAÇU PAULISTA | PRESIDENTE PRUDENTE | 467 | 351 À 760 KM |
| PATROCÍNIO PAULISTA | FRANCA | 430 | 351 À 760 KM |
| PAULO DE FARIA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 546 | 351 À 760 KM |
| PEDREGULHO | FRANCA | 455 | 351 À 760 KM |
| PENÁPOLIS | ARAÇATUBA | 477 | 351 À 760 KM |
| PEREIRA BARRETO | ARAÇATUBA | 635 | 351 À 760 KM |
| PIRAJUÍ | BAURU | 385 | 351 À 760 KM |
| PIRANGI | RIBEIRÃO PRETO | 394 | 351 À 760 KM |
| PIRAPOZINHO | PRESIDENTE PRUDENTE | 574 | 351 À 760 KM |
| PITANGUEIRAS | RIBEIRÃO PRETO | 387 | 351 À 760 KM |
| POMPÉIA | BAURU | 467 | 351 À 760 KM |
| PONTAL | RIBEIRÃO PRETO | 374 | 351 À 760 KM |
| POTIRENDABA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 447 | 351 À 760 KM |
| PRESIDENTE BERNARDES | PRESIDENTE PRUDENTE | 578 | 351 À 760 KM |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | PRESIDENTE PRUDENTE | 647 | 351 À 760 KM |
| PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | 558 | 351 À 760 KM |
| PRESIDENTE VENCESLAU | PRESIDENTE PRUDENTE | 610 | 351 À 760 KM |
| PROMISSÃO | ARAÇATUBA | 451 | 351 À 760 KM |
| QUATÁ | PRESIDENTE PRUDENTE | 491 | 351 À 760 KM |
| Cidade | Regional | km | item |
| RANCHARIA | PRESIDENTE PRUDENTE | 509 | 351 À 760 KM |
| REGENTE FEIJÓ | PRESIDENTE PRUDENTE | 547 | 351 À 760 KM |
| ROSANA | PRESIDENTE PRUDENTE | 755 | 351 À 760 KM |
| SANTA ADÉLIA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 385 | 351 À 760 KM |
| SANTA FÉ DO SUL | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 642 | 351 À 760 KM |
| SANTO ANASTÁCIO | PRESIDENTE PRUDENTE | 587 | 351 À 760 KM |
| SÃO JOAQUIM DA BARRA | FRANCA | 399 | 351 À 760 KM |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 454 | 351 À 760 KM |
| SERTÃOZINHO | RIBEIRÃO PRETO | 356 | 351 À 760 KM |
| TABAPUÃ | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 424 | 351 À 760 KM |
| TANABI | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 493 | 351 À 760 KM |
| TEODORO SAMPAIO | PRESIDENTE PRUDENTE | 660 | 351 À 760 KM |
| TUPÃ | PRESIDENTE PRUDENTE | 514 | 351 À 760 KM |
| TUPI PAULISTA | PRESIDENTE PRUDENTE | 645 | 351 À 760 KM |
| URÂNIA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 610 | 351 À 760 KM |
| URUPÊS | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 435 | 351 À 760 KM |
| VALPARAÍSO | ARAÇATUBA | 563 | 351 À 760 KM |
| VIRADOURO | RIBEIRÃO PRETO | 416 | 351 À 760 KM |
| VOTUPORANGA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 537 | 351 À 760 KM |

ANEXO 1-C

#### PROPOSTA COMERCIAL  - "MODELO"

Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Riachuelo n.º 115, Centro, São Paulo - SP

Processo n.º 199/2018 – DG/MP

Pregão Presencial n.º:  011/2018

Prezados Senhores,

Conforme abaixo identificado e, após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante do Pregão supramencionado e de seus anexos, tomarmos conhecimento de suas condições e obrigações e estarmos cientes dos locais onde poderão ser executados os serviços, propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto nas condições a seguir descritas.

1 - 			OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação, reformas pontuais e pequenos serviços nos imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fornecimento de material e mão-de-obra.

2 -	IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS

Nome da empresa: ............................................................................................................

Endereço: ............................................................................................................................

CNPJ: ...........................................    Insc. Est.: …….……….................................................

Nome do responsável que assina a proposta: ...............................................................

RG nº..............................................  CPF nº .........................................................................

Cargo: ..................................................................................................................................

Telefone para contato: ......................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................

Nome do responsável com poderes para firmar contrato com o Ministério Público do Estado de São Paulo – (representante legal ou procurador):

Nome: ..................................................................................................................................

Representante / Procurador: ...........................................................................................

RG nº..............................................  CPF nº ........................................................................

Cargo: ..................................................................................................................................

Telefone para contato: ......................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................

3 – 	PERCENTUAIS PROPOSTOS

| LOTE | K | BDI | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - _______% | ________% | _______% |
| 2 | - _______% | ________% | _______% |
| 3 | - _______% | ________% | _______% |

A taxa “K” deverá obrigatoriamente ser negativa.

4 - 	DADOS BANCÁRIOS

4.1 - 	Se o licitante possuir conta no Banco do Brasil S/A, indicar:

Banco do Brasil S.A

Agência n.º: ...................

C/Corrente n.º : ................... Tipo:	[   ] 04 – Pessoa Jurídica   [    ] 01 – Pessoa Física

Se o licitante não possuir conta no Banco do Brasil, declarar:

4.2 - 	Caso esta licitante se consagre vencedora, comprometemo-nos em abrir conta corrente em uma das agências do Banco do Brasil S.A. logo após a publicação da homologação e antes da assinatura do contrato, informando imediatamente os dados ao Ministério Público.

5 - 		DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

5.1 - 	Declaramos aceitar todas as condições da presente licitação, comprometendo-nos a cumprir fielmente suas especificações e disposições, bem como nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas gerais sobre contratos no âmbito do Poder Público, inclusive o Ato (N) n.º 308/2003 – P.G.J., de 18 de março de 2003, ao qual nos sujeitamos em todos os seus termos.

5.2 - 	Declaramos ter ciência de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual n.º 12.799/08), impede(m) a contratação com o Ministério Público do Estado de São Paulo.

6 - 		VALIDADE DA PROPOSTA

A presente Proposta é válida pelo prazo (mínimo) de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação.

7 - 	Anexar a discriminação (planilha) do BDI (percentual de benefícios e despesas indiretas), incidentes sobre os preços da Tabela do Anexo 1-D adotados pelas licitantes. O BDI deverá contemplar todos os custos indiretos.

8 - 	Anexar a discriminação (planilha), das Leis Sociais e Trabalhistas adotadas pelas licitantes, conforme Anexo I-E.

São Paulo,  .........  de .................................  de  2018.

_________________________________________

- CARIMBO DA EMPRESA,

- NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

|  | ANEXO 1-D BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS TABELA DE SERVIÇOS – V. 173 (COM DESONERAÇÃO) CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| --- | --- |
|  | BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS |
|  | COM DESONERAÇÃO (DESONERADO) |
|  |  |  |  |  | VERSÃO 173 |
|  |  |  | Vigência: a partir de 02/07/18 |
|  |  | BDI : 0,00 % | L.S.: 98,38 % |

| Ref. | Descrição | Un | Material | Mão de Obra | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  |  |  |  |
| 01.02 | Parecer técnico |  |  |  |  |
| 01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | un | - | 4.067,78 | 4.067,78 |
| 01.02.081 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m² | un | - | 5.409,35 | 5.409,35 |
| 01.02.091 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m² | un | - | 9.240,38 | 9.240,38 |
| 01.02.101 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m² | un | - | 12.669,64 | 12.669,64 |
| 01.02.111 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída acima de 10.000 m² | un | - | 14.764,49 | 14.764,49 |
| 01.06 | Projeto de instalações elétricas |  |  |  |  |
| 01.06.020 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA | un | 18.229,63 | - | 18.229,63 |
| 01.06.030 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda até 300 kVA | un | 31.901,86 | - | 31.901,86 |

| 01.06.040 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA | un | 45.574,08 | - | 45.574,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.17 | Projeto executivo |  |  |  |  |
| 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | - | 2.023,32 | 2.023,32 |
| 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | - | 2.741,22 | 2.741,22 |
| 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | - | 1.479,61 | 1.479,61 |
| 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | - | 2.028,70 | 2.028,70 |
| 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | - | 636,42 | 636,42 |
| 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | - | 846,68 | 846,68 |
| 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | - | 685,18 | 685,18 |
| 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | un | - | 946,2 | 946,2 |
| 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | un | - | 1.320,76 | 1.320,76 |
| 01.17.161 | Projeto executivo de climatização em formato A0 | un | - | 1.794,40 | 1.794,40 |
| 01.17.171 | Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A1 | un | - | 1.145,38 | 1.145,38 |
| 01.17.181 | Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A0 | un | - | 1.476,25 | 1.476,25 |
| 01.20 | Levantamento topográfico e geofísico |  |  |  |  |
| 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | tx | 952,09 | - | 952,09 |
| 01.20.690 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² | m² | 1,21 | 1,32 | 2,53 |
| 01.20.700 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 1,07 | 1,17 | 2,24 |
| 01.20.710 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m² | m² | 0,99 | 1,07 | 2,06 |
| 01.20.720 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² | m² | 0,66 | 0,74 | 1,4 |
| 01.20.730 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 0,58 | 0,64 | 1,22 |

| 01.20.740 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | m² | 0,5 | 0,56 | 1,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.20.750 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² | m² | 0,84 | 0,92 | 1,76 |
| 01.20.760 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 0,78 | 0,84 | 1,62 |
| 01.20.770 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | m² | 0,71 | 0,77 | 1,48 |
| 01.20.780 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² | m² | 1,41 | 1,54 | 2,95 |
| 01.20.790 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 1,31 | 1,44 | 2,75 |
| 01.20.800 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m² | m² | 1,17 | 1,28 | 2,45 |
| 01.20.810 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² | m² | 0,75 | 0,81 | 1,56 |
| 01.20.820 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 0,68 | 0,75 | 1,43 |
| 01.20.830 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | m² | 0,65 | 0,71 | 1,36 |
| 01.20.840 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² | m² | 1,03 | 1,12 | 2,15 |
| 01.20.850 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | m² | 0,96 | 1,05 | 2,01 |
| 01.20.860 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m² | m² | 0,84 | 0,92 | 1,76 |
| 01.20.870 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires | m² | 0,44 | 0,46 | 0,9 |
| 01.20.880 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 alqueires | m² | 0,31 | 0,32 | 0,63 |
| 01.20.890 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 10 alqueires | m² | 0,18 | 0,19 | 0,37 |
| 01.20.900 | Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 alqueires | m² | 0,18 | 0,18 | 0,36 |

| 01.20.910 | Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN | km | 1.028,11 | 908,24 | 1.936,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.20.920 | Implantação de marcos através de levantamento com GPS | un | 1.626,41 | 857,33 | 2.483,74 |
| 01.21 | Estudo geotécnico (sondagem) |  |  |  |  |
| 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 952,27 | - | 952,27 |
| 01.21.090 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa | tx | 5.714,20 | - | 5.714,20 |
| 01.21.100 | Sondagem do terreno a trado | m | 86,86 | - | 86,86 |
| 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 98,98 | - | 98,98 |
| 01.21.120 | Sondagem do terreno rotativa em solo | m | 301,15 | - | 301,15 |
| 01.21.130 | Sondagem do terreno rotativa em rocha | m | 1.027,39 | - | 1.027,39 |
| 01.21.140 | Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m) | m | 106,82 | - | 106,82 |
| 01.23 | Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto |  |  |  |  |
| 01.23.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado | tx | 347,19 | - | 347,19 |
| 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | m² | 1,83 | 3,9 | 5,73 |
| 01.23.030 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 75,08 | 28,8 | 103,88 |
| 01.23.040 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | m² | 11,65 | 25,18 | 36,83 |
| 01.23.060 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | m² | - | 19,49 | 19,49 |
| 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | m | 0,64 | 2,88 | 3,52 |
| 01.23.100 | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural | m³ | - | 324,75 | 324,75 |
| 01.23.140 | Furação de 1 1/4" em concreto armado | m | 167,52 | - | 167,52 |
| 01.23.150 | Furação de 1 1/2" em concreto armado | m | 173 | - | 173 |
| 01.23.160 | Furação de 2 1/4" em concreto armado | m | 194,94 | - | 194,94 |
| 01.23.190 | Furação de 2 1/2" em concreto armado | m | 194,12 | - | 194,12 |
| 01.23.191 | Furação de 3 1/4" em concreto armado | m | 223,76 | - | 223,76 |
| 01.23.192 | Furação de 6 1/4" em concreto armado | m | 378,96 | - | 378,96 |
| 01.23.200 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto | tx | 154,14 | - | 154,14 |
| 01.23.221 | Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de até Ø 8,0mm) | un | 17,39 | - | 17,39 |
| 01.23.222 | Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø 10mm) | un | 19,64 | - | 19,64 |

| 01.23.223 | Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø 12,5mm) | un | 22,39 | - | 22,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.23.224 | Furação para 20mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø 16mm) | un | 24,39 | - | 24,39 |
| 01.23.231 | Furação para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de até Ø 8,0mm) | un | 21,64 | - | 21,64 |
| 01.23.232 | Furação para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø 10mm) | un | 23,14 | - | 23,14 |
| 01.23.233 | Furação para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø 12,5mm) | un | 26,14 | - | 26,14 |
| 01.23.234 | Furação para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø 16mm) | un | 27,64 | - | 27,64 |
| 01.23.236 | Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de até Ø 8,0mm) | un | 24,89 | - | 24,89 |
| 01.23.237 | Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø 10mm) | un | 26,64 | - | 26,64 |
| 01.23.238 | Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø 12,5mm) | un | 28,14 | - | 28,14 |
| 01.23.239 | Furação para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (barra de Ø 16mm) | un | 29,64 | - | 29,64 |
| 01.23.254 | Furação de 1" em concreto armado | m | 157,15 | - | 157,15 |
| 01.23.260 | Furação de 2" em concreto armado | m | 191,15 | - | 191,15 |
| 01.23.264 | Furação de 3" em concreto armado | m | 225,62 | - | 225,62 |
| 01.23.270 | Furação de 4" em concreto armado | m | 256,67 | - | 256,67 |
| 01.23.274 | Furação de 5" em concreto armado | m | 308,32 | - | 308,32 |
| 01.23.280 | Furação de 6" em concreto armado | m | 364,97 | - | 364,97 |
| 01.23.284 | Furação de 7" em concreto armado | m | 419,31 | - | 419,31 |
| 01.23.290 | Furação de 8" em concreto armado | m | 530 | - | 530 |
| 01.23.510 | Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm | m | 193,89 | - | 193,89 |
| 01.23.680 | Sistema de reforço estrutural composto de primer, adesivo tixotrópico bicomponente à base de epóxi e manta de fibra de carbono 300 gr/m² | m² | 707,16 | - | 707,16 |
| 01.27 | Estudo e programa ambientais |  |  |  |  |
| 01.27.011 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | un | 146,75 | 5.927,07 | 6.073,82 |

| 01.27.021 | Projeto e implementação de educação ambiental | un | 146,75 | 7.816,50 | 7.963,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.27.031 | Projeto e implementação de controle ambiental da obra | un | 146,75 | 6.855,57 | 7.002,32 |
| 01.27.041 | Laudo de caracterização de vegetação | un | 430,25 | 16.520,39 | 16.950,64 |
| 01.27.051 | Laudo de caracterização da fauna associada à flora | un | 430,25 | 25.322,18 | 25.752,43 |
| 01.27.060 | Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra | un | 17.686,01 | - | 17.686,01 |
| 01.27.070 | Laudo de autodepuração | un | 21.046,93 | - | 21.046,93 |
| 01.27.090 | Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m² | un | 24.446,25 | - | 24.446,25 |
| 01.28 | Poço profundo |  |  |  |  |
| 01.28.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m | tx | 7.740,64 | - | 7.740,64 |
| 01.28.020 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 200 m e até 300 m | tx | 11.294,98 | - | 11.294,98 |
| 01.28.030 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 300 m | tx | 16.127,18 | - | 16.127,18 |
| 01.28.040 | Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8 1/2" (215,90 mm) | m | 355,04 | - | 355,04 |
| 01.28.050 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm) | m | 385,25 | - | 385,25 |
| 01.28.060 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 12" (300 mm) | m | 480,63 | - | 480,63 |
| 01.28.070 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 14" (350 mm) | m | 622,27 | - | 622,27 |
| 01.28.080 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 16" (400 mm) | m | 741,14 | - | 741,14 |
| 01.28.090 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 18" (450 mm) | m | 870,43 | - | 870,43 |
| 01.28.100 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 20" (500 mm) | m | 1.105,68 | - | 1.105,68 |
| 01.28.110 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 22" (550 mm) | m | 1.332,98 | - | 1.332,98 |

| 01.28.120 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 26" (650 mm) | m | 1.791,74 | - | 1.791,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.28.130 | Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20" (508 mm) | m | 905,73 | - | 905,73 |
| 01.28.140 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro de 12 1/4" (311,15 mm) | m | 833,68 | - | 833,68 |
| 01.28.150 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350 mm) | m | 3.250,36 | - | 3.250,36 |
| 01.28.160 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 8" (200 mm) | m | 330,43 | - | 330,43 |
| 01.28.170 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 10" (250 mm) | m | 465,34 | - | 465,34 |
| 01.28.180 | Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 12" (300 mm) | m | 631,41 | - | 631,41 |
| 01.28.190 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6" (150 mm) | m | 269,89 | - | 269,89 |
| 01.28.200 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8" (200 mm) | m | 409,24 | - | 409,24 |
| 01.28.210 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10" (250 mm) | m | 610,06 | - | 610,06 |
| 01.28.220 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 12" (300 mm) | m | 1.750,43 | - | 1.750,43 |
| 01.28.230 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350 mm) | m | 2.173,76 | - | 2.173,76 |
| 01.28.240 | Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 18" (450 mm) | m | 2.881,07 | - | 2.881,07 |
| 01.28.250 | Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, diâmetro de 6" (152,40 mm) - união solda | m | 399,38 | - | 399,38 |
| 01.28.260 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 6" (150 mm) | m | 272,29 | - | 272,29 |
| 01.28.270 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro de 8" (200 mm) | m | 532,48 | - | 532,48 |
| 01.28.280 | Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro de 6" (152,40 mm) | m | 323,7 | - | 323,7 |

| 01.28.290 | Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 6" (150 mm) | m | 335,65 | - | 335,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.28.300 | Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 8" (200 mm) | m | 517,38 | - | 517,38 |
| 01.28.310 | Revestimento interno de poço profundo tubo aço preto liso calandrado, diâmetro de 16" (406,40 mm) | m | 936,37 | - | 936,37 |
| 01.28.350 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 12" | m | 704,14 | - | 704,14 |
| 01.28.360 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 14" | m | 801,47 | - | 801,47 |
| 01.28.370 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 16" | m | 970,34 | - | 970,34 |
| 01.28.380 | Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 20" | m | 931,97 | - | 931,97 |
| 01.28.390 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm) | m | 346,55 | - | 346,55 |
| 01.28.400 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 8" (200 mm) | m | 644,18 | - | 644,18 |
| 01.28.410 | Filtro espiralado galvanizado simples (standard) para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm) | m | 675,24 | - | 675,24 |
| 01.28.420 | Filtro espiralado galvanizado reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm) | m | 811,7 | - | 811,7 |
| 01.28.430 | Filtro espiralado em aço inoxidável reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm) | m | 1.640,60 | - | 1.640,60 |
| 01.28.440 | Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm) | m | 553,14 | - | 553,14 |
| 01.28.450 | Pré-filtro tipo pérola para poço profundo | m³ | 1.885,16 | - | 1.885,16 |
| 01.28.460 | Pré-filtro tipo Jacareí para poço profundo | m³ | 1.576,86 | - | 1.576,86 |
| 01.28.470 | Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) para poço profundo | m | 69,81 | - | 69,81 |
| 01.28.480 | Perfilagem elétrica de poço profundo | m | 136,17 | - | 136,17 |
| 01.28.490 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão | tx | 2.990,77 | - | 2.990,77 |
| 01.28.500 | Limpeza e desenvolvimento do poço profundo | h | 270,59 | - | 270,59 |
| 01.28.510 | Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa | h | 228,78 | - | 228,78 |
| 01.28.520 | Ensaio de vazão escalonado para poço profundo | h | 282,34 | - | 282,34 |

| 01.28.530 | Ensaio de recuperação de nível para poço profundo | h | 278,22 | - | 278,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.28.540 | Desinfecção de poço profundo | un | 1.276,35 | - | 1.276,35 |
| 01.28.550 | Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo | cj | 2.591,46 | - | 2.591,46 |
| 01.28.560 | Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" | un | 267,99 | - | 267,99 |
| 01.28.570 | Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço anular) | m³ | 1.382,68 | - | 1.382,68 |
| 01.28.580 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | un | 599,96 | 338,19 | 938,15 |
| 01.28.590 | Lacre do poço profundo (tampa) | un | 700,34 | - | 700,34 |
| 01.28.600 | Licença de perfuração para poço profundo | un | 5.351,86 | - | 5.351,86 |
| 01.28.610 | Outorga de direito de uso para poço profundo | un | 3.661,30 | - | 3.661,30 |
| 01.28.620 | Parecer técnico junto a CETESB | un | 4.085,22 | - | 4.085,22 |
| 2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |
| 02.01 | Construção provisória |  |  |  |  |
| 02.01.020 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 199,29 | 76,5 | 275,79 |
| 02.01.170 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 339,6 | 204,97 | 544,57 |
| 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 479,17 | - | 479,17 |
| 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 8,92 | 4,6 | 13,52 |
| 02.02 | Container |  |  |  |  |
| 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 541,08 | 53,06 | 594,14 |
| 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 651,87 | 89,37 | 741,24 |
| 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 705,62 | 89,37 | 794,99 |
| 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 460,41 | 53,06 | 513,47 |
| 02.02.160 | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² | unxmês | 373,74 | 17,67 | 391,41 |
| 02.03 | Tapume, vedação e proteções diversas |  |  |  |  |
| 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 0,43 | 1,3 | 1,73 |
| 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 2,86 | 12,83 | 15,69 |
| 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 7,43 | 18,28 | 25,71 |
| 02.03.090 | Fechamento definitivo de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 15,38 | 18,28 | 33,66 |

| 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 22,01 | 33,8 | 55,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 22,01 | 33,58 | 55,59 |
| 02.03.200 | Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento | m²xmês | 18,11 | 0,65 | 18,76 |
| 02.03.240 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | m² | 7,3 | 2,6 | 9,9 |
| 02.03.250 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 8 mm | m² | 30,75 | 24,77 | 55,52 |
| 02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | m² | 34,33 | 24,77 | 59,1 |
| 02.03.270 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm | m² | 36,32 | 24,77 | 61,09 |
| 02.03.500 | Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de reforma | m³ | 27,08 | 28,6 | 55,68 |
| 02.05 | Andaime e balancim |  |  |  |  |
| 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | - | 7,93 | 7,93 |
| 02.05.080 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | m | - | 20,01 | 20,01 |
| 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | - | 7,93 | 7,93 |
| 02.05.100 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | m² | - | 20,01 | 20,01 |
| 02.05.195 | Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 m | unxmês | 1.423,27 | - | 1.423,27 |
| 02.05.200 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 65,88 | 2,6 | 68,48 |
| 02.05.210 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 11,77 | 1,3 | 13,07 |
| 02.06 | Alocação de equipe, equipamento e ferramental |  |  |  |  |
| 02.06.030 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m, capacidade de carga de 227kg, elétrica | unxmês | 5.361,33 | 2.224,80 | 7.586,13 |
| 02.06.040 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20,00m, capacidade de carga de 227kg, diesel | unxmês | 9.039,33 | 2.224,80 | 11.264,13 |
| 02.08 | Sinalização de obra |  |  |  |  |
| 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 299,19 | 59,68 | 358,87 |
| 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 255,16 | 16,89 | 272,05 |
| 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 99,08 | 33,24 | 132,32 |

| 02.09 | Limpeza de terreno |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 1,34 | 3,25 | 4,59 |
| 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 2,1 | 0,1 | 2,2 |
| 02.09.130 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 2,25 | 0,1 | 2,35 |
| 02.09.150 | Corte e derrubada de eucalípto (1° corte) - idade até 4 anos | m³ | 46,36 | 5,85 | 52,21 |
| 02.09.160 | Corte e derrubada de eucalípto (1° corte) - idade acima de 4 anos | m³ | 54,59 | 6,88 | 61,47 |
| 02.10 | Locação de obra |  |  |  |  |
| 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 4,55 | 3,75 | 8,3 |
| 02.10.040 | Locação de rede de canalização | m | 0,58 | 0,27 | 0,85 |
| 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 0,58 | 0,27 | 0,85 |
| 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 0,49 | 0,53 | 1,02 |
| 3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  |
| 03.01 | Demolição de concreto, lastro, mistura e afins |  |  |  |  |
| 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | - | 142,89 | 142,89 |
| 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | - | 259,8 | 259,8 |
| 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | - | 19,49 | 19,49 |
| 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 248,88 | 77,94 | 326,82 |
| 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 237,4 | 77,94 | 315,34 |
| 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 130,18 | 51,96 | 182,14 |
| 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 118,7 | 51,96 | 170,66 |
| 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 12,78 | 5,2 | 17,98 |

| 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 11,87 | 5,2 | 17,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 127,73 | 51,96 | 179,69 |
| 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 118,7 | 51,96 | 170,66 |
| 03.02 | Demolição de alvenaria |  |  |  |  |
| 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | - | 77,94 | 77,94 |
| 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | - | 51,96 | 51,96 |
| 03.03 | Demolição de revestimento em massa |  |  |  |  |
| 03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | m² | - | 1,95 | 1,95 |
| 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | - | 3,9 | 3,9 |
| 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | - | 6,5 | 6,5 |
| 03.04 | Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico |  |  |  |  |
| 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | - | 7,79 | 7,79 |
| 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | - | 6,5 | 6,5 |
| 03.04.040 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | m | - | 1,95 | 1,95 |
| 03.05 | Demolição de revestimento sintético |  |  |  |  |
| 03.05.020 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base | m² | - | 5,2 | 5,2 |
| 03.06 | Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços |  |  |  |  |
| 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 9,2 | 6,5 | 15,7 |
| 03.06.060 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material | m² | 0,87 | 6,5 | 7,37 |
| 03.07 | Demolição de revestimento asfáltico |  |  |  |  |
| 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 13,13 | 2,6 | 15,73 |

| 03.07.030 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 11,87 | 2,6 | 14,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 5,02 | 0,91 | 5,93 |
| 03.07.070 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material | m² | 3,63 | 0,91 | 4,54 |
| 03.07.080 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição | m² | 6,85 | 0,39 | 7,24 |
| 03.08 | Demolição de forro / divisórias |  |  |  |  |
| 03.08.020 | Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | - | 6,76 | 6,76 |
| 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | - | 3,9 | 3,9 |
| 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | m² | - | 3,9 | 3,9 |
| 03.08.200 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | m² | - | 4,29 | 4,29 |
| 03.09 | Demolição de impermeabilização e afins |  |  |  |  |
| 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | - | 10,45 | 10,45 |
| 03.09.040 | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft | m² | - | 12,53 | 12,53 |
| 03.09.060 | Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio | m | - | 4,18 | 4,18 |
| 03.10 | Remoção de pintura |  |  |  |  |
| 03.10.020 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa | m | 0,05 | 0,81 | 0,86 |
| 03.10.040 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico | m | 0,43 | 0,81 | 1,24 |
| 03.10.060 | Remoção de caiação ou tinta mineral impermeável | m² | 0,26 | 1,63 | 1,89 |
| 03.10.080 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos | m² | 2,15 | 6,51 | 8,66 |
| 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 0,26 | 4,88 | 5,14 |
| 03.10.120 | Remoção de pintura em massa com produtos químicos | m² | 2,15 | 4,88 | 7,03 |
| 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 0,26 | 3,26 | 3,52 |
| 4 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  |
| 04.01 | Retirada de fechamento e elemento divisor |  |  |  |  |

| 04.01.020 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | m² | - | 23,72 | 23,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.01.040 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | m² | - | 20,55 | 20,55 |
| 04.01.060 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | - | 12,65 | 12,65 |
| 04.01.080 | Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares | m² | 1,48 | 0,44 | 1,92 |
| 04.01.090 | Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo | m | - | 2,74 | 2,74 |
| 04.01.100 | Retirada de cerca | m | - | 8,05 | 8,05 |
| 04.02 | Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira) |  |  |  |  |
| 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | - | 0,87 | 0,87 |
| 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | - | 2,88 | 2,88 |
| 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | - | 15,83 | 15,83 |
| 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | - | 12,97 | 12,97 |
| 04.02.090 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m² | - | 11,53 | 11,53 |
| 04.02.110 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | m² | - | 8,64 | 8,64 |
| 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | kg | 1,51 | - | 1,51 |
| 04.03 | Retirada de telhamento e proteção |  |  |  |  |
| 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | - | 10,39 | 10,39 |
| 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | - | 5,2 | 5,2 |
| 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | - | 3,9 | 3,9 |
| 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | - | 6,5 | 6,5 |
| 04.03.090 | Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação | m² | - | 7,91 | 7,91 |
| 04.04 | Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços |  |  |  |  |
| 04.04.010 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | m² | - | 27,79 | 27,79 |
| 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | - | 16,89 | 16,89 |
| 04.04.030 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | m | - | 11,7 | 11,7 |
| 04.04.040 | Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore | m | - | 12,99 | 12,99 |
| 04.04.060 | Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore | m | - | 10,39 | 10,39 |

| 04.05 | Retirada de revestimentos em madeira |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira | m² | - | 36,43 | 36,43 |
| 04.05.020 | Retirada de piso em tacos de madeira | m² | - | 7,79 | 7,79 |
| 04.05.040 | Retirada de soalho somente o tablado | m² | - | 10,07 | 10,07 |
| 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | - | 17,27 | 17,27 |
| 04.05.080 | Retirada de degrau em madeira | m | - | 8,64 | 8,64 |
| 04.05.100 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | m | - | 1,95 | 1,95 |
| 04.06 | Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos |  |  |  |  |
| 04.06.010 | Retirada de revestimento em lambris metálicos | m² | - | 36,43 | 36,43 |
| 04.06.020 | Retirada de piso em material sintético assentado a cola | m² | - | 2,88 | 2,88 |
| 04.06.040 | Retirada de degrau em material sintético assentado a cola | m | - | 2,68 | 2,68 |
| 04.06.060 | Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético | m | - | 0,65 | 0,65 |
| 04.06.100 | Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação | m² | - | 31,68 | 31,68 |
| 04.07 | Retirada de forro, brises e fachadas |  |  |  |  |
| 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | - | 8,06 | 8,06 |
| 04.07.040 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | m² | - | 4,33 | 4,33 |
| 04.07.060 | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | - | 3,25 | 3,25 |
| 04.08 | Retirada de esquadria e elemento de madeira |  |  |  |  |
| 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | - | 14,41 | 14,41 |
| 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | - | 1,11 | 1,11 |
| 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | - | 8,64 | 8,64 |
| 04.08.080 | Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc. | m² | - | 3,9 | 3,9 |
| 04.09 | Retirada de esquadria e elementos metálicos |  |  |  |  |
| 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | - | 20,17 | 20,17 |
| 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | - | 16,89 | 16,89 |
| 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | - | 6,91 | 6,91 |

| 04.09.080 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m | - | 4,74 | 4,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | - | 20,17 | 20,17 |
| 04.09.120 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | m | - | 23,04 | 23,04 |
| 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un | - | 16,89 | 16,89 |
| 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | - | 2,74 | 2,74 |
| 04.10 | Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias |  |  |  |  |
| 04.10.020 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | un | - | 7,91 | 7,91 |
| 04.10.040 | Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor | un | - | 3,16 | 3,16 |
| 04.10.060 | Retirada de dobradiça | un | - | 1,58 | 1,58 |
| 04.10.080 | Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria | un | - | 12,46 | 12,46 |
| 04.11 | Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro |  |  |  |  |
| 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | - | 29,04 | 29,04 |
| 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | - | 40,33 | 40,33 |
| 04.11.040 | Retirada de complemento sanitário chumbado | un | - | 9,48 | 9,48 |
| 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | un | - | 3,95 | 3,95 |
| 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | - | 36,95 | 36,95 |
| 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | un | - | 21,3 | 21,3 |
| 04.11.110 | Retirada de purificador/bebedouro | un | - | 21,3 | 21,3 |
| 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | - | 5,04 | 5,04 |
| 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | - | 7,74 | 7,74 |
| 04.11.160 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | un | - | 14,72 | 14,72 |
| 04.12 | Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos |  |  |  |  |
| 04.12.020 | Retirada de conjunto motor-bomba | un | - | 60,78 | 60,78 |
| 04.12.040 | Retirada de motor de bomba de recalque | un | - | 47,92 | 47,92 |
| 04.13 | Retirada de impermeabilização e afins |  |  |  |  |

| 04.13.020 | Retirada de isolamento térmico com material monolítico | m² | - | 3,9 | 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.13.060 | Retirada de isolamento térmico com material em panos | m² | - | 0,65 | 0,65 |
| 04.14 | Retirada de vidro |  |  |  |  |
| 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | - | 9,48 | 9,48 |
| 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | m² | - | 28,8 | 28,8 |
| 04.17 | Retirada em instalação elétrica - letra A até B |  |  |  |  |
| 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | - | 12,78 | 12,78 |
| 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | - | 47,92 | 47,92 |
| 04.17.060 | Remoção de suporte tipo braquet | un | - | 15,98 | 15,98 |
| 04.17.080 | Remoção de barramento de cobre | m | - | 12,78 | 12,78 |
| 04.17.100 | Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG | un | - | 4,79 | 4,79 |
| 04.17.120 | Remoção de base de fusível tipo DIAZED | un | - | 4,79 | 4,79 |
| 04.17.140 | Remoção de base e haste de para-raios | un | - | 31,94 | 31,94 |
| 04.17.160 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar | un | - | 15,98 | 15,98 |
| 04.17.180 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar | un | - | 14,38 | 14,38 |
| 04.17.200 | Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha | un | - | 12,78 | 12,78 |
| 04.17.220 | Remoção de bucha de passagem interna ou externa | un | - | 12,78 | 12,78 |
| 04.17.240 | Remoção de bucha de passagem para neutro | un | - | 9,59 | 9,59 |
| 04.18 | Retirada em instalação elétrica - letra C |  |  |  |  |
| 04.18.020 | Remoção de cabeçote em rede de telefonia | un | - | 7,99 | 7,99 |
| 04.18.040 | Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios | m | - | 11,17 | 11,17 |
| 04.18.060 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | un | - | 159,7 | 159,7 |
| 04.18.070 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa | un | - | 127,76 | 127,76 |
| 04.18.080 | Remoção de caixa de entrada telefônica completa | un | - | 63,88 | 63,88 |
| 04.18.090 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | - | 35,46 | 35,46 |

| 04.18.120 | Remoção de caixa estampada | un | - | 4,74 | 4,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.18.130 | Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado | un | - | 5,69 | 5,69 |
| 04.18.140 | Remoção de caixa para transformador de corrente | un | - | 35,46 | 35,46 |
| 04.18.180 | Remoção de cantoneira metálica | m | - | 7,99 | 7,99 |
| 04.18.200 | Remoção de captor de para-raios tipo Franklin | un | - | 15,98 | 15,98 |
| 04.18.220 | Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem | un | - | 12,78 | 12,78 |
| 04.18.240 | Remoção de chave automática da bóia | un | - | 19,16 | 19,16 |
| 04.18.250 | Remoção de chave base de mármore ou ardósia | un | - | 15,98 | 15,98 |
| 04.18.260 | Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel | un | - | 31,94 | 31,94 |
| 04.18.270 | Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus | un | - | 47,92 | 47,92 |
| 04.18.280 | Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal | un | - | 89,86 | 89,86 |
| 04.18.290 | Remoção de chave tipo Pacco rotativo | un | - | 23,95 | 23,95 |
| 04.18.320 | Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em poste | un | - | 6,5 | 6,5 |
| 04.18.340 | Remoção de condulete | un | - | 12,73 | 12,73 |
| 04.18.360 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | - | 3,84 | 3,84 |
| 04.18.370 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm | m | - | 1,91 | 1,91 |
| 04.18.380 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | - | 3,2 | 3,2 |
| 04.18.390 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | m | - | 1,6 | 1,6 |
| 04.18.400 | Remoção de condutor especial | m | - | 22,47 | 22,47 |
| 04.18.410 | Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu | m | - | 6,39 | 6,39 |
| 04.18.420 | Remoção de contator magnético para comando de bomba | un | - | 31,94 | 31,94 |
| 04.18.440 | Remoção de corrente para pendentes | un | - | 6,39 | 6,39 |
| 04.18.460 | Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores | un | - | 47,92 | 47,92 |
| 04.18.470 | Remoção de cruzeta de madeira | un | - | 67,4 | 67,4 |
| 04.19 | Retirada em instalação elétrica - letra D até I |  |  |  |  |

| 04.19.020 | Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido | un | - | 131,48 | 131,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.19.030 | Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A | un | - | 31,94 | 31,94 |
| 04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético | un | - | 7,99 | 7,99 |
| 04.19.080 | Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem | m² | - | 31,94 | 31,94 |
| 04.19.100 | Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado | un | - | 6,39 | 6,39 |
| 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | - | 12,78 | 12,78 |
| 04.19.140 | Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação | un | - | 3,2 | 3,2 |
| 04.19.160 | Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão | un | - | 4,79 | 4,79 |
| 04.19.180 | Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino | un | - | 7,99 | 7,99 |
| 04.20 | Retirada em instalação elétrica - letra J até N |  |  |  |  |
| 04.20.020 | Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão | un | - | 22,47 | 22,47 |
| 04.20.040 | Remoção de lâmpada | un | - | 2,6 | 2,6 |
| 04.20.060 | Remoção de luz de obstáculo | un | - | 31,94 | 31,94 |
| 04.20.080 | Remoção de manopla de comando de disjuntor | un | - | 15,98 | 15,98 |
| 04.20.100 | Remoção de mão francesa | un | - | 12,99 | 12,99 |
| 04.20.120 | Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar | un | - | 44,93 | 44,93 |
| 04.21 | Retirada em instalação elétrica - letra O até S |  |  |  |  |
| 04.21.020 | Remoção de óleo de disjuntor ou transformador | l | - | 0,52 | 0,52 |
| 04.21.040 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária | un | - | 47,92 | 47,92 |
| 04.21.050 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro | un | - | 63,88 | 63,88 |
| 04.21.060 | Remoção de perfilado | m | - | 12,78 | 12,78 |
| 04.21.100 | Remoção de porta de quadro ou painel | m² | - | 31,94 | 31,94 |
| 04.21.130 | Remoção de poste de concreto | un | 68,6 | 89,86 | 158,46 |
| 04.21.140 | Remoção de poste metálico | un | 68,6 | 89,86 | 158,46 |
| 04.21.150 | Remoção de poste de madeira | un | - | 100,64 | 100,64 |

| 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | - | 63,88 | 63,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.21.200 | Remoção de reator para lâmpada | un | - | 11,24 | 11,24 |
| 04.21.210 | Remoção de reator para lâmpada fixo em poste | un | - | 63,88 | 63,88 |
| 04.21.240 | Remoção de relé | un | - | 15,16 | 15,16 |
| 04.21.260 | Remoção de roldana | un | - | 2,6 | 2,6 |
| 04.21.280 | Remoção de soquete | un | - | 2,6 | 2,6 |
| 04.21.300 | Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro | un | - | 20,78 | 20,78 |
| 04.22 | Retirada em instalação elétrica - letra T até o final |  |  |  |  |
| 04.22.020 | Remoção de terminal ou conector para cabos | un | - | 3,25 | 3,25 |
| 04.22.040 | Remoção de transformador de potência em cabine primária | un | - | 221,34 | 221,34 |
| 04.22.050 | Remoção de transformador de potencial completo (pequeno) | un | - | 20,77 | 20,77 |
| 04.22.060 | Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo | un | 137,2 | 255,52 | 392,72 |
| 04.22.100 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | m | - | 15,98 | 15,98 |
| 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | - | 7,99 | 7,99 |
| 04.22.120 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm | m | - | 31,94 | 31,94 |
| 04.22.130 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm | m | - | 15,98 | 15,98 |
| 04.22.200 | Remoção de vergalhão | m | - | 6,39 | 6,39 |
| 04.30 | Retirada em instalação hidráulica |  |  |  |  |
| 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | - | 2,99 | 2,99 |
| 04.30.040 | Remoção de condutor aparente | m | - | 1,95 | 1,95 |
| 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | - | 5,2 | 5,2 |
| 04.30.080 | Remoção de hidrante de parede completo | un | - | 58,08 | 58,08 |
| 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | - | 97,05 | 97,05 |
| 04.31 | Retirada em instalação de combate a incêndio |  |  |  |  |
| 04.31.010 | Retirada de bico de sprinkler | un | - | 9,07 | 9,07 |

| 04.35 | Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.35.050 | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil | un | - | 14,48 | 14,48 |
| 04.40 | Retirada diversa de peças pré-moldadas |  |  |  |  |
| 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m | 0,46 | 5,2 | 5,66 |
| 04.40.020 | Retirada de soleira ou peitoril em geral | m | - | 2,6 | 2,6 |
| 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m | - | 5,2 | 5,2 |
| 04.40.050 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 3,7 | 7,79 | 11,49 |
| 04.40.070 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | - | 7,79 | 7,79 |
| 5 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA |  |  |  |  |
| 05.04 | Transporte de material solto |  |  |  |  |
| 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 13,14 | 70,15 | 83,29 |
| 05.07 | Transporte comercial, carreteiro e aluguel |  |  |  |  |
| 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 79,82 | 7,79 | 87,61 |
| 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 79,54 | 7,79 | 87,33 |
| 05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | m³ | 83,3 | 7,79 | 91,09 |
| 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 84,15 | 7,79 | 91,94 |
| 05.08 | Transporte mecanizado de material solto |  |  |  |  |
| 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 11,43 | - | 11,43 |
| 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 21,42 | - | 21,42 |
| 05.08.100 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 26,6 | - | 26,6 |
| 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 30,26 | - | 30,26 |
| 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 1,51 | - | 1,51 |

| 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m³ | 9,02 | - | 9,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.09 | Taxas de recolhimento |  |  |  |  |
| 05.09.001 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo gesso | t | 66,21 | - | 66,21 |
| 05.09.002 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo vidro | t | 44,23 | - | 44,23 |
| 05.09.003 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo madeira | t | 81,36 | - | 81,36 |
| 05.09.004 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo papel | t | 23,33 | - | 23,33 |
| 05.09.005 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo plástico | t | 16,67 | - | 16,67 |
| 05.09.006 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte | t | 33,53 | - | 33,53 |
| 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 31 | - | 31 |
| 05.09.008 | Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto | t | 794 | - | 794 |
| 05.10 | Transporte mecanizado de solo |  |  |  |  |
| 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 2,68 | - | 2,68 |
| 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 4,53 | - | 4,53 |
| 05.10.021 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | m³ | 6,77 | - | 6,77 |
| 05.10.022 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 7,48 | - | 7,48 |
| 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 10 | - | 10 |
| 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 14,98 | - | 14,98 |
| 05.10.025 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 19,96 | - | 19,96 |
| 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 0,96 | - | 0,96 |
| 05.10.030 | Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km | m³ | 7,8 | - | 7,8 |
| 05.10.031 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | m³ | 10,76 | - | 10,76 |

| 05.10.032 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 11,23 | - | 11,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.10.033 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 14,35 | - | 14,35 |
| 05.10.034 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 21,51 | - | 21,51 |
| 05.10.035 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 28,67 | - | 28,67 |
| 05.10.036 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 1,39 | - | 1,39 |
| 6 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL |  |  |  |  |
| 06.01 | Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha |  |  |  |  |
| 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | - | 32,48 | 32,48 |
| 06.01.040 | Escavação manual em solo brejoso em campo aberto | m³ | - | 40,53 | 40,53 |
| 06.02 | Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha |  |  |  |  |
| 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | - | 38,97 | 38,97 |
| 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m | m³ | - | 50,4 | 50,4 |
| 06.11 | Reaterro manual sem fornecimento de material |  |  |  |  |
| 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | - | 5,59 | 5,59 |
| 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | - | 12,12 | 12,12 |
| 06.11.060 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 10,79 | 43,65 | 54,44 |
| 06.12 | Aterro manual sem fornecimento de material |  |  |  |  |
| 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | - | 40,12 | 40,12 |
| 06.14 | Carga / carregamento e descarga manual |  |  |  |  |
| 06.14.020 | Carga manual de solo | m³ | - | 7,79 | 7,79 |
| 7 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO |  |  |  |  |
| 07.01 | Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha |  |  |  |  |
| 07.01.010 | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | m³ | 7,92 | 0,18 | 8,1 |
| 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 8,15 | 0,18 | 8,33 |

| 07.01.060 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m³ | 13,87 | 0,61 | 14,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km | m³ | 7,82 | - | 7,82 |
| 07.02 | Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha |  |  |  |  |
| 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m | m³ | 5,6 | 0,83 | 6,43 |
| 07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m | m³ | 6,31 | 0,95 | 7,26 |
| 07.02.060 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4,00 m | m³ | 9,74 | 0,54 | 10,28 |
| 07.02.080 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4,00 m, com escavadeira hidráulica | m³ | 10,49 | 0,52 | 11,01 |
| 07.05 | Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa |  |  |  |  |
| 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ | 22,33 | 1,21 | 23,54 |
| 07.05.020 | Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial | m³ | 19,01 | 0,97 | 19,98 |
| 07.06 | Escavação ou carga mecanizada em campo aberto |  |  |  |  |
| 07.06.010 | Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha | m³ | 233,34 | - | 233,34 |
| 07.10 | Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo |  |  |  |  |
| 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 2,96 | 0,08 | 3,04 |
| 07.11 | Reaterro mecanizado sem fornecimento de material |  |  |  |  |
| 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 2,52 | 1,81 | 4,33 |
| 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m³ | 10,86 | 1,67 | 12,53 |
| 07.12 | Aterro mecanizado sem fornecimento de material |  |  |  |  |
| 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | m³ | 9,12 | 0,28 | 9,4 |
| 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 6,47 | 0,2 | 6,67 |
| 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 6,57 | 0,08 | 6,65 |
| 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 10,39 | 0,26 | 10,65 |

| 8 | ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01 | Escoramento |  |  |  |  |
| 08.01.020 | Escoramento de solo contínuo | m² | 17,32 | 38,31 | 55,63 |
| 08.01.040 | Escoramento de solo descontínuo | m² | 9,64 | 23,04 | 32,68 |
| 08.01.060 | Escoramento de solo pontaletado | m² | 6,42 | 5,58 | 12 |
| 08.01.080 | Escoramento de solo especial | m² | 21,51 | 44,57 | 66,08 |
| 08.01.100 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4,00 m | m² | 126,54 | - | 126,54 |
| 08.01.110 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6,00 m | m² | 138,93 | - | 138,93 |
| 08.01.120 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8,00 m | m² | 154,12 | - | 154,12 |
| 08.02 | Cimbramento |  |  |  |  |
| 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 11,64 | 20,9 | 32,54 |
| 08.02.040 | Cimbramento em perfil metálico para obras de arte | kg | 3,05 | 1,44 | 4,49 |
| 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 2,88 | 1,3 | 4,18 |
| 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | - | 9,89 | 9,89 |
| 08.03 | Descimbramento |  |  |  |  |
| 08.03.020 | Descimbramento em madeira | m³ | - | 5,76 | 5,76 |
| 08.05 | Manta, filtro e dreno |  |  |  |  |
| 08.05.010 | Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1,0 mm | m² | 20,65 | 0,49 | 21,14 |
| 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 73,2 | 14,41 | 87,61 |
| 08.05.110 | Dreno com areia grossa | m³ | 79,95 | 8,64 | 88,59 |
| 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 2,95 | 8,64 | 11,59 |
| 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² | 4,78 | 8,64 | 13,42 |
| 08.05.220 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m | m² | 9,32 | 8,64 | 17,96 |
| 08.06 | Barbacã |  |  |  |  |
| 08.06.020 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 25 mm | m | 3,45 | 10,07 | 13,52 |
| 08.06.040 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm | m | 6,85 | 10,07 | 16,92 |
| 08.06.060 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm | m | 8,93 | 11,53 | 20,46 |
| 08.06.080 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm | m | 9,35 | 14,41 | 23,76 |

| 08.07 | Esgotamento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.07.050 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático | tx | 5.989,15 | - | 5.989,15 |
| 08.07.060 | Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias | cjxdia | 529,85 | - | 529,85 |
| 08.07.070 | Ponteiras filtrantes, profundidade até 5,0 m | un | 330,45 | - | 330,45 |
| 08.07.090 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa | HPxh | 2,45 | 2,6 | 5,05 |
| 08.10 | Contenção |  |  |  |  |
| 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 81,43 | 86,4 | 167,83 |
| 08.10.060 | Enrocamento com pedra assentada | m³ | 157,62 | 167,16 | 324,78 |
| 08.10.108 | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7mm, independente do formato ou utilização | m³ | 394,03 | 77,73 | 471,76 |
| 08.10.109 | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1,0m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7mm, independente do formato ou utilização | m³ | 311,51 | 95,46 | 406,97 |
| 9 | FORMA |  |  |  |  |
| 09.01 | Forma em tábua |  |  |  |  |
| 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 19,34 | 37,44 | 56,78 |
| 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 74,3 | 43,21 | 117,51 |
| 09.01.040 | Forma em madeira comum para caixão perdido | m² | 29,61 | 34,56 | 64,17 |
| 09.01.150 | Desmontagem de forma de madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | - | 4,44 | 4,44 |
| 09.01.160 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | m² | - | 5,27 | 5,27 |
| 09.02 | Forma em madeira compensada |  |  |  |  |
| 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 53,72 | 40,33 | 94,05 |
| 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 56,69 | 40,33 | 97,02 |
| 09.02.060 | Forma curva em compensado para estrutura aparente | m² | 48,23 | 72,01 | 120,24 |
| 09.02.080 | Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento | m² | 34,89 | 38,87 | 73,76 |
| 09.02.100 | Forma em compensado para encamisamento de tubulão | m² | 20,14 | 31,68 | 51,82 |
| 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 54,97 | 63,02 | 117,99 |
| 09.02.130 | Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico | m² | 43,41 | 24,8 | 68,21 |

| 09.02.140 | Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico | m² | 43,41 | 44,23 | 87,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.02.150 | Forma curva em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico | m² | 28,05 | 75,91 | 103,96 |
| 09.04 | Forma em papelão |  |  |  |  |
| 09.04.010 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 20 cm | m | 57,1 | 6,83 | 63,93 |
| 09.04.020 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm | m | 68,94 | 6,83 | 75,77 |
| 09.04.030 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm | m | 85,18 | 6,83 | 92,01 |
| 09.04.040 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm | m | 103,39 | 6,83 | 110,22 |
| 09.04.050 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm | m | 119,45 | 6,83 | 126,28 |
| 09.04.060 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm | m | 131,34 | 6,83 | 138,17 |
| 09.04.070 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm | m | 139,93 | 6,83 | 146,76 |
| 09.07 | Forma em polipropileno |  |  |  |  |
| 09.07.060 | Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com dimensões variáveis - locação | m³ | 248,83 | 50,41 | 299,24 |
| 10 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL |  |  |  |  |
| 10.01 | Armadura em barra |  |  |  |  |
| 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | kg | 4,68 | 1,67 | 6,35 |
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 4,34 | 1,67 | 6,01 |
| 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 4,72 | 1,67 | 6,39 |
| 10.02 | Armadura em tela |  |  |  |  |
| 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 5,53 | 0,84 | 6,37 |
| 11 | CONCRETO, MASSA E LASTRO |  |  |  |  |
| 11.01 | Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material |  |  |  |  |
| 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 265,04 | - | 265,04 |
| 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 273,32 | - | 273,32 |
| 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 281,49 | - | 281,49 |
| 11.01.170 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa | m³ | 295,05 | - | 295,05 |
| 11.01.190 | Concreto usinado, fck = 40,0 MPa | m³ | 310,55 | - | 310,55 |
| 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento | m³ | 297,28 | - | 297,28 |
| 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 306,18 | - | 306,18 |
| 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento | m³ | 313,84 | - | 313,84 |

| 11.01.321 | Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento | m³ | 330,88 | - | 330,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01.350 | Concreto usinado, fck = 40,0 MPa - para bombeamento | m³ | 348,55 | - | 348,55 |
| 11.01.510 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | m³ | 307,59 | - | 307,59 |
| 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado | m³ | 331,87 | - | 331,87 |
| 11.02 | Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material |  |  |  |  |
| 11.02.020 | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 260,04 | - | 260,04 |
| 11.02.040 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 270,49 | - | 270,49 |
| 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 298,48 | - | 298,48 |
| 11.03 | Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material |  |  |  |  |
| 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 221,28 | 77,94 | 299,22 |
| 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa | m³ | 253,91 | 77,94 | 331,85 |
| 11.04 | Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material |  |  |  |  |
| 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 176,22 | 32,48 | 208,7 |
| 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 195,22 | 32,48 | 227,7 |
| 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 235,08 | 32,48 | 267,56 |
| 11.05 | Concreto e argamassa especial |  |  |  |  |
| 11.05.010 | Argamassa em solo e cimento a 5% em peso | m³ | 47,34 | 32,48 | 79,82 |
| 11.05.030 | Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência | m³ | 3.661,44 | 36,43 | 3.697,87 |
| 11.05.040 | Argamassa graute | m³ | 202,99 | 36,43 | 239,42 |
| 11.05.060 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15,0 Mpa | m³ | 202,39 | 239,46 | 441,85 |
| 11.05.120 | Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³ | m³ | 1.291,62 | 438,24 | 1.729,86 |
| 11.16 | Lançamento e aplicação |  |  |  |  |
| 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | - | 54,78 | 54,78 |
| 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | - | 109,56 | 109,56 |
| 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | - | 75,68 | 75,68 |
| 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 30,48 | 83,58 | 114,06 |

| 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 14,5 | - | 14,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.18 | Lastro e enchimento |  |  |  |  |
| 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 91,06 | 45,47 | 136,53 |
| 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 87,84 | 19,49 | 107,33 |
| 11.18.060 | Lona plástica | m² | 1,83 | 0,39 | 2,22 |
| 11.18.070 | Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³ | m³ | 317,28 | 33,89 | 351,17 |
| 11.18.080 | Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados | m³ | 149,63 | 25,98 | 175,61 |
| 11.18.110 | Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho | m³ | - | 25,98 | 25,98 |
| 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 103,18 | 12,99 | 116,17 |
| 11.18.150 | Lastro e/ou fundação em rachão manual | m³ | 87,5 | 38,97 | 126,47 |
| 11.18.160 | Enchimento de nichos em geral, com areia | m³ | 91,06 | 61,28 | 152,34 |
| 11.18.180 | Colchão de areia | m³ | 99,95 | 0,13 | 100,08 |
| 11.18.190 | Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 | m³ | 204,42 | 10,39 | 214,81 |
| 11.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11 |  |  |  |  |
| 11.20.030 | Cura química de concreto à base de película emulsionada | m² | 0,95 | 3,25 | 4,2 |
| 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 10,88 | - | 10,88 |
| 11.20.090 | Selante endurecedor de concreto antipó | m² | 2,12 | 3,25 | 5,37 |
| 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 5.988,77 | 1.128,24 | 7.117,01 |
| 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | m | 86,44 | 86,4 | 172,84 |
| 12 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  |  |
| 12.01 | Broca |  |  |  |  |
| 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 12 | 30,32 | 42,32 |
| 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 16,64 | 32,47 | 49,11 |
| 12.01.060 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | m | 23,46 | 35,4 | 58,86 |
| 12.04 | Estaca pré-moldada de concreto |  |  |  |  |
| 12.04.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada | tx | 7.000,00 | - | 7.000,00 |
| 12.04.020 | Estaca pré-moldada de concreto até 20 t | m | 62,33 | 1,3 | 63,63 |
| 12.04.030 | Estaca pré-moldada de concreto até 30 t | m | 66,29 | 1,3 | 67,59 |
| 12.04.040 | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t | m | 80,69 | 1,3 | 81,99 |
| 12.04.050 | Estaca pré-moldada de concreto até 50 t | m | 87,48 | 1,3 | 88,78 |
| 12.04.060 | Estaca pré-moldada de concreto até 60 t | m | 153,22 | 1,3 | 154,52 |
| 12.04.070 | Estaca pré-moldada de concreto até 70 t | m | 127,42 | 1,3 | 128,72 |

| 12.05 | Estaca escavada mecanicamente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | tx | 1.412,86 | - | 1.412,86 |
| 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 25,34 | 9,61 | 34,95 |
| 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | m | 32,54 | 13,88 | 46,42 |
| 12.05.040 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t | m | 42,2 | 18,99 | 61,19 |
| 12.05.150 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t | m | 56,1 | 25,14 | 81,24 |
| 12.06 | Estaca tipo STRAUSS |  |  |  |  |
| 12.06.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | tx | 1.648,35 | - | 1.648,35 |
| 12.06.020 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 43,58 | 8,08 | 51,66 |
| 12.06.030 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t | m | 54,01 | 11,67 | 65,68 |
| 12.06.040 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t | m | 69,9 | 15,91 | 85,81 |
| 12.06.080 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t | m | 107,23 | 20,75 | 127,98 |
| 12.07 | Estaca tipo RAIZ |  |  |  |  |
| 12.07.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo | tx | 14.945,65 | - | 14.945,65 |
| 12.07.030 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo | m | 125,1 | 5,88 | 130,98 |
| 12.07.050 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo | m | 133,89 | 7,37 | 141,26 |
| 12.07.060 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo | m | 162,52 | 11,16 | 173,68 |
| 12.07.070 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo | m | 191,41 | 15,62 | 207,03 |
| 12.07.090 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo | m | 227,83 | 23,86 | 251,69 |
| 12.07.100 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo | m | 263,61 | 27,98 | 291,59 |
| 12.07.110 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo | m | 311,98 | 33,09 | 345,07 |
| 12.07.130 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo | m | 384,69 | 27,98 | 412,67 |
| 12.07.151 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo | m | 198,83 | - | 198,83 |
| 12.07.152 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em solo | m | 218,75 | - | 218,75 |
| 12.07.153 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em solo | m | 395,1 | - | 395,1 |

| 12.07.270 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha | tx | 14.945,65 | - | 14.945,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.07.271 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha | m | 796,67 | - | 796,67 |
| 12.07.272 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha | m | 1.002,89 | - | 1.002,89 |
| 12.07.273 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em rocha | m | 1.229,56 | - | 1.229,56 |
| 12.09 | Tubulão |  |  |  |  |
| 12.09.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de tubulão escavado mecanicamente | tx | 1.567,17 | - | 1.567,17 |
| 12.09.020 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm | m | 23,54 | - | 23,54 |
| 12.09.040 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm | m | 27,54 | - | 27,54 |
| 12.09.060 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm | m | 42,43 | - | 42,43 |
| 12.09.140 | Escavação manual em campo aberto para tubulão, fuste e/ou base | m³ | - | 319,4 | 319,4 |
| 12.12 | Estaca hélice contínua |  |  |  |  |
| 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | tx | 19.609,47 | - | 19.609,47 |
| 12.12.014 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo | m | 24,07 | 3,47 | 27,54 |
| 12.12.016 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | m | 32,75 | 3,47 | 36,22 |
| 12.12.020 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo | m | 38,19 | 3,47 | 41,66 |
| 12.12.060 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo | m | 44,63 | 3,47 | 48,1 |
| 12.12.070 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo | m | 48,05 | 3,47 | 51,52 |
| 12.12.074 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo | m | 59,01 | 3,47 | 62,48 |
| 12.12.090 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo | m | 69,65 | 3,47 | 73,12 |
| 12.12.100 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo | m | 82,52 | 3,47 | 85,99 |
| 12.12.104 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 100 cm em solo | m | 119,49 | 3,47 | 122,96 |
| 12.14 | Estaca escavada com injeção ou microestaca |  |  |  |  |
| 12.14.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas escavadas com injeção ou microestaca | tx | 14.044,03 | - | 14.044,03 |

| 12.14.040 | Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm | m | 187,94 | 15,62 | 203,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.14.050 | Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm | m | 220,97 | 23,86 | 244,83 |
| 12.14.060 | Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm | m | 263,56 | 27,98 | 291,54 |
| 13 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS |  |  |  |  |
| 13.01 | Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajotas |  |  |  |  |
| 13.01.020 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 61,66 | 22,54 | 84,2 |
| 13.01.040 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 72,15 | 24,63 | 96,78 |
| 13.01.060 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 83 | 26,73 | 109,73 |
| 13.01.080 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 95,54 | 28,81 | 124,35 |
| 13.01.100 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 20MPa | m² | 119,55 | 31,47 | 151,02 |
| 13.01.120 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 62 | 22,54 | 84,54 |
| 13.01.140 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 72,49 | 24,63 | 97,12 |
| 13.01.160 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 83,34 | 26,73 | 110,07 |
| 13.01.180 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 95,88 | 28,81 | 124,69 |
| 13.01.200 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25MPa | m² | 120,07 | 31,47 | 151,54 |
| 13.01.300 | Laje pré-fabricada unidirecional em vigota treliçada/lajota em EPS - LT 16 (12+4) sem capa com concreto | m² | 68,1 | 24,63 | 92,73 |
| 13.02 | Laje pré-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas |  |  |  |  |
| 13.02.020 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 10 (7+3) e capa com concreto de 20MPa | m² | 74,17 | 22,54 | 96,71 |

| 13.02.040 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 74,17 | 24,63 | 98,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.02.060 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 81,12 | 26,73 | 107,85 |
| 13.02.080 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 88,78 | 28,81 | 117,59 |
| 13.02.100 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 20MPa | m² | 102,77 | 31,6 | 134,37 |
| 13.02.120 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 10 (7+3) e capa com concreto de 25MPa | m² | 74,51 | 22,54 | 97,05 |
| 13.02.140 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 74,51 | 24,63 | 99,14 |
| 13.02.160 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 81,46 | 26,73 | 108,19 |
| 13.02.180 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 89,12 | 28,81 | 117,93 |
| 13.02.200 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25MPa | m² | 104,16 | 31,47 | 135,63 |
| 13.03 | Laje pré-fabricada em painel protendido |  |  |  |  |
| 13.03.130 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 12 cm | m² | 143,66 | 5,65 | 149,31 |
| 13.03.146 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 16 cm | m² | 162,11 | 5,65 | 167,76 |
| 13.03.150 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 20 cm | m² | 185,45 | 5,65 | 191,1 |
| 13.03.160 | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 25 cm | m² | 220,65 | 5,65 | 226,3 |
| 13.05 | Pré-laje |  |  |  |  |
| 13.05.080 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 8 cm | m² | 67,31 | 6,69 | 74 |
| 13.05.084 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm | m² | 74,92 | 7,04 | 81,96 |
| 13.05.090 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm | m² | 83,23 | 7,4 | 90,63 |
| 13.05.094 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm | m² | 89,95 | 7,76 | 97,71 |
| 13.05.096 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm | m² | 103,34 | 7,91 | 111,25 |
| 13.05.100 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 8 cm | m² | 64,73 | 6,69 | 71,42 |

| 13.05.104 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 10 cm | m² | 69,79 | 6,87 | 76,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.05.110 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm | m² | 72,8 | 7,04 | 79,84 |
| 13.05.150 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm | m² | 80,51 | 7,4 | 87,91 |
| 13.05.160 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 20 cm | m² | 85,71 | 7,76 | 93,47 |
| 13.05.170 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 24 cm | m² | 89,6 | 7,92 | 97,52 |
| 14 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR |  |  |  |  |
| 14.01 | Alvenaria de fundação (embasamento) |  |  |  |  |
| 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 325,16 | 238,62 | 563,78 |
| 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 35,46 | 22,9 | 58,36 |
| 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 47,43 | 23,42 | 70,85 |
| 14.02 | Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial |  |  |  |  |
| 14.02.020 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum | m² | 20,09 | 29,47 | 49,56 |
| 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 27,63 | 46,64 | 74,27 |
| 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 61,04 | 75,67 | 136,71 |
| 14.02.050 | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum | m² | 88,24 | 93,32 | 181,56 |
| 14.02.070 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente | m² | 75,2 | 46,64 | 121,84 |
| 14.02.080 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente | m² | 170,38 | 75,67 | 246,05 |
| 14.03 | Alvenaria com tijolo laminado aparente |  |  |  |  |
| 14.03.020 | Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado | m² | 60,85 | 41,57 | 102,42 |
| 14.03.040 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado | m² | 114,82 | 78,38 | 193,2 |
| 14.03.060 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado | m² | 238,05 | 109,64 | 347,69 |
| 14.04 | Alvenaria com bloco cerâmico de vedação |  |  |  |  |
| 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 20,9 | 21,1 | 42 |
| 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 26,49 | 22,9 | 49,39 |
| 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 32,48 | 24,57 | 57,05 |
| 14.05 | Alvenaria com bloco cerâmico estrutural |  |  |  |  |
| 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 26,68 | 22,9 | 49,58 |

| 14.05.060 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm | m² | 33,56 | 24,57 | 58,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.10 | Alvenaria com bloco de concreto de vedação |  |  |  |  |
| 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 20,22 | 21,1 | 41,32 |
| 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 24,84 | 22,9 | 47,74 |
| 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 32 | 23,42 | 55,42 |
| 14.11 | Alvenaria com bloco de concreto estrutural |  |  |  |  |
| 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 30,61 | 25,77 | 56,38 |
| 14.11.231 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 40,76 | 26,42 | 67,18 |
| 14.11.261 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 36,07 | 34,14 | 70,21 |
| 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 48,3 | 36,38 | 84,68 |
| 14.15 | Alvenaria de concreto celular ou sílico calcário |  |  |  |  |
| 14.15.060 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso revestido - classe C25 | m² | 60,06 | 10 | 70,06 |
| 14.15.100 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 12,5 cm, uso revestido - classe C25 | m² | 70,48 | 10,26 | 80,74 |
| 14.15.120 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 15 cm, uso revestido - classe C25 | m² | 85,59 | 10,39 | 95,98 |
| 14.15.140 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 20 cm, uso revestido - classe C25 | m² | 116,04 | 10,77 | 126,81 |
| 14.20 | Peças moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.) |  |  |  |  |
| 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 511,04 | 544,63 | 1.055,67 |
| 14.20.020 | Cimalha em concreto com pingadeira | m | 2,15 | 4,93 | 7,08 |
| 14.25 | Alvenaria e fechamento com vidro |  |  |  |  |
| 14.25.040 | Alvenaria em bloco de vidro com armação | m² | 450,62 | 117,8 | 568,42 |
| 14.28 | Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros) |  |  |  |  |
| 14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm | m² | 85,67 | 43 | 128,67 |
| 14.28.060 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 10 x 10 cm | m² | 233,35 | 91,84 | 325,19 |
| 14.28.100 | Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm | m² | 1.119,82 | 116,64 | 1.236,46 |
| 14.28.110 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm | m² | 141,56 | 43 | 184,56 |

| 14.28.120 | Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 10 x 10 cm | m² | 998,82 | 116,64 | 1.115,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.28.140 | Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm | m² | 577,32 | 77,44 | 654,76 |
| 14.30 | Divisória e fechamento |  |  |  |  |
| 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 696,5 | 50,15 | 746,65 |
| 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 173,14 | - | 173,14 |
| 14.30.040 | Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm | m² | 228,82 | 100,3 | 329,12 |
| 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 430,62 | - | 430,62 |
| 14.30.080 | Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm | m² | 793,31 | 50,15 | 843,46 |
| 14.30.110 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | m² | 80,29 | - | 80,29 |
| 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | m² | 120,16 | - | 120,16 |
| 14.30.190 | Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com espessura de 3,5 cm | m² | 121,65 | - | 121,65 |
| 14.30.230 | Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | m² | 111,23 | - | 111,23 |
| 14.30.240 | Divisória em PVC com perfis de alumínio anodizado, espessura de 35 mm | m² | 212,43 | - | 212,43 |
| 14.30.260 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST | m² | 96,41 | - | 96,41 |
| 14.30.270 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM | m² | 90,87 | - | 90,87 |
| 14.30.300 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM | m² | 100,07 | - | 100,07 |
| 14.30.310 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | m² | 90,01 | - | 90,01 |
| 14.30.410 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | m² | 149,8 | - | 149,8 |
| 14.30.440 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM | m² | 155,12 | - | 155,12 |

| 14.30.841 | Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em alumínio extrudado | m² | 516,62 | - | 516,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.30.842 | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado | m² | 708,99 | - | 708,99 |
| 14.30.843 | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado | m² | 1.059,47 | - | 1.059,47 |
| 14.30.844 | Porta cega simples com bandeira cega em laminado melamínico de baixa pressão para divisórias modulares, com batentes em alumínio extrudado | un | 1.943,76 | - | 1.943,76 |
| 14.30.860 | Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm | m² | 179,95 | 46,53 | 226,48 |
| 14.30.870 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | m² | 171,98 | - | 171,98 |
| 14.30.880 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU | m² | 146,79 | - | 146,79 |
| 14.30.890 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU | m² | 170,36 | - | 170,36 |
| 14.30.900 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM | m² | 163,49 | - | 163,49 |
| 14.30.910 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM | m² | 178,56 | - | 178,56 |
| 14.30.920 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2RU LM | m² | 138,49 | - | 138,49 |
| 14.31 | Divisória e fechamento. |  |  |  |  |
| 14.31.030 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | m² | 55,43 | 83,33 | 138,76 |
| 14.40 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 14 |  |  |  |  |
| 14.40.040 | Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos | m² | - | 28,8 | 28,8 |
| 14.40.060 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm | un | 1,01 | 3,95 | 4,96 |
| 14.40.070 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm | un | 1,12 | 3,95 | 5,07 |
| 14.40.080 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm | un | 1,53 | 3,95 | 5,48 |
| 14.40.090 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm | un | 1,63 | 3,95 | 5,58 |
| 14.40.100 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm | un | 2,19 | 3,95 | 6,14 |

| 15 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01 | Estrutura em madeira para cobertura |  |  |  |  |
| 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 53,71 | 36 | 89,71 |
| 15.01.020 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 57,6 | 37,44 | 95,04 |
| 15.01.030 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m | m² | 61,51 | 38,87 | 100,38 |
| 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | m² | 67,47 | 41,77 | 109,24 |
| 15.01.110 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m | m² | 36,96 | 27,36 | 64,32 |
| 15.01.120 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m | m² | 40,86 | 28,8 | 69,66 |
| 15.01.130 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m | m² | 44,77 | 30,24 | 75,01 |
| 15.01.140 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m | m² | 48,89 | 33,13 | 82,02 |
| 15.01.210 | Estrutura pontaletada para telhas de barro | m² | 40,57 | 34,56 | 75,13 |
| 15.01.220 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | m² | 30,42 | 25,93 | 56,35 |
| 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 37,33 | 18,73 | 56,06 |
| 15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 11,44 | 3,68 | 15,12 |
| 15.01.330 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | m² | 7,2 | 3,68 | 10,88 |
| 15.03 | Estrutura em aço |  |  |  |  |
| 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 13,99 | - | 13,99 |
| 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | kg | - | 3,71 | 3,71 |
| 15.03.110 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | kg | 17,47 | - | 17,47 |
| 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | kg | 21,36 | - | 21,36 |
| 15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | kg | 17,95 | - | 17,95 |
| 15.05 | Estrutura pré-fabricada de concreto |  |  |  |  |
| 15.05.290 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa | m³ | 1.557,39 | 481,45 | 2.038,84 |
| 15.05.300 | Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa | m³ | 1.540,24 | 538,7 | 2.078,94 |
| 15.05.520 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa | m³ | 1.385,28 | 454,15 | 1.839,43 |
| 15.05.530 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa | m³ | 1.228,90 | 448,83 | 1.677,73 |
| 15.05.540 | Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa | m³ | 1.351,77 | 486,11 | 1.837,88 |

| 15.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 1.866,69 | 864 | 2.730,69 |
| 15.20.040 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 0,08 | 4,04 | 4,12 |
| 15.20.060 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | m | 0,19 | 10,65 | 10,84 |
| 16 | TELHAMENTO |  |  |  |  |
| 16.02 | Telhamento em barro |  |  |  |  |
| 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | m² | 20,16 | 20,9 | 41,06 |
| 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 32 | 20,9 | 52,9 |
| 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 18,72 | 20,9 | 39,62 |
| 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 45,36 | 31,35 | 76,71 |
| 16.02.060 | Telha de barro tipo plan | m² | 48,06 | 31,35 | 79,41 |
| 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 0,51 | 9,22 | 9,73 |
| 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 7,2 | 11,53 | 18,73 |
| 16.02.270 | Espigão de barro emboçado | m | 11,15 | 11,53 | 22,68 |
| 16.03 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS) |  |  |  |  |
| 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m² | 23,07 | 11,53 | 34,6 |
| 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 30,62 | 11,53 | 42,15 |
| 16.03.030 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm | m² | 67,42 | 11,53 | 78,95 |
| 16.03.040 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado | m² | 69,98 | 11,53 | 81,51 |
| 16.03.300 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 38,83 | 5,76 | 44,59 |
| 16.03.310 | Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 33,55 | 5,76 | 39,31 |
| 16.03.320 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm | m | 49,83 | 5,76 | 55,59 |
| 16.03.330 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado | m | 73,15 | 5,76 | 78,91 |
| 16.03.360 | Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 24,96 | 5,76 | 30,72 |
| 16.03.370 | Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado | m | 34,91 | 5,76 | 40,67 |
| 16.03.400 | Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 28,07 | 5,76 | 33,83 |
| 16.10 | Telhamento em madeira ou fibra vegetal |  |  |  |  |
| 16.10.020 | Telha em fibra vegetal, perfil ondulado, com espessura de 3 mm | m² | 39,95 | 18,73 | 58,68 |
| 16.10.100 | Cumeeira em fibra vegetal, lisa, com espessura de 3 mm | m | 70,09 | 6,33 | 76,42 |

| 16.12 | Telhamento metálico comum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m² | 60,65 | 11,53 | 72,18 |
| 16.12.040 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm | m² | 109,02 | 11,53 | 120,55 |
| 16.12.050 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm | m² | 81,99 | 11,53 | 93,52 |
| 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 62,7 | 11,53 | 74,23 |
| 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 45,21 | 5,76 | 50,97 |
| 16.12.220 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m | 47,56 | 5,76 | 53,32 |
| 16.13 | Telhamento metálico especial |  |  |  |  |
| 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | m² | 115,78 | 28,97 | 144,75 |
| 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 129,78 | 12,53 | 142,31 |
| 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 96,53 | 12,53 | 109,06 |
| 16.13.140 | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm | m² | 62,87 | 11,53 | 74,4 |
| 16.16 | Telhamento em material sintético |  |  |  |  |
| 16.16.040 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | m² | 42,24 | 11,53 | 53,77 |
| 16.16.160 | Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49 | m² | 79,34 | 11,53 | 90,87 |
| 16.16.180 | Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 90 | m² | 96,7 | 11,53 | 108,23 |
| 16.16.400 | Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49 | m | 121,35 | 5,76 | 127,11 |
| 16.16.420 | Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 90 | m | 248,69 | 5,76 | 254,45 |
| 16.20 | Telhamento em vidro |  |  |  |  |
| 16.20.020 | Telhas de vidro para iluminação tipo francesa | un | 43,65 | 2,88 | 46,53 |
| 16.20.030 | Telhas de vidro para iluminação tipo italiana | un | 56,89 | 2,88 | 59,77 |

| 16.20.040 | Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha | un | 43,65 | 2,88 | 46,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.30 | Domos |  |  |  |  |
| 16.30.020 | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | m² | 533,33 | - | 533,33 |
| 16.32 | Painel, chapas e fechamento |  |  |  |  |
| 16.32.070 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm | m² | 79,87 | 58,96 | 138,83 |
| 16.32.120 | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | m² | 117,9 | 53,06 | 170,96 |
| 16.32.130 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm | m² | 120,34 | 58,96 | 179,3 |
| 16.33 | Calhas e rufos |  |  |  |  |
| 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 26,8 | 35,59 | 62,39 |
| 16.33.040 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 38,51 | 45,29 | 83,8 |
| 16.33.060 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 83,16 | 55 | 138,16 |
| 16.33.080 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 21,66 | 35,59 | 57,25 |
| 16.33.100 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 34,11 | 45,29 | 79,4 |
| 16.33.400 | Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm | un | 8,19 | 0,91 | 9,1 |
| 16.33.410 | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm | un | 9,31 | 1,3 | 10,61 |
| 16.40 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16 |  |  |  |  |
| 16.40.040 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | m | 1,29 | 11,53 | 12,82 |
| 16.40.060 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | - | 31,35 | 31,35 |
| 16.40.080 | Recolocação de telha de barro tipo plan | m² | - | 31,35 | 31,35 |
| 16.40.090 | Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação | m² | - | 14,41 | 14,41 |
| 16.40.120 | Recolocação de telhas de barro tipo francesa | m² | - | 20,9 | 20,9 |
| 16.40.140 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado | m² | 1,5 | 11,53 | 13,03 |
| 16.40.150 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal | m² | 4,5 | 11,53 | 16,03 |
| 17 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL |  |  |  |  |
| 17.01 | Regularização de base |  |  |  |  |
| 17.01.010 | Argamassa de proteção com argila expandida | m³ | 498,71 | 205,28 | 703,99 |
| 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 262,32 | 205,28 | 467,6 |
| 17.01.030 | Argamassa com aditivo expansor | m³ | 331,12 | 205,28 | 536,4 |

| 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 228,72 | 205,28 | 434 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 2,13 | 15,98 | 18,11 |
| 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 5,06 | 15,7 | 20,76 |
| 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico | m³ | 714,58 | 205,28 | 919,86 |
| 17.02 | Revestimento em argamassa |  |  |  |  |
| 17.02.020 | Chapisco | m² | 1,31 | 3,04 | 4,35 |
| 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | m² | 0,82 | 3,04 | 3,86 |
| 17.02.040 | Chapisco com bianco | m² | 4,05 | 3,04 | 7,09 |
| 17.02.060 | Chapisco fino peneirado | m² | 1,34 | 4,44 | 5,78 |
| 17.02.080 | Chapisco rústico com pedra britada nº 1 | m² | 2,27 | 4,72 | 6,99 |
| 17.02.120 | Emboço comum | m² | 5,08 | 8,36 | 13,44 |
| 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 5,08 | 11,53 | 16,61 |
| 17.02.220 | Reboco | m² | 1,06 | 7,2 | 8,26 |
| 17.02.250 | Argamassa decorativa para revestimento em parede interna e externa | m² | 23 | 17,27 | 40,27 |
| 17.02.260 | Barra lisa com acabamento em nata de cimento | m² | 5,4 | 18,73 | 24,13 |
| 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 0,9 | 7,2 | 8,1 |
| 17.03 | Revestimento em cimentado |  |  |  |  |
| 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 5,24 | 15,83 | 21,07 |
| 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 5,62 | 18,73 | 24,35 |
| 17.03.060 | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) | m² | 15,56 | 18,73 | 34,29 |
| 17.03.080 | Cimentado semi-áspero | m² | 5,24 | 11,53 | 16,77 |
| 17.03.100 | Cimentado áspero com caneluras | m² | 5,24 | 20,17 | 25,41 |
| 17.03.200 | Degrau em cimentado | m | 3,78 | 32,61 | 36,39 |
| 17.03.300 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm | m | 0,74 | 15,19 | 15,93 |
| 17.03.310 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm | m | 0,84 | 15,19 | 16,03 |
| 17.03.320 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm | m | 0,97 | 15,19 | 16,16 |
| 17.03.330 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm | m | 1,24 | 15,19 | 16,43 |
| 17.04 | Revestimento em gesso |  |  |  |  |
| 17.04.020 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | m² | 3 | 9,58 | 12,58 |
| 17.04.040 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco | m² | 4,2 | 9,58 | 13,78 |
| 17.05 | Revestimento em concreto |  |  |  |  |
| 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 254,02 | 276,43 | 530,45 |

| 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 MPa | m³ | 303,43 | 276,43 | 579,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.05.080 | Piso em placas pré-moldadas de concreto rejuntado com grama | m² | 19,29 | 24,01 | 43,3 |
| 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 25 MPa | m³ | 326,05 | 276,43 | 602,48 |
| 17.05.320 | Soleira em concreto simples | m | 14,55 | 32,11 | 46,66 |
| 17.05.420 | Peitoril em concreto simples | m | 6,86 | 43,72 | 50,58 |
| 17.10 | Revestimento em granilite fundido no local |  |  |  |  |
| 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m² | 56,14 | 5,2 | 61,34 |
| 17.10.100 | Soleira em granilite moldado no local | m | 33,17 | 1,3 | 34,47 |
| 17.10.120 | Degrau em granilite moldado no local | m | 52,83 | 1,56 | 54,39 |
| 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | m | 27,37 | 2,6 | 29,97 |
| 17.10.410 | Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm | m | 71,18 | 0,31 | 71,49 |
| 17.10.420 | Soleira em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 30 cm | m | 72,75 | 0,93 | 73,68 |
| 17.10.430 | Piso em placas de granilite, acabamento encerado | m² | 148,63 | 3,12 | 151,75 |
| 17.12 | Revestimento industrial fundido no local |  |  |  |  |
| 17.12.020 | Piso em alta resistência moldado no local 8 mm | m² | 64,69 | 5,2 | 69,89 |
| 17.12.060 | Piso em alta resistência moldado no local 12 mm | m² | 62,01 | 5,2 | 67,21 |
| 17.12.100 | Soleira em alta resistência moldada no local | m | 28,83 | 1,3 | 30,13 |
| 17.12.120 | Degrau em alta resistência 8 mm | m | 57,58 | 1,56 | 59,14 |
| 17.12.140 | Degrau em alta resistência 12 mm | m | 56,98 | 1,56 | 58,54 |
| 17.12.240 | Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm | m | 26,27 | 2,6 | 28,87 |
| 17.20 | Revestimento especial fundido no local |  |  |  |  |
| 17.20.020 | Massa raspada | m² | 40,88 | 36,5 | 77,38 |
| 17.20.040 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm | m | 45,94 | 12,99 | 58,93 |
| 17.20.050 | Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget | m | 6,13 | - | 6,13 |
| 17.20.060 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 97,32 | 12,99 | 110,31 |
| 17.20.140 | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais | m² | 7,24 | 12,72 | 19,96 |
| 17.40 | Reparos e conservações em massa e concreto - GRUPO 17 |  |  |  |  |
| 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | m² | 28,9 | - | 28,9 |
| 17.40.020 | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento | m² | 24,53 | - | 24,53 |

| 17.40.030 | Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento | m | 27,86 | - | 27,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.40.050 | Reparos em peitoril de granilite - estucamento e polimento | m | 24,09 | - | 24,09 |
| 17.40.070 | Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento | m | 17,5 | - | 17,5 |
| 17.40.110 | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | m | - | 28,8 | 28,8 |
| 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | m² | 5,15 | 13,35 | 18,5 |
| 17.40.160 | Resina epóxi para piso de granilite | m² | 12,4 | 13,35 | 25,75 |
| 17.40.170 | Resina poliuretano para piso de granilite | m² | 10,82 | 13,35 | 24,17 |
| 17.40.180 | Resina acrílica para degrau de granilite | m | 2,75 | 6,96 | 9,71 |
| 17.40.190 | Resina epóxi para degrau de granilite | m | 6,61 | 6,96 | 13,57 |
| 17.40.200 | Resina poliuretano para degrau de granilite | m | 5,77 | 6,96 | 12,73 |
| 18 | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  |
| 18.05 | Plaqueta laminada para revestimento |  |  |  |  |
| 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | m² | 70,33 | 8,29 | 78,62 |
| 18.06 | Placa cerâmica esmaltada prensada |  |  |  |  |
| 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 26,26 | 9,82 | 36,08 |
| 18.06.023 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 10,6 | 0,79 | 11,39 |
| 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 33,18 | 9,82 | 43 |
| 18.06.063 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 13,56 | 5,25 | 18,81 |
| 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 32,74 | 9,82 | 42,56 |
| 18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 13,37 | 0,79 | 14,16 |
| 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 30,93 | 9,82 | 40,75 |

| 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 9,93 | 0,79 | 10,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 27,92 | 9,82 | 37,74 |
| 18.06.183 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 10,79 | 0,79 | 11,58 |
| 18.06.222 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 38,39 | 9,82 | 48,21 |
| 18.06.223 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 12,88 | 5,25 | 18,13 |
| 18.06.302 | Placa em cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-4 para área externa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 47,23 | 9,82 | 57,05 |
| 18.06.303 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-4 para área externa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 18,05 | 5,25 | 23,3 |
| 18.06.350 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista | m² | 6,5 | 41,25 | 47,75 |
| 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 0,63 | 6,55 | 7,18 |
| 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 1,3 | 6,55 | 7,85 |
| 18.06.420 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 1,26 | 6,55 | 7,81 |
| 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 3,26 | 6,55 | 9,81 |
| 18.06.500 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 0,06 | 0,74 | 0,8 |

| 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 0,13 | 0,74 | 0,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.06.520 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm | m | 0,13 | 0,74 | 0,87 |
| 18.06.530 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm | m | 0,33 | 0,74 | 1,07 |
| 18.07 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada |  |  |  |  |
| 18.07.020 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | m² | 105,09 | 9,82 | 114,91 |
| 18.07.040 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | m² | 156,74 | 9,82 | 166,56 |
| 18.07.080 | Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente | m | 30,82 | 0,97 | 31,79 |
| 18.07.160 | Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, espessura mínima de 13 mm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada | m² | 211,41 | 9,82 | 221,23 |
| 18.07.170 | Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 10cm, uso indústrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada | m | 36,87 | 0,97 | 37,84 |
| 18.07.200 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 7,88 | 6,55 | 14,43 |
| 18.07.210 | Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 25,45 | 6,55 | 32 |

| 18.07.220 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | m² | 13,14 | 6,55 | 19,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.07.230 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm | m² | 42,42 | 6,55 | 48,97 |
| 18.07.250 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, com argamassa industrializada anticorrosiva bicomponente à base de bauxita, para área de altas temperaturas, juntas acima de 3 até 6mm | m² | 40,56 | 6,55 | 47,11 |
| 18.07.300 | Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm | m | 0,79 | 0,66 | 1,45 |
| 18.07.310 | Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | m | 2,55 | 0,66 | 3,21 |
| 18.08 | Revestimento em porcelanato |  |  |  |  |
| 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 60,16 | 25,93 | 86,09 |
| 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 5,37 | 7,2 | 12,57 |
| 18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 92,46 | 25,93 | 118,39 |
| 18.08.072 | Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 23,35 | 7,2 | 30,55 |

| 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 56,95 | 25,93 | 82,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 18,97 | 7,2 | 26,17 |
| 18.08.110 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 136,89 | 25,93 | 162,82 |
| 18.08.120 | Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para área interna, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 11,6 | 7,2 | 18,8 |
| 18.08.130 | Revestimento em porcelanato técnico antiácido para área de alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada e rejuntado com resina epóxi | m² | 140,37 | 25,93 | 166,3 |
| 18.08.140 | Rodapé em porcelanato técnico antiácido para área de alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada e rejuntado com resina epóxi | m | 23,96 | 7,2 | 31,16 |
| 18.08.152 | Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 93,33 | 25,93 | 119,26 |
| 18.08.162 | Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 52,33 | 7,2 | 59,53 |
| 18.08.170 | Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 114,8 | 25,93 | 140,73 |

| 18.08.180 | Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 22,49 | 7,2 | 29,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.11 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada |  |  |  |  |
| 18.11.002 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 115,7 | 14,68 | 130,38 |
| 18.11.012 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 61,38 | 14,68 | 76,06 |
| 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 46,94 | 14,68 | 61,62 |
| 18.11.032 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 52,9 | 14,68 | 67,58 |
| 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 50,53 | 14,68 | 65,21 |
| 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 47,12 | 14,68 | 61,8 |
| 18.12 | Revestimento em pastilha e mosaico |  |  |  |  |
| 18.12.020 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | m² | 140,44 | 18,58 | 159,02 |
| 18.12.120 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | m² | 183,98 | 18,58 | 202,56 |
| 18.12.140 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | m² | 154,73 | 18,58 | 173,31 |
| 18.13 | Revestimento cerâmico não esmaltado extrudado |  |  |  |  |
| 18.13.010 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 99,8 | 11,89 | 111,69 |
| 18.13.020 | Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência | m² | 83,52 | 11,89 | 95,41 |

| 18.13.202 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | m² | 37,12 | 6,55 | 43,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | REVESTIMENTO EM PEDRA |  |  |  |  |
| 19.01 | Granito |  |  |  |  |
| 19.01.010 | Rodapé em granito, espessura de 3 cm e altura de 7 cm | m | 113,19 | 1,3 | 114,49 |
| 19.01.020 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, assente com massa | m² | 297,85 | 9,1 | 306,95 |
| 19.01.040 | Revestimento em granito, espessura de 3 cm, assente com massa | m² | 424,46 | 9,1 | 433,56 |
| 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 128,14 | 2,6 | 130,74 |
| 19.01.120 | Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm | m | 266,83 | 4,54 | 271,37 |
| 19.01.320 | Rodapé em granito, espessura de 3 cm e altura de 7,01 até 10 cm | m | 116,81 | 1,3 | 118,11 |
| 19.01.390 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 144,76 | 3,9 | 148,66 |
| 19.01.410 | Revestimento em granito jateado, espessura de 2,0 cm, assente com massa | m² | 162,76 | 9,1 | 171,86 |
| 19.01.420 | Rodapé em granito jateado, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, assente com massa | m | 15,79 | 1,3 | 17,09 |
| 19.01.430 | Degrau e espelho em granito jateado, espessura de 2 cm, assente com massa | m | 122,64 | 4,54 | 127,18 |
| 19.01.440 | Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, assente com massa | m | 94 | 3,9 | 97,9 |
| 19.02 | Mármore |  |  |  |  |
| 19.02.020 | Revestimento em mármore branco, espessura de 2 cm, assente com massa | m² | 512,78 | 7,79 | 520,57 |
| 19.02.040 | Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm, assente com massa | m² | 582,49 | 7,79 | 590,28 |
| 19.02.060 | Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa | m² | 650,79 | 9,1 | 659,89 |
| 19.02.080 | Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 3 cm, assente com massa | m² | 714,14 | 9,1 | 723,24 |
| 19.02.220 | Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm | m | 279,82 | 4,54 | 284,36 |
| 19.02.240 | Degrau e espelho em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm | m | 299,07 | 4,54 | 303,61 |
| 19.02.250 | Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm | m | 39,32 | 1,3 | 40,62 |
| 19.03 | Pedra |  |  |  |  |
| 19.03.020 | Revestimento em pedra tipo arenito comum | m² | 179,97 | 20,78 | 200,75 |
| 19.03.060 | Revestimento em pedra mineira comum | m² | 259,77 | 20,78 | 280,55 |

| 19.03.090 | Revestimento em pedra Miracema | m² | 57,97 | 16,32 | 74,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.03.100 | Rodapé em pedra Miracema, altura de 5,75 cm | m | 2,02 | 17,57 | 19,59 |
| 19.03.110 | Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm | m | 4,09 | 26,2 | 30,29 |
| 19.03.220 | Rodapé em pedra mineira simples, altura de 10 cm | m | 70,99 | 1,3 | 72,29 |
| 19.03.260 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | m² | 61,94 | 16,72 | 78,66 |
| 19.03.270 | Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm | m | 8,37 | 4,46 | 12,83 |
| 19.03.290 | Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 55,24 | 2,6 | 57,84 |
| 19.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 19 |  |  |  |  |
| 19.20.020 | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa | m² | 6,31 | 33,43 | 39,74 |
| 20 | REVESTIMENTO EM MADEIRA |  |  |  |  |
| 20.01 | Lambris de madeira |  |  |  |  |
| 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 42,1 | 44,5 | 86,6 |
| 20.03 | Soalho de madeira |  |  |  |  |
| 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 225,18 | - | 225,18 |
| 20.04 | Tacos |  |  |  |  |
| 20.04.020 | Piso em tacos de Ipê colado | m² | 104,72 | 14,63 | 119,35 |
| 20.10 | Rodapé de madeira |  |  |  |  |
| 20.10.020 | Rodapé de madeira de 5 x 1,5 cm | m | 13,1 | 9,72 | 22,82 |
| 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | m | 13,6 | 9,72 | 23,32 |
| 20.10.120 | Cordão de madeira | m | 5 | 2,38 | 7,38 |
| 20.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 20 |  |  |  |  |
| 20.20.020 | Recolocação de soalho em madeira | m² | 0,31 | 5,76 | 6,07 |
| 20.20.040 | Recolocação de tacos soltos com cola | m² | 13,61 | 14,63 | 28,24 |
| 20.20.100 | Recolocação de rodapé e cordão de madeira | m | 0,31 | 7,34 | 7,65 |
| 20.20.200 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco | m² | 62,13 | - | 62,13 |
| 20.20.220 | Raspagem com calafetação e aplicação de cera | m² | 35,8 | - | 35,8 |
| 21 | REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO |  |  |  |  |
| 21.01 | Revestimento em borracha |  |  |  |  |
| 21.01.100 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | m² | 46,22 | 6,62 | 52,84 |
| 21.01.130 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 7 mm - argamassado | m² | 88,54 | 15,84 | 104,38 |
| 21.02 | Revestimento vinílico |  |  |  |  |
| 21.02.050 | Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico | m² | 67,37 | 14,03 | 81,4 |

| 21.02.060 | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | m² | 104,32 | 14,03 | 118,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.02.271 | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 102,7 | 14,03 | 116,73 |
| 21.02.281 | Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 151,78 | 14,03 | 165,81 |
| 21.02.291 | Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 111,85 | 14,03 | 125,88 |
| 21.02.310 | Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 256,72 | 14,03 | 270,75 |
| 21.02.311 | Revestimento vinílico autoportante, espessura de 4 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 192,16 | 14,03 | 206,19 |
| 21.02.320 | Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 175,15 | 27,06 | 202,21 |
| 21.03 | Revestimento metálico |  |  |  |  |
| 21.03.010 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | m² | 730,52 | - | 730,52 |
| 21.03.090 | Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento | m² | 221,51 | - | 221,51 |
| 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 460 | - | 460 |
| 21.04 | Forração e carpete |  |  |  |  |
| 21.04.100 | Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm | m² | 91,39 | - | 91,39 |
| 21.04.110 | Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm | m² | 130,73 | - | 130,73 |
| 21.05 | Revestimento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS) |  |  |  |  |
| 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm | m² | 88,62 | 62,69 | 151,31 |
| 21.05.100 | Piso elevado de concreto em placas de 600 x 600 mm, antiderrapante, sem acabamento | m² | 253,82 | - | 253,82 |
| 21.07 | Revestimento sintético |  |  |  |  |
| 21.07.010 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | m² | 127,2 | - | 127,2 |
| 21.10 | Rodapé sintético |  |  |  |  |
| 21.10.050 | Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm | m | 23,47 | 4,82 | 28,29 |

| 21.10.051 | Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm | m | 25,8 | 4,82 | 30,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.10.061 | Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | m | 16,34 | 6,38 | 22,72 |
| 21.10.071 | Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | m | 18,02 | 6,38 | 24,4 |
| 21.10.081 | Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | m | 26,63 | 4,82 | 31,45 |
| 21.10.210 | Rodapé em borracha sintética preta, altura até 7 cm - colado | m | 9,69 | 2,02 | 11,71 |
| 21.10.220 | Rodapé de cordão de poliamida | m | 4,7 | - | 4,7 |
| 21.10.250 | Rodapé em laminado melamínico dissipativo, espessura de 2 mm e altura de 10 cm | m | 13,33 | - | 13,33 |
| 21.11 | Degrau sintético |  |  |  |  |
| 21.11.050 | Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - colado | m | 64,34 | 5,46 | 69,8 |
| 21.11.131 | Testeira flexível para arremate de degrau vinílico em PVC, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | m | 24,47 | 4,82 | 29,29 |
| 21.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 21 |  |  |  |  |
| 21.20.020 | Recolocação de piso sintético com cola | m² | 5,35 | 5,76 | 11,11 |
| 21.20.040 | Recolocação de piso sintético argamassado | m² | 2,38 | 20,17 | 22,55 |
| 21.20.050 | Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação | m² | - | 44,15 | 44,15 |
| 21.20.060 | Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço | un | 49,94 | - | 49,94 |
| 21.20.100 | Recolocação de rodapé e cordões sintéticos | m | - | 7,34 | 7,34 |
| 21.20.300 | Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm | m | 9,69 | 7,91 | 17,6 |
| 21.20.302 | Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm | m | 13,14 | 7,91 | 21,05 |
| 21.20.410 | Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm | un | 19,47 | 2,02 | 21,49 |
| 21.20.460 | Canto externo de acabamento em PVC | m | 8,72 | 1,01 | 9,73 |
| 22 | FORRO, BRISE E FACHADA |  |  |  |  |
| 22.01 | Forro de madeira |  |  |  |  |
| 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 18,17 | 17,27 | 35,44 |
| 22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | m² | 33,37 | 34,56 | 67,93 |
| 22.01.080 | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado | m² | 55,94 | 37,44 | 93,38 |
| 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm | m | 9,47 | 11,53 | 21 |

| 22.01.220 | Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento | m² | 74,97 | 34,56 | 109,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.01.240 | Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea | m² | 59,1 | 17,27 | 76,37 |
| 22.02 | Forro de gesso |  |  |  |  |
| 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 65,42 | - | 65,42 |
| 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 65,3 | - | 65,3 |
| 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | m² | 76,14 | - | 76,14 |
| 22.02.190 | Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm | m² | 86,33 | - | 86,33 |
| 22.03 | Forro sintético |  |  |  |  |
| 22.03.010 | Forro em poliestireno expandido com textura acrílica, espessura de 20 mm | m² | 45,58 | - | 45,58 |
| 22.03.020 | Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20 mm | m² | 77,91 | - | 77,91 |
| 22.03.030 | Forro em fibra mineral acústico, revestido em látex | m² | 88,84 | - | 88,84 |
| 22.03.040 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | m² | 66,57 | - | 66,57 |
| 22.03.050 | Forro em fibra mineral revestido em látex | m² | 74,32 | - | 74,32 |
| 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | m² | 49,65 | - | 49,65 |
| 22.03.122 | Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | m² | 138,4 | - | 138,4 |
| 22.03.140 | Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm | m² | 84,8 | - | 84,8 |
| 22.03.160 | Forro em placas acústicas de espuma semirrígida, suspensas tipo nuvem, espessura de 80 mm, modulação 1200mm x 1200mm | un | 1.183,89 | - | 1.183,89 |
| 22.03.170 | Forro em placas acústicas de espuma semirrígida, suspensas tipo nuvem, espessura de 80 mm, modulação 1200mm x 600mm | un | 811,65 | - | 811,65 |
| 22.04 | Forro metálico |  |  |  |  |
| 22.04.020 | Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia | m² | 239,33 | - | 239,33 |
| 22.06 | Brise-soleil |  |  |  |  |
| 22.06.130 | Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica | m² | 135,72 | 83,33 | 219,05 |
| 22.06.200 | Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada aluzinc pré-pintada | m² | 484,5 | - | 484,5 |
| 22.06.210 | Brise metálico fixo em chapa microperfurada aluzinc pré-pintada | m² | 196 | - | 196 |

| 22.06.220 | Brise metálico fixo e linear em chapa microperfurada aluzinc pré-pintada, largura frontal de 57 mm | m² | 393,44 | - | 393,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.06.230 | Brise metálico fixo e linear em chapa lisa aluzinc pré-pintada, largura frontal de 30 mm | m² | 484,5 | - | 484,5 |
| 22.06.240 | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm | m² | 525,88 | - | 525,88 |
| 22.06.250 | Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa aluzinc pré-pintada | m² | 763,95 | - | 763,95 |
| 22.06.300 | Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada | m² | 415,38 | - | 415,38 |
| 22.06.310 | Brise metálico fixo em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada | m² | 283,25 | - | 283,25 |
| 22.06.320 | Brise metálico fixo e linear em chapa microperfurada alumínio pré-pintada, largura frontal de 57 mm | m² | 246,77 | - | 246,77 |
| 22.06.330 | Brise metálico fixo e linear em chapa lisa em alumínio pré-pintada, largura frontal de 30 mm | m² | 247,41 | - | 247,41 |
| 22.06.340 | Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm | m² | 486,35 | - | 486,35 |
| 22.06.350 | Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada | m² | 602,25 | - | 602,25 |
| 22.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 22 |  |  |  |  |
| 22.20.010 | Placa em fibra de vidro revestida em PVC | m² | 39,33 | - | 39,33 |
| 22.20.020 | Recolocação de forros fixados | m² | 0,62 | 8,64 | 9,26 |
| 22.20.040 | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | m² | - | 4,33 | 4,33 |
| 22.20.050 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm | m | 13,66 | - | 13,66 |
| 22.20.090 | Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular | un | 11,72 | - | 11,72 |
| 23 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA |  |  |  |  |
| 23.01 | Janela e veneziana em madeira |  |  |  |  |
| 23.01.050 | Caixilho em madeira maximar | m² | 414,61 | 37,72 | 452,33 |
| 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr | m² | 410,08 | 37,72 | 447,8 |
| 23.02 | Porta macho / fêmea montada com batente |  |  |  |  |
| 23.02.010 | Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira | m² | 327,99 | 39,74 | 367,73 |
| 23.02.030 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm | un | 563,16 | 80,65 | 643,81 |
| 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 533,27 | 80,65 | 613,92 |

| 23.02.050 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 622,95 | 80,65 | 703,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.02.060 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm | un | 1.016,30 | 100,81 | 1.117,11 |
| 23.02.500 | Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente metálico | m² | 734,88 | 76,04 | 810,92 |
| 23.02.520 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 70 x 210 cm | un | 654,13 | 74,88 | 729,01 |
| 23.02.530 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 80 x 210 cm | un | 628,92 | 74,88 | 703,8 |
| 23.02.540 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 90 x 210 cm | un | 723,27 | 74,88 | 798,15 |
| 23.02.550 | Porta macho e fêmea com batente metálico - 120 x 210 cm | un | 1.056,53 | 97,94 | 1.154,47 |
| 23.04 | Porta lisa laminada montada com batente |  |  |  |  |
| 23.04.010 | Acréscimo de bandeira - porta lisa revestida com laminado fenólico melamínico e batente de madeira sem revestimento | m² | 472,29 | 39,74 | 512,03 |
| 23.04.070 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm | un | 837,74 | 40,33 | 878,07 |
| 23.04.080 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm | un | 741,6 | 40,33 | 781,93 |
| 23.04.090 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 70 x 210 cm | un | 827,62 | 80,65 | 908,27 |
| 23.04.100 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm | un | 884,29 | 80,65 | 964,94 |
| 23.04.110 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm | un | 940,29 | 80,65 | 1.020,94 |
| 23.04.120 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm | un | 1.503,08 | 100,81 | 1.603,89 |
| 23.04.130 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm | un | 1.581,03 | 100,81 | 1.681,84 |
| 23.04.140 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm | un | 2.898,80 | 115,22 | 3.014,02 |
| 23.04.500 | Acréscimo de bandeira - porta lisa revestida com laminado fenólico melamínico e batente metálico | m² | 511,75 | 38 | 549,75 |
| 23.04.570 | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | un | 682 | 10,07 | 692,07 |
| 23.04.580 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm | un | 872,7 | 77,77 | 950,47 |

| 23.04.590 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm | un | 918,59 | 74,88 | 993,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 984,61 | 74,88 | 1.059,49 |
| 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 1.040,61 | 74,88 | 1.115,49 |
| 23.04.620 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm | un | 1.543,31 | 97,94 | 1.641,25 |
| 23.04.630 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 100 cm | un | 415,63 | 40,33 | 455,96 |
| 23.08 | Marcenaria em geral |  |  |  |  |
| 23.08.010 | Estrado em madeira | m² | 55,43 | 28,8 | 84,23 |
| 23.08.020 | Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm | m | 4,63 | 28,8 | 33,43 |
| 23.08.030 | Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento em laminado fenólico melamínico | m | 46,07 | 57,6 | 103,67 |
| 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 1.317,58 | - | 1.317,58 |
| 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 644,37 | - | 644,37 |
| 23.08.080 | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico | m² | 342,98 | 11,53 | 354,51 |
| 23.08.100 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | m² | 966,11 | - | 966,11 |
| 23.08.110 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm | m² | 86,42 | 28,8 | 115,22 |
| 23.08.130 | Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, ´Greenboard´ - 5,00 x 1,20 m | un | 891,53 | 33,89 | 925,42 |
| 23.08.160 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm | cj | 500 | 123,84 | 623,84 |
| 23.08.170 | Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial | m² | 129,61 | 5,64 | 135,25 |
| 23.08.210 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira, completo | m² | 1.140,27 | - | 1.140,27 |
| 23.08.220 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | m² | 1.148,25 | - | 1.148,25 |
| 23.08.230 | Lousa em laminado melamínico texturizado, verde oficial, ´Greenboard´ - 2,50 x 1,20 m | un | 550,95 | 16,94 | 567,89 |

| 23.08.320 | Porta acústica de madeira | m² | 239,32 | 57,58 | 296,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.08.340 | Porta de armário sob pia revestimento em laminado - de abrir | m² | 464,02 | 57,6 | 521,62 |
| 23.08.380 | Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico | m | 81,27 | 5,76 | 87,03 |
| 23.09 | Porta lisa comum montada com batente |  |  |  |  |
| 23.09.010 | Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira | m² | 128,3 | 39,74 | 168,04 |
| 23.09.020 | Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm | un | 257,92 | 80,65 | 338,57 |
| 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | un | 258,56 | 80,65 | 339,21 |
| 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 262 | 80,65 | 342,65 |
| 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un | 274 | 80,65 | 354,65 |
| 23.09.052 | Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm | un | 334,89 | 80,65 | 415,54 |
| 23.09.060 | Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm | un | 445,6 | 100,81 | 546,41 |
| 23.09.100 | Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm | un | 462,42 | 116,64 | 579,06 |
| 23.09.420 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm | un | 169,61 | 40,33 | 209,94 |
| 23.09.430 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 cm | un | 173,69 | 40,33 | 214,02 |
| 23.09.440 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm | un | 185,69 | 40,33 | 226,02 |
| 23.09.500 | Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente metálico | m² | 167,81 | 38 | 205,81 |
| 23.09.510 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 100 cm | un | 151,26 | 40,33 | 191,59 |
| 23.09.520 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm | un | 264,15 | 40,33 | 304,48 |
| 23.09.530 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm | un | 268,23 | 40,33 | 308,56 |
| 23.09.540 | Porta lisa com batente metálico - 70 x 210 cm | un | 349,53 | 74,88 | 424,41 |
| 23.09.550 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm | un | 357,65 | 74,88 | 432,53 |
| 23.09.560 | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | un | 374,32 | 74,88 | 449,2 |
| 23.09.570 | Porta lisa com batente metálico - 120 x 210 cm | un | 485,83 | 97,94 | 583,77 |
| 23.09.580 | Porta lisa com batente metálico - 140 x 210 cm | un | 496,46 | 97,94 | 594,4 |
| 23.09.590 | Porta lisa com batente metálico - 160 x 210 cm | un | 512,69 | 97,94 | 610,63 |

| 23.09.600 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm | un | 301,88 | 40,33 | 342,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.09.610 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 210 cm | un | 344,21 | 40,33 | 384,54 |
| 23.09.630 | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm | un | 525,65 | 100,81 | 626,46 |
| 23.11 | Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente |  |  |  |  |
| 23.11.010 | Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira | m² | 141,62 | 39,74 | 181,36 |
| 23.11.030 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm | un | 264,94 | 80,65 | 345,59 |
| 23.11.040 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 270,34 | 80,65 | 350,99 |
| 23.11.050 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm | un | 296,4 | 80,65 | 377,05 |
| 23.11.060 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 110 x 210 cm | un | 432,82 | 80,65 | 513,47 |
| 23.11.200 | Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico | m² | 181,13 | 38 | 219,13 |
| 23.11.210 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 70 x 210 cm | un | 355,91 | 74,88 | 430,79 |
| 23.11.220 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 80 x 210 cm | un | 365,99 | 74,88 | 440,87 |
| 23.11.230 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 90 x 210 cm | un | 396,72 | 74,88 | 471,6 |
| 23.11.240 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente metálico - 110 x 210 cm | un | 505,61 | 74,88 | 580,49 |
| 23.12 | Porta comum completa - uso coletivo (padrão dimensional médio) |  |  |  |  |
| 23.12.001 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | un | 467,99 | - | 467,99 |
| 23.13 | Porta comum completa - uso público (padrão dimensional médio/pesado) |  |  |  |  |
| 23.13.001 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | un | 555,87 | - | 555,87 |
| 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 588,19 | - | 588,19 |
| 23.13.020 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | un | 583 | - | 583 |

| 23.13.040 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm | un | 496,69 | - | 496,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 595,72 | - | 595,72 |
| 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | un | 806,45 | - | 806,45 |
| 23.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 23 |  |  |  |  |
| 23.20.020 | Recolocação de batentes de madeira | un | 1,54 | 37,44 | 38,98 |
| 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | - | 46,07 | 46,07 |
| 23.20.060 | Recolocação de guarnição ou molduras | m | - | 1,44 | 1,44 |
| 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 23,58 | 8,64 | 32,22 |
| 23.20.110 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | m² | 898,34 | 115,2 | 1.013,54 |
| 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 3 | 1,44 | 4,44 |
| 23.20.140 | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | un | 191,07 | - | 191,07 |
| 23.20.160 | Folha de porta veneziana maciça, sob medida | m² | 466,34 | 14,41 | 480,75 |
| 23.20.170 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | m² | 105,83 | 14,41 | 120,24 |
| 23.20.180 | Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida | m² | 517,04 | 14,41 | 531,45 |
| 23.20.220 | Folha de porta macho e fêmea, 70 x 210 cm | un | 418,8 | 43,21 | 462,01 |
| 23.20.230 | Folha de porta macho e fêmea, 80 x 210 cm | un | 388,91 | 43,21 | 432,12 |
| 23.20.240 | Folha de porta macho e fêmea, 90 x 210 cm | un | 478,59 | 43,21 | 521,8 |
| 23.20.310 | Folha de porta lisa comum, 60 x 210 cm | un | 113,56 | 43,21 | 156,77 |
| 23.20.320 | Folha de porta lisa comum, 70 x 210 cm | un | 114,2 | 43,21 | 157,41 |
| 23.20.330 | Folha de porta lisa comum, 80 x 210 cm | un | 117,64 | 43,21 | 160,85 |
| 23.20.340 | Folha de porta lisa comum, 90 x 210 cm | un | 129,64 | 43,21 | 172,85 |
| 23.20.450 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 70 x 210 cm | un | 683,26 | 43,21 | 726,47 |
| 23.20.460 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 90 x 210 cm | un | 795,93 | 43,21 | 839,14 |

| 23.20.550 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 80 x 210 cm | un | 739,93 | 43,21 | 783,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.20.600 | Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira | m² | 509,06 | 43,21 | 552,27 |
| 24 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO |  |  |  |  |
| 24.01 | Caixilho em ferro |  |  |  |  |
| 24.01.010 | Caixilho em ferro fixo, sob medida | m² | 558,39 | 18,27 | 576,66 |
| 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 488,48 | 18,27 | 506,75 |
| 24.01.040 | Caixilho em ferro basculante, linha comercial | m² | 366,45 | 18,27 | 384,72 |
| 24.01.050 | Caixilho em ferro maximar, sob medida | m² | 484,22 | 18,27 | 502,49 |
| 24.01.060 | Caixilho em ferro maximar com grade, linha comercial | m² | 568,38 | 18,27 | 586,65 |
| 24.01.070 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | m² | 670,79 | 18,27 | 689,06 |
| 24.01.080 | Caixilho em ferro de correr, linha comercial | m² | 200,46 | 18,27 | 218,73 |
| 24.01.090 | Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida | m² | 472,95 | 18,27 | 491,22 |
| 24.01.100 | Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial | m² | 324,64 | 18,27 | 342,91 |
| 24.01.110 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | m² | 503,39 | 18,27 | 521,66 |
| 24.01.120 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro | m² | 191,66 | - | 191,66 |
| 24.01.150 | Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em PVC e montantes em aço galvanizado | m² | 174,04 | - | 174,04 |
| 24.01.180 | Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida | m² | 298,96 | 17,6 | 316,56 |
| 24.01.190 | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida | m² | 374,31 | 17,6 | 391,91 |
| 24.01.200 | Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob medida | m² | 759,18 | 46,57 | 805,75 |
| 24.01.270 | Caixilho tipo guichê em perfil de chapa dobrada em aço, com subdivisões para vidro laminado 3 mm, sob medida | m² | 628,32 | 18,27 | 646,59 |
| 24.01.280 | Caixilho tipo guichê em chapa de aço | m² | 557,61 | 60,42 | 618,03 |
| 24.02 | Portas, portões e gradis |  |  |  |  |
| 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m² | 757,17 | 54,78 | 811,95 |
| 24.02.020 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial | m² | 382,52 | 54,78 | 437,3 |
| 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 448,36 | 54,78 | 503,14 |

| 24.02.050 | Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca | un | 675,23 | 96,57 | 771,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.02.052 | Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca | un | 794,73 | 96,57 | 891,3 |
| 24.02.054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 911,15 | 96,57 | 1.007,72 |
| 24.02.056 | Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa | un | 959,92 | 105,03 | 1.064,95 |
| 24.02.058 | Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa | un | 1.009,35 | 105,03 | 1.114,38 |
| 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 585,15 | 54,78 | 639,93 |
| 24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 265,29 | 54,78 | 320,07 |
| 24.02.080 | Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida | m² | 838,72 | 54,78 | 893,5 |
| 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 369,9 | 41,79 | 411,69 |
| 24.02.270 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | m² | 354,32 | 54,78 | 409,1 |
| 24.02.280 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | m² | 484,51 | 54,78 | 539,29 |
| 24.02.290 | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida | m² | 877 | 54,78 | 931,78 |
| 24.02.410 | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | m² | 893,36 | 54,78 | 948,14 |
| 24.02.430 | Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida | m² | 823,31 | 54,78 | 878,09 |
| 24.02.440 | Porta em ferro tipo sanfonada, em chapa cega, sob medida | m² | 494,92 | 54,78 | 549,7 |
| 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 537,95 | 36,4 | 574,35 |
| 24.02.460 | Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa | m² | 439,93 | 44,61 | 484,54 |
| 24.02.470 | Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida | m² | 728,02 | 36,4 | 764,42 |
| 24.02.480 | Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida | m² | 728,01 | 36,4 | 764,41 |
| 24.02.490 | Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida | m² | 843,1 | 18,27 | 861,37 |
| 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 320,4 | 28,8 | 349,2 |
| 24.02.630 | Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo | m² | 373,92 | 54,78 | 428,7 |
| 24.02.810 | Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida | m² | 700,18 | 86,95 | 787,13 |
| 24.02.840 | Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos | m² | 473,66 | 39,06 | 512,72 |

| 24.02.900 | Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa | m² | 1.033,62 | 41,6 | 1.075,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.02.930 | Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo | m² | 506,49 | 54,78 | 561,27 |
| 24.03 | Elementos em ferro |  |  |  |  |
| 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 524,52 | 28,8 | 553,32 |
| 24.03.060 | Escada marinheiro (galvanizada) | m | 465,66 | 11,53 | 477,19 |
| 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | m | 901,85 | 28,8 | 930,65 |
| 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 1.047,76 | 57,6 | 1.105,36 |
| 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosqueteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 383,29 | 9,51 | 392,8 |
| 24.03.210 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro | m² | 317,88 | 28,8 | 346,68 |
| 24.03.290 | Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada | m² | 561,63 | 18,27 | 579,9 |
| 24.03.300 | Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono | m² | 398,91 | 36,4 | 435,31 |
| 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 105,86 | 14,41 | 120,27 |
| 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | m | 117,67 | 14,41 | 132,08 |
| 24.03.340 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 792,97 | 41,79 | 834,76 |
| 24.03.410 | Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono | m² | 568,89 | 18,27 | 587,16 |
| 24.03.680 | Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm | m² | 427,34 | 36,4 | 463,74 |
| 24.03.690 | Grade para forro eletrofundida, malha 25 x 100 mm, com barra de 25 x 2 mm | m² | 297,92 | 11,53 | 309,45 |
| 24.03.930 | Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto | m² | 603,33 | - | 603,33 |
| 24.04 | Esquadria, serralheria de segurança |  |  |  |  |
| 24.04.150 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1.775,13 | 40,56 | 1.815,69 |
| 24.04.220 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | m² | 899,59 | 40,56 | 940,15 |
| 24.04.230 | Grade de segurança, para janela, em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | m² | 1.043,09 | 40,56 | 1.083,65 |

| 24.04.240 | Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | m² | 1.389,65 | 40,56 | 1.430,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.04.250 | Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1.286,38 | 74,32 | 1.360,70 |
| 24.04.260 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1.809,21 | 74,32 | 1.883,53 |
| 24.04.270 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1.528,67 | 74,32 | 1.602,99 |
| 24.04.280 | Portão de segurança de abrir, para muralha, em grade com aço SAE 1045 chapeado, diâmetro 1´, completo, sem têmpera e revenimento | m² | 1.886,59 | 74,32 | 1.960,91 |
| 24.04.300 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento | m² | 1.116,52 | 40,56 | 1.157,08 |
| 24.04.310 | Grade de segurança, para janela, em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento | m² | 1.138,06 | 40,56 | 1.178,62 |
| 24.04.320 | Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento | m² | 1.641,57 | 40,56 | 1.682,13 |
| 24.04.330 | Porta de segurança de abrir em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento | m² | 1.517,68 | 74,32 | 1.592,00 |
| 24.04.340 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento | m² | 2.053,43 | 74,32 | 2.127,75 |
| 24.04.350 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, com têmpera e revenimento | m² | 1.498,32 | 74,32 | 1.572,64 |
| 24.04.360 | Porta de segurança de abrir, em grade com aço SAE 1045 chapeada, com isolamento acústico, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento | m² | 2.074,87 | 74,32 | 2.149,19 |
| 24.04.370 | Portão de segurança de abrir, para muralha, em grade com aço SAE 1045 chapeado, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento | m² | 2.144,09 | 74,32 | 2.218,41 |
| 24.04.380 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 2.067,97 | 40,56 | 2.108,53 |
| 24.04.400 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento | m² | 1.718,31 | 40,56 | 1.758,87 |

| 24.04.410 | Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento | m² | 2.117,66 | 40,56 | 2.158,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.04.420 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1.488,79 | 164,95 | 1.653,74 |
| 24.04.430 | Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento | m² | 1.287,79 | 40,56 | 1.328,35 |
| 24.04.610 | Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para receber vidro, com bandeira tipo veneziana | m² | 726,19 | 40,56 | 766,75 |
| 24.04.620 | Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, com têmpera e revenimento | m² | 1.400,19 | 40,56 | 1.440,75 |
| 24.04.630 | Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, sem têmpera e revenimento | m² | 1.201,76 | 40,56 | 1.242,32 |
| 24.06 | Esquadria, serralheria e elemento em ferro. |  |  |  |  |
| 24.06.030 | Guarda-corpo com vidro de 8mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 672,68 | 33,76 | 706,44 |
| 24.07 | Portas, portões e gradis. |  |  |  |  |
| 24.07.030 | Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo transvision | m² | 470,74 | 28,8 | 499,54 |
| 24.07.040 | Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela ondulada malha 2´ e fio 12 | m² | 597,29 | 81,22 | 678,51 |
| 24.08 | Esquadria, serralheria e elemento em aço inoxidável |  |  |  |  |
| 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 737,5 | 34,56 | 772,06 |
| 24.08.031 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" | m | 281,77 | 14,41 | 296,18 |
| 24.08.040 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 632 | 28,8 | 660,8 |
| 24.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 24 |  |  |  |  |
| 24.20.020 | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | - | 28,8 | 28,8 |
| 24.20.040 | Recolocação de batentes | m | 1 | 7,48 | 8,48 |
| 24.20.060 | Recolocação de escada de marinheiro | m | - | 17,27 | 17,27 |
| 24.20.090 | Solda MIG em esquadrias metálicas | m | 14,85 | 19,36 | 34,21 |
| 24.20.100 | Brete para instalação lateral em grade de segurança | cj | 1.897,01 | 67,52 | 1.964,53 |

| 24.20.120 | Batente em chapa dobrada para portas | m | 48,3 | 7,48 | 55,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.20.140 | Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de segurança | m | 165,59 | 7,48 | 173,07 |
| 24.20.200 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | m² | 104,31 | 34,56 | 138,87 |
| 24.20.230 | Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´ | m² | 62,73 | 6,28 | 69,01 |
| 24.20.270 | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado | m² | 21,36 | 6,28 | 27,64 |
| 24.20.300 | Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG | m² | 284,4 | 62,83 | 347,23 |
| 24.20.310 | Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, espessura 1/4´, inclusive soldagem | m² | 438,62 | 62,83 | 501,45 |
| 25 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO |  |  |  |  |
| 25.01 | Caixilho em alumínio |  |  |  |  |
| 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 479,12 | 43,21 | 522,33 |
| 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 250,36 | 43,21 | 293,57 |
| 25.01.040 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m² | 589,62 | 43,21 | 632,83 |
| 25.01.050 | Caixilho em alumínio maximar com vidro, linha comercial | m² | 661,37 | 43,21 | 704,58 |
| 25.01.060 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 502,58 | 43,21 | 545,79 |
| 25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | m² | 332,25 | 43,21 | 375,46 |
| 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 557,66 | 43,21 | 600,87 |
| 25.01.090 | Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial | m² | 634,19 | 43,21 | 677,4 |
| 25.01.100 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | m² | 618,75 | 43,21 | 661,96 |
| 25.01.110 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 543,39 | 43,21 | 586,6 |
| 25.01.120 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro | m² | 220,3 | - | 220,3 |
| 25.01.240 | Caixilho fixo em alumínio, sob medida, cor branco | m² | 414,44 | 33,2 | 447,64 |
| 25.01.360 | Caixilho em alumínio maximar com vidro, cor branco | m² | 1.005,16 | 43,21 | 1.048,37 |
| 25.01.370 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, cor branco | m² | 827,64 | 43,21 | 870,85 |
| 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco | m² | 767,54 | 43,21 | 810,75 |
| 25.01.400 | Caixilho em alumínio anodizado fixo | m² | 463,73 | 33,2 | 496,93 |
| 25.01.410 | Caixilho em alumínio anodizado maximar | m² | 565,32 | 33,2 | 598,52 |
| 25.01.430 | Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada | m² | 622,3 | 24,91 | 647,21 |

| 25.01.440 | Caixilho em alumínio maximar, tipo fachada | m² | 602,61 | 24,91 | 627,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 620 | 24,91 | 644,91 |
| 25.01.460 | Gradil em alumínio natural, sob medida | m² | 638,41 | - | 638,41 |
| 25.01.470 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 603,85 | - | 603,85 |
| 25.01.480 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco | m² | 539,54 | - | 539,54 |
| 25.01.490 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maximar, sob medida - branco | m² | 460 | - | 460 |
| 25.01.500 | Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto | m² | 402,21 | 43,21 | 445,42 |
| 25.01.510 | Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto | m² | 462,21 | 43,21 | 505,42 |
| 25.01.520 | Caixilho em alumínio anodizado maximar, sob medida - bronze/preto | m² | 404,97 | 43,21 | 448,18 |
| 25.01.530 | Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | m² | 477,21 | 43,21 | 520,42 |
| 25.02 | Porta em alumínio |  |  |  |  |
| 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | m² | 481,14 | 86,4 | 567,54 |
| 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 631,05 | 86,4 | 717,45 |
| 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m² | 674,98 | 86,4 | 761,38 |
| 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 517,5 | 86,4 | 603,9 |
| 25.02.060 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida | m² | 558,12 | 86,4 | 644,52 |
| 25.02.070 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial | m² | 646,02 | 86,4 | 732,42 |
| 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 671,58 | 86,4 | 757,98 |
| 25.02.210 | Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca | m² | 816,87 | 86,4 | 903,27 |
| 25.02.220 | Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro, cor branca | m² | 1.284,54 | 86,4 | 1.370,94 |
| 25.02.230 | Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto | m² | 557,98 | 43,21 | 601,19 |
| 25.02.240 | Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | m² | 582,55 | 43,21 | 625,76 |
| 25.02.250 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto | m² | 663,11 | 43,21 | 706,32 |
| 25.02.260 | Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto | m² | 569,7 | 43,21 | 612,91 |
| 25.02.300 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | m² | 683,64 | 86,4 | 770,04 |
| 25.02.310 | Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca | m² | 1.197,22 | 86,4 | 1.283,62 |

| 25.03 | Elementos em alumínio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.03.100 | Guarda-corpo com perfis em alumínio | m² | 622,28 | - | 622,28 |
| 25.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 25 |  |  |  |  |
| 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 163,77 | - | 163,77 |
| 26 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO |  |  |  |  |
| 26.01 | Vidro comum e laminado |  |  |  |  |
| 26.01.020 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 50,08 | 18,95 | 69,03 |
| 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 61,34 | 18,95 | 80,29 |
| 26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm | m² | 67,99 | 18,95 | 86,94 |
| 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 76,33 | 18,95 | 95,28 |
| 26.01.140 | Vidro liso laminado colorido de 6 mm | m² | 373,88 | 18,95 | 392,83 |
| 26.01.155 | Vidro liso laminado colorido de 10 mm | m² | 482,82 | 18,95 | 501,77 |
| 26.01.160 | Vidro liso laminado leitoso de 6 mm | m² | 327,89 | 18,95 | 346,84 |
| 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | m² | 250,44 | 18,95 | 269,39 |
| 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 308,48 | 18,95 | 327,43 |
| 26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | m² | 363,47 | 18,95 | 382,42 |
| 26.01.180 | Vidro liso laminado incolor de 30 mm | m² | 1.801,44 | 18,95 | 1.820,39 |
| 26.01.190 | Vidro liso laminado jateado de 6 mm | m² | 323,4 | 18,95 | 342,35 |
| 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 91,51 | 18,95 | 110,46 |
| 26.01.240 | Vidro fantasia colorido de 3/4 mm | m² | 112,06 | 18,95 | 131,01 |
| 26.01.260 | Vidro aramado de 6/7 mm | m² | 278,97 | 18,95 | 297,92 |
| 26.01.350 | Vidro liso laminado de alta segurança | m² | 4.680,00 | - | 4.680,00 |
| 26.02 | Vidro temperado |  |  |  |  |
| 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 174,2 | - | 174,2 |
| 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 216,05 | - | 216,05 |
| 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 283,22 | - | 283,22 |
| 26.02.120 | Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm | m² | 239,52 | - | 239,52 |
| 26.02.140 | Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm | m² | 297,66 | - | 297,66 |
| 26.02.160 | Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm | m² | 408,46 | - | 408,46 |
| 26.02.170 | Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm | m² | 456,2 | - | 456,2 |
| 26.02.300 | Vidro temperado neutro verde de 10 mm | m² | 442,56 | - | 442,56 |
| 26.03 | Vidro especial |  |  |  |  |
| 26.03.070 | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 456,76 | - | 456,76 |
| 26.03.074 | Vidro laminado temperado incolor de 16 mm | m² | 898,32 | - | 898,32 |
| 26.03.090 | Vidro laminado temperado jateado de 8mm | m² | 578,93 | - | 578,93 |
| 26.03.300 | Vidro laminado temperado neutro verde de 12 mm | m² | 749,4 | - | 749,4 |
| 26.04 | Espelhos |  |  |  |  |
| 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 286 | - | 286 |

| 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 344,52 | 14,41 | 358,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 26 |  |  |  |  |
| 26.20.010 | Massa para vidro | m | 0,81 | 2,84 | 3,65 |
| 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 4,04 | 37,9 | 41,94 |
| 27 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL |  |  |  |  |
| 27.02 | Policarbonato |  |  |  |  |
| 27.02.001 | Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6mm | m² | 488,05 | 66,51 | 554,56 |
| 27.02.011 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm | m² | 353,32 | 66,51 | 419,83 |
| 27.02.041 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm | m² | 632,75 | 66,51 | 699,26 |
| 27.02.050 | Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm | m² | 59,76 | 66,51 | 126,27 |
| 27.03 | Chapa de fibra de vidro |  |  |  |  |
| 27.03.030 | Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm | m² | 111,59 | 37,9 | 149,49 |
| 27.04 | PVC / VINIL |  |  |  |  |
| 27.04.030 | Caixilho de correr em PVC | m² | 440,96 | 65,71 | 506,67 |
| 27.04.040 | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm | m | 220,09 | 53,15 | 273,24 |
| 27.04.050 | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm | m | 28,38 | 17,27 | 45,65 |
| 27.04.051 | Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto impacto, altura de 400 mm | m | 63,09 | 7,91 | 71 |
| 27.04.060 | Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | m | 102,77 | 47,1 | 149,87 |
| 27.04.070 | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | m | 66,19 | 24,06 | 90,25 |
| 28 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| 28.01 | Ferragem para porta |  |  |  |  |
| 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 152,2 | 43,21 | 195,41 |
| 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas | cj | 354,2 | 57,6 | 411,8 |
| 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 117,99 | 43,21 | 161,2 |
| 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas | cj | 303,37 | 57,6 | 360,97 |
| 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 99,68 | 43,21 | 142,89 |

| 28.01.080 | Ferragem adicional para porta vão simples em divisória | cj | 159,38 | - | 159,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.01.090 | Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória | cj | 252,78 | - | 252,78 |
| 28.01.146 | Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf | un | 225,31 | 47,92 | 273,23 |
| 28.01.150 | Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg | cj | 293,06 | 47,92 | 340,98 |
| 28.01.160 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | un | 155,18 | 13,51 | 168,69 |
| 28.01.171 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | un | 190,38 | 13,51 | 203,89 |
| 28.01.180 | Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m | un | 2.170,97 | 33,76 | 2.204,73 |
| 28.01.210 | Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo | un | 555 | 25,32 | 580,32 |
| 28.01.250 | Visor tipo olho mágico | un | 17,54 | 8,64 | 26,18 |
| 28.01.270 | Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado | cj | 485,49 | 4,15 | 489,64 |
| 28.01.280 | Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado, embutida em caixa | cj | 795,29 | 4,15 | 799,44 |
| 28.01.290 | Fechadura de segurança para corredor tipo gorges, com abertura de dois lados | cj | 606,81 | 4,15 | 610,96 |
| 28.01.330 | Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg | un | 660 | 33,76 | 693,76 |
| 28.01.400 | Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa | un | 641,39 | 67,52 | 708,91 |
| 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | un | 220,97 | 43,21 | 264,18 |
| 28.05 | Cadeado |  |  |  |  |
| 28.05.020 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 25/27mm | un | 13,47 | - | 13,47 |
| 28.05.040 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36mm | un | 19,82 | - | 19,82 |
| 28.05.060 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | un | 31,9 | - | 31,9 |
| 28.05.070 | Cadeado de latão com cilindro, de alta segurança com 16 pinos e tetra-chave - 70mm | un | 107,61 | - | 107,61 |
| 28.05.080 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm | un | 49,72 | - | 49,72 |
| 28.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 28 |  |  |  |  |
| 28.20.020 | Recolocação de fechaduras de embutir | un | - | 43,21 | 43,21 |
| 28.20.030 | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | un | 569,47 | 33,76 | 603,23 |
| 28.20.040 | Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor | un | - | 37,15 | 37,15 |

| 28.20.050 | Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha | cj | 850,13 | 43,89 | 894,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.20.060 | Recolocação de dobradiças | un | - | 4,88 | 4,88 |
| 28.20.070 | Ferragem para portão de tapume | cj | 209,97 | 86,4 | 296,37 |
| 28.20.090 | Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ | un | 55,19 | 16,37 | 71,56 |
| 28.20.170 | Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança | cj | 2.094,50 | 101,28 | 2.195,78 |
| 28.20.210 | Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas | un | 196,96 | 33,76 | 230,72 |
| 28.20.211 | Maçaneta tipo alavanca, acionamento com chave, para porta corta-fogo | un | 195,42 | 25,32 | 220,74 |
| 28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | un | 84,95 | 5,73 | 90,68 |
| 28.20.230 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | un | 82,34 | 5,73 | 88,07 |
| 28.20.360 | Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria | un | 115,8 | 5,73 | 121,53 |
| 28.20.411 | Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg | cj | 17,61 | 4,88 | 22,49 |
| 28.20.412 | Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg | un | 23,44 | 4,88 | 28,32 |
| 28.20.413 | Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg | un | 25,9 | 4,88 | 30,78 |
| 28.20.430 | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" | cj | 113,97 | 10,37 | 124,34 |
| 28.20.510 | Pivô superior lateral para porta em vidro temperado | un | 38,5 | 5,73 | 44,23 |
| 28.20.550 | Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado | un | 75,73 | 5,73 | 81,46 |
| 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | un | 87,99 | 4,15 | 92,14 |
| 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | un | 119,81 | 5,73 | 125,54 |
| 28.20.650 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | un | 662,62 | 50,65 | 713,27 |
| 28.20.720 | Suporte triplo com limitador para vidro temperado | un | 61,71 | 5,73 | 67,44 |
| 28.20.750 | Capa de proteção para fechadura / ferrolho | un | 10,76 | 32,73 | 43,49 |
| 28.20.760 | Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado | un | 15,65 | 5,73 | 21,38 |
| 28.20.770 | Trinco de piso para porta em vidro temperado | un | 94,37 | 5,73 | 100,1 |
| 28.20.800 | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla | un | 11.017,53 | - | 11.017,53 |
| 28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | un | 13.784,27 | - | 13.784,27 |

| 28.20.820 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha | cj | 772,83 | 63,88 | 836,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.20.830 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro | cj | 1.525,66 | 127,76 | 1.653,42 |
| 28.20.840 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | cj | 1.246,42 | 135,04 | 1.381,46 |
| 28.20.850 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 1.282,57 | 135,04 | 1.417,61 |
| 28.21 | Ferragem para vidro |  |  |  |  |
| 28.21.010 | Dobradiça inferior em zamac, para porta de vidro temperado | un | 31,31 | 5,73 | 37,04 |
| 28.21.020 | Dobradiça superior em zamac, para porta de vidro temperado | un | 24,16 | 5,73 | 29,89 |
| 28.21.030 | Suporte simples de canto em zamac, para vidro temperado | un | 10,23 | 5,73 | 15,96 |
| 28.21.040 | Suporte duplo em zamac para vidro temperado fixado em alvenaria | un | 13,5 | 5,73 | 19,23 |
| 28.21.050 | Suporte quádruplo em zamac para vidro temperado | un | 57,4 | 5,73 | 63,13 |
| 28.21.060 | Pivô superior lateral em zamac, para porta em vidro temperado | un | 3,63 | 5,73 | 9,36 |
| 28.21.070 | Mancal inferior com rolamento em zamac, para porta em vidro temperado | un | 8,5 | 5,73 | 14,23 |
| 28.21.080 | Contra fechadura de centro em zamac, para porta em vidro temperado | un | 21,11 | 4,15 | 25,26 |
| 28.21.090 | Suporte duplo ou central sem núcleo em zamac, para vidro temperado | un | 24,52 | 5,73 | 30,25 |
| 28.21.100 | Trinco de piso em zamac, para vidro temperado | un | 21,81 | 5,73 | 27,54 |
| 28.21.110 | Espelho para trinco de piso em zamac, para porta em vidro temperado | un | 2,53 | 5,73 | 8,26 |
| 29 | INSERTE METÁLICO |  |  |  |  |
| 29.01 | Cantoneira |  |  |  |  |
| 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 4,16 | 10,23 | 14,39 |
| 29.01.030 | Perfil em alumínio natural | kg | 17,32 | 45,72 | 63,04 |
| 29.01.040 | Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ | m | 5,33 | 10,23 | 15,56 |
| 29.01.210 | Cantoneira em aço galvanizado | kg | 7,06 | 10,23 | 17,29 |
| 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | kg | 4,63 | 10,23 | 14,86 |
| 29.03 | Cabos e cordoalhas |  |  |  |  |
| 29.03.010 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm) | m | 4,54 | 8,64 | 13,18 |
| 29.03.020 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm) | m | 7,57 | 8,64 | 16,21 |

| 29.03.030 | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) | m | 4,04 | 8,64 | 12,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.03.040 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8" (9,52 mm) | m | 10,08 | 8,64 | 18,72 |
| 29.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 29 |  |  |  |  |
| 29.20.030 | Alumínio liso para complementos e reparos | kg | 25,84 | 10,52 | 36,36 |
| 30 | GRUPO 30 - BARRA DE APOIO |  |  |  |  |
| 30.01 | Barra de apoio |  |  |  |  |
| 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 135,01 | 9,51 | 144,52 |
| 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 92,34 | 8,64 | 100,98 |
| 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 116,61 | 8,64 | 125,25 |
| 30.01.040 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | un | 122,63 | 8,64 | 131,27 |
| 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | un | 237 | 8,64 | 245,64 |
| 30.01.060 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/2" x 300 mm | un | 111,99 | 8,64 | 120,63 |
| 30.01.070 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 500 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 98,81 | 8,64 | 107,45 |
| 30.01.080 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 110,85 | 8,64 | 119,49 |
| 30.01.090 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 263,4 | 8,64 | 272,04 |
| 30.01.100 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 900 mm, acabamento com pintura epóxi | un | 119,36 | 8,64 | 128 |
| 30.01.110 | Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi | un | 196,28 | 8,64 | 204,92 |
| 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 106,76 | 8,64 | 115,4 |

| 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 320,41 | 14,41 | 334,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.03 | Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás |  |  |  |  |
| 30.03.030 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 06 l/h | un | 1.723,13 | 45,34 | 1.768,47 |
| 30.03.040 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 16,6 l/h | un | 2.266,57 | 45,34 | 2.311,91 |
| 30.04 | Revestimento |  |  |  |  |
| 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado | m² | 169,36 | 15,84 | 185,2 |
| 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | m² | 134,3 | 6,62 | 140,92 |
| 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 77,32 | 18,58 | 95,9 |
| 30.04.040 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | un | 3,96 | 1,01 | 4,97 |
| 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 292,21 | - | 292,21 |
| 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 2,85 | 6,55 | 9,4 |
| 30.04.090 | Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm | un | 0,29 | 9,67 | 9,96 |
| 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 62,13 | 10,27 | 72,4 |
| 30.04.110 | Revestimento em porcelanato antiderrapante de alerta / direcional, grupo de absorção BI-a, rejuntado | m² | 336,73 | 25,93 | 362,66 |
| 30.06 | Comunicação visual e sonora |  |  |  |  |
| 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 18,57 | 1,01 | 19,58 |
| 30.06.020 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | un | 17,34 | 1,01 | 18,35 |
| 30.06.030 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | un | 25,2 | 1,01 | 26,21 |
| 30.06.050 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | m | 22,3 | 14,65 | 36,95 |
| 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj | 386,67 | 15,98 | 402,65 |

| 30.06.064 | Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj | 475,17 | 15,98 | 491,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 20,33 | 2,6 | 22,93 |
| 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | un | 479,04 | 3,25 | 482,29 |
| 30.06.100 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | un | 162,48 | 51,24 | 213,72 |
| 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | un | 251 | 117,12 | 368,12 |
| 30.06.123 | Sinalização com pictograma adesivo de piso 120 x 80 cm, para área de resgate/reservado | un | 174 | 14,41 | 188,41 |
| 30.06.132 | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos | un | 21,89 | 2,6 | 24,49 |
| 30.08 | Aparelhos sanitários |  |  |  |  |
| 30.08.020 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 554,58 | 1,95 | 556,53 |
| 30.08.030 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 697,68 | 3,25 | 700,93 |
| 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 791,93 | 45,34 | 837,27 |
| 30.08.050 | Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80cm | un | 1.644,84 | 234,25 | 1.879,09 |
| 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 487,85 | 38,85 | 526,7 |
| 30.12 | Calçada e passeio |  |  |  |  |
| 30.12.010 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | un | 652,66 | 58,37 | 711,03 |
| 30.14 | Elevador e plataforma |  |  |  |  |
| 30.14.010 | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria | cj | 82.840,10 | - | 82.840,10 |
| 30.14.020 | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria | cj | 89.328,90 | - | 89.328,90 |
| 30.14.030 | Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura | cj | 35.188,96 | - | 35.188,96 |

| 30.14.040 | Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura | cj | 39.050,53 | - | 39.050,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA |  |  |  |  |
| 32.06 | Isolamentos térmicos / acústicos |  |  |  |  |
| 32.06.010 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ | m² | 10,72 | 2,6 | 13,32 |
| 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | m² | 16,33 | 2,6 | 18,93 |
| 32.06.120 | Argila expandida | m³ | 292,9 | 36,37 | 329,27 |
| 32.06.130 | Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 5,0 cm | m² | 80,23 | 4,78 | 85,01 |
| 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 12,23 | 7,06 | 19,29 |
| 32.06.231 | Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros | m² | 55,24 | - | 55,24 |
| 32.06.350 | Membrana isolante térmica e impermeabilizante, acabamento em alumínio e coating acrílico | m² | 13,25 | 7,06 | 20,31 |
| 32.06.380 | Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD, espessura de 50 mm | m² | 535,1 | - | 535,1 |
| 32.06.396 | Manta termo-acústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm | m² | 39,04 | 19,41 | 58,45 |
| 32.06.400 | Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm | m² | 240,21 | - | 240,21 |
| 32.07 | Junta de dilatação |  |  |  |  |
| 32.07.040 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | m | 1,09 | 4,74 | 5,83 |
| 32.07.060 | Junta de latão bitola de 1/8´ | m | 30,53 | 4,74 | 35,27 |
| 32.07.090 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | m | 3,69 | 1,98 | 5,67 |
| 32.07.110 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | cm³ | 0,07 | 0,04 | 0,11 |
| 32.07.120 | Mangueira plástica flexível para junta de dilatação | m | 3,38 | 3,16 | 6,54 |
| 32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | cm³ | 0,11 | 0,08 | 0,19 |
| 32.07.230 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso | m | 228,38 | 2,88 | 231,26 |

| 32.07.240 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede | m | 229,43 | 2,88 | 232,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.07.250 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro | m | 141,23 | 2,88 | 144,11 |
| 32.07.260 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro - canto | m | 141,23 | 2,88 | 144,11 |
| 32.08 | Junta de dilatação estrutural |  |  |  |  |
| 32.08.010 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm | m² | 6,51 | 1,95 | 8,46 |
| 32.08.030 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm | m² | 13,37 | 1,95 | 15,32 |
| 32.08.050 | Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12 | m | 29,55 | 13,38 | 42,93 |
| 32.08.060 | Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-22 | m | 61,53 | 13,38 | 74,91 |
| 32.08.070 | Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm | m | 122,78 | - | 122,78 |
| 32.08.090 | Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 30 mm | m | 249,92 | - | 249,92 |
| 32.08.100 | Junta Jeene JJ 2540 VV com lábios poliméricos | m | 603,4 | 6,5 | 609,9 |
| 32.08.110 | Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 40 mm | m | 603,4 | - | 603,4 |
| 32.08.130 | Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 55 mm | m | 825,21 | - | 825,21 |
| 32.08.160 | Junta elástica estrutural de neoprene | m | 202 | - | 202 |
| 32.09 | Apoios e afins |  |  |  |  |
| 32.09.020 | Chapa de aço em bitolas medias | kg | 4,08 | 8,64 | 12,72 |
| 32.09.040 | Apoio em placa de neoprene fretado | dm³ | 119,21 | 5,76 | 124,97 |
| 32.10 | Envelope de concreto e proteção de tubos |  |  |  |  |
| 32.10.050 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1´ | m | 2,47 | 1,77 | 4,24 |
| 32.10.060 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´ | m | 4,95 | 3,57 | 8,52 |
| 32.10.070 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | m | 7,42 | 5,33 | 12,75 |

| 32.10.080 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´ | m | 9,89 | 7,11 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.10.082 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´ | m | 14,86 | 10,68 | 25,54 |
| 32.10.090 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´ | m | 14,2 | 1,09 | 15,29 |
| 32.10.100 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´ | m | 25,6 | 1,51 | 27,11 |
| 32.10.110 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | m | 39,19 | 1,95 | 41,14 |
| 32.10.120 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´ | m | 50,39 | 2,38 | 52,77 |
| 32.10.140 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´ | m | 74,24 | 4,84 | 79,08 |
| 32.11 | Isolante térmico para tubos e dutos |  |  |  |  |
| 32.11.010 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 2´ | m | 21,41 | 7,44 | 28,85 |
| 32.11.020 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1 1/2´ | m | 19,43 | 7,44 | 26,87 |
| 32.11.030 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1´ | m | 15,34 | 7,44 | 22,78 |
| 32.11.040 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 3/4´ | m | 14,87 | 7,44 | 22,31 |
| 32.11.050 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1/2´ | m | 13,16 | 7,44 | 20,6 |
| 32.11.060 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 1 1/4´ | m | 16,57 | 7,44 | 24,01 |
| 32.11.070 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 2 1/2´ | m | 25,56 | 7,44 | 33 |
| 32.11.080 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 3´ | m | 29,06 | 7,44 | 36,5 |
| 32.11.090 | Calha isolante com lã de vidro e/ou lã de rocha, espessura de 1´, para tubulação de 4´ | m | 33,49 | 7,44 | 40,93 |
| 32.11.150 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 15,83 | 7,44 | 23,27 |
| 32.11.200 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm) | m | 0,65 | 7,44 | 8,09 |

| 32.11.210 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | m | 0,9 | 7,44 | 8,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.11.220 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) | m | 1,2 | 7,44 | 8,64 |
| 32.11.230 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm) | m | 1,81 | 7,44 | 9,25 |
| 32.11.240 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 mm) | m | 3,37 | 7,44 | 10,81 |
| 32.11.250 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2´ (54 mm) | m | 4,68 | 7,44 | 12,12 |
| 32.11.260 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2 1/2´ (66 mm) | m | 5,37 | 7,44 | 12,81 |
| 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | m | 3,7 | 7,44 | 11,14 |
| 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | m | 3,98 | 7,44 | 11,42 |
| 32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | m | 4,39 | 7,44 | 11,83 |
| 32.11.300 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) | m | 5,24 | 7,44 | 12,68 |
| 32.11.310 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro) | m | 11,13 | 7,44 | 18,57 |
| 32.11.320 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) | m | 13,27 | 7,44 | 20,71 |
| 32.11.330 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | m | 15,4 | 7,44 | 22,84 |
| 32.11.340 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | m | 17,93 | 7,44 | 25,37 |
| 32.11.350 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro) | m | 20,86 | 7,44 | 28,3 |

| 32.11.360 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2´ (ferro) | m | 23,19 | 7,44 | 30,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.11.370 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro) | m | 28,53 | 7,44 | 35,97 |
| 32.11.380 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro) | m | 31,3 | 7,44 | 38,74 |
| 32.11.390 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 4´ (ferro) | m | 47,15 | 7,44 | 54,59 |
| 32.11.400 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 5´ (ferro) | m | 56,59 | 7,44 | 64,03 |
| 32.11.410 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 6´ (ferro) | m | 74,12 | 7,44 | 81,56 |
| 32.11.420 | Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento térmico de tubulação acima de 6´ | m² | 107,27 | 13,6 | 120,87 |
| 32.11.430 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | m | 7,63 | 7,44 | 15,07 |
| 32.11.440 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro) | m | 9,2 | 7,44 | 16,64 |
| 32.15 | Impermeabilização flexível com manta |  |  |  |  |
| 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 45,5 | 12,53 | 58,03 |
| 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 50,36 | 12,53 | 62,89 |
| 32.15.050 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 3 mm, face exposta em ardósia cinza | m² | 50,35 | 12,53 | 62,88 |
| 32.15.080 | Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica | m² | 89,21 | 15,78 | 104,99 |
| 32.15.100 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica | m² | 100,77 | 15,78 | 116,55 |
| 32.15.240 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm | m² | 96,49 | - | 96,49 |
| 32.15.260 | Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3mm, face exposta em geotêxtil | m² | 84,72 | 12,53 | 97,25 |

| 32.16 | Impermeabilização flexível com membranas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 5,61 | 5,2 | 10,81 |
| 32.16.020 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal | m² | 3,93 | 5,2 | 9,13 |
| 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 27,8 | 5,2 | 33 |
| 32.16.040 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster | m² | 41,04 | 14,41 | 55,45 |
| 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 30 | 5,2 | 35,2 |
| 32.16.060 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster | m² | 44,12 | 14,41 | 58,53 |
| 32.16.070 | Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster | m² | 28,91 | 17,01 | 45,92 |
| 32.17 | Impermeabilização rígida |  |  |  |  |
| 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 278,85 | 224,76 | 503,61 |
| 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | m³ | 388,33 | - | 388,33 |
| 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 4,08 | 5,48 | 9,56 |
| 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | m² | 10,28 | 10,95 | 21,23 |
| 32.17.050 | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m² | 7,52 | 5,48 | 13 |
| 32.17.060 | Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva | m² | 15,05 | 10,95 | 26 |
| 32.17.070 | Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de hulha, sobre massa | m² | 30,8 | 5,48 | 36,28 |
| 32.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 32 |  |  |  |  |
| 32.20.010 | Recolocação de argila expandida | m³ | - | 51,96 | 51,96 |
| 32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | m² | 2,04 | 2,6 | 4,64 |
| 32.20.050 | Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 2,05 | 2,6 | 4,65 |

| 32.20.060 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 7,03 | 2,6 | 9,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | PINTURA |  |  |  |  |
| 33.01 | Preparo de base |  |  |  |  |
| 33.01.040 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | m² | 5,44 | 22,31 | 27,75 |
| 33.01.050 | Estucamento e lixamento de concreto | m² | 3,13 | 22,31 | 25,44 |
| 33.01.060 | Imunizante para madeira | m² | 4,01 | 4,88 | 8,89 |
| 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 14,96 | 14,65 | 29,61 |
| 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | m² | 5,08 | 5,47 | 10,55 |
| 33.02 | Massa corrida |  |  |  |  |
| 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 1,71 | 7,16 | 8,87 |
| 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 2,83 | 7,16 | 9,99 |
| 33.02.100 | Massa corrida a óleo em esquadrias de madeira | m² | 9,61 | 9,6 | 19,21 |
| 33.02.120 | Massa corrida a óleo em superfície rebocada | m² | 9,53 | 7,16 | 16,69 |
| 33.03 | Pintura em superfícies de concreto / massa / gesso / pedras |  |  |  |  |
| 33.03.040 | Caiação em massa | m² | 0,53 | 7,32 | 7,85 |
| 33.03.220 | Tinta látex em elemento vazado | m² | 3,09 | 15,46 | 18,55 |
| 33.03.300 | Mineral impermeável | m² | 1,92 | 9,11 | 11,03 |
| 33.03.350 | Pintura especial em esmalte para lousa cor verde | m² | 4,52 | 13,18 | 17,7 |
| 33.03.710 | Verniz acrílico a base de solvente | m² | 9,16 | 9,11 | 18,27 |
| 33.03.740 | Resina acrílica plastificante | m² | 9,26 | 7,32 | 16,58 |
| 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 9,77 | 12,53 | 22,3 |
| 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m² | 7,65 | 9,11 | 16,76 |
| 33.03.770 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente | m² | 15,03 | 9,11 | 24,14 |
| 33.03.780 | Verniz de proteção antipichação | m² | 14,52 | 12,53 | 27,05 |
| 33.05 | Pintura em superfícies de madeira |  |  |  |  |
| 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | m² | 4,64 | 9,11 | 13,75 |
| 33.05.020 | Enceramento de superfície de madeira à boneca | m² | 10,7 | 13,35 | 24,05 |
| 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | m | 1,77 | 1,63 | 3,4 |
| 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 5,08 | 10,41 | 15,49 |
| 33.05.360 | Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | m | 1,34 | 1,31 | 2,65 |
| 33.06 | Pintura em pisos |  |  |  |  |
| 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 2,41 | 12,53 | 14,94 |

| 33.07 | Pintura em estruturas metálicas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 6,53 | 23,42 | 29,95 |
| 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 3,51 | - | 3,51 |
| 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 3,06 | - | 3,06 |
| 33.07.300 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em estrutura metálica | m² | 143,1 | - | 143,1 |
| 33.07.301 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em estrutura metálica. | m² | 401,97 | - | 401,97 |
| 33.09 | Pintura de sinalização |  |  |  |  |
| 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 1,03 | 0,94 | 1,97 |
| 33.10 | Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo |  |  |  |  |
| 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 3,91 | 12,53 | 16,44 |
| 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 4,91 | 12,53 | 17,44 |
| 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 6,31 | 12,53 | 18,84 |
| 33.10.040 | Esmalte em massa, inclusive preparo | m² | 6,74 | 12,53 | 19,27 |
| 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 10,15 | 12,53 | 22,68 |
| 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 6,17 | 12,53 | 18,7 |
| 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 38,25 | 26,36 | 64,61 |
| 33.10.070 | Borracha clorada em massa, inclusive preparo | m² | 11,78 | 12,53 | 24,31 |
| 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 7,82 | 17,57 | 25,39 |
| 33.10.120 | Proteção passiva contra incêndio com tinta indumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado | m² | 197,84 | - | 197,84 |
| 33.10.130 | Proteção passiva contra incêndio com tinta indumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado | m² | 313,19 | - | 313,19 |
| 33.11 | Pintura em superfície metálica, inclusive preparo |  |  |  |  |
| 33.11.010 | Alumínio em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 11,13 | 17,57 | 28,7 |
| 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 9,96 | 17,57 | 27,53 |
| 33.11.030 | Alumínio em superfície galvanizada e/ou alumínio, inclusive preparo | m² | 11,16 | 17,57 | 28,73 |

| 33.11.040 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo | m² | 9,66 | 17,57 | 27,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.12 | Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo |  |  |  |  |
| 33.12.010 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 8,79 | 17,57 | 26,36 |
| 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 10,15 | 17,57 | 27,72 |
| 34 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS |  |  |  |  |
| 34.01 | Preparação de solo |  |  |  |  |
| 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 105,56 | 32,48 | 138,04 |
| 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | - | 1,3 | 1,3 |
| 34.02 | Vegetação rasteira |  |  |  |  |
| 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 5,27 | 2,19 | 7,46 |
| 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | m² | 4,94 | 3,29 | 8,23 |
| 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 53,01 | 4,18 | 57,19 |
| 34.02.080 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | m² | 7,63 | 3,29 | 10,92 |
| 34.02.090 | Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m | m² | 27,81 | 4,18 | 31,99 |
| 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 5,6 | 3,29 | 8,89 |
| 34.02.110 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m | m² | 31,33 | 4,18 | 35,51 |
| 34.02.400 | Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura | m² | 5,29 | - | 5,29 |
| 34.03 | Vegetação arbustiva |  |  |  |  |
| 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 27,09 | 2,41 | 29,5 |
| 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | un | 22,65 | 2,41 | 25,06 |
| 34.03.130 | Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m | un | 20,93 | 2,41 | 23,34 |
| 34.03.150 | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | un | 30,67 | 2,41 | 33,08 |
| 34.04 | Árvores |  |  |  |  |
| 34.04.050 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | un | 62,03 | 20,9 | 82,93 |
| 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | un | 58,39 | 20,9 | 79,29 |
| 34.04.160 | Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m | un | 60,23 | 20,9 | 81,13 |
| 34.04.280 | Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra | un | 198,19 | 20,9 | 219,09 |
| 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | un | 180,02 | 20,9 | 200,92 |
| 34.04.370 | Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m | un | 38,22 | 20,9 | 59,12 |
| 34.05 | Cercas e fechamentos |  |  |  |  |

| 34.05.010 | Cerca em arame farpado com mourões de eucalipto | m | 27,64 | 20,9 | 48,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.05.020 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto | m | 15,86 | 20,9 | 36,76 |
| 34.05.030 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada | m | 20,48 | 20,9 | 41,38 |
| 34.05.032 | Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada, 12 fiadas | m | 22,57 | 20,9 | 43,47 |
| 34.05.034 | Cerca de arame liso com mourões de concreto reto | m | 35,99 | 16,68 | 52,67 |
| 34.05.050 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | m | 85,38 | 33,53 | 118,91 |
| 34.05.080 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura | m² | 138,32 | - | 138,32 |
| 34.05.110 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura | m² | 116,34 | - | 116,34 |
| 34.05.120 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado | m² | 122,03 | - | 122,03 |
| 34.05.170 | Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla | m | 27,57 | - | 27,57 |
| 34.05.210 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura | m² | 134,5 | - | 134,5 |
| 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 230,15 | 43,1 | 273,25 |
| 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 110,62 | - | 110,62 |
| 34.05.290 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 1.247,47 | 64,37 | 1.311,84 |
| 34.05.300 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 784,43 | 64,37 | 848,8 |
| 34.05.310 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m² | 281,54 | 25,29 | 306,83 |
| 34.05.320 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | m² | 395,48 | 21,95 | 417,43 |
| 34.05.350 | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm | m² | 1.014,86 | 50,52 | 1.065,38 |
| 34.05.360 | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | m² | 55,08 | 63,15 | 118,23 |
| 34.05.370 | Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas | m | 94,13 | 33,75 | 127,88 |
| 34.12 | Árvores.. |  |  |  |  |
| 34.12.410 | Árvore do tipo Falso barbatimão - h = 2,00m | un | 158,35 | 2,36 | 160,71 |
| 34.12.415 | Árvore do tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m | un | 145,85 | 2,36 | 148,21 |
| 34.13 | Corte, poda e transplante |  |  |  |  |

| 34.13.011 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm | un | 97,95 | 101,4 | 199,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.13.021 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm | un | 391,72 | 124,86 | 516,58 |
| 34.13.031 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm | un | 1.212,14 | 226,26 | 1.438,40 |
| 34.13.041 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm | un | 1.673,76 | 613,44 | 2.287,20 |
| 34.13.051 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm | un | 3.478,08 | 1.226,88 | 4.704,96 |
| 34.13.060 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) acima de 100 cm | un | 5.122,40 | 1.424,64 | 6.547,04 |
| 34.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 34 |  |  |  |  |
| 34.20.050 | Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro | m² | 4,01 | 5,07 | 9,08 |
| 34.20.080 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança | m² | 37,58 | 7,02 | 44,6 |
| 34.20.110 | Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla | m | 9,93 | - | 9,93 |
| 34.20.160 | Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m | m² | 0,94 | 10,63 | 11,57 |
| 34.20.170 | Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m | m² | 0,97 | 14,22 | 15,19 |
| 34.20.380 | Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´ | un | 219,35 | 115,69 | 335,04 |
| 34.20.390 | Grelha arvoreira em ferro fundido | m² | 500,67 | 14,41 | 515,08 |
| 35 | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO |  |  |  |  |
| 35.01 | Quadra e equipamento de esportes |  |  |  |  |
| 35.01.070 | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | m² | 23,49 | 4,33 | 27,82 |
| 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | cj | 992,42 | 103,67 | 1.096,09 |
| 35.01.160 | Tabela completa com suporte e rede para basquete | un | 1.032,34 | 1.302,03 | 2.334,37 |
| 35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | cj | 866,71 | 103,67 | 970,38 |
| 35.01.550 | Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura | m² | 102,32 | 20,05 | 122,37 |
| 35.03 | Abrigo, guarita e quiosque |  |  |  |  |
| 35.03.030 | Cancela automática metálica com barreira de alumínio até 3,50 m | un | 2.763,33 | - | 2.763,33 |

| 35.04 | Bancos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | m | 61,8 | 62,55 | 124,35 |
| 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm | un | 283,15 | 13,92 | 297,07 |
| 35.04.130 | Banco de madeira sobre alvenaria | m² | 83,49 | 37,91 | 121,4 |
| 35.04.140 | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm | un | 309,08 | 19,58 | 328,66 |
| 35.04.150 | Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, dimensões aproximadas de 300 x 42 x 47 cm | un | 580,9 | 29,35 | 610,25 |
| 35.05 | Equipamento recreativo |  |  |  |  |
| 35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica | cj | 2.688,20 | 138,24 | 2.826,44 |
| 35.05.210 | Balanço duplo em madeira rústica | cj | 985,14 | 138,24 | 1.123,38 |
| 35.05.220 | Gangorra dupla em madeira rústica | cj | 653,61 | 138,24 | 791,85 |
| 35.05.240 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | cj | 932,14 | 138,24 | 1.070,38 |
| 35.07 | Mastro para bandeiras |  |  |  |  |
| 35.07.020 | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m | cj | 3.013,44 | 219,72 | 3.233,16 |
| 35.07.030 | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m | cj | 4.480,49 | 219,72 | 4.700,21 |
| 35.07.060 | Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m | un | 1.483,89 | 32,45 | 1.516,34 |
| 35.07.070 | Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m | un | 994,89 | 32,45 | 1.027,34 |
| 35.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 35 |  |  |  |  |
| 35.20.010 | Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm | m² | 10,27 | - | 10,27 |
| 35.20.050 | Conjunto 4 Lixeiras para Coleta Seletiva, tampa basculante, 50 litros | un | 463,8 | 21,6 | 485,4 |
| 36 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  |  |
| 36.01 | Entrada de energia - componentes |  |  |  |  |
| 36.01.242 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV | cj | 99.786,02 | 169,38 | 99.955,40 |
| 36.01.252 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV | cj | 80.826,70 | 169,38 | 80.996,08 |
| 36.01.260 | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV | cj | 76.196,52 | 338,76 | 76.535,28 |
| 36.03 | Caixas de entrada / medição |  |  |  |  |
| 36.03.010 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 102,7 | 110,67 | 213,37 |
| 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 152 | 110,67 | 262,67 |
| 36.03.030 | Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 403,11 | 127,76 | 530,87 |
| 36.03.050 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 1.374,33 | 127,76 | 1.502,09 |

| 36.03.060 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 1.018,45 | 127,76 | 1.146,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.03.080 | Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias | un | 356,49 | 95,82 | 452,31 |
| 36.03.090 | Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Concessionárias | un | 1.532,46 | 133,14 | 1.665,60 |
| 36.03.120 | Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão Concessionárias | un | 466,73 | 127,76 | 594,49 |
| 36.03.130 | Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias | un | 57,78 | 63,88 | 121,66 |
| 36.03.150 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias | un | 137,84 | 110,67 | 248,51 |
| 36.03.160 | Caixa base lateral tipo ´N´ (130 x 40 x 25) cm | un | 363,1 | 127,76 | 490,86 |
| 36.04 | Suporte (Braquet) |  |  |  |  |
| 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 10,46 | 9,59 | 20,05 |
| 36.04.030 | Suporte para 2 isoladores de baixa tensão | un | 19,95 | 9,59 | 29,54 |
| 36.04.050 | Suporte para 3 isoladores de baixa tensão | un | 33,29 | 9,59 | 42,88 |
| 36.04.070 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | un | 46,65 | 9,59 | 56,24 |
| 36.05 | Isoladores |  |  |  |  |
| 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 15,2 | 6,39 | 21,59 |
| 36.05.020 | Isolador tipo castanha incluindo grampo de sustentação | un | 17,23 | 6,39 | 23,62 |
| 36.05.030 | Isolador tipo disco para 23 kV (poste) | un | 76,8 | 9,15 | 85,95 |
| 36.05.040 | Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ - 150 mm | un | 53,87 | 6,39 | 60,26 |
| 36.05.070 | Isolador tipo pino para 25 kV, inclusive pino (poste) | un | 53,89 | 23,95 | 77,84 |
| 36.05.080 | Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) | un | 33,8 | 23,95 | 57,75 |
| 36.05.100 | Isolador pedestal para 15 kV | un | 60,22 | 6,39 | 66,61 |
| 36.05.110 | Isolador pedestal para 25 kV | un | 103,59 | 6,39 | 109,98 |
| 36.06 | Muflas e terminais |  |  |  |  |
| 36.06.010 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 120 mm²/25 kV | cj | 332,53 | 15,98 | 348,51 |
| 36.06.030 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/25 kV | cj | 352,6 | 15,98 | 368,58 |
| 36.06.060 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 362,53 | 15,98 | 378,51 |
| 36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 305,53 | 15,98 | 321,51 |
| 36.07 | Para-raios de média tensão |  |  |  |  |
| 36.07.010 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 139,93 | 14,97 | 154,9 |
| 36.07.030 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 160,72 | 14,97 | 175,69 |

| 36.07.050 | Para-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 146,74 | 14,97 | 161,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.07.060 | Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 152,02 | 14,97 | 166,99 |
| 36.07.070 | Para-raios de distribuição, classe 21 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 215,19 | 14,97 | 230,16 |
| 36.08 | Gerador e grupo gerador |  |  |  |  |
| 36.08.030 | Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - completo | un | 112.744,35 | 1.231,56 | 113.975,91 |
| 36.08.040 | Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - completo | un | 152.253,59 | 1.231,56 | 153.485,15 |
| 36.08.050 | Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - completo | un | 63.486,39 | 1.231,56 | 64.717,95 |
| 36.08.060 | Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou - 5% - completo | un | 78.504,58 | 1.231,56 | 79.736,14 |
| 36.08.100 | Grupo gerador com potência de 55/50 kVA, variação de + ou - 10% - completo | un | 53.121,36 | 657,4 | 53.778,76 |
| 36.08.110 | Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação de + ou - 5% - completo | un | 97.243,12 | 1.231,56 | 98.474,68 |
| 36.08.290 | Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo | un | 192.898,14 | 1.363,04 | 194.261,18 |
| 36.08.350 | Grupo gerador carenado com potência de 150/136 kVA, variação de + ou - 5% - completo | un | 102.447,04 | 1.231,56 | 103.678,60 |
| 36.08.360 | Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo | un | 235.420,44 | 1.350,76 | 236.771,20 |
| 36.08.540 | Grupo gerador com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo | un | 210.481,17 | 1.363,04 | 211.844,21 |
| 36.09 | Transformador de entrada |  |  |  |  |
| 36.09.020 | Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 14.124,85 | 657,4 | 14.782,25 |
| 36.09.030 | Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 1,2 kV, a seco | un | 10.110,10 | 262,96 | 10.373,06 |
| 36.09.050 | Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 10.410,71 | 657,4 | 11.068,11 |
| 36.09.060 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 35.317,87 | 1.051,84 | 36.369,71 |
| 36.09.070 | Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine | un | 76.510,20 | 1.051,84 | 77.562,04 |
| 36.09.100 | Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine | un | 2.332,48 | 262,96 | 2.595,44 |
| 36.09.110 | Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine | un | 2.495,69 | 262,96 | 2.758,65 |
| 36.09.130 | Transformador de potência trifásico de 15 kVA, classe 1,2 kV, a seco com cabine | un | 5.572,36 | 262,96 | 5.835,32 |
| 36.09.150 | Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 8.064,75 | 657,4 | 8.722,15 |
| 36.09.160 | Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 23 kV, a óleo | un | 16.950,47 | 657,4 | 17.607,87 |

| 36.09.170 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 16.168,67 | 657,4 | 16.826,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.09.180 | Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 8.229,21 | 657,4 | 8.886,61 |
| 36.09.220 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine | un | 52.150,41 | 1.051,84 | 53.202,25 |
| 36.09.230 | Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com cabine | un | 7.974,81 | 262,96 | 8.237,77 |
| 36.09.250 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 30.445,33 | 1.051,84 | 31.497,17 |
| 36.09.300 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 40.593,09 | 1.051,84 | 41.644,93 |
| 36.09.360 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 64.275,62 | 1.051,84 | 65.327,46 |
| 36.09.370 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 39.230,20 | 657,4 | 39.887,60 |
| 36.09.410 | Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 11.076,54 | 657,4 | 11.733,94 |
| 36.09.440 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo - tipo pedestal | un | 69.937,25 | 1.051,84 | 70.989,09 |
| 36.09.480 | Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo | un | 17.056,67 | 657,4 | 17.714,07 |
| 36.09.490 | Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo | un | 20.102,90 | 657,4 | 20.760,30 |
| 36.09.670 | Transformador de potência trifásico 45kVA, classe 24,2kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi | un | 16.596,34 | 262,96 | 16.859,30 |
| 36.09.680 | Transformador de potência trifásico 750kVA, classe 25kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi | un | 50.653,60 | 1.051,84 | 51.705,44 |
| 36.09.690 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 25kV, a óleo | un | 20.363,30 | 657,4 | 21.020,70 |
| 36.09.700 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 25kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi | un | 48.264,99 | 1.051,84 | 49.316,83 |
| 36.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 36 |  |  |  |  |
| 36.20.010 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | m | 26,25 | 12,78 | 39,03 |
| 36.20.030 | União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | un | 34,25 | 6,39 | 40,64 |
| 36.20.040 | Bobina mínima para disjuntor (a óleo) | un | 880,78 | 41,62 | 922,4 |
| 36.20.050 | Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | un | 11,11 | 6,39 | 17,5 |
| 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | un | 1,68 | 4,79 | 6,47 |
| 36.20.070 | Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ | un | 11,3 | 6,39 | 17,69 |
| 36.20.090 | Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV | un | 320,66 | 0,65 | 321,31 |

| 36.20.100 | Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV | un | 231,18 | 15,98 | 247,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.20.120 | Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem | un | 106,67 | 15,98 | 122,65 |
| 36.20.140 | Cruzeta de madeira de 2400 mm | un | 149,34 | 89,86 | 239,2 |
| 36.20.150 | Cruzeta de madeira de 90 x 115 x 3500 mm | un | 185,6 | 89,86 | 275,46 |
| 36.20.180 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | par | 382,03 | 0,65 | 382,68 |
| 36.20.190 | Luva isolante de borracha, acima de 20 até 30 kV | par | 928,2 | 0,65 | 928,85 |
| 36.20.200 | Mão francesa de 700 mm | un | 13,89 | 31,94 | 45,83 |
| 36.20.210 | Luva isolante de borracha, até 10 kV | par | 293,18 | 0,65 | 293,83 |
| 36.20.220 | Mudança de tap do transformador | un | - | 179,72 | 179,72 |
| 36.20.230 | Luva isolante de borracha, acima de 30 até 40 kV | par | 1.016,30 | 0,65 | 1.016,95 |
| 36.20.240 | Óleo para disjuntor | l | 10,7 | 0,52 | 11,22 |
| 36.20.260 | Óleo para transformador | l | 10,7 | 0,78 | 11,48 |
| 36.20.280 | Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 | un | 29,22 | 6,5 | 35,72 |
| 36.20.330 | Luva de couro para proteção de luva isolante | par | 29,34 | 0,65 | 29,99 |
| 36.20.340 | Sela para cruzeta de madeira | un | 8,71 | 44,93 | 53,64 |
| 36.20.350 | Caixa porta luvas em madeira, com tampa | un | 32,16 | 0,65 | 32,81 |
| 36.20.360 | Suporte de transformador em poste ou estaleiro | un | 89,06 | 89,86 | 178,92 |
| 36.20.380 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | un | 276,47 | 0,65 | 277,12 |
| 36.20.540 | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | un | 324,69 | 89,86 | 414,55 |
| 36.20.560 | Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V | un | 1.767,92 | 31,94 | 1.799,86 |
| 36.20.570 | Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V | un | 2.639,81 | 31,94 | 2.671,75 |
| 36.20.580 | Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V | un | 2.856,27 | 31,94 | 2.888,21 |
| 37 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  |  |
| 37.01 | Quadro para telefonia embutir, proteção IP40 chapa nº 16msg |  |  |  |  |
| 37.01.020 | Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm | un | 38,96 | 54,98 | 93,94 |
| 37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 79,91 | 76,72 | 156,63 |
| 37.01.120 | Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | un | 146,01 | 98,44 | 244,45 |
| 37.01.160 | Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm | un | 225,14 | 122,08 | 347,22 |

| 37.01.220 | Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm | un | 435,98 | 163,64 | 599,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.02 | Quadro para telefonia de sobrepor, proteção IP 40 chapa nº 16msg |  |  |  |  |
| 37.02.020 | Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm | un | 47,97 | 47,92 | 95,89 |
| 37.02.060 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | un | 95,46 | 63,88 | 159,34 |
| 37.02.100 | Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm | un | 180,48 | 79,86 | 260,34 |
| 37.02.140 | Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm | un | 280,14 | 95,82 | 375,96 |
| 37.03 | Quadro distribuição de luz e força de embutir universal |  |  |  |  |
| 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 266,4 | 95,5 | 361,9 |
| 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 319,04 | 95,5 | 414,54 |
| 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 348,85 | 119,39 | 468,24 |
| 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 404,18 | 119,39 | 523,57 |
| 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 561,92 | 143,25 | 705,17 |
| 37.03.250 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 775,08 | 143,25 | 918,33 |
| 37.04 | Quadro distribuição de luz e força de sobrepor universal |  |  |  |  |
| 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 340,25 | 71,64 | 411,89 |
| 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 405,11 | 71,64 | 476,75 |
| 37.04.270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 443,55 | 95,5 | 539,05 |
| 37.04.280 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 511,53 | 95,5 | 607,03 |
| 37.04.290 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 724,03 | 119,39 | 843,42 |

| 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 986,8 | 119,39 | 1.106,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.06 | Painel autoportante |  |  |  |  |
| 37.06.010 | Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 2.135,61 | 84,69 | 2.220,30 |
| 37.10 | Barramentos |  |  |  |  |
| 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 45,18 | 5,69 | 50,87 |
| 37.11 | Bases |  |  |  |  |
| 37.11.020 | Base de fusível Diazed completa para 25 A | un | 22,45 | 9,59 | 32,04 |
| 37.11.040 | Base de fusível Diazed completa para 63 A | un | 34,92 | 15,98 | 50,9 |
| 37.11.060 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | un | 30,39 | 31,94 | 62,33 |
| 37.11.080 | Base de fusível NH até 250 A, com fusível | un | 94,24 | 31,94 | 126,18 |
| 37.11.100 | Base de fusível NH até 400 A, com fusível | un | 134,58 | 31,94 | 166,52 |
| 37.11.120 | Base de fusível tripolar de 15 kV | un | 547,58 | 38,33 | 585,91 |
| 37.11.130 | Base de fusível tripolar de 25 kV | un | 751,36 | 38,33 | 789,69 |
| 37.11.140 | Base de fusível unipolar de 15 kV | un | 238,38 | 38,33 | 276,71 |
| 37.12 | Fusíveis |  |  |  |  |
| 37.12.020 | Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A | un | 13,05 | 6,39 | 19,44 |
| 37.12.040 | Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A | un | 33,21 | 6,39 | 39,6 |
| 37.12.060 | Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A | un | 48,66 | 6,39 | 55,05 |
| 37.12.080 | Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A | un | 75,2 | 6,39 | 81,59 |
| 37.12.100 | Fusível tipo NH 4 de 800 A até 1250 A | un | 633,18 | 6,39 | 639,57 |
| 37.12.120 | Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A | un | 156,41 | 6,39 | 162,8 |
| 37.12.130 | Fusível tipo HH para 25 kV de 6 A até 63 A | un | 277,42 | 6,39 | 283,81 |
| 37.12.140 | Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A | un | 247,14 | 6,39 | 253,53 |
| 37.12.200 | Fusível diazed retardado de 2 A até 25 A | un | 3,25 | 6,39 | 9,64 |
| 37.12.220 | Fusível diazed retardado de 35 A até 63 A | un | 4,47 | 6,39 | 10,86 |
| 37.12.300 | Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A | un | 23,69 | 1,6 | 25,29 |
| 37.13 | Disjuntores |  |  |  |  |
| 37.13.510 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com acessórios | un | 13.796,37 | 200,53 | 13.996,90 |
| 37.13.520 | Disjuntor a seco aberto trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com acessórios | un | 17.745,00 | 179,72 | 17.924,72 |
| 37.13.530 | Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente | cj | 22.522,97 | 264,93 | 22.787,90 |
| 37.13.550 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com acessórios | un | 44.931,24 | 31,94 | 44.963,18 |
| 37.13.570 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, com acessórios | un | 84.653,61 | 31,94 | 84.685,55 |
| 37.13.590 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 5000A, com acessórios | un | 104.637,28 | 31,94 | 104.669,22 |
| 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 9,3 | 9,59 | 18,89 |

| 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 17,47 | 9,59 | 27,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.13.620 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 60 A até 70 A | un | 26,38 | 9,59 | 35,97 |
| 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 63,29 | 19,16 | 82,45 |
| 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 88,76 | 19,16 | 107,92 |
| 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 77,71 | 28,76 | 106,47 |
| 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 97,02 | 28,76 | 125,78 |
| 37.13.690 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 311,14 | 31,94 | 343,08 |
| 37.13.700 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | un | 487,18 | 31,94 | 519,12 |
| 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 1.679,07 | 63,88 | 1.742,95 |
| 37.13.730 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A | un | 2.721,25 | 63,88 | 2.785,13 |
| 37.13.740 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A | un | 4.878,29 | 63,88 | 4.942,17 |
| 37.13.760 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A | un | 3.197,10 | 63,88 | 3.260,98 |
| 37.13.770 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A | un | 7.253,77 | 63,88 | 7.317,65 |
| 37.13.780 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | un | 10.197,07 | 63,88 | 10.260,95 |
| 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 7,2 | 6,39 | 13,59 |
| 37.13.810 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 9,44 | 6,39 | 15,83 |
| 37.13.820 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 63 A | un | 16,59 | 6,39 | 22,98 |
| 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 28,86 | 6,39 | 35,25 |
| 37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 33,26 | 6,39 | 39,65 |
| 37.13.860 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 43,56 | 6,39 | 49,95 |
| 37.13.870 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A | un | 607,45 | 6,39 | 613,84 |

| 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 40,43 | 6,39 | 46,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 41,3 | 6,39 | 47,69 |
| 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 51,99 | 6,39 | 58,38 |
| 37.13.910 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A | un | 895,39 | 6,39 | 901,78 |
| 37.13.920 | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A | un | 21.323,47 | 63,88 | 21.387,35 |
| 37.13.930 | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A | un | 30.562,23 | 63,88 | 30.626,11 |
| 37.13.940 | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 6300 A, com acessórios | un | 197.565,75 | 31,94 | 197.597,69 |
| 37.14 | Chave de baixa tensão |  |  |  |  |
| 37.14.050 | Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A | un | 1.955,61 | 31,94 | 1.987,55 |
| 37.14.300 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 160 A | un | 921,58 | 25,55 | 947,13 |
| 37.14.310 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A | un | 1.068,73 | 25,55 | 1.094,28 |
| 37.14.320 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A | un | 1.284,43 | 31,94 | 1.316,37 |
| 37.14.330 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 630 A | un | 1.770,32 | 38,33 | 1.808,65 |
| 37.14.340 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1000 A | un | 2.808,57 | 47,92 | 2.856,49 |
| 37.14.350 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1250 A | un | 5.861,73 | 47,92 | 5.909,65 |
| 37.14.410 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-125 A - sem fusíveis | un | 1.162,31 | 25,55 | 1.187,86 |
| 37.14.420 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis | un | 1.140,94 | 25,55 | 1.166,49 |
| 37.14.430 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis | un | 2.137,48 | 25,55 | 2.163,03 |
| 37.14.440 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis | un | 2.408,83 | 31,94 | 2.440,77 |

| 37.14.450 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis | un | 4.581,85 | 38,33 | 4.620,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.14.500 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis | un | 198,89 | 25,55 | 224,44 |
| 37.14.510 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis | un | 379,77 | 25,55 | 405,32 |
| 37.14.520 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis | un | 515,68 | 31,94 | 547,62 |
| 37.14.530 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis | un | 1.079,18 | 38,33 | 1.117,51 |
| 37.14.600 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 400 A | un | 3.381,96 | 38,33 | 3.420,29 |
| 37.14.610 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 600/630 A | un | 4.669,47 | 47,92 | 4.717,39 |
| 37.14.620 | Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 1000 A | un | 7.042,68 | 57,49 | 7.100,17 |
| 37.14.640 | Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 630 A / 690 V | un | 4.423,23 | 73,56 | 4.496,79 |
| 37.14.810 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH1-250 A | un | 20,34 | 6,39 | 26,73 |
| 37.14.820 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH2-400 A | un | 31,07 | 6,39 | 37,46 |
| 37.14.830 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A | un | 49,24 | 6,39 | 55,63 |
| 37.14.910 | Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 600 V | un | 166,18 | 25,55 | 191,73 |
| 37.15 | Chave de média tensão |  |  |  |  |
| 37.15.110 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador | un | 1.280,07 | 155,6 | 1.435,67 |
| 37.15.120 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador | un | 926,21 | 155,6 | 1.081,81 |
| 37.15.140 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 600/630 A - 15 kV - com prolongador | un | 1.142,07 | 155,6 | 1.297,67 |
| 37.15.150 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível | un | 230,97 | 57,41 | 288,38 |
| 37.15.160 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível | un | 269,33 | 57,41 | 326,74 |
| 37.15.170 | Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 6,3 kA, com fusível | un | 249,53 | 57,41 | 306,94 |
| 37.15.200 | Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 15 kV - com prolongador | un | 806,2 | 155,6 | 961,8 |

| 37.15.210 | Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador | un | 883,38 | 155,6 | 1.038,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.15.220 | Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 25 kV - com prolongador | un | 970,41 | 155,6 | 1.126,01 |
| 37.16 | Bus-way |  |  |  |  |
| 37.16.070 | Sistema de barramento blindado > 100 A, trifásico, barra de cobre | Axm | 173,73 | 0,4 | 174,13 |
| 37.17 | Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga |  |  |  |  |
| 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 139,17 | 7,99 | 147,16 |
| 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | un | 138,79 | 7,99 | 146,78 |
| 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | un | 161,63 | 7,99 | 169,62 |
| 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | un | 162,22 | 7,99 | 170,21 |
| 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 197,65 | 7,99 | 205,64 |
| 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | un | 287,69 | 7,99 | 295,68 |
| 37.17.110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | un | 344,66 | 7,99 | 352,65 |
| 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | un | 569,54 | 7,99 | 577,53 |
| 37.17.130 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos | un | 205,54 | 7,99 | 213,53 |
| 37.18 | Transformador de Potencial |  |  |  |  |
| 37.18.010 | Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis | un | 1.957,07 | 48,42 | 2.005,49 |
| 37.18.020 | Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis | un | 2.440,72 | 48,42 | 2.489,14 |
| 37.18.030 | Transformador de potencial monofásico até 500 VA classe 15 kV, a seco, sem fusíveis | un | 1.416,01 | 48,42 | 1.464,43 |
| 37.18.040 | Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 25 kV, a seco, com fusíveis | un | 2.658,75 | 48,42 | 2.707,17 |
| 37.19 | Transformador de corrente |  |  |  |  |
| 37.19.010 | Transformador de corrente 800-5 A, janela | un | 194,95 | 48,42 | 243,37 |
| 37.19.020 | Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela | un | 182,15 | 48,42 | 230,57 |
| 37.19.030 | Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela | un | 371,05 | 48,42 | 419,47 |
| 37.19.060 | Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela | un | 121,49 | 48,42 | 169,91 |
| 37.19.080 | Transformador de corrente 2000-5 A até 2500-5 A - janela | un | 709,55 | 48,42 | 757,97 |
| 37.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 37 |  |  |  |  |
| 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 15,21 | 4,79 | 20 |

| 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 16,33 | 1,6 | 17,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 12,51 | 4,79 | 17,3 |
| 37.20.090 | Recolocação de chave seccionadora tripolar de 125 A até 650 A, sem base fusível | un | - | 15,98 | 15,98 |
| 37.20.100 | Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes | m² | - | 22,47 | 22,47 |
| 37.20.110 | Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes | m² | - | 44,93 | 44,93 |
| 37.20.130 | Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp | un | 436,52 | 1,3 | 437,82 |
| 37.20.140 | Suporte fixo para transformadores de potencial | un | 84,93 | 3,25 | 88,18 |
| 37.20.150 | Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG) | m² | 400,33 | 22,47 | 422,8 |
| 37.20.190 | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv | un | 4.435,79 | 35,94 | 4.471,73 |
| 37.20.191 | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 25 a 30 CV | un | 8.423,32 | 35,94 | 8.459,26 |
| 37.20.192 | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 40 CV | un | 12.236,22 | 35,94 | 12.272,16 |
| 37.20.193 | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 50 cv | un | 16.524,47 | 35,94 | 16.560,41 |
| 37.20.210 | Punho de manobra com articulador de acionamento | un | 360,86 | 15,98 | 376,84 |
| 37.21 | Capacitor de potência |  |  |  |  |
| 37.21.010 | Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência | un | 715,7 | 15,98 | 731,68 |
| 37.22 | Transformador de comando |  |  |  |  |
| 37.22.010 | Transformador monofásico de comando de 200 VA classe 0,6 kV, a seco | un | 271,93 | 48,42 | 320,35 |
| 37.24 | Supressor de surto |  |  |  |  |
| 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 64,39 | 18,2 | 82,59 |
| 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 120,66 | 18,2 | 138,86 |
| 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 149,71 | 18,2 | 167,91 |
| 37.25 | Disjuntores. |  |  |  |  |
| 37.25.090 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 286,16 | 52,75 | 338,91 |
| 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 359,6 | 52,75 | 412,35 |

| 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 582,74 | 52,75 | 635,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.25.200 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480V - de 10A a 50A para 120/240Vca - 25 KA e para 380/440Vca - 18KA | un | 307,4 | 52,75 | 360,15 |
| 37.25.210 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600V - de 150A para 120/240Vca - 25KA e para 380/440Vca - 18KA | un | 488,46 | 52,75 | 541,21 |
| 37.25.215 | Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de fechamento, com relê de proteção | cj | 41.147,05 | 73,56 | 41.220,61 |
| 37.25.220 | Disjuntor fixo a vácuo de 25 kV, equipado com motorização de fechamento, com rele de proteção | cj | 26.674,13 | 73,56 | 26.747,69 |
| 38 | TUBULAÇÃO E CONDUTO PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA |  |  |  |  |
| 38.01 | Eletroduto em PVC rígido roscável |  |  |  |  |
| 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 2,4 | 12,78 | 15,18 |
| 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 2,93 | 15,98 | 18,91 |
| 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 4,5 | 19,16 | 23,66 |
| 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | m | 5,81 | 22,37 | 28,18 |
| 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | m | 7,14 | 25,55 | 32,69 |
| 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 9 | 28,76 | 37,76 |
| 38.01.140 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios | m | 16,87 | 31,94 | 48,81 |
| 38.01.160 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios | m | 21,92 | 35,14 | 57,06 |
| 38.01.180 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios | m | 34,22 | 41,53 | 75,75 |
| 38.04 | Eletroduto galvanizado - médio |  |  |  |  |
| 38.04.020 | Eletroduto galvanizado, médio de 1/2´ - com acessórios | m | 4,59 | 15,98 | 20,57 |
| 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 5,43 | 19,16 | 24,59 |
| 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 6,48 | 22,37 | 28,85 |
| 38.04.080 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4´ - com acessórios | m | 9,9 | 25,55 | 35,45 |
| 38.04.100 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 11,34 | 28,76 | 40,1 |
| 38.04.120 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 15,38 | 31,94 | 47,32 |

| 38.04.140 | Eletroduto galvanizado, médio de 2 1/2´ - com acessórios | m | 26,06 | 38,33 | 64,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.04.160 | Eletroduto galvanizado, médio de 3´ - com acessórios | m | 33,63 | 47,92 | 81,55 |
| 38.04.180 | Eletroduto galvanizado, médio de 4´ - com acessórios | m | 50,32 | 57,49 | 107,81 |
| 38.05 | Eletroduto galvanizado - pesado |  |  |  |  |
| 38.05.020 | Eletroduto galvanizado, pesado de 1/2´ - com acessórios | m | 6,47 | 15,98 | 22,45 |
| 38.05.040 | Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4´ - com acessórios | m | 8,28 | 19,16 | 27,44 |
| 38.05.060 | Eletroduto galvanizado, pesado de 1´ - com acessórios | m | 10,04 | 22,37 | 32,41 |
| 38.05.090 | Eletroduto galvanizado, pesado de 1 1/4´ - com acessórios | m | 16,04 | 25,55 | 41,59 |
| 38.05.100 | Eletroduto galvanizado, pesado de 1 1/2´ - com acessórios | m | 20,48 | 28,76 | 49,24 |
| 38.05.120 | Eletroduto galvanizado, pesado de 2´ - com acessórios | m | 24,8 | 31,94 | 56,74 |
| 38.05.140 | Eletroduto galvanizado, pesado de 2 1/2´ - com acessórios | m | 35,19 | 38,33 | 73,52 |
| 38.05.160 | Eletroduto galvanizado, pesado de 3´ - com acessórios | m | 42,7 | 47,92 | 90,62 |
| 38.05.180 | Eletroduto galvanizado, pesado de 4´ - com acessórios | m | 61,76 | 57,49 | 119,25 |
| 38.06 | Eletroduto galvanizado a quente - pesado |  |  |  |  |
| 38.06.020 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 1/2´ - com acessórios | m | 9,45 | 15,98 | 25,43 |
| 38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 3/4´ - com acessórios | m | 11,57 | 19,16 | 30,73 |
| 38.06.060 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 1´ - com acessórios | m | 14,69 | 22,37 | 37,06 |
| 38.06.080 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 1 1/4´ - com acessórios | m | 21,82 | 25,55 | 47,37 |
| 38.06.100 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 1 1/2´ - com acessórios | m | 25,46 | 28,76 | 54,22 |
| 38.06.120 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios | m | 32,74 | 31,94 | 64,68 |
| 38.06.140 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2 1/2´ - com acessórios | m | 45,69 | 38,33 | 84,02 |
| 38.06.160 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 3´ - com acessórios | m | 55,57 | 47,92 | 103,49 |
| 38.06.180 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 4´ - com acessórios | m | 71,48 | 57,49 | 128,97 |
| 38.07 | Canaleta, perfilado e acessórios |  |  |  |  |
| 38.07.010 | Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa | un | 2,45 | 7,99 | 10,44 |
| 38.07.030 | Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande | cj | 5,29 | 7,99 | 13,28 |

| 38.07.050 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 2,78 | 1,6 | 4,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.07.120 | Saída final, diâmetro de 3/4´ | un | 0,53 | 4,79 | 5,32 |
| 38.07.130 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 1,31 | 5,74 | 7,05 |
| 38.07.134 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | un | 1,6 | 5,74 | 7,34 |
| 38.07.140 | Saída superior, diâmetro de 3/4´ | un | 1,12 | 4,79 | 5,91 |
| 38.07.170 | Canaleta em PVC de 20 x 10 mm, inclusive acessórios | m | 2,84 | 9,59 | 12,43 |
| 38.07.200 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 4,51 | 4,5 | 9,01 |
| 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | m | 2,06 | 4,5 | 6,56 |
| 38.07.216 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) | m | 3,11 | 4,5 | 7,61 |
| 38.07.220 | Caixa de derivação ´C´ para perfilado 38 x 38 mm em chapa 18 pré-zincada | un | 10,18 | 15,98 | 26,16 |
| 38.07.230 | Caixa de derivação ´X´ para perfilado 38 x 38 mm em chapa 18 pré-zincada | un | 13,69 | 23,95 | 37,64 |
| 38.07.240 | Caixa de derivação ´X´ para perfilado 2 x 38 mm / 2 x 76 mm | un | 22,01 | 23,95 | 45,96 |
| 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios | m | 13,25 | 7,99 | 21,24 |
| 38.07.310 | Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios | m | 23,48 | 7,99 | 31,47 |
| 38.07.340 | Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios | m | 17,86 | 7,99 | 25,85 |
| 38.07.700 | Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios | m | 46,79 | 9,59 | 56,38 |
| 38.07.710 | Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 35 mm, com acessórios | m | 68,32 | 11,17 | 79,49 |
| 38.07.720 | Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 60 mm, com acessórios | m | 78,52 | 12,78 | 91,3 |
| 38.07.730 | Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente | un | 6,41 | 1,3 | 7,71 |
| 38.07.740 | Suporte com furos de tomada em PVC de 85 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente | un | 7,13 | 1,3 | 8,43 |
| 38.07.750 | Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 60 x 150 mm, para canaleta aparente | un | 6,93 | 1,3 | 8,23 |
| 38.07.760 | Caixa com furos de tomada em PVC de 85 x 35 mm, para canaleta aparente | un | 10,02 | 6,09 | 16,11 |
| 38.07.770 | Caixa com furos de tomada em PVC de 120 x 35 mm, para canaleta aparente | un | 23,53 | 7,69 | 31,22 |
| 38.07.780 | Tomada simples 2P+T de 20 A - 250 V com rabicho de 2,5 mm² x 180 mm, para canaleta aparente | un | 10,68 | 9,59 | 20,27 |
| 38.07.790 | Tomada dupla 2P+T de 20 A - 250 V com rabicho de 2,5 mm² x 180 mm, para canaleta aparente | un | 14,75 | 15,98 | 30,73 |

| 38.10 | Duto fechado de piso e acessórios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.10.010 | Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios | m | 27,15 | 9,59 | 36,74 |
| 38.10.020 | Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios | m | 38,09 | 9,59 | 47,68 |
| 38.10.024 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora | un | 35,78 | 9,9 | 45,68 |
| 38.10.026 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70 mm, com cruzadora | un | 90,81 | 19,16 | 109,97 |
| 38.10.030 | Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com cruzadora | un | 127,28 | 19,16 | 146,44 |
| 38.10.060 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm) | un | 99,21 | 6,09 | 105,3 |
| 38.10.070 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm) | un | 106,79 | 6,09 | 112,88 |
| 38.10.080 | Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 4 x (25 x 70 mm) | un | 260,31 | 6,09 | 266,4 |
| 38.10.090 | Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias | un | 6,95 | 0,65 | 7,6 |
| 38.12 | Leitos e acessórios |  |  |  |  |
| 38.12.086 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios | m | 78,35 | 9,59 | 87,94 |
| 38.12.090 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios | m | 104,23 | 9,59 | 113,82 |
| 38.12.100 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - com acessórios | m | 114,95 | 9,59 | 124,54 |
| 38.12.120 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - com acessórios | m | 93,81 | 9,59 | 103,4 |
| 38.12.130 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 800 x 100 mm - com acessórios | m | 131,89 | 9,59 | 141,48 |
| 38.12.140 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 1000 x 100 mm - com acessórios | m | 149,53 | 9,59 | 159,12 |
| 38.13 | Eletroduto em polietileno de alta densidade |  |  |  |  |
| 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 6,81 | 1,28 | 8,09 |
| 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 7,85 | 1,28 | 9,13 |
| 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 8,2 | 1,28 | 9,48 |
| 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 11,55 | 1,28 | 12,83 |

| 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 17,43 | 1,28 | 18,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.13.050 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios | m | 27,55 | 1,28 | 28,83 |
| 38.13.060 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios | m | 40,73 | 1,28 | 42,01 |
| 38.15 | Eletroduto metálico flexível |  |  |  |  |
| 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | m | 6,1 | 11,24 | 17,34 |
| 38.15.020 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | m | 8,04 | 11,24 | 19,28 |
| 38.15.030 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1 1/2´ | m | 15,57 | 11,24 | 26,81 |
| 38.15.040 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ | m | 15,7 | 11,24 | 26,94 |
| 38.15.110 | Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´ | un | 8,48 | 2,16 | 10,64 |
| 38.15.120 | Terminal macho fixo em latão zincado de 1´ | un | 13,13 | 2,16 | 15,29 |
| 38.15.130 | Terminal macho fixo em latão zincado de 1 1/2´ | un | 24,48 | 2,16 | 26,64 |
| 38.15.140 | Terminal macho fixo em latão zincado de 2´ | un | 36,86 | 2,16 | 39,02 |
| 38.15.310 | Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´ | un | 9,52 | 2,16 | 11,68 |
| 38.15.320 | Terminal macho giratório em latão zincado de 1´ | un | 14,22 | 2,16 | 16,38 |
| 38.15.330 | Terminal macho giratório em latão zincado de 1 1/2´ | un | 34,05 | 2,16 | 36,21 |
| 38.15.340 | Terminal macho giratório em latão zincado de 2´ | un | 45,53 | 2,16 | 47,69 |
| 38.16 | Rodapé técnico e acessórios |  |  |  |  |
| 38.16.030 | Rodapé técnico triplo e tampa com pintura eletrostática | m | 33,16 | 9,59 | 42,75 |
| 38.16.060 | Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | un | 33,27 | 15,98 | 49,25 |
| 38.16.080 | Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura eletrostática | un | 48,2 | 15,98 | 64,18 |
| 38.16.090 | Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo | un | 9,91 | 6,09 | 16 |
| 38.16.110 | Caixa de derivação embutida ou externa com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo | un | 20,01 | 15,98 | 35,99 |
| 38.16.130 | Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo | un | 7,6 | 6,09 | 13,69 |
| 38.16.140 | Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo | un | 3,99 | 4,79 | 8,78 |

| 38.16.150 | Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática | m | 30,15 | 9,59 | 39,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.16.160 | Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | un | 27,8 | 15,98 | 43,78 |
| 38.16.190 | Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo | un | 2,86 | 4,79 | 7,65 |
| 38.16.200 | Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | un | 25,28 | 15,98 | 41,26 |
| 38.16.230 | Curva vertical tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | un | 35,27 | 15,98 | 51,25 |
| 38.16.250 | Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3,00 m | un | 348 | 21,52 | 369,52 |
| 38.16.260 | Tê duplo de 90°, horizontal ou vertical, e tampa com pintura eletrostática | un | 34,01 | 15,98 | 49,99 |
| 38.16.270 | Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo | un | 25,37 | 15,98 | 41,35 |
| 38.19 | Eletroduto em PVC corrugado flexível |  |  |  |  |
| 38.19.010 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 16 mm | m | 1,35 | 9,59 | 10,94 |
| 38.19.020 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | m | 1,42 | 9,59 | 11,01 |
| 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 1,72 | 9,59 | 11,31 |
| 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 2,6 | 9,59 | 12,19 |
| 38.19.200 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 20 mm | m | 1,68 | 9,59 | 11,27 |
| 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 2,15 | 9,59 | 11,74 |
| 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | m | 3,3 | 9,59 | 12,89 |
| 38.21 | Eletrocalha e acessórios |  |  |  |  |
| 38.21.110 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 18,73 | 15,98 | 34,71 |
| 38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 24,87 | 15,98 | 40,85 |
| 38.21.130 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | m | 31,08 | 15,98 | 47,06 |
| 38.21.140 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | m | 37,31 | 15,98 | 53,29 |
| 38.21.150 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios | m | 43,52 | 15,98 | 59,5 |
| 38.21.310 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 37,47 | 23,95 | 61,42 |
| 38.21.320 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | m | 43,45 | 23,95 | 67,4 |
| 38.21.330 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | m | 50,1 | 23,95 | 74,05 |

| 38.21.340 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios | m | 54,02 | 23,95 | 77,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.21.350 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios | m | 62,45 | 31,94 | 94,39 |
| 38.21.360 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios | m | 87,76 | 31,94 | 119,7 |
| 38.21.370 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 500 x 100 mm, com acessórios | m | 105,29 | 31,94 | 137,23 |
| 38.21.920 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 25,25 | 15,98 | 41,23 |
| 38.21.930 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | m | 31,1 | 15,98 | 47,08 |
| 38.21.940 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | m | 37,53 | 15,98 | 53,51 |
| 38.21.950 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios | m | 43,28 | 15,98 | 59,26 |
| 38.22 | Eletrocalha e acessórios. |  |  |  |  |
| 38.22.120 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com acessórios | m | 43,28 | 23,95 | 67,23 |
| 38.22.130 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | m | 49,75 | 23,95 | 73,7 |
| 38.22.140 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100mm, com acessórios | m | 55,97 | 23,95 | 79,92 |
| 38.22.150 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessórios | m | 62,7 | 31,94 | 94,64 |
| 38.22.160 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100mm, com acessórios | m | 92,22 | 31,94 | 124,16 |
| 38.22.170 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 500x100mm, com acessórios | m | 109,49 | 31,94 | 141,43 |
| 38.22.180 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 700x100mm, com acessórios | m | 143,27 | 31,94 | 175,21 |
| 38.22.610 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm | m | 8,53 | 1,6 | 10,13 |
| 38.22.620 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | m | 14,46 | 1,6 | 16,06 |
| 38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm | m | 20,88 | 1,6 | 22,48 |
| 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm | m | 26,23 | 1,6 | 27,83 |
| 38.22.650 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250mm | m | 33,96 | 1,6 | 35,56 |
| 38.22.660 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300mm | m | 38,88 | 1,6 | 40,48 |
| 38.22.670 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400mm | m | 50,52 | 1,6 | 52,12 |
| 38.22.680 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 500mm | m | 62,74 | 1,6 | 64,34 |
| 38.22.690 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 700mm | m | 80,63 | 1,6 | 82,23 |

| 38.23 | Eletrocalha e acessórios.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.23.010 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm | un | 2,37 | 7,99 | 10,36 |
| 38.23.020 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm | un | 2,88 | 7,99 | 10,87 |
| 38.23.030 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm | un | 3,78 | 7,99 | 11,77 |
| 38.23.040 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50mm | un | 4,75 | 7,99 | 12,74 |
| 38.23.050 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50mm | un | 5,61 | 7,99 | 13,6 |
| 38.23.060 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50mm | un | 6,02 | 7,99 | 14,01 |
| 38.23.110 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm | un | 3,84 | 7,99 | 11,83 |
| 38.23.120 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100mm | un | 4,63 | 7,99 | 12,62 |
| 38.23.130 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100mm | un | 5,34 | 7,99 | 13,33 |
| 38.23.140 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100mm | un | 6,47 | 7,99 | 14,46 |
| 38.23.150 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100mm | un | 6,89 | 7,99 | 14,88 |
| 38.23.160 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100mm | un | 8,24 | 7,99 | 16,23 |
| 38.23.170 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 500x100mm | un | 9,72 | 7,99 | 17,71 |
| 38.23.180 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 700x100mm | un | 14,94 | 7,99 | 22,93 |
| 38.23.210 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm | un | 5,96 | 7,99 | 13,95 |
| 38.23.220 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300mm | un | 7,83 | 7,99 | 15,82 |
| 38.23.230 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400mm | un | 9,72 | 7,99 | 17,71 |
| 38.23.240 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm | un | 11,37 | 7,99 | 19,36 |
| 38.23.310 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm | un | 15,7 | 11,17 | 26,87 |
| 38.23.320 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm | un | 18,95 | 11,17 | 30,12 |
| 38.23.330 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm | un | 25,13 | 11,17 | 36,3 |
| 38.23.350 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 700mm | un | 31,64 | 11,17 | 42,81 |
| 38.23.410 | Mão francesa reforçada, galvanizada a fogo, L= 900mm | un | 49,67 | 15,98 | 65,65 |

| 39 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.02 | Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolação em PVC 70°C |  |  |  |  |
| 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 0,65 | 1,28 | 1,93 |
| 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1,02 | 1,28 | 2,3 |
| 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1,66 | 1,91 | 3,57 |
| 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 2,44 | 2,24 | 4,68 |
| 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 3,7 | 2,55 | 6,25 |
| 39.03 | Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolação em PVC 70°C |  |  |  |  |
| 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 0,99 | 1,28 | 2,27 |
| 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1,36 | 1,6 | 2,96 |
| 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 2,12 | 1,91 | 4,03 |
| 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 2,71 | 2,24 | 4,95 |
| 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 4,66 | 2,55 | 7,21 |
| 39.04 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2 |  |  |  |  |
| 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | m | 4,13 | 1,6 | 5,73 |
| 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 6,17 | 1,6 | 7,77 |
| 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 9,46 | 3,2 | 12,66 |
| 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 11,96 | 4,79 | 16,75 |
| 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 20,92 | 6,39 | 27,31 |
| 39.04.100 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm² | m | 26,79 | 7,99 | 34,78 |
| 39.04.120 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm² | m | 41,59 | 9,59 | 51,18 |
| 39.04.140 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 120 mm² | m | 54,22 | 11,17 | 65,39 |
| 39.04.160 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 150 mm² | m | 73,57 | 12,78 | 86,35 |
| 39.04.180 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm² | m | 94,82 | 14,38 | 109,2 |
| 39.04.200 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 240 mm² | m | 109,92 | 15,98 | 125,9 |

| 39.05 | Cabo de cobre tripolar, isolamento 8,7/15 kV, isolação EPR 90°C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.05.060 | Cabo de cobre de 3x25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 89,01 | 23,17 | 112,18 |
| 39.05.070 | Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 111,39 | 28,97 | 140,36 |
| 39.06 | Cabo de cobre unipolar, isolamento 8,7/15 kV, isolação EPR 90°C |  |  |  |  |
| 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 28,54 | 17,39 | 45,93 |
| 39.06.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 35,12 | 20,92 | 56,04 |
| 39.06.074 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 41,97 | 28,97 | 70,94 |
| 39.06.076 | Cabo de cobre de 70 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 50,98 | 28,97 | 79,95 |
| 39.06.080 | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 67,08 | 28,97 | 96,05 |
| 39.06.084 | Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 86,93 | 34,75 | 121,68 |
| 39.06.086 | Cabo de cobre de 185 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 124,59 | 34,75 | 159,34 |
| 39.09 | Conectores |  |  |  |  |
| 39.09.010 | Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59 | un | 3,99 | 3,2 | 7,19 |
| 39.09.015 | Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59 | un | 3,05 | 3,2 | 6,25 |
| 39.09.020 | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | un | 4,73 | 3,2 | 7,93 |
| 39.09.040 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | un | 7,07 | 3,2 | 10,27 |
| 39.09.060 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | un | 6,21 | 3,2 | 9,41 |
| 39.09.080 | Conector split-bolt para cabo de 70 mm², latão, simples | un | 9,85 | 3,2 | 13,05 |
| 39.09.100 | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho | un | 7,56 | 3,2 | 10,76 |
| 39.09.120 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho | un | 8,73 | 3,2 | 11,93 |
| 39.09.140 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | un | 9,8 | 3,2 | 13 |
| 39.09.160 | Conector split-bolt para cabo de 70 mm², latão, com rabicho | un | 16,28 | 3,2 | 19,48 |
| 39.09.190 | Conector de passagem com sistema de conexão por parafuso, para cabos de 10 até 35 mm², inclusive sistema de fixação | un | 12,24 | 4,79 | 17,03 |
| 39.10 | Terminais de pressão e compressão |  |  |  |  |
| 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | un | 0,53 | 2,55 | 3,08 |

| 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 3,16 | 4,79 | 7,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 4,82 | 4,79 | 9,61 |
| 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 4,41 | 4,79 | 9,2 |
| 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 5,04 | 4,79 | 9,83 |
| 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 6,64 | 4,79 | 11,43 |
| 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 6,73 | 4,79 | 11,52 |
| 39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 10,84 | 4,79 | 15,63 |
| 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | un | 15,17 | 6,39 | 21,56 |
| 39.10.250 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² | un | 13,68 | 6,39 | 20,07 |
| 39.10.280 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | un | 20,09 | 6,39 | 26,48 |
| 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | un | 20,2 | 6,39 | 26,59 |
| 39.11 | Fios e cabos telefônicos |  |  |  |  |
| 39.11.020 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 3,16 | 4,79 | 7,95 |
| 39.11.040 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 5,64 | 4,79 | 10,43 |
| 39.11.080 | Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 12,68 | 4,79 | 17,47 |
| 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 0,33 | 2,55 | 2,88 |
| 39.11.110 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 1,29 | 9,59 | 10,88 |
| 39.11.120 | Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas | m | 3,45 | 3,84 | 7,29 |
| 39.11.190 | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | m | 2,47 | 3,2 | 5,67 |
| 39.11.200 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 3,97 | 3,84 | 7,81 |
| 39.11.210 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 6,39 | 4,15 | 10,54 |
| 39.11.230 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 13,4 | 5,11 | 18,51 |

| 39.11.240 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 100 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 25,41 | 6,71 | 32,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.11.270 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | m | 3,99 | 3,84 | 7,83 |
| 39.11.280 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 20 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | m | 7,53 | 4,15 | 11,68 |
| 39.11.300 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 50 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea | m | 15,52 | 5,11 | 20,63 |
| 39.11.400 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,65 mm, para rede externa | m | 4,91 | 3,84 | 8,75 |
| 39.11.410 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,65 mm, para rede externa | m | 6,59 | 4,15 | 10,74 |
| 39.11.430 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,65 mm, para rede externa | m | 13,63 | 5,11 | 18,74 |
| 39.12 | Cabo de cobre flexível, isolamento 600 V, isolação em VC/E 105°C |  |  |  |  |
| 39.12.510 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 2,55 | 3,2 | 5,75 |
| 39.12.520 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 3,34 | 3,2 | 6,54 |
| 39.12.530 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 3,52 | 3,2 | 6,72 |
| 39.14 | Cabo de alumínio nu com alma de aço |  |  |  |  |
| 39.14.010 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven | m | 4,86 | 4,57 | 9,43 |
| 39.14.050 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | m | 1,92 | 4,57 | 6,49 |
| 39.15 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço |  |  |  |  |
| 39.15.040 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris | m | 2,19 | 4,57 | 6,76 |
| 39.15.070 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster | m | 4,4 | 4,57 | 8,97 |
| 39.18 | Cabo para transmissão de dados |  |  |  |  |
| 39.18.100 | Cabo coaxial tipo RG 6 | m | 1,23 | 3,51 | 4,74 |
| 39.18.104 | Cabo coaxial tipo RG 11 | m | 8,05 | 3,51 | 11,56 |
| 39.18.106 | Cabo coaxial tipo RG 59 | m | 2,83 | 2,72 | 5,55 |
| 39.18.110 | Cabo coaxial tipo RGC 06 | m | 1,94 | 3,51 | 5,45 |
| 39.18.114 | Cabo coaxial tipo RGC 59 | m | 1,72 | 2,72 | 4,44 |
| 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 8,64 | 3,51 | 12,15 |

| 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 3,18 | 3,51 | 6,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 39 |  |  |  |  |
| 39.20.005 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | un | 5,45 | 5,32 | 10,77 |
| 39.20.010 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm | m | - | 4,57 | 4,57 |
| 39.20.030 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | - | 9,15 | 9,15 |
| 39.21 | Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1 kV, isolação em HEPR 90°C |  |  |  |  |
| 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 0,83 | 0,64 | 1,47 |
| 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 1,19 | 0,64 | 1,83 |
| 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 1,71 | 0,64 | 2,35 |
| 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 2,14 | 0,64 | 2,78 |
| 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 3,45 | 2,55 | 6 |
| 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 5,46 | 2,88 | 8,34 |
| 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 8,2 | 3,2 | 11,4 |
| 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 11,06 | 4,79 | 15,85 |
| 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 19 | 6,39 | 25,39 |
| 39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 21,94 | 7,99 | 29,93 |
| 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 30,41 | 9,59 | 40 |
| 39.21.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 40,26 | 11,17 | 51,43 |
| 39.21.125 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 46,68 | 11,17 | 57,85 |
| 39.21.130 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 59,87 | 12,78 | 72,65 |
| 39.21.140 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 80,84 | 14,38 | 95,22 |
| 39.21.200 | Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 1,84 | 0,64 | 2,48 |
| 39.21.201 | Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 2,67 | 1,28 | 3,95 |
| 39.21.202 | Cabo de cobre flexível de 2 x 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 4,17 | 1,28 | 5,45 |
| 39.21.203 | Cabo de cobre flexível de 2 x 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 6,33 | 1,28 | 7,61 |
| 39.21.204 | Cabo de cobre flexível de 2 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 9,7 | 1,28 | 10,98 |

| 39.21.230 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 1,88 | 0,64 | 2,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.21.231 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 3,05 | 1,6 | 4,65 |
| 39.21.232 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 4,55 | 1,6 | 6,15 |
| 39.21.233 | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 6,43 | 1,6 | 8,03 |
| 39.21.234 | Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 10,38 | 3,2 | 13,58 |
| 39.21.235 | Cabo de cobre flexível de 3 x 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 21,55 | 4,79 | 26,34 |
| 39.21.236 | Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 25 | 9,59 | 34,59 |
| 39.21.237 | Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 36,9 | 12,78 | 49,68 |
| 39.21.250 | Cabo de cobre flexível de 4 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 3,23 | 0,96 | 4,19 |
| 39.21.251 | Cabo de cobre flexível de 4 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 4,83 | 1,91 | 6,74 |
| 39.21.252 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 7,55 | 1,91 | 9,46 |
| 39.21.253 | Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 10,63 | 1,91 | 12,54 |
| 39.21.254 | Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 17,69 | 4,15 | 21,84 |
| 39.24 | Cabo de cobre flexível, isolamento 500 V, isolação PP 70°C |  |  |  |  |
| 39.24.130 | Cabo de cobre flexível de 2 x 1 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 1,16 | 2,55 | 3,71 |
| 39.24.131 | Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 1,57 | 2,88 | 4,45 |
| 39.24.132 | Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 2,49 | 3,2 | 5,69 |
| 39.24.133 | Cabo de cobre flexível de 2 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 4,19 | 3,84 | 8,03 |
| 39.24.150 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 1,83 | 2,88 | 4,71 |
| 39.24.151 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 2,53 | 3,84 | 6,37 |
| 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 4,02 | 4,79 | 8,81 |
| 39.24.153 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 6,45 | 5,75 | 12,2 |
| 39.24.154 | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 9,22 | 6,71 | 15,93 |
| 39.24.170 | Cabo de cobre flexível de 4 x 1 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 2,4 | 2,88 | 5,28 |
| 39.24.171 | Cabo de cobre flexível de 4 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 3,37 | 3,2 | 6,57 |

| 39.24.172 | Cabo de cobre flexível de 4 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 5,22 | 3,51 | 8,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.24.173 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 8,44 | 3,84 | 12,28 |
| 39.24.174 | Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C | m | 12,5 | 8,93 | 21,43 |
| 39.25 | Cabo de cobre unipolar, isolamento 15/25 kV, isolação EPR 90 °C / 105 °C |  |  |  |  |
| 39.25.020 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C | m | 38,05 | 0,96 | 39,01 |
| 39.25.030 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C | m | 45,55 | 0,96 | 46,51 |
| 39.26 | Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90° C - baixa emissão fumaça e gases |  |  |  |  |
| 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1,42 | 1,28 | 2,7 |
| 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1,79 | 1,6 | 3,39 |
| 39.26.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2,41 | 1,91 | 4,32 |
| 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 3,38 | 2,24 | 5,62 |
| 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 5,25 | 2,55 | 7,8 |
| 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 7,58 | 2,88 | 10,46 |
| 39.26.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 11,99 | 3,2 | 15,19 |
| 39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 15,36 | 4,79 | 20,15 |
| 39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 21,97 | 6,39 | 28,36 |
| 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 30,63 | 7,99 | 38,62 |
| 39.26.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 40,45 | 9,59 | 50,04 |
| 39.26.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 51,17 | 11,17 | 62,34 |

| 39.26.130 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 63,75 | 12,78 | 76,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.26.140 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 77,19 | 14,38 | 91,57 |
| 39.26.150 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 99,03 | 15,98 | 115,01 |
| 39.27 | Cabo óptico |  |  |  |  |
| 39.27.010 | Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | m | 2,52 | 1,6 | 4,12 |
| 39.27.020 | Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | m | 3,72 | 3,2 | 6,92 |
| 39.27.030 | Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | m | 4,8 | 3,2 | 8 |
| 39.27.110 | Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 4 fibras, 50/125 µm - uso externo | m | 7,78 | 3,2 | 10,98 |
| 39.27.120 | Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm - uso externo | m | 10,6 | 3,2 | 13,8 |
| 39.29 | Cabo de cobre flexível, isolamento 750 V - isolação 70°C, baixa emissão de fumaça e gases |  |  |  |  |
| 39.29.110 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 0,66 | 1,28 | 1,94 |
| 39.29.111 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1,11 | 1,6 | 2,71 |
| 39.29.112 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1,74 | 1,91 | 3,65 |
| 39.29.113 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2,56 | 2,24 | 4,8 |
| 39.29.114 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 4,49 | 2,55 | 7,04 |
| 39.30 | Fios e cabos - áudio e vídeo |  |  |  |  |
| 39.30.010 | Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama | m | 2,62 | 7,99 | 10,61 |
| 40 | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  |  |
| 40.01 | Caixa de passagem estampada |  |  |  |  |
| 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un | 2,49 | 7,99 | 10,48 |
| 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | un | 5,18 | 7,99 | 13,17 |
| 40.01.080 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | un | 4,48 | 9,59 | 14,07 |
| 40.01.090 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ | un | 2,84 | 7,99 | 10,83 |

| 40.02 | Caixa de passagem com tampa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.02.010 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | un | 22,16 | 25,55 | 47,71 |
| 40.02.020 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | un | 8,16 | 9,59 | 17,75 |
| 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 12,26 | 9,59 | 21,85 |
| 40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 17,58 | 9,59 | 27,17 |
| 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | un | 37,8 | 12,78 | 50,58 |
| 40.02.100 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | un | 108,81 | 12,78 | 121,59 |
| 40.02.120 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm | un | 149,61 | 15,98 | 165,59 |
| 40.02.200 | Caixa de passagem em poliamida, 234 x 174 x 90 mm | un | 28,57 | 28,76 | 57,33 |
| 40.02.211 | Caixa de passagem em poliamida, 462 x 384 x 120 mm | un | 141,45 | 47,92 | 189,37 |
| 40.02.440 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm | un | 139,7 | 9,59 | 149,29 |
| 40.02.450 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm | un | 193,32 | 9,59 | 202,91 |
| 40.02.460 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 240 x 240 x 150 mm | un | 255,11 | 9,59 | 264,7 |
| 40.02.470 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm | un | 582,63 | 12,78 | 595,41 |
| 40.02.600 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm | un | 17,24 | 9,59 | 26,83 |
| 40.02.610 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | un | 45,09 | 9,59 | 54,68 |
| 40.02.620 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm | un | 143,51 | 12,78 | 156,29 |
| 40.04 | Tomadas |  |  |  |  |
| 40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | cj | 12,04 | 9,59 | 21,63 |
| 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 17,73 | 9,59 | 27,32 |
| 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 39,96 | 9,59 | 49,55 |
| 40.04.140 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | cj | 153,67 | 9,59 | 163,26 |
| 40.04.146 | Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir | cj | 155,76 | 9,59 | 165,35 |
| 40.04.230 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 8,37 | 9,59 | 17,96 |

| 40.04.340 | Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V | cj | 176,51 | 9,59 | 186,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.04.344 | Plugue e tomada 2P+T de 32 A de sobrepor - 380 / 440 V | cj | 303,91 | 9,59 | 313,5 |
| 40.04.346 | Plugue e tomada 3P+T de 125 A de sobrepor - 380 / 440 V | cj | 624,6 | 9,59 | 634,19 |
| 40.04.390 | Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas | un | 7,14 | 9,59 | 16,73 |
| 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 7,62 | 9,59 | 17,21 |
| 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 11,56 | 9,59 | 21,15 |
| 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 13,7 | 9,59 | 23,29 |
| 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 12,62 | 9,59 | 22,21 |
| 40.04.490 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 17,46 | 9,59 | 27,05 |
| 40.05 | Interruptores e minuterias |  |  |  |  |
| 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 5,33 | 10,87 | 16,2 |
| 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 11,5 | 11,17 | 22,67 |
| 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 14,71 | 15,98 | 30,69 |
| 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 7,38 | 8,63 | 16,01 |
| 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 10,74 | 14,38 | 25,12 |
| 40.05.120 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | cj | 9,89 | 12,14 | 22,03 |
| 40.05.140 | Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa | cj | 13,08 | 14,38 | 27,46 |
| 40.05.160 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | cj | 17,85 | 15,98 | 33,83 |
| 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 20,99 | 11,17 | 32,16 |
| 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 18,06 | 11,17 | 29,23 |
| 40.05.320 | Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa | cj | 8,14 | 7,99 | 16,13 |
| 40.05.330 | Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa | cj | 50,16 | 12,14 | 62,3 |
| 40.05.340 | Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer | un | 30,7 | 9,59 | 40,29 |
| 40.05.350 | Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio | un | 58,45 | 15,98 | 74,43 |
| 40.06 | Conduletes |  |  |  |  |
| 40.06.020 | Condulete metálico de 1/2´ | cj | 13,68 | 15,98 | 29,66 |
| 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 13,03 | 15,98 | 29,01 |
| 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 21,59 | 15,98 | 37,57 |
| 40.06.080 | Condulete metálico de 1 1/4´ | cj | 27,28 | 15,98 | 43,26 |
| 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | cj | 41,05 | 15,98 | 57,03 |
| 40.06.120 | Condulete metálico de 2´ | cj | 63,45 | 15,98 | 79,43 |

| 40.06.140 | Condulete metálico de 2 1/2´ | cj | 118,97 | 15,98 | 134,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.06.160 | Condulete metálico de 3´ | cj | 159,25 | 15,98 | 175,23 |
| 40.06.170 | Condulete metálico de 4´ | cj | 209,28 | 15,98 | 225,26 |
| 40.06.500 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa | cj | 9,34 | 15,98 | 25,32 |
| 40.06.510 | Condulete em PVC de 1´ - com tampa | cj | 9,87 | 15,98 | 25,85 |
| 40.07 | Caixa de passagem em PVC |  |  |  |  |
| 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 2,22 | 7,99 | 10,21 |
| 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 4,18 | 7,99 | 12,17 |
| 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 4,68 | 7,99 | 12,67 |
| 40.10 | Contator |  |  |  |  |
| 40.10.016 | Contator de potência 12 A - 1na+1nf | un | 139,57 | 15,98 | 155,55 |
| 40.10.020 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf | un | 147,22 | 15,98 | 163,2 |
| 40.10.040 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | un | 159,28 | 15,98 | 175,26 |
| 40.10.060 | Contator de potência 16 A - 2na+2nf | un | 150,78 | 15,98 | 166,76 |
| 40.10.080 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | un | 190,33 | 15,98 | 206,31 |
| 40.10.100 | Contator de potência 32 A - 2na+2nf | un | 281,07 | 15,98 | 297,05 |
| 40.10.106 | Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf | un | 366,41 | 15,98 | 382,39 |
| 40.10.110 | Contator de potência 50 A - 2na+2nf | un | 478,45 | 15,98 | 494,43 |
| 40.10.132 | Contator de potência 65 A - 2na+2nf | un | 606,86 | 15,98 | 622,84 |
| 40.10.136 | Contator de potência 110 A - 2na+2nf | un | 1.513,20 | 15,98 | 1.529,18 |
| 40.10.140 | Contator de potência 150 A - 2na+2nf | un | 1.683,04 | 15,98 | 1.699,02 |
| 40.10.150 | Contator de potência 220 A - 2na+2nf | un | 3.310,60 | 15,98 | 3.326,58 |
| 40.10.500 | Minicontator auxiliar - 4na | un | 53,57 | 15,98 | 69,55 |
| 40.10.510 | Contator auxiliar - 2na+2nf | un | 72,16 | 15,98 | 88,14 |
| 40.10.520 | Contator auxiliar - 4na+4nf | un | 151,43 | 15,98 | 167,41 |
| 40.11 | Relé |  |  |  |  |
| 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 47,62 | 14,38 | 62 |
| 40.11.020 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9,0/12 A | un | 122,61 | 15,98 | 138,59 |
| 40.11.030 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A | un | 222,59 | 15,98 | 238,57 |
| 40.11.050 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A até 16,0/25,0 A | un | 165,65 | 15,98 | 181,63 |
| 40.11.060 | Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz | un | 67,06 | 31,94 | 99 |
| 40.11.070 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | un | 1.363,67 | 31,94 | 1.395,61 |
| 40.11.110 | Relé de sobrecorrente eletromecânico até 120A tipo BG, conjunto de 3 unidades | cj | 2.201,70 | 10,54 | 2.212,24 |
| 40.11.120 | Relé de tempo eletrônico de 1,5 até 15 minutos - 110V - 50/60Hz | un | 64,28 | 31,94 | 96,22 |
| 40.11.140 | Relé supervisor monofásico detector de mínima tensão | un | 218,84 | 31,94 | 250,78 |

| 40.11.191 | Relé de tempo eletrônico cíclico regulável - 110/127 V - 48/63 Hz | un | 132,59 | 31,94 | 164,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.11.230 | Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste de 55 A até 250 A | un | 1.701,66 | 15,98 | 1.717,64 |
| 40.11.240 | Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz | un | 63,23 | 31,94 | 95,17 |
| 40.11.250 | Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA | un | 121,2 | 19,16 | 140,36 |
| 40.12 | Chave comutadora e seletora |  |  |  |  |
| 40.12.020 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A | un | 325,42 | 12,78 | 338,2 |
| 40.12.030 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | un | 159,99 | 12,78 | 172,77 |
| 40.12.190 | Chave comutadora/seletora com 2 polos e 2 posições para 25 A | un | 118,15 | 12,78 | 130,93 |
| 40.12.200 | Chave comutadora/seletora com 1 pólo e 2 posições para 25 A | un | 74,23 | 12,78 | 87,01 |
| 40.12.210 | Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A | un | 245,48 | 12,78 | 258,26 |
| 40.13 | Amperímetro |  |  |  |  |
| 40.13.010 | Chave comutadora para amperímetro | un | 86 | 12,78 | 98,78 |
| 40.13.040 | Amperímetro de ferro móvel de 96x96mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50A até 0A/2,0kA | un | 323,38 | 7,99 | 331,37 |
| 40.14 | Voltímetro |  |  |  |  |
| 40.14.010 | Chave comutadora para voltímetro | un | 67,77 | 12,78 | 80,55 |
| 40.14.030 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | un | 168,77 | 15,98 | 184,75 |
| 40.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 40 |  |  |  |  |
| 40.20.020 | Plugue com 3P+T de 63 A, 220/240 V, industrial | un | 143,36 | 6,39 | 149,75 |
| 40.20.050 | Sinalizador com lâmpada | un | 55,35 | 25,55 | 80,9 |
| 40.20.060 | Botão de comando duplo sem sinalizador | un | 36,33 | 25,55 | 61,88 |
| 40.20.070 | Botão de comando duplo com sinalizador | un | 69,65 | 25,55 | 95,2 |
| 40.20.090 | Botoeira com retenção para quadro/painel | un | 46,38 | 9,59 | 55,97 |
| 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 100,14 | 9,59 | 109,73 |
| 40.20.110 | Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando | un | 270,89 | 9,59 | 280,48 |
| 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | un | 2,33 | 1,04 | 3,37 |
| 40.20.140 | Placa de 4´ x 4´ | un | 5,35 | 1,04 | 6,39 |
| 40.20.200 | Chave de boia normalmente fechada ou aberta | un | 35,31 | 12,78 | 48,09 |
| 40.20.220 | Plugue com 3P+T de 32A, 220/240V, industrial | un | 43,86 | 9,59 | 53,45 |
| 40.20.230 | Plugue com 3P+N+T de 63A, 220/240V, industrial | un | 353,49 | 9,59 | 363,08 |

| 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 5,33 | 6,39 | 11,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.20.250 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | un | 6,82 | 6,39 | 13,21 |
| 40.20.300 | Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato microswitch | un | 325,72 | 31,94 | 357,66 |
| 40.20.310 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica | un | 14,63 | 14,5 | 29,13 |
| 40.20.320 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica | un | 12,73 | 14,5 | 27,23 |
| 40.20.330 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para tomada de lógica RJ-45 | un | 16,41 | 14,5 | 30,91 |
| 41 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |
| 41.02 | Lâmpadas |  |  |  |  |
| 41.02.541 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10W | un | 23,43 | 2,6 | 26,03 |
| 41.02.551 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 28,99 | 2,6 | 31,59 |
| 41.02.560 | Lâmpada led tubular HO T8 com base G13, de 3400 até 3780 Im - 36 a 40W | un | 139,51 | 2,6 | 142,11 |
| 41.02.570 | Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600lm | un | 18,95 | 2,6 | 21,55 |
| 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 31,76 | 2,6 | 34,36 |
| 41.04 | Acessórios para iluminação |  |  |  |  |
| 41.04.020 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27 | un | 2,75 | 2,55 | 5,3 |
| 41.04.040 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40 | un | 17,99 | 2,55 | 20,54 |
| 41.04.050 | Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios | m | 99,71 | 12,78 | 112,49 |
| 41.04.060 | Soquete convencional para lâmpada fluorescente | un | 1,35 | 2,55 | 3,9 |
| 41.04.100 | Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente com placa de pressão e fixação | un | 1,77 | 2,55 | 4,32 |
| 41.05 | Lâmpada de descarga de alta potência |  |  |  |  |
| 41.05.010 | Lâmpada mista, base E27 de 160 W | un | 18,73 | 2,6 | 21,33 |
| 41.05.020 | Lâmpada mista, base E27 ou E40 de 250 W | un | 32,63 | 2,6 | 35,23 |
| 41.05.030 | Lâmpada mista, base E40 de 500 W | un | 61,31 | 2,6 | 63,91 |
| 41.05.200 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal, base E27 de 70 W | un | 17,96 | 2,6 | 20,56 |
| 41.05.220 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W | un | 28,66 | 2,6 | 31,26 |
| 41.05.240 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250 W | un | 32,85 | 2,6 | 35,45 |
| 41.05.260 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 400 W | un | 37,45 | 2,6 | 40,05 |
| 41.05.440 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, base E27 com 59W a 65W de potência | un | 41,86 | 2,6 | 44,46 |
| 41.05.520 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W | un | 58,38 | 2,6 | 60,98 |

| 41.05.530 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W | un | 61,25 | 2,6 | 63,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.05.710 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 70 W | un | 81,67 | 2,6 | 84,27 |
| 41.05.720 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W | un | 92,06 | 2,6 | 94,66 |
| 41.05.800 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base RX7s bilateral de 70 W | un | 42,79 | 2,6 | 45,39 |
| 41.06 | Lâmpada halógena |  |  |  |  |
| 41.06.100 | Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V | un | 14,92 | 2,6 | 17,52 |
| 41.06.110 | Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 110 V | un | 17,68 | 2,6 | 20,28 |
| 41.06.120 | Lâmpada halógena refletora PAR30, base E27 de 75 W - 220 V | un | 22,92 | 2,6 | 25,52 |
| 41.06.130 | Lâmpada halógena com refletor dicróico de 50 W - 12 V | un | 4,13 | 2,6 | 6,73 |
| 41.06.400 | Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 150 W - 110 ou 220 V | un | 5,46 | 2,6 | 8,06 |
| 41.06.410 | Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 300 W - 110 ou 220 V | un | 5,16 | 2,6 | 7,76 |
| 41.06.420 | Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 500 W - 110 ou 220 V | un | 5,95 | 2,6 | 8,55 |
| 41.07 | Lâmpada fluorescente |  |  |  |  |
| 41.07.011 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 14 W | un | 6,31 | 2,6 | 8,91 |
| 41.07.020 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 15 W | un | 10,79 | 2,6 | 13,39 |
| 41.07.030 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | un | 5,2 | 2,6 | 7,8 |
| 41.07.050 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W | un | 5,82 | 2,6 | 8,42 |
| 41.07.060 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W | un | 6,99 | 2,6 | 9,59 |
| 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 5 | 2,6 | 7,6 |
| 41.07.200 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com camada trifósforo | un | 7,85 | 2,6 | 10,45 |
| 41.07.320 | Lâmpada fluorescente tubular "HO", base bipino bilateral de 110 W | un | 16,04 | 2,6 | 18,64 |
| 41.07.400 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "2U", base E27 de 9 W - 110 ou 220 V | un | 6,86 | 2,6 | 9,46 |
| 41.07.410 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "2U", base E27 de 11 W - 110 ou 220 V | un | 7,91 | 2,6 | 10,51 |
| 41.07.420 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 15 W - 110 ou 220 V | un | 9,66 | 2,6 | 12,26 |
| 41.07.430 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V | un | 9,98 | 2,6 | 12,58 |
| 41.07.440 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 23 W - 110 ou 220 V | un | 11,42 | 2,6 | 14,02 |

| 41.07.450 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un | 11 | 2,6 | 13,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.07.800 | Lâmpada fluorescente compacta "1U", base G-23 de 9 W | un | 7,96 | 2,6 | 10,56 |
| 41.07.810 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-2 de 18 W | un | 7,92 | 2,6 | 10,52 |
| 41.07.820 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-3 de 26 W | un | 7,57 | 2,6 | 10,17 |
| 41.07.830 | Lâmpada fluorescente compacta longa "1U", base 2G-11 de 36 W | un | 20,87 | 2,6 | 23,47 |
| 41.07.850 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-2 de 18 W | un | 7,65 | 2,6 | 10,25 |
| 41.07.860 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-3 de 26 W | un | 8,68 | 2,6 | 11,28 |
| 41.08 | Reator e equipamentos para lâmpada de descarga de alta potência |  |  |  |  |
| 41.08.010 | Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicróica de 50 W - 220 V | un | 14,45 | 6,39 | 20,84 |
| 41.08.210 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 70 W / 220 V | un | 52,22 | 6,39 | 58,61 |
| 41.08.230 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V | un | 62,84 | 6,39 | 69,23 |
| 41.08.250 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V | un | 79,72 | 6,39 | 86,11 |
| 41.08.270 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V | un | 94,94 | 6,39 | 101,33 |
| 41.08.280 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 1000 W / 220 V | un | 275,18 | 6,39 | 281,57 |
| 41.08.420 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 70 W / 220 V | un | 57,34 | 6,39 | 63,73 |
| 41.08.440 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V | un | 72,52 | 6,39 | 78,91 |
| 41.08.450 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V | un | 75,07 | 6,39 | 81,46 |
| 41.08.460 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V | un | 75,39 | 6,39 | 81,78 |
| 41.09 | Reator e equipamentos para lâmpada fluorescente |  |  |  |  |
| 41.09.630 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 18,32 | 6,39 | 24,71 |

| 41.09.710 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 15 W - 127 V / 220 V | un | 11,18 | 6,39 | 17,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.09.720 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V | un | 18,81 | 12,78 | 31,59 |
| 41.09.730 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 20 W - 127 V / 220 V | un | 17,58 | 6,39 | 23,97 |
| 41.09.740 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 127 V / 220 V | un | 42,89 | 6,39 | 49,28 |
| 41.09.750 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 22,16 | 12,78 | 34,94 |
| 41.09.820 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular "HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V | un | 46,68 | 6,39 | 53,07 |
| 41.09.830 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V | un | 66,27 | 12,78 | 79,05 |
| 41.09.860 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-2, 18W - 220 V | un | 18,13 | 6,39 | 24,52 |
| 41.09.870 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-3, 26 W - 220 V | un | 18,92 | 6,39 | 25,31 |
| 41.09.880 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas "2U", base G24q-2, 18 W - 220 V | un | 25,14 | 12,78 | 37,92 |
| 41.09.890 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas "2U", base G24q-3, 26 W - 220 V | un | 22,5 | 12,78 | 35,28 |
| 41.09.950 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas longas "1U", base 2G-11, 36 W - 220 V | un | 60,05 | 12,78 | 72,83 |
| 41.10 | Postes e acessórios |  |  |  |  |
| 41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária | un | 30,21 | 44,93 | 75,14 |

| 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | un | 368,41 | 44,93 | 413,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.10.080 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias | un | 189,07 | 44,93 | 234 |
| 41.10.240 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,00 m | un | 975,31 | 195,05 | 1.170,36 |
| 41.10.250 | Poste telecônico curvo duplo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m | un | 1.340,03 | 195,05 | 1.535,08 |
| 41.10.260 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 1.092,85 | 195,05 | 1.287,90 |
| 41.10.280 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | un | 1.301,35 | 195,05 | 1.496,40 |
| 41.10.320 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 15,00 m | un | 3.100,29 | 72,17 | 3.172,46 |
| 41.10.330 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | un | 1.334,98 | 72,17 | 1.407,15 |
| 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 1.057,06 | 72,17 | 1.129,23 |
| 41.10.390 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m | un | 1.197,41 | 72,17 | 1.269,58 |
| 41.10.400 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | un | 333,78 | 46,53 | 380,31 |
| 41.10.410 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | un | 385,79 | 46,53 | 432,32 |
| 41.10.420 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 12,00 m | un | 1.877,84 | 72,17 | 1.950,01 |
| 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | un | 752,19 | 72,17 | 824,36 |
| 41.10.440 | Poste tubular reto em aço SAE 1010/1020, seção quadrada, altura de 7,50 m | un | 444,98 | 46,53 | 491,51 |
| 41.10.470 | Poste telecônico curvo duplo para duas luminárias, em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | un | 1.688,76 | 195,05 | 1.883,81 |
| 41.10.490 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m | un | 776,68 | 323,53 | 1.100,21 |
| 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | un | 687,84 | 72,17 | 760,01 |

| 41.11 | Aparelho de iluminação pública e decorativa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.11.060 | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | un | 417,13 | 22,47 | 439,6 |
| 41.11.090 | Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo | un | 152,52 | 9,59 | 162,11 |
| 41.11.100 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | un | 321,07 | 22,47 | 343,54 |
| 41.11.110 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena | un | 274,04 | 22,47 | 296,51 |
| 41.11.120 | Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala pequena | un | 174,57 | 22,47 | 197,04 |
| 41.11.160 | Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior | un | 420,99 | 22,47 | 443,46 |
| 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 56,79 | 9,59 | 66,38 |
| 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | un | 69,87 | 9,59 | 79,46 |
| 41.11.460 | Suporte tubular de fixação em poste para 3 luminárias tipo pétala | un | 91,73 | 9,59 | 101,32 |
| 41.11.470 | Suporte tubular de fixação em poste para 4 luminárias tipo pétala | un | 111,68 | 9,59 | 121,27 |
| 41.11.700 | Luminária led retangular para poste de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | un | 1.630,85 | 22,47 | 1.653,32 |
| 41.11.710 | Luminária led retangular para parede/piso de 10.800 até 13.530 lm, eficiência mínima 90 lm/W | un | 1.542,96 | 22,47 | 1.565,43 |
| 41.11.720 | Luminária led retangular para poste de 4.750 até 7.800 lm, eficiência mínima 95 lm/W | un | 1.481,59 | 22,47 | 1.504,06 |
| 41.12 | Aparelho de iluminação de longo alcance e específica |  |  |  |  |
| 41.12.050 | Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 150 W a 400 W | un | 638,42 | 15,98 | 654,4 |
| 41.12.060 | Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor de sódio de 1000 W ou vapor metálico de 2000 W | un | 748,72 | 15,98 | 764,7 |
| 41.12.070 | Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico de 70 W/150 W ou halógena de 300 W/500 W | un | 314,05 | 15,98 | 330,03 |
| 41.12.080 | Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W | un | 288,2 | 15,98 | 304,18 |

| 41.12.090 | Projetor cônico fechado, para lâmpadas vapor metálico, vapor de sódio de 250 W/400 W ou mista de 250 W/500 W | un | 327,95 | 15,98 | 343,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.12.130 | Projetor retangular fechado, uso abrigado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W | un | 238,3 | 15,98 | 254,28 |
| 41.12.160 | Projetor retangular fechado, para lâmpada halógena de 1000 W | un | 305,65 | 15,98 | 321,63 |
| 41.12.190 | Projetor de sobrepor com foco orientável, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W | un | 300,05 | 15,98 | 316,03 |
| 41.13 | Aparelho de iluminação a prova de tempo, gases e vapores |  |  |  |  |
| 41.13.030 | Luminária blindada retangular, de embutir, para lâmpada mista de 160 W | un | 144,13 | 12,78 | 156,91 |
| 41.13.040 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 1 lâmpada fluorescente de 32 W/36 W/40 W | un | 135,75 | 12,78 | 148,53 |
| 41.13.050 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | un | 129,18 | 12,78 | 141,96 |
| 41.13.100 | Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpada mista, vapor metálico, vapor de mercúrio, vapor de sódio ou fluorescente compacta | un | 140,94 | 12,78 | 153,72 |
| 41.13.180 | Luminária blindada, arandela 45º e 90º, para lâmpada fluorescente compacta | un | 94,86 | 12,78 | 107,64 |
| 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 70,32 | 12,78 | 83,1 |
| 41.14 | Aparelho de iluminação comercial e industrial |  |  |  |  |
| 41.14.020 | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W | un | 126,07 | 12,78 | 138,85 |
| 41.14.040 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta, com refletor em chapa de aço com pintura eletrostática, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W/36 W | un | 58,65 | 12,78 | 71,43 |
| 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 47,32 | 12,78 | 60,1 |
| 41.14.080 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 56,76 | 12,78 | 69,54 |
| 41.14.090 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor em acrílico translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | un | 194,16 | 12,78 | 206,94 |

| 41.14.120 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 110 W | un | 67 | 12,78 | 79,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.14.160 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com aletas parabólicas, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W/36 W | un | 148,35 | 12,78 | 161,13 |
| 41.14.180 | Luminária industrial de sobrepor ou pendente com refletor em acrílico, para 1 lâmpada multivapor metálico elipsoidal de 250 W/400 W | un | 313,83 | 9,59 | 323,42 |
| 41.14.210 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W | un | 59,06 | 15,98 | 75,04 |
| 41.14.280 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em chapa de aço pintada, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W | un | 119,97 | 12,78 | 132,75 |
| 41.14.310 | Luminária redonda de embutir com difusor recuado, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W | un | 69,39 | 12,78 | 82,17 |
| 41.14.360 | Luminária retangular pendente tipo calha aberta instalação em perfilado, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W/36 W | un | 89,39 | 12,78 | 102,17 |
| 41.14.390 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W | un | 97,31 | 12,78 | 110,09 |
| 41.14.400 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio acetinado, para 2 ou 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W/36 W/55 W | un | 219,47 | 12,78 | 232,25 |
| 41.14.430 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W | un | 130,71 | 12,78 | 143,49 |
| 41.14.440 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta, com refletor e aletas parabólicas, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W/18 W | un | 86,18 | 12,78 | 98,96 |
| 41.14.450 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor facetado em chapa de aço pintada, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W | un | 63,28 | 12,78 | 76,06 |
| 41.14.470 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor facetado em chapa de aço pintada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 16 W | un | 39,28 | 12,78 | 52,06 |

| 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | un | 129,4 | 9,59 | 138,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.14.530 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W | un | 152,17 | 9,59 | 161,76 |
| 41.14.540 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 113,33 | 12,78 | 126,11 |
| 41.14.550 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 136,34 | 12,78 | 149,12 |
| 41.14.560 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 100,46 | 12,78 | 113,24 |
| 41.14.590 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14W | un | 49,92 | 15,98 | 65,9 |
| 41.14.600 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 71,02 | 15,98 | 87 |
| 41.14.620 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 115,02 | 15,98 | 131 |
| 41.14.640 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 79,23 | 15,98 | 95,21 |
| 41.14.660 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 99,57 | 15,98 | 115,55 |
| 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | un | 96,71 | 15,98 | 112,69 |
| 41.14.700 | Luminária retangular de sobrepor ou arandela tipo calha fechada com difusor em acrílico para 1 lâmpada fluorescente tubular de 28/54W | un | 335,96 | 15,98 | 351,94 |
| 41.14.710 | Luminária redonda de sobrepor com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 1 lâmpada vapor metálico de 70/150W | un | 150,31 | 12,78 | 163,09 |

| 41.14.720 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 1 lâmpada vapor metálico de 70/150W | un | 83,42 | 12,78 | 96,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.14.730 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W | un | 107,01 | 12,78 | 119,79 |
| 41.14.740 | Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14W | un | 68,4 | 12,78 | 81,18 |
| 41.14.750 | Luminária redonda de sobrepor ou pendente com refletor em alumínio anodizado facho concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 250W | un | 239,11 | 12,78 | 251,89 |
| 41.14.770 | Luminária quadrada de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W | un | 153,52 | 12,78 | 166,3 |
| 41.14.780 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W | un | 153,33 | 12,78 | 166,11 |
| 41.14.790 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W | un | 150,28 | 12,78 | 163,06 |
| 41.15 | Aparelho de iluminação interna decorativa |  |  |  |  |
| 41.15.170 | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W | un | 43,63 | 9,59 | 53,22 |
| 41.15.240 | Luminária tipo "Spot" para trilho, foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada halógena PAR30 de 75 W | un | 117,5 | 9,59 | 127,09 |
| 41.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 41 |  |  |  |  |
| 41.20.020 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | un | 0,28 | 12,78 | 13,06 |
| 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | un | 4,83 | 2,6 | 7,43 |
| 41.30 | Luminária e acessórios especiais |  |  |  |  |
| 41.30.250 | Luminária tipo arandela para lâmpada vapor metálico de 250 W ou 400 W | un | 246,23 | 16,57 | 262,8 |
| 41.31 | Iluminação Led |  |  |  |  |
| 41.31.010 | Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3400 a 3680 lm, potência de 31 a 39 W | un | 545,34 | 12,78 | 558,12 |

| 41.31.011 | Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 4200 a 4800 lm, potência de 37 a 44 W | un | 417,61 | 12,78 | 430,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3317 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W | un | 583,21 | 12,78 | 595,99 |
| 41.31.042 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3000 a 3500 lm, potência de 28 a 32 W | un | 335 | 9,59 | 344,59 |
| 41.31.050 | Luminária LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 8700 a 9782 lm, potência de 73 a 78 W | un | 662,83 | 12,78 | 675,61 |
| 41.31.060 | Luminária LED quadrada de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3400 a 3596 lm, potência de 32 a 36 W | un | 474,49 | 12,78 | 487,27 |
| 41.31.062 | Luminária LED quadrada de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 4.000lm, potencia de 50W | un | 917,37 | 9,59 | 926,96 |
| 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1500 a 2000 lm, potência de 17 a 21 W | un | 298,28 | 9,59 | 307,87 |
| 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | un | 305,19 | 12,78 | 317,97 |
| 41.31.085 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado em acrílico translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, potência de 10 a 15 W | un | 333,88 | 9,59 | 343,47 |
| 41.31.500 | Projetor LED de sobrepor com foco orientável, para fixação no piso ou parede, fluxo luminoso de 1472 a 1800 lm, potência de 18 a 25 W | un | 751,22 | 9,59 | 760,81 |
| 42 | PARA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  |
| 42.01 | Complementos para para-raios |  |  |  |  |
| 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | un | 47,23 | 7,99 | 55,22 |
| 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 68,42 | 7,99 | 76,41 |
| 42.01.060 | Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´ | un | 33,3 | 7,99 | 41,29 |
| 42.01.080 | Niple duplo galvanizado de 2´ | un | 24,51 | 7,99 | 32,5 |
| 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 4,04 | 7,99 | 12,03 |

| 42.01.090 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | un | 5,97 | 7,99 | 13,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.01.096 | Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | un | 5,62 | 7,99 | 13,61 |
| 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | un | 7,91 | 7,99 | 15,9 |
| 42.02 | Isolador galvanizado uso geral |  |  |  |  |
| 42.02.010 | Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica | un | 3,12 | 7,99 | 11,11 |
| 42.02.020 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° | un | 8,77 | 7,99 | 16,76 |
| 42.02.030 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com rosca mecânica | un | 4,47 | 7,99 | 12,46 |
| 42.02.040 | Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto | un | 3,11 | 7,99 | 11,1 |
| 42.02.050 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com rosca soberba | un | 4,05 | 7,99 | 12,04 |
| 42.02.060 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto | un | 4,38 | 7,99 | 12,37 |
| 42.02.080 | Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada | un | 8,09 | 7,99 | 16,08 |
| 42.02.100 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha ondulada | un | 10,56 | 7,99 | 18,55 |
| 42.02.140 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado com grapa para chumbar | un | 4,68 | 7,99 | 12,67 |
| 42.03 | Isolador galvanizado para mastro |  |  |  |  |
| 42.03.020 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida | un | 6,41 | 7,99 | 14,4 |
| 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 9,04 | 7,99 | 17,03 |
| 42.03.060 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 descida | un | 7,83 | 7,99 | 15,82 |
| 42.03.080 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas | un | 10,68 | 7,99 | 18,67 |
| 42.04 | Componentes de sustentação para mastro galvanizado |  |  |  |  |
| 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | un | 6,88 | 7,99 | 14,87 |
| 42.04.040 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ | un | 5,7 | 7,99 | 13,69 |
| 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 39,55 | 7,99 | 47,54 |
| 42.04.080 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ | un | 93,14 | 9,59 | 102,73 |
| 42.04.100 | Contraventagem com tubo para mastro de diâmetro 2´ | un | 82,39 | 9,59 | 91,98 |
| 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 42,9 | 9,59 | 52,49 |
| 42.04.140 | Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´ | un | 13,67 | 7,99 | 21,66 |
| 42.04.160 | Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´ | un | 21,22 | 7,99 | 29,21 |

| 42.05 | Componentes para cabo de descida |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.05.010 | Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica | un | 25,82 | 7,99 | 33,81 |
| 42.05.020 | Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ | un | 8,35 | 7,99 | 16,34 |
| 42.05.030 | Sinalizador de obstáculo duplo, sem célula fotoelétrica | un | 52,06 | 7,99 | 60,05 |
| 42.05.050 | Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica | un | 39,19 | 7,99 | 47,18 |
| 42.05.070 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | un | 80,98 | 7,99 | 88,97 |
| 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | un | 12,56 | 31,94 | 44,5 |
| 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 12,03 | 3,2 | 15,23 |
| 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 15,41 | 3,2 | 18,61 |
| 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 3,54 | 3,2 | 6,74 |
| 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 2,64 | 3,2 | 5,84 |
| 42.05.170 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | m | 7,13 | 12,78 | 19,91 |
| 42.05.180 | Esticador em latão para cabo de cobre | un | 11,81 | 7,99 | 19,8 |
| 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 99,81 | 15,98 | 115,79 |
| 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 57,39 | 15,98 | 73,37 |
| 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 73,49 | 15,98 | 89,47 |
| 42.05.220 | Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,50 m x 3/4´ | un | 30,98 | 7,99 | 38,97 |
| 42.05.230 | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ | un | 2,2 | 6,39 | 8,59 |
| 42.05.240 | Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ | un | 6,06 | 7,99 | 14,05 |
| 42.05.250 | Barra condutora chata de alumínio, 3/4´ x 1/4´ - inclusive acessórios de fixação | m | 8,82 | 15,98 | 24,8 |
| 42.05.260 | Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ | un | 6,04 | 7,99 | 14,03 |
| 42.05.270 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8" | un | 14,57 | 6,39 | 20,96 |
| 42.05.280 | Suporte para tubo de proteção com rosca soberba, diâmetro 2´ | un | 5,85 | 7,99 | 13,84 |
| 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | un | 3,49 | 7,99 | 11,48 |
| 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 24,54 | 1,6 | 26,14 |
| 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 13,15 | 7,99 | 21,14 |
| 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 22,34 | 7,99 | 30,33 |
| 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 31,06 | 7,99 | 39,05 |
| 42.05.340 | Barra condutora chata em cobre, 3/4" x 3/16", inclusive acessórios de fixação | m | 102,53 | 15,98 | 118,51 |

| 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 348,82 | 31,94 | 380,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 213,96 | 31,94 | 245,9 |
| 42.05.390 | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | un | 1 | 1,3 | 2,3 |
| 42.05.400 | Presilha em latão para cabos acima de 50 até 120 mm² | un | 1,2 | 1,3 | 2,5 |
| 42.05.410 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 3,26 | 7,99 | 11,25 |
| 42.05.420 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou cabo de cobre nu, com base em alumínio | un | 2,91 | 7,99 | 10,9 |
| 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio, 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação | m | 3,62 | 15,98 | 19,6 |
| 42.05.450 | Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² | un | 9,19 | 3,2 | 12,39 |
| 42.05.490 | Sinalizador visual para advertência | un | 250,34 | 7,99 | 258,33 |
| 42.05.500 | Sinalizador audio-visual para advertência | un | 224,88 | 7,99 | 232,87 |
| 42.05.510 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | un | 3,3 | 7,99 | 11,29 |
| 42.05.520 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana | un | 2,66 | 7,99 | 10,65 |
| 42.05.531 | Fita perfurada para equipotencialização, em latão niquelado de 20 x 1,2 mm, com furos de 7 mm | m | 28,45 | 9,59 | 38,04 |
| 42.05.542 | Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 200 mm, espessura de 1,4 mm | m | 40,71 | 7,99 | 48,7 |
| 42.05.550 | Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm | un | 36,63 | 7,99 | 44,62 |
| 42.05.560 | Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm | un | 37,65 | 7,99 | 45,64 |
| 42.05.570 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | un | 2,76 | 7,99 | 10,75 |
| 42.05.580 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | un | 3,39 | 7,99 | 11,38 |
| 42.05.590 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 4,52 | 7,99 | 12,51 |
| 42.05.600 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 16 mm² | un | 5,65 | 7,99 | 13,64 |
| 42.05.610 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 35 mm² | un | 7,01 | 7,99 | 15 |
| 42.05.620 | Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm² | un | 9,14 | 7,99 | 17,13 |
| 42.05.630 | Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo de 16 - 50 mm² | un | 20,99 | 7,99 | 28,98 |

| 42.05.640 | Tampão / tampa em ferro fundido de 300 x 300 mm | un | 95,2 | 31,94 | 127,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.05.650 | Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento | m² | 87,79 | 3,25 | 91,04 |
| 42.05.660 | Tampa em ferro fundido circular reforçada, com diâmetro de 300 mm, com boca de visita quadrada articulada | un | 68,6 | 1,73 | 70,33 |
| 42.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 42 |  |  |  |  |
| 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | un | 5,49 | 15,98 | 21,47 |
| 42.20.090 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | un | 9,93 | 15,98 | 25,91 |
| 42.20.100 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 95-70mm² a 95-95mm² | un | 17,36 | 15,98 | 33,34 |
| 42.20.110 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 16-16mm² a 25-25mm² | un | 9,8 | 15,98 | 25,78 |
| 42.20.120 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm² | un | 9,9 | 15,98 | 25,88 |
| 42.20.130 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 17,34 | 15,98 | 33,32 |
| 42.20.140 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 95-95mm² | un | 17,46 | 15,98 | 33,44 |
| 42.20.150 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | un | 5,63 | 15,98 | 21,61 |
| 42.20.160 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 9,87 | 15,98 | 25,85 |
| 42.20.170 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm² | un | 5,45 | 15,98 | 21,43 |
| 42.20.180 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 95mm² | un | 9,83 | 15,98 | 25,81 |
| 42.20.190 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 18,14 | 15,98 | 34,12 |
| 42.20.200 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 70mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 17,98 | 15,98 | 33,96 |

| 42.20.210 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 10,61 | 15,98 | 26,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.20.220 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 18,03 | 15,98 | 34,01 |
| 42.20.230 | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 10,62 | 15,98 | 26,6 |
| 42.20.240 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8" | un | 10,02 | 15,98 | 26 |
| 42.20.250 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 10,04 | 15,98 | 26,02 |
| 42.20.260 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 5,47 | 15,98 | 21,45 |
| 42.20.270 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 10,2 | 15,98 | 26,18 |
| 42.20.280 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8" | un | 10,15 | 15,98 | 26,13 |
| 42.20.290 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8" | un | 10,15 | 15,98 | 26,13 |
| 42.20.300 | Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25 | un | 5,65 | 15,98 | 21,63 |
| 42.20.310 | Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm² | un | 5,31 | 15,98 | 21,29 |
| 42.20.320 | Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² | un | 10,12 | 15,98 | 26,1 |
| 43 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS. |  |  |  |  |
| 43.01 | Bebedouros |  |  |  |  |
| 43.01.010 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - simples | un | 800,9 | 45,34 | 846,24 |
| 43.01.030 | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado | un | 931,09 | 45,34 | 976,43 |
| 43.02 | Chuveiros |  |  |  |  |
| 43.02.010 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm | un | 5,97 | 16,18 | 22,15 |
| 43.02.070 | Chuveiro, com válvula de acionamento, antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 431,18 | 30,73 | 461,91 |
| 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada | un | 342,88 | 25,66 | 368,54 |

| 43.02.100 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | un | 327,26 | 16,18 | 343,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.02.120 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm, com registro e tubo de ligação acoplados | un | 4,03 | 19,42 | 23,45 |
| 43.02.130 | Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 15 cm, com registro e tubo de ligação acoplados | un | 9,31 | 19,42 | 28,73 |
| 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC | un | 55,87 | 25,66 | 81,53 |
| 43.02.160 | Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde | un | 1.588,34 | 64,7 | 1.653,04 |
| 43.02.170 | Chuveiro elétrico de 7.500W - 220 V, com resistência blindada | un | 295,12 | 25,66 | 320,78 |
| 43.02.180 | Ducha multitemperaturas, com regulagem de inclinação, de 7.500 W - 220 V | un | 120,85 | 25,66 | 146,51 |
| 43.03 | Aquecedores |  |  |  |  |
| 43.03.050 | Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l | un | 6.540,46 | 129,4 | 6.669,86 |
| 43.03.130 | Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l | un | 8.604,71 | 145,58 | 8.750,29 |
| 43.03.210 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão, 5.100 W / 127 V ou 5.200 W / 220 V | un | 680,54 | 161,34 | 841,88 |
| 43.03.220 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 08 duchas | cj | 9.589,26 | 3.412,80 | 13.002,06 |
| 43.03.230 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 16 duchas | cj | 15.360,71 | 3.839,40 | 19.200,11 |
| 43.03.240 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 24 duchas | cj | 19.961,00 | 4.514,50 | 24.475,50 |
| 43.03.500 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 1,60m² | un | 718,45 | 33,29 | 751,74 |
| 43.03.510 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00m² | un | 863,67 | 41,62 | 905,29 |
| 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | un | 1.926,14 | 45,34 | 1.971,48 |
| 43.04 | Torneiras elétricas |  |  |  |  |
| 43.04.020 | Torneira elétrica | un | 139,81 | 25,66 | 165,47 |
| 43.05 | Exaustor, ventilador e circulador de ar |  |  |  |  |
| 43.05.020 | Exaustor elétrico tipo domiciliar | un | 454,29 | 31,94 | 486,23 |
| 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão 190m³/h | un | 255,49 | 31,94 | 287,43 |
| 43.06 | Emissores de som |  |  |  |  |
| 43.06.010 | Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa | un | 24,52 | 15,98 | 40,5 |

| 43.07 | Aparelho condicionador de ar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.07.300 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 5.435,31 | 252,85 | 5.688,16 |
| 43.07.310 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 6.041,07 | 261,1 | 6.302,17 |
| 43.07.320 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h | cj | 7.775,27 | 261,1 | 8.036,37 |
| 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 2.330,25 | 252,85 | 2.583,10 |
| 43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 2.742,34 | 252,85 | 2.995,19 |
| 43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 4.090,25 | 261,1 | 4.351,35 |
| 43.07.360 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h | cj | 4.480,11 | 261,1 | 4.741,21 |
| 43.07.370 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 3.905,19 | 252,85 | 4.158,04 |
| 43.07.380 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 4.804,72 | 261,1 | 5.065,82 |
| 43.07.390 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h | cj | 6.998,51 | 261,1 | 7.259,61 |
| 43.07.600 | Ar condicionado a frio tipo teto, embutido, com capacidade de 58.000 BTU / h | cj | 10.804,60 | 1.296,46 | 12.101,06 |
| 43.08 | Equipamentos para sistema VRF ar condicionado |  |  |  |  |
| 43.08.001 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6,0 TR | un | 25.132,58 | 588,48 | 25.721,06 |
| 43.08.002 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8,0 TR a 10,0 TR | un | 29.586,20 | 588,48 | 30.174,68 |
| 43.08.003 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11,0 TR a 13,0 TR | un | 37.010,87 | 588,48 | 37.599,35 |
| 43.08.004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14,0 TR a 16,0 TR | un | 33.659,40 | 588,48 | 34.247,88 |
| 43.08.020 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1,0 TR | un | 2.743,56 | 514,92 | 3.258,48 |
| 43.08.021 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2,0 TR | un | 3.546,94 | 514,92 | 4.061,86 |
| 43.08.022 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3,0 TR | un | 4.769,23 | 514,92 | 5.284,15 |
| 43.08.030 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 1,0 TR | un | 3.054,20 | 514,92 | 3.569,12 |

| 43.08.031 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 2,0 TR | un | 3.516,81 | 514,92 | 4.031,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.08.032 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3,0 TR | un | 4.175,33 | 514,92 | 4.690,25 |
| 43.08.033 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4,0 TR | un | 4.835,96 | 514,92 | 5.350,88 |
| 43.08.040 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1,0 TR | un | 2.818,76 | 514,92 | 3.333,68 |
| 43.08.041 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2,0 TR | un | 3.202,47 | 514,92 | 3.717,39 |
| 43.08.042 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3,0 TR | un | 3.475,93 | 514,92 | 3.990,85 |
| 43.08.043 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 4,0 TR | un | 3.589,95 | 514,92 | 4.104,87 |
| 43.10 | Bombas centrífugas, uso geral |  |  |  |  |
| 43.10.050 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h | un | 5.315,63 | 180,54 | 5.496,17 |
| 43.10.090 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h | un | 9.314,73 | 180,54 | 9.495,27 |
| 43.10.110 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h | un | 2.701,98 | 180,54 | 2.882,52 |
| 43.10.130 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h | un | 1.348,46 | 180,54 | 1.529,00 |
| 43.10.210 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 125 mca, Q= 115 a 50 m³/h | un | 22.150,65 | 180,54 | 22.331,19 |
| 43.10.230 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h | un | 1.704,35 | 180,54 | 1.884,89 |
| 43.10.250 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h | un | 6.143,78 | 180,54 | 6.324,32 |
| 43.10.290 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h | un | 2.833,00 | 180,54 | 3.013,54 |
| 43.10.300 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1/2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 20 mca, Q= 8,3 a 5,2 m³/h | un | 831,1 | 180,54 | 1.011,64 |

| 43.10.450 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h | un | 10.456,57 | 180,54 | 10.637,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.10.452 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h | un | 2.165,65 | 180,54 | 2.346,19 |
| 43.10.454 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h | un | 2.906,99 | 180,54 | 3.087,53 |
| 43.10.456 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h | un | 3.282,88 | 180,54 | 3.463,42 |
| 43.10.480 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h | un | 4.586,51 | 180,54 | 4.767,05 |
| 43.10.490 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h | un | 3.452,43 | 180,54 | 3.632,97 |
| 43.10.620 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 20 mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h | un | 939,53 | 180,54 | 1.120,07 |
| 43.10.670 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 0,5 cv, monoestágio, trifásico, Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h | un | 653,02 | 180,54 | 833,56 |
| 43.10.730 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h | un | 9.318,55 | 180,54 | 9.499,09 |
| 43.10.740 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h | un | 6.608,77 | 180,54 | 6.789,31 |
| 43.10.750 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h | un | 803,64 | 180,54 | 984,18 |
| 43.10.770 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 40 cv, monoestágio trifásico, Hman= 45 a 75 mca e Q= 120 a 75 m³/h | un | 12.573,89 | 180,54 | 12.754,43 |
| 43.10.780 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 50 cv, monoestágio trifásico, Hman= 61 a 81 mca e Q= 170 a 80 m³/h | un | 13.857,41 | 180,54 | 14.037,95 |
| 43.10.790 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio, trifásico, Hman= 15 a 30 mca, Q= 6,5 a 4,2m³/h | un | 983,31 | 180,54 | 1.163,85 |
| 43.10.794 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio, trifásico, Hman= 70 a 115 mca e Q= 1,0 a 1,6 m³/h | un | 1.717,12 | 180,54 | 1.897,66 |
| 43.11 | Bombas submersíveis |  |  |  |  |
| 43.11.010 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 122 a 65,5 mca, até 6 HP | un | 5.576,87 | 384,92 | 5.961,79 |

| 43.11.020 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 170 a 91,5 mca, 8 HP | un | 6.496,91 | 384,92 | 6.881,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.11.030 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman = 218 a 120 mca, 10 HP | un | 6.940,63 | 384,92 | 7.325,55 |
| 43.11.040 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 5 a 13 m³/h, Hman= 279 a 153 mca, 12,5 HP | un | 7.860,72 | 384,92 | 8.245,64 |
| 43.11.050 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 80 a 48 mca, até 6 HP | un | 5.205,67 | 384,92 | 5.590,59 |
| 43.11.060 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 108 a 64,5 mca, 8 HP | un | 5.914,23 | 384,92 | 6.299,15 |
| 43.11.070 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 136 a 81 mca, 10 HP | un | 6.450,81 | 384,92 | 6.835,73 |
| 43.11.080 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 164 a 98 mca, 12,5 HP | un | 7.197,18 | 384,92 | 7.582,10 |
| 43.11.090 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 206 a 127 mca, 15 HP | un | 10.382,79 | 384,92 | 10.767,71 |
| 43.11.100 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 274 a 170 mca, 20 HP | un | 11.516,91 | 384,92 | 11.901,83 |
| 43.11.110 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP | un | 5.392,62 | 384,92 | 5.777,54 |
| 43.11.120 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 69 a 40 mca, 10 HP | un | 6.125,37 | 384,92 | 6.510,29 |
| 43.11.130 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 92,5 a 53 mca, 12,5 HP | un | 6.514,02 | 384,92 | 6.898,94 |
| 43.11.140 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 116 a 67 mca, 15 HP | un | 7.163,80 | 384,92 | 7.548,72 |
| 43.11.150 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 152 a 88 mca, 20 HP | un | 10.100,74 | 384,92 | 10.485,66 |
| 43.11.160 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 194 a 111 mca, 25 HP | un | 11.536,09 | 384,92 | 11.921,01 |
| 43.11.180 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´ e 8´, Q= 28 a 50 m³/h, Hman= 241 a 132 mca, 40 HP | un | 18.239,81 | 384,92 | 18.624,73 |

| 43.11.190 | Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´ e 8´, Q= 28 a 50 m³/h, Hman= 215 a 117 mca, 35 HP | un | 15.685,73 | 384,92 | 16.070,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.11.310 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 5 a 20 m³/h, Hman= 42 a 25 mca, potência de 6,25 cv, 4,6 kW, 60 Hz | un | 18.206,00 | 384,92 | 18.590,92 |
| 43.11.320 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 m³/h, Hmam= 19 a 5 mca, potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm | un | 3.479,39 | 257,16 | 3.736,55 |
| 43.11.330 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 m³/h, Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 50mm | un | 4.627,58 | 257,16 | 4.884,74 |
| 43.11.350 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 5 a 19 m³/h, Hman= 63 a 45 mca, potência 13,6 cv, 10 kW, 60 Hz | un | 28.136,00 | 257,16 | 28.393,16 |
| 43.11.360 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv | un | 1.382,75 | 257,16 | 1.639,91 |
| 43.11.370 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv | un | 1.636,66 | 257,16 | 1.893,82 |
| 43.11.380 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 10 a 50 m³/h, Hman= 22 a 4 mca, potência 4 cv | un | 4.228,07 | 257,16 | 4.485,23 |
| 43.11.390 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 8 a 45 m³/h, Hman= 10,5 a 3,5 mca, potência 1,5 cv | un | 2.346,67 | 257,16 | 2.603,83 |
| 43.11.400 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman= 14 a 5 mca, potência 5 cv | un | 9.266,64 | 257,16 | 9.523,80 |
| 43.11.410 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv | un | 15.012,21 | 257,16 | 15.269,37 |
| 43.11.420 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q=9,3 a 69,0 m³/h, Hman=15 a 7 mca, potência 3cv, diâmetro de sólidos 50/65mm | un | 4.055,31 | 257,16 | 4.312,47 |
| 43.11.460 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50 mm | un | 16.852,66 | 257,16 | 17.109,82 |
| 43.12 | Bombas especiais, uso industrial |  |  |  |  |
| 43.12.200 | Bomba dosadora eletromagnética, para dosagem de cloreto férrico, vazão até 5,0 l/h e pressão máxima 7 Bar | un | 1.260,04 | 180,54 | 1.440,58 |

| 43.12.300 | Bomba dosadora eletromagnética com controlador de pH, para dosagem de barrilha, vazão até 5,0 l/h, pressão máx 7 Bar | un | 3.752,50 | 180,54 | 3.933,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.12.400 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) com pré-filtro, autoescorvante, potência de 1,5 cv, trifásico, Hman= 4 a 18 mca, Q= 18,1 a 6,8 m³/h | un | 1.015,06 | 180,54 | 1.195,60 |
| 43.12.500 | Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h | un | 2.171,30 | 90,68 | 2.261,98 |
| 43.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 43 |  |  |  |  |
| 43.20.130 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | un | 35,08 | 8,64 | 43,72 |
| 43.20.140 | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | un | 590,58 | 31,94 | 622,52 |
| 43.20.200 | Controlador de temperatura analógico | un | 166,8 | 15,98 | 182,78 |
| 43.20.210 | Bomba de circulação para água quente | un | 483,89 | 15,98 | 499,87 |
| 44 | APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS |  |  |  |  |
| 44.01 | Aparelhos e louças |  |  |  |  |
| 44.01.030 | Bacia turca de louça - 6 litros | un | 283,83 | 38,85 | 322,68 |
| 44.01.040 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil | un | 622,3 | 45,34 | 667,64 |
| 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 139,83 | 38,85 | 178,68 |
| 44.01.070 | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros | un | 259,58 | 38,85 | 298,43 |
| 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | un | 56,18 | 45,34 | 101,52 |
| 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 158,04 | 45,34 | 203,38 |
| 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un | 348,57 | 45,34 | 393,91 |
| 44.01.170 | Lavatório em polipropileno | un | 23,4 | 16,18 | 39,58 |
| 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 334,23 | 45,34 | 379,57 |
| 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 271,65 | 45,34 | 316,99 |
| 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 79,17 | 16,18 | 95,35 |
| 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 394,55 | 97,05 | 491,6 |
| 44.01.340 | Tanque simples em concreto pré-moldado | un | 50,69 | 32,35 | 83,04 |
| 44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros | un | 348,36 | 97,05 | 445,41 |
| 44.01.370 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences | un | 124,49 | 32,35 | 156,84 |
| 44.01.600 | Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences | m² | 180,75 | 57,6 | 238,35 |
| 44.01.610 | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | un | 105,74 | 16,18 | 121,92 |
| 44.01.670 | Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 6 litros com engate flexível | un | 38,18 | 10,68 | 48,86 |
| 44.01.680 | Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível | un | 44,23 | 10,68 | 54,91 |

| 44.01.690 | Tanque de louça sem coluna de 30 litros | un | 313,97 | 97,05 | 411,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.01.700 | Banheira para imersão sem hidromassagem | un | 1.863,39 | 67,94 | 1.931,33 |
| 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 411,18 | 38,85 | 450,03 |
| 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | un | 72,43 | 16,18 | 88,61 |
| 44.02 | Bancadas e tampos |  |  |  |  |
| 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 878,73 | 57,6 | 936,33 |
| 44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | m² | 1.056,80 | 57,6 | 1.114,40 |
| 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 764,23 | 116,68 | 880,91 |
| 44.02.210 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 551,06 | 57,6 | 608,66 |
| 44.03 | Acessórios e metais |  |  |  |  |
| 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 180,85 | 3,95 | 184,8 |
| 44.03.020 | Meia saboneteira de louça de embutir | un | 20,3 | 9,51 | 29,81 |
| 44.03.030 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | un | 43,75 | 3,95 | 47,7 |
| 44.03.040 | Saboneteira de louça de embutir | un | 27,81 | 9,51 | 37,32 |
| 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 37,3 | 3,95 | 41,25 |
| 44.03.080 | Porta-papel de louça de embutir | un | 28,46 | 9,51 | 37,97 |
| 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | un | 28,54 | 3,95 | 32,49 |
| 44.03.100 | Cabide de louça com 2 ganchos | un | 5,74 | 9,51 | 15,25 |
| 44.03.120 | Porta-toalhas com bastão | un | 22,53 | 9,51 | 32,04 |
| 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 20,48 | 3,95 | 24,43 |
| 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 33,17 | 3,95 | 37,12 |
| 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 40,02 | 16,18 | 56,2 |
| 44.03.260 | Armário, para lavatório, de embutir plástico | un | 76,55 | 28,8 | 105,35 |
| 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 199,14 | 12,31 | 211,45 |
| 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 498,31 | 12,31 | 510,62 |
| 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | un | 290,41 | 16,18 | 306,59 |
| 44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 19,18 | 11,34 | 30,52 |
| 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 19,03 | 11,34 | 30,37 |
| 44.03.390 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 22,53 | 11,34 | 33,87 |
| 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 21,85 | 11,34 | 33,19 |
| 44.03.410 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 16,51 | 11,34 | 27,85 |

| 44.03.420 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 15,06 | 11,34 | 26,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.03.430 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 17,78 | 11,34 | 29,12 |
| 44.03.440 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 23,05 | 11,34 | 34,39 |
| 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 37,85 | 11,34 | 49,19 |
| 44.03.460 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 33,95 | 12,31 | 46,26 |
| 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 46,36 | 11,34 | 57,7 |
| 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 170,06 | 12,31 | 182,37 |
| 44.03.500 | Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado | un | 355,29 | 45,29 | 400,58 |
| 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 217,81 | 25,89 | 243,7 |
| 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 110,25 | 12,31 | 122,56 |
| 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4" | un | 35,79 | 11,34 | 47,13 |
| 44.03.640 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | un | 243,85 | 11,34 | 255,19 |
| 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 519,59 | 44,98 | 564,57 |
| 44.03.690 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm | un | 2,03 | 11,34 | 13,37 |
| 44.03.700 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm | un | 2,27 | 11,34 | 13,61 |
| 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 298,17 | 12,31 | 310,48 |
| 44.03.825 | Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado | un | 1.088,48 | 45,29 | 1.133,77 |
| 44.03.870 | Ducha higiênica branca de PVC | un | 66,74 | 16,18 | 82,92 |
| 44.03.900 | Secador de mãos em ABS | un | 763,37 | 3,95 | 767,32 |
| 44.03.920 | Ducha higiênica com registro | un | 229,81 | 16,18 | 245,99 |
| 44.03.931 | Desviador para duchas e chuveiros | un | 50,28 | 19,36 | 69,64 |
| 44.03.940 | Válvula dupla para bancada de laboratório, uso em GLP, com bico para mangueira - diâmetro de 1/4´ a 1/2´ | un | 265,3 | 16,18 | 281,48 |
| 44.03.950 | Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado para mangueira | un | 295,29 | 16,18 | 311,47 |
| 44.04 | Prateleiras |  |  |  |  |
| 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | m² | 340,37 | 18,73 | 359,1 |

| 44.04.040 | Prateleira em granilite | m² | 139,29 | 57,6 | 196,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.04.050 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm | m² | 597,16 | 18,73 | 615,89 |
| 44.06 | Aparelhos de aço inoxidável |  |  |  |  |
| 44.06.010 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | m | 750,59 | 45,34 | 795,93 |
| 44.06.100 | Mictório coletivo em aço inoxidável | m | 540,85 | 45,34 | 586,19 |
| 44.06.200 | Tanque em aço inoxidável | un | 699,85 | 97,05 | 796,9 |
| 44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | un | 107,26 | 16,18 | 123,44 |
| 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 157,79 | 16,18 | 173,97 |
| 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 168,29 | 16,18 | 184,47 |
| 44.06.320 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | un | 182,82 | 16,18 | 199 |
| 44.06.330 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | un | 562,58 | 16,18 | 578,76 |
| 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 355,14 | 16,18 | 371,32 |
| 44.06.370 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm | un | 406,35 | 16,18 | 422,53 |
| 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | un | 443,12 | 16,18 | 459,3 |
| 44.06.410 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm | un | 590,23 | 16,18 | 606,41 |
| 44.06.470 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm | un | 778,84 | 16,18 | 795,02 |
| 44.06.520 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | un | 807,39 | 16,18 | 823,57 |
| 44.06.570 | Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm | un | 1.049,37 | 16,18 | 1.065,55 |
| 44.06.600 | Cuba em aço inoxidável simples de 1400x900x500mm | un | 2.469,01 | 16,18 | 2.485,19 |
| 44.06.610 | Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm | un | 1.222,64 | 16,18 | 1.238,82 |
| 44.06.700 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | un | 418,47 | 16,18 | 434,65 |
| 44.06.710 | Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm | un | 439,37 | 16,18 | 455,55 |
| 44.06.750 | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm | un | 706,22 | 16,18 | 722,4 |
| 44.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 44 |  |  |  |  |
| 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 8,51 | 12,94 | 21,45 |
| 44.20.020 | Recolocação de torneiras | un | 0,04 | 16,18 | 16,22 |
| 44.20.040 | Recolocação de sifões | un | 0,05 | 16,18 | 16,23 |
| 44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 0,51 | 45,34 | 45,85 |

| 44.20.080 | Recolocação de caixas de descarga de sobrepor | un | - | 80,88 | 80,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 27,01 | 3,9 | 30,91 |
| 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 4,05 | 3,9 | 7,95 |
| 44.20.120 | Canopla para válvula de descarga | un | 80,28 | 2,2 | 82,48 |
| 44.20.121 | Arejador com articulador em ABS cromado para torneira padrão, completo | un | 25,31 | 1,3 | 26,61 |
| 44.20.130 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | un | 40,68 | 3,9 | 44,58 |
| 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | un | 29,1 | 2,2 | 31,3 |
| 44.20.160 | Botão para válvula de descarga | un | 34,14 | 2,2 | 36,34 |
| 44.20.180 | Reparo para válvula de descarga | un | 36,18 | 29,12 | 65,3 |
| 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 101,82 | 16,18 | 118 |
| 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 119,29 | 16,18 | 135,47 |
| 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 28,88 | 3,9 | 32,78 |
| 44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | un | 13,49 | 12,94 | 26,43 |
| 44.20.260 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | un | 13,58 | 12,94 | 26,52 |
| 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 28,15 | 1,95 | 30,1 |
| 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 3,99 | 5,49 | 9,48 |
| 44.20.310 | Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h | un | 270,15 | 22,67 | 292,82 |
| 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | un | 3,37 | 1,3 | 4,67 |
| 44.20.620 | Válvula americana | un | 35,01 | 1,3 | 36,31 |
| 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 52,41 | 6,47 | 58,88 |
| 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 25,44 | 6,47 | 31,91 |
| 44.20.700 | Espargidor de ferro galvanizado para mictório tipo cocho | m | 16,34 | 35,59 | 51,93 |
| 45 | ENTRADA DE ÁGUA, INCÊNDIO E GÁS |  |  |  |  |
| 45.01 | Entrada de água |  |  |  |  |
| 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 494,55 | 390,43 | 884,98 |
| 45.01.040 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ | un | 520,5 | 390,43 | 910,93 |
| 45.01.060 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´ | un | 1.499,09 | 683,23 | 2.182,32 |
| 45.01.066 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´ | un | 1.579,16 | 683,23 | 2.262,39 |
| 45.01.080 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2 1/2´ | un | 1.746,95 | 683,23 | 2.430,18 |
| 45.01.082 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´ | un | 1.925,39 | 683,23 | 2.608,62 |
| 45.02 | Entrada de gás |  |  |  |  |
| 45.02.020 | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | un | 1.118,97 | 492,89 | 1.611,86 |
| 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | un | 2.940,73 | 1.061,11 | 4.001,84 |
| 45.02.060 | Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg | un | 5.034,41 | 1.398,94 | 6.433,35 |

| 45.02.080 | Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg | un | 7.118,04 | 1.696,36 | 8.814,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.02.200 | Abrigo padronizado de gás GLP encanado | un | 354,65 | 337,32 | 691,97 |
| 45.03 | Hidrômetro |  |  |  |  |
| 45.03.010 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´) | un | 1.985,81 | 24,26 | 2.010,07 |
| 45.03.020 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 80 mm (3´) | un | 2.618,38 | 24,26 | 2.642,64 |
| 45.03.030 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´) | un | 3.090,85 | 24,26 | 3.115,11 |
| 45.03.040 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 150 mm (6´) | un | 4.490,43 | 24,26 | 4.514,69 |
| 45.03.100 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´) | un | 416,45 | 38,82 | 455,27 |
| 45.03.110 | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) | un | 702,64 | 38,82 | 741,46 |
| 45.03.200 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´) | un | 1.006,23 | 24,26 | 1.030,49 |
| 45.03.210 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 80 mm (3´) | un | 1.494,69 | 24,26 | 1.518,95 |
| 45.03.220 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 100 mm (4´) | un | 1.834,18 | 24,26 | 1.858,44 |
| 45.03.230 | Filtro tipo cesto para hidrômetro de 150 mm (6´) | un | 3.376,88 | 24,26 | 3.401,14 |
| 45.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 45 |  |  |  |  |
| 45.20.020 | Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga | un | 711,9 | - | 711,9 |
| 46 | TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES. |  |  |  |  |
| 46.01 | Tubulação em PVC rígido marrom para sistemas prediais de água fria |  |  |  |  |
| 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | m | 3,11 | 16,18 | 19,29 |
| 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 3,54 | 16,18 | 19,72 |
| 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 8,06 | 16,18 | 24,24 |
| 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 11,46 | 16,18 | 27,64 |
| 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 11,95 | 19,41 | 31,36 |
| 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 21,45 | 22,65 | 44,1 |
| 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 30,5 | 29,12 | 59,62 |
| 46.01.080 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | m | 36,99 | 32,35 | 69,34 |
| 46.01.090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | m | 69,25 | 35,59 | 104,84 |

| 46.02 | Tubulação em PVC rígido branco para esgoto domiciliar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 6,48 | 16,18 | 22,66 |
| 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 9,08 | 19,41 | 28,49 |
| 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 14,69 | 29,12 | 43,81 |
| 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 13,56 | 35,59 | 49,15 |
| 46.03 | Tubulação em PVC rígido branco série R - A.P e esgoto domiciliar |  |  |  |  |
| 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 14,15 | 19,41 | 33,56 |
| 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 19,5 | 29,12 | 48,62 |
| 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 27,51 | 35,59 | 63,1 |
| 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 64,71 | 35,59 | 100,3 |
| 46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 11,66 | 16,18 | 27,84 |
| 46.04 | Tubulação em PVC rígido com junta elástica - adução e distribuição de água |  |  |  |  |
| 46.04.010 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões | m | 10,93 | 11,34 | 22,27 |
| 46.04.020 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões | m | 20,56 | 11,34 | 31,9 |
| 46.04.030 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões | m | 37,73 | 11,34 | 49,07 |
| 46.04.040 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões | m | 42,06 | 11,34 | 53,4 |
| 46.04.050 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões | m | 88,07 | 11,34 | 99,41 |
| 46.04.070 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões | m | 138,85 | 22,67 | 161,52 |
| 46.04.080 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões | m | 209,94 | 22,67 | 232,61 |
| 46.04.090 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões | m | 297,27 | 22,67 | 319,94 |

| 46.05 | Tubulação em PVC rígido com junta elástica - rede de esgoto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 13,15 | 11,34 | 24,49 |
| 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 28,58 | 11,34 | 39,92 |
| 46.05.050 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões | m | 46,01 | 22,67 | 68,68 |
| 46.05.060 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões | m | 75,74 | 22,67 | 98,41 |
| 46.05.070 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões | m | 121,26 | 22,67 | 143,93 |
| 46.05.080 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 350 mm, inclusive conexões | m | 203,19 | 22,67 | 225,86 |
| 46.05.090 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, inclusive conexões | m | 258,26 | 22,67 | 280,93 |
| 46.07 | Tubulação galvanizado |  |  |  |  |
| 46.07.010 | Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões | m | 19,37 | 32,35 | 51,72 |
| 46.07.020 | Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões | m | 24,91 | 35,59 | 60,5 |
| 46.07.030 | Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | m | 34,74 | 42,06 | 76,8 |
| 46.07.040 | Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões | m | 44,64 | 45,29 | 89,93 |
| 46.07.050 | Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões | m | 48,33 | 51,76 | 100,09 |
| 46.07.060 | Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões | m | 66,66 | 58,23 | 124,89 |
| 46.07.070 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 86,43 | 64,7 | 151,13 |
| 46.07.080 | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | m | 99,07 | 72,79 | 171,86 |
| 46.07.090 | Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões | m | 143,83 | 80,88 | 224,71 |
| 46.07.100 | Tubo galvanizado DN= 6´, inclusive conexões | m | 215,36 | 88,96 | 304,32 |
| 46.08 | Tubulação em aço carbono galvanizado classe schedule |  |  |  |  |
| 46.08.006 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive conexões | m | 29,92 | 32,35 | 62,27 |
| 46.08.010 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | m | 36,65 | 35,59 | 72,24 |
| 46.08.020 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões | m | 41,39 | 42,06 | 83,45 |
| 46.08.030 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive conexões | m | 52,4 | 45,29 | 97,69 |
| 46.08.040 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive conexões | m | 57,79 | 51,76 | 109,55 |

| 46.08.050 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões | m | 75,36 | 58,23 | 133,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.08.070 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 118,6 | 64,7 | 183,3 |
| 46.08.080 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões | m | 141,71 | 72,79 | 214,5 |
| 46.08.100 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões | m | 201,01 | 80,88 | 281,89 |
| 46.08.110 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6´, inclusive conexões | m | 351,75 | 88,96 | 440,71 |
| 46.09 | Conexões e acessórios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e pluvial |  |  |  |  |
| 46.09.050 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm | un | 46,57 | 9,71 | 56,28 |
| 46.09.060 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | un | 60,9 | 9,71 | 70,61 |
| 46.09.070 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | un | 72,27 | 12,94 | 85,21 |
| 46.09.080 | Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm | un | 120,23 | 12,94 | 133,17 |
| 46.09.100 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm | un | 61,41 | 9,71 | 71,12 |
| 46.09.110 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | un | 76,98 | 9,71 | 86,69 |
| 46.09.120 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | un | 107,51 | 12,94 | 120,45 |
| 46.09.130 | Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm | un | 179,44 | 12,94 | 192,38 |
| 46.09.150 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm | un | 39,82 | 9,71 | 49,53 |
| 46.09.160 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | un | 48,24 | 9,71 | 57,95 |
| 46.09.170 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | un | 56,97 | 12,94 | 69,91 |
| 46.09.180 | Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm | un | 80,22 | 12,94 | 93,16 |
| 46.09.200 | Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm | un | 33,72 | 9,71 | 43,43 |
| 46.09.210 | Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | un | 39,04 | 12,94 | 51,98 |
| 46.09.230 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm | un | 71,57 | 9,71 | 81,28 |
| 46.09.240 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm | un | 93,91 | 12,94 | 106,85 |
| 46.09.250 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm | un | 104,75 | 12,94 | 117,69 |
| 46.09.260 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm | un | 107,49 | 12,94 | 120,43 |
| 46.09.270 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm | un | 119,24 | 12,94 | 132,18 |

| 46.09.280 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm | un | 141,44 | 12,94 | 154,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.09.290 | Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm | un | 169,34 | 16,18 | 185,52 |
| 46.09.300 | Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm | un | 173,96 | 12,94 | 186,9 |
| 46.09.320 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm | un | 64,04 | 9,71 | 73,75 |
| 46.09.330 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm | un | 78,62 | 12,94 | 91,56 |
| 46.09.340 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm | un | 89,9 | 12,94 | 102,84 |
| 46.09.350 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm | un | 85,92 | 12,94 | 98,86 |
| 46.09.360 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm | un | 96,14 | 12,94 | 109,08 |
| 46.09.370 | Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm | un | 125,73 | 12,94 | 138,67 |
| 46.09.400 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm | un | 28,84 | 12,94 | 41,78 |
| 46.09.410 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm | un | 31,82 | 12,94 | 44,76 |
| 46.09.420 | Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm | un | 85,06 | 16,18 | 101,24 |
| 46.10 | Tubulação em cobre para água quente, gás e vapor |  |  |  |  |
| 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 33,5 | 10,68 | 44,18 |
| 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 51,25 | 11,65 | 62,9 |
| 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 61,86 | 14,56 | 76,42 |
| 46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 95,45 | 16,5 | 111,95 |
| 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 107,34 | 16,5 | 123,84 |
| 46.10.060 | Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | m | 148,73 | 22,31 | 171,04 |
| 46.10.070 | Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões | m | 194,29 | 26,22 | 220,51 |
| 46.10.080 | Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões | m | 264,9 | 28,14 | 293,04 |
| 46.10.090 | Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões | m | 361,92 | 32,02 | 393,94 |
| 46.10.200 | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 36,01 | 11,65 | 47,66 |
| 46.10.210 | Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 44,18 | 14,56 | 58,74 |
| 46.10.220 | Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 65,37 | 16,5 | 81,87 |

| 46.10.230 | Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 78,81 | 16,5 | 95,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.10.240 | Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | m | 114,23 | 22,31 | 136,54 |
| 46.10.250 | Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões | m | 158,46 | 26,22 | 184,68 |
| 46.12 | Tubulação em concreto para rede de águas pluviais |  |  |  |  |
| 46.12.010 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm | m | 34,85 | 21,12 | 55,97 |
| 46.12.020 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m | 44,84 | 24,52 | 69,36 |
| 46.12.030 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 500mm | m | 65,38 | 30,26 | 95,64 |
| 46.12.040 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm | m | 81,58 | 34,45 | 116,03 |
| 46.12.050 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm | m | 34,78 | 21,12 | 55,9 |
| 46.12.060 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm | m | 44,27 | 24,52 | 68,79 |
| 46.12.070 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm | m | 64,54 | 30,26 | 94,8 |
| 46.12.080 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm | m | 99,07 | 34,45 | 133,52 |
| 46.12.090 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 700mm | m | 136,11 | 38,63 | 174,74 |
| 46.12.100 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm | m | 177,89 | 44,39 | 222,28 |
| 46.12.110 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 900mm | m | 236,67 | 50,15 | 286,82 |
| 46.12.120 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm | m | 258,57 | 55,91 | 314,48 |
| 46.12.140 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm | m | 371,07 | 83,58 | 454,65 |
| 46.12.150 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 97,17 | 34,45 | 131,62 |
| 46.12.160 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | m | 185,52 | 44,39 | 229,91 |
| 46.12.170 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | m | 275,17 | 55,91 | 331,08 |
| 46.12.180 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm | m | 137,05 | 34,45 | 171,5 |
| 46.12.190 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm | m | 245,7 | 44,39 | 290,09 |
| 46.12.200 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm | m | 358,33 | 55,91 | 414,24 |
| 46.12.210 | Meio tubo de concreto, DN= 300mm | m | 21,41 | 20,46 | 41,87 |
| 46.12.220 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | 27,25 | 26,08 | 53,33 |
| 46.12.230 | Meio tubo de concreto, DN= 500mm | m | 35,89 | 34,28 | 70,17 |
| 46.12.240 | Meio tubo de concreto, DN= 600mm | m | 47,7 | 44,07 | 91,77 |
| 46.12.250 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm | m | 622,49 | 125,37 | 747,86 |
| 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | m | 61,75 | 24,52 | 86,27 |
| 46.12.270 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm | m | 58,39 | 24,52 | 82,91 |
| 46.12.280 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm | m | 84,02 | 24,52 | 108,54 |
| 46.12.290 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 700mm | m | 145,02 | 38,63 | 183,65 |
| 46.12.300 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm | m | 86,09 | 30,26 | 116,35 |
| 46.12.310 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 900mm | m | 240,77 | 50,15 | 290,92 |
| 46.12.320 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm | m | 52,24 | 21,12 | 73,36 |
| 46.12.330 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 300mm | m | 55,35 | 21,12 | 76,47 |
| 46.12.340 | Meio tubo de concreto, DN= 200mm | m | 13,84 | 7,45 | 21,29 |
| 46.13 | Tubulação em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem |  |  |  |  |
| 46.13.006 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 9,37 | 1,09 | 10,46 |

| 46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | m | 11,2 | 1,09 | 12,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | m | 13,33 | 1,09 | 14,42 |
| 46.13.026 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | m | 30,74 | 1,09 | 31,83 |
| 46.13.030 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, inclusive conexões | m | 61,32 | 1,09 | 62,41 |
| 46.14 | Tubulação em ferro dúctil para redes de saneamento |  |  |  |  |
| 46.14.020 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões | m | 268,7 | 22,67 | 291,37 |
| 46.14.030 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões | m | 323,87 | 22,67 | 346,54 |
| 46.14.040 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões | m | 378,98 | 22,67 | 401,65 |
| 46.14.050 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões | m | 542,61 | 22,67 | 565,28 |
| 46.14.060 | Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões | m | 450,26 | 22,67 | 472,93 |
| 46.14.490 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 80mm, inclusive conexões | m | 210,63 | 22,67 | 233,3 |
| 46.14.510 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões | m | 217,63 | 22,67 | 240,3 |
| 46.14.520 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões | m | 266,17 | 22,67 | 288,84 |
| 46.14.530 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões | m | 343,67 | 22,67 | 366,34 |
| 46.14.540 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões | m | 421,86 | 22,67 | 444,53 |
| 46.14.550 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões | m | 491,57 | 22,67 | 514,24 |
| 46.14.560 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões | m | 588,59 | 22,67 | 611,26 |
| 46.15 | Tubulação em PEAD - recalque de tratamento de esgoto |  |  |  |  |
| 46.15.111 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=160 mm - PN-10, inclusive conexões | m | 101,97 | 13,6 | 115,57 |
| 46.15.112 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm - PN-10, inclusive conexões | m | 148,21 | 18,13 | 166,34 |
| 46.15.113 | Tubo em polietileno de alta densidade DE=225 mm - PN-10, inclusive conexões | m | 176,61 | 18,13 | 194,74 |
| 46.18 | Tubulação flangeada em ferro dúctil para redes de saneamento |  |  |  |  |
| 46.18.010 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 80mm, sem juntas e conexões | m | 367,99 | 25,91 | 393,9 |

| 46.18.020 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm, sem juntas e conexões | m | 365,62 | 25,91 | 391,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.18.030 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 150mm, sem juntas e conexões | m | 433,6 | 25,91 | 459,51 |
| 46.18.040 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 200mm, sem juntas e conexões | m | 537,59 | 25,91 | 563,5 |
| 46.18.050 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 250mm, sem juntas e conexões | m | 652,78 | 27,85 | 680,63 |
| 46.18.060 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 300mm, sem juntas e conexões | m | 774,53 | 27,85 | 802,38 |
| 46.18.070 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 350mm, sem juntas e conexões | m | 1.208,47 | 27,85 | 1.236,32 |
| 46.18.080 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 400mm, sem juntas e conexões | m | 1.372,46 | 27,85 | 1.400,31 |
| 46.18.089 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 50mm | un | 76,47 | 14,22 | 90,69 |
| 46.18.090 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 80mm | un | 79,99 | 14,22 | 94,21 |
| 46.18.100 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm | un | 106,18 | 15,52 | 121,7 |
| 46.18.110 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 150mm | un | 140,92 | 16,83 | 157,75 |
| 46.18.120 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 200mm | un | 170,09 | 18,13 | 188,22 |
| 46.18.130 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 250mm | un | 231,91 | 19,41 | 251,32 |
| 46.18.140 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 300mm | un | 281,93 | 20,7 | 302,63 |
| 46.18.150 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 350mm | un | 416,06 | 22 | 438,06 |
| 46.18.160 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 400mm | un | 505,72 | 23,3 | 529,02 |
| 46.18.168 | Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 50mm | un | 164,22 | 18,13 | 182,35 |
| 46.18.170 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm | un | 205,53 | 14,22 | 219,75 |
| 46.18.180 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm | un | 224,42 | 18,13 | 242,55 |
| 46.18.190 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm | un | 365,76 | 20,7 | 386,46 |
| 46.18.410 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm, com derivação de 80mm | un | 264,28 | 15,52 | 279,8 |
| 46.18.420 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm, com derivações de 80 até 100mm | un | 369,93 | 18,13 | 388,06 |
| 46.18.430 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, com derivações de 80 até 150mm | un | 576,21 | 20,7 | 596,91 |

| 46.18.560 | Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa | un | 66,72 | 14,22 | 80,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.18.570 | Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa | un | 89,7 | 15,52 | 105,22 |
| 46.19 | Tubulação flangeada em ferro dúctil para redes de saneamento. |  |  |  |  |
| 46.19.500 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm | un | 301,06 | 18,13 | 319,19 |
| 46.19.510 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm | un | 351,95 | 20,7 | 372,65 |
| 46.19.520 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm | un | 506,28 | 23,3 | 529,58 |
| 46.19.530 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm | un | 838,84 | 25,88 | 864,72 |
| 46.19.590 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80 x 50mm | un | 165,16 | 18,13 | 183,29 |
| 46.19.600 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm | un | 226,25 | 18,13 | 244,38 |
| 46.19.610 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm | un | 331,13 | 20,7 | 351,83 |
| 46.19.620 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm | un | 594,8 | 23,3 | 618,1 |
| 46.19.630 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm | un | 685,47 | 25,88 | 711,35 |
| 46.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 46 |  |  |  |  |
| 46.20.010 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm | m | 1,02 | 44,07 | 45,09 |
| 46.20.020 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm | m | 41,23 | 25,64 | 66,87 |
| 46.21 | Tubulação em aço preto schedule |  |  |  |  |
| 46.21.012 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive conexões | m | 31,34 | 45,29 | 76,63 |
| 46.21.036 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ - inclusive conexões | m | 35,02 | 51,76 | 86,78 |
| 46.21.040 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ - inclusive conexões | m | 41,23 | 51,76 | 92,99 |
| 46.21.046 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - inclusive conexões | m | 53,16 | 58,23 | 111,39 |
| 46.21.056 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões | m | 90,18 | 64,7 | 154,88 |

| 46.21.060 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive conexões | m | 94,92 | 72,79 | 167,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.21.066 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3 1/2´ - inclusive conexões | m | 129,98 | 77,64 | 207,62 |
| 46.21.080 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ - inclusive conexões | m | 135,55 | 80,88 | 216,43 |
| 46.21.090 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 5´ - inclusive conexões | m | 184,62 | 85,73 | 270,35 |
| 46.21.100 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ - inclusive conexões | m | 235,64 | 88,96 | 324,6 |
| 46.21.110 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões | m | 354,42 | 97,05 | 451,47 |
| 46.21.140 | Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 10´ - inclusive conexões | m | 424,31 | 106,76 | 531,07 |
| 46.21.150 | Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 12´ - inclusive conexões | m | 635,26 | 113,23 | 748,49 |
| 46.23 | Tubulação em concreto para rede de esgoto sanitário |  |  |  |  |
| 46.23.010 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 400 mm | m | 79,9 | 10,39 | 90,29 |
| 46.23.020 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 500 mm | m | 100,14 | 15,59 | 115,73 |
| 46.23.030 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 600 mm | m | 128,58 | 18,19 | 146,77 |
| 46.23.040 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 700 mm | m | 182,13 | 20,78 | 202,91 |
| 46.23.050 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 800 mm | m | 200,25 | 25,98 | 226,23 |
| 46.23.060 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 900 mm | m | 278,09 | 31,18 | 309,27 |
| 46.23.070 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 1000 mm | m | 342,04 | 38,97 | 381,01 |
| 46.23.080 | Tubo de concreto classe EA-2, DN= 1200 mm | m | 463,55 | 77,94 | 541,49 |
| 46.23.110 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 400 mm | m | 84,96 | 10,39 | 95,35 |
| 46.23.120 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 500 mm | m | 104,43 | 15,59 | 120,02 |
| 46.23.130 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 600 mm | m | 138,94 | 18,19 | 157,13 |
| 46.23.140 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 700 mm | m | 178,27 | 20,78 | 199,05 |
| 46.23.150 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 800 mm | m | 227,98 | 25,98 | 253,96 |
| 46.23.160 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 900 mm | m | 288,92 | 31,18 | 320,1 |
| 46.23.170 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1000 mm | m | 343,92 | 38,97 | 382,89 |
| 46.23.180 | Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1200 mm | m | 511,23 | 77,94 | 589,17 |
| 46.26 | Tubulação em ferro fundido predial SMU - esgoto e pluvial |  |  |  |  |
| 46.26.010 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm | m | 81,59 | 16,18 | 97,77 |
| 46.26.020 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm | m | 101,4 | 16,18 | 117,58 |
| 46.26.030 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm | m | 115,25 | 22,67 | 137,92 |

| 46.26.040 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm | m | 183 | 22,67 | 205,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.26.050 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm | m | 323,25 | 22,67 | 345,92 |
| 46.26.060 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm | un | 30,6 | 12,94 | 43,54 |
| 46.26.070 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm | un | 35,66 | 12,94 | 48,6 |
| 46.26.080 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm | un | 36,63 | 16,18 | 52,81 |
| 46.26.090 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm | un | 70,29 | 16,18 | 86,47 |
| 46.26.100 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm | un | 109,39 | 16,18 | 125,57 |
| 46.26.110 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm | cj | 763,2 | 12,94 | 776,14 |
| 46.26.120 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm | cj | 768,65 | 12,94 | 781,59 |
| 46.26.130 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm | cj | 773,13 | 16,18 | 789,31 |
| 46.26.136 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm | cj | 1.055,07 | 16,18 | 1.071,25 |
| 46.26.140 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm | cj | 1.197,04 | 16,18 | 1.213,22 |
| 46.26.150 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm | cj | 1.696,75 | 16,18 | 1.712,93 |
| 46.26.200 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 125 mm | m | 277,07 | 22,67 | 299,74 |
| 46.26.210 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 250 mm | m | 540 | 22,67 | 562,67 |
| 46.26.400 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm | un | 87,47 | 12,94 | 100,41 |
| 46.26.410 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm | un | 113,08 | 12,94 | 126,02 |
| 46.26.420 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm | un | 123,99 | 16,18 | 140,17 |
| 46.26.426 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm | un | 208,9 | 16,18 | 225,08 |
| 46.26.430 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | un | 213,91 | 16,18 | 230,09 |
| 46.26.440 | Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | un | 466,88 | 16,18 | 483,06 |

| 46.26.460 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm | un | 112,53 | 12,94 | 125,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.26.470 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm | un | 121,28 | 12,94 | 134,22 |
| 46.26.480 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm | un | 130,15 | 16,18 | 146,33 |
| 46.26.490 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | un | 335,93 | 16,18 | 352,11 |
| 46.26.500 | Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | un | 480,74 | 16,18 | 496,92 |
| 46.26.510 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 x 50 mm | un | 153,1 | 12,94 | 166,04 |
| 46.26.516 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm | un | 172,99 | 12,94 | 185,93 |
| 46.26.520 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 75 mm | un | 191,05 | 12,94 | 203,99 |
| 46.26.540 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm | un | 218,72 | 16,18 | 234,9 |
| 46.26.550 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm | un | 219,11 | 16,18 | 235,29 |
| 46.26.560 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm | un | 513,88 | 16,18 | 530,06 |
| 46.26.580 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm | un | 78,53 | 16,18 | 94,71 |
| 46.26.590 | Junta de união em aço inoxidável com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 250 mm | un | 203,44 | 16,18 | 219,62 |
| 46.26.600 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm | un | 108,99 | 12,94 | 121,93 |
| 46.26.610 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm | un | 128,5 | 16,18 | 144,68 |
| 46.26.612 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 75 mm | un | 200,1 | 16,18 | 216,28 |
| 46.26.614 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm | un | 195,78 | 16,18 | 211,96 |
| 46.26.616 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 75 mm | un | 193,3 | 16,18 | 209,48 |
| 46.26.632 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm | un | 189,37 | 16,18 | 205,55 |
| 46.26.634 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 125 mm | un | 234,31 | 16,18 | 250,49 |
| 46.26.636 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 125 mm | un | 461,41 | 16,18 | 477,59 |
| 46.26.640 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 150 mm | un | 373,54 | 16,18 | 389,72 |
| 46.26.690 | Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 250 x 200 mm | un | 827,85 | 16,18 | 844,03 |
| 46.26.700 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm | un | 370,13 | 12,94 | 383,07 |

| 46.26.710 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm | un | 424,44 | 16,18 | 440,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.26.720 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm | un | 790,96 | 16,18 | 807,14 |
| 46.26.730 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | un | 803,09 | 16,18 | 819,27 |
| 46.26.740 | Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm | un | 1.352,85 | 16,18 | 1.369,03 |
| 46.26.800 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm | un | 269,55 | 12,94 | 282,49 |
| 46.26.810 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm | un | 265,29 | 12,94 | 278,23 |
| 46.26.820 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm | un | 325,39 | 16,18 | 341,57 |
| 46.26.830 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm | un | 492,91 | 16,18 | 509,09 |
| 46.26.840 | Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm | un | 189,37 | 16,18 | 205,55 |
| 46.26.900 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm | un | 442,38 | 16,18 | 458,56 |
| 46.26.910 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm | un | 652,87 | 16,18 | 669,05 |
| 46.26.920 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 100 mm | un | 893,35 | 16,18 | 909,53 |
| 46.26.930 | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 200 mm | un | 1.272,19 | 16,18 | 1.288,37 |
| 46.27 | Tubulação em cobre, para sistema de ar condicionado |  |  |  |  |
| 46.27.050 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/16", inclusive conexões | m | 4,38 | 5,33 | 9,71 |
| 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | m | 5,95 | 5,33 | 11,28 |
| 46.27.070 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/16", inclusive conexões | m | 7,71 | 5,33 | 13,04 |
| 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | m | 9,58 | 8,09 | 17,67 |
| 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | m | 12,57 | 8,09 | 20,66 |
| 46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | m | 16,06 | 8,09 | 24,15 |
| 46.27.110 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 19,57 | 8,09 | 27,66 |

| 46.29 | Tubulação em PPR - Água fria / quente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.29.010 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 20 mm | m | 3,88 | 1,95 | 5,83 |
| 46.29.020 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 25 mm | m | 5,96 | 2,59 | 8,55 |
| 46.29.030 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 32 mm | m | 8,83 | 2,91 | 11,74 |
| 46.29.040 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 40 mm | m | 12,41 | 4,53 | 16,94 |
| 46.29.050 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 50 mm | m | 16,53 | 5,49 | 22,02 |
| 46.29.060 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 63 mm | m | 25,1 | 6,8 | 31,9 |
| 46.29.070 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 75 mm | m | 44,61 | 9,05 | 53,66 |
| 46.29.080 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 90 mm | m | 50,91 | 10,68 | 61,59 |
| 46.29.090 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 110 mm | m | 88,1 | 11,65 | 99,75 |
| 46.29.100 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 20 mm | m | 4,77 | 1,95 | 6,72 |
| 46.29.110 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 25 mm | m | 6,41 | 2,59 | 9 |
| 46.29.120 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 32 mm | m | 8,63 | 2,91 | 11,54 |
| 46.29.130 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 40 mm | m | 16,33 | 4,53 | 20,86 |
| 46.29.140 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 50 mm | m | 22,78 | 5,49 | 28,27 |
| 46.29.150 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 63 mm | m | 34,27 | 6,8 | 41,07 |
| 46.29.160 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 75 mm | m | 46,47 | 9,05 | 55,52 |
| 46.29.170 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 90 mm | m | 84,97 | 10,68 | 95,65 |
| 46.29.180 | Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 25, DN= 110 mm | m | 105,63 | 11,65 | 117,28 |
| 46.29.190 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 25x20 mm | un | 1,7 | 3,88 | 5,58 |
| 46.29.200 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 32x20 mm | un | 2,52 | 5,49 | 8,01 |
| 46.29.210 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 32x25 mm | un | 2,46 | 5,49 | 7,95 |
| 46.29.220 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 40x25 mm | un | 5,65 | 5,49 | 11,14 |
| 46.29.230 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 40x32 mm | un | 5,12 | 7,44 | 12,56 |

| 46.29.260 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 50x40 mm | un | 6,04 | 7,44 | 13,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.29.270 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 63x40 mm | un | 13,6 | 9,38 | 22,98 |
| 46.29.280 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 63x50 mm | un | 13,67 | 9,38 | 23,05 |
| 46.29.290 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 75x50 mm | un | 24,08 | 11,32 | 35,4 |
| 46.29.300 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 75x63 mm | un | 23,92 | 11,32 | 35,24 |
| 46.29.310 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 90x63 mm | un | 35,06 | 11,65 | 46,71 |
| 46.29.320 | Bucha de redução em polipropileno PPR, DN= 90x75 mm | un | 40,45 | 11,65 | 52,1 |
| 46.29.350 | Curva 90° em polipropileno PPR, DN= 20 mm | un | 4,65 | 3,56 | 8,21 |
| 46.29.360 | Curva 90° em polipropileno PPR, DN= 25 mm | un | 6,63 | 3,88 | 10,51 |
| 46.29.370 | Curva 90° em polipropileno PPR, DN= 32 mm | un | 10,15 | 7,44 | 17,59 |
| 46.29.440 | Curva de transposição em polipropileno PPR, DN= 20 mm | un | 8,12 | 3,56 | 11,68 |
| 46.29.450 | Curva de transposição em polipropileno PPR, DN= 25 mm | un | 9,52 | 3,88 | 13,4 |
| 46.29.460 | Curva de transposição em polipropileno PPR, DN= 32 mm | un | 14,09 | 3,88 | 17,97 |
| 46.29.530 | Luva em polipropileno PPR, DN= 20 mm | un | 0,96 | 3,56 | 4,52 |
| 46.29.540 | Luva em polipropileno PPR, DN= 25 mm | un | 1,22 | 3,88 | 5,1 |
| 46.29.550 | Luva em polipropileno PPR, DN= 32 mm | un | 1,78 | 7,44 | 9,22 |
| 46.29.560 | Luva em polipropileno PPR, DN= 40 mm | un | 4,46 | 7,44 | 11,9 |
| 46.29.570 | Luva em polipropileno PPR, DN= 50 mm | un | 6 | 7,76 | 13,76 |
| 46.29.580 | Luva em polipropileno PPR, DN= 63 mm | un | 9,67 | 11,32 | 20,99 |
| 46.29.590 | Luva em polipropileno PPR, DN= 75 mm | un | 21,9 | 11,65 | 33,55 |
| 46.29.600 | Luva em polipropileno PPR, DN= 90 mm | un | 34,93 | 11,96 | 46,89 |
| 46.29.610 | Luva em polipropileno PPR, DN= 110 mm | un | 76,64 | 12,3 | 88,94 |
| 46.29.640 | Luva de redução em polipropileno PPR, DN= 32x25 mm | un | 2,83 | 7,44 | 10,27 |
| 46.29.810 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 25 mm x 3/4´ | un | 10,79 | 3,56 | 14,35 |
| 46.29.820 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 32 mm x 3/4´ | un | 14,24 | 5,49 | 19,73 |
| 46.29.830 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 32 mm x 1´ | un | 18,58 | 5,49 | 24,07 |
| 46.29.840 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 40 mm x 1 1/4´ | un | 61 | 6,47 | 67,47 |
| 46.29.850 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 50 mm x 1 1/2´ | un | 73,61 | 6,47 | 80,08 |

| 46.29.860 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 63 mm x 2´ | un | 104,41 | 8,41 | 112,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.29.870 | Conector com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 75 mm x 2 1/2´ | un | 171,16 | 9,38 | 180,54 |
| 46.29.900 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 20 mm | un | 1,24 | 3,56 | 4,8 |
| 46.29.910 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 25 mm | un | 1,49 | 3,88 | 5,37 |
| 46.29.920 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 32 mm | un | 3,12 | 7,44 | 10,56 |
| 46.29.930 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 40 mm | un | 5,88 | 7,44 | 13,32 |
| 46.29.940 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 50 mm | un | 11,02 | 7,44 | 18,46 |
| 46.29.950 | Joelho 45° em polipropileno PPR, DN= 63 mm | un | 17,49 | 11,32 | 28,81 |
| 46.30 | Tubulação em PPR - Água fria / quente. |  |  |  |  |
| 46.30.010 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=20 mm | un | 1,05 | 3,56 | 4,61 |
| 46.30.020 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=25 mm | un | 1,53 | 3,88 | 5,41 |
| 46.30.030 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=32 mm | un | 2,45 | 7,44 | 9,89 |
| 46.30.040 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=40 mm | un | 4,9 | 7,44 | 12,34 |
| 46.30.050 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=50 mm | un | 9,05 | 7,76 | 16,81 |
| 46.30.060 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=63 mm | un | 14,93 | 11,32 | 26,25 |
| 46.30.070 | Joelho 90° em polipropileno PPR, DN=75 mm | un | 37,06 | 11,65 | 48,71 |
| 46.30.100 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=20mm x 1/2´ | un | 5,72 | 3,56 | 9,28 |
| 46.30.110 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=25mm x 1/2´ | un | 6,6 | 3,56 | 10,16 |
| 46.30.140 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=32mm x 3/4´ | un | 10,3 | 5,49 | 15,79 |
| 46.30.150 | Joelho 90° com inserto metálico em polipropileno PPR, DN=32mm x1´ | un | 14,24 | 5,49 | 19,73 |
| 46.30.280 | Tê normal em polipropileno PPR, DN= 20 mm | un | 1,51 | 5,49 | 7 |
| 46.30.290 | Tê normal em polipropileno PPR, DN= 25 mm | un | 2,25 | 5,83 | 8,08 |
| 46.30.300 | Tê normal em polipropileno PPR, DN= 32 mm | un | 3,57 | 11 | 14,57 |
| 46.30.310 | Tê normal em polipropileno PPR, DN= 40 mm | un | 7,46 | 11,32 | 18,78 |
| 46.30.320 | Tê normal em polipropileno PPR, DN= 50 mm | un | 12,53 | 11,32 | 23,85 |

| 46.30.330 | Tê normal em polipropileno PPR, DN= 63 mm | un | 21,32 | 17,14 | 38,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.30.340 | Tê normal em polipropileno PPR, DN= 75 mm | un | 41,07 | 17,14 | 58,21 |
| 46.30.390 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 25x25x20 mm | un | 3,2 | 5,49 | 8,69 |
| 46.30.420 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 32x32x25 mm | un | 4,25 | 9,38 | 13,63 |
| 46.30.440 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 40x40x32 mm | un | 7,51 | 11 | 18,51 |
| 46.30.470 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 63x63x40 mm | un | 21,96 | 15,21 | 37,17 |
| 46.30.480 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 63x63x50 mm | un | 21,74 | 15,21 | 36,95 |
| 46.30.530 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 110x110x75 mm | un | 163,71 | 17,47 | 181,18 |
| 46.30.540 | Tê de redução externa em polipropileno PPR, DN= 110x110x90 mm | un | 177,39 | 17,47 | 194,86 |
| 46.30.780 | Tê misturador em polipropileno PPR, DN= 25 mm | un | 5,3 | 5,83 | 11,13 |
| 46.30.860 | Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN= 20 mm x 1/2´ | un | 7 | 5,49 | 12,49 |
| 46.30.870 | Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN= 25 mm x 1/2´ | un | 8,47 | 5,49 | 13,96 |
| 46.30.880 | Tê com inserto metálico central em polipropileno PPR, DN= 25 mm x 3/4´ | un | 9,77 | 5,49 | 15,26 |
| 46.30.960 | Tê misturador com inserto metálico em polipropileno PPR, DN= 25 mm x 3/4´ | un | 18,44 | 5,49 | 23,93 |
| 46.31 | Tubulação em PEAD |  |  |  |  |
| 46.31.010 | Tubo em PEAD de alta densidade para passagem e distribuição de gás natural - PE100 - SDR11 - diâmetro = 90 mm | m | 83,98 | - | 83,98 |
| 46.31.020 | Cotovelo 45º em PEAD de alta densidade PE100 - diâmetro = 90 mm | un | 895,47 | - | 895,47 |
| 46.31.030 | Cotovelo 90º em PEAD de alta densidade PE100 - diâmetro = 90 mm | un | 879,14 | - | 879,14 |
| 46.31.040 | Cap em PEAD de alta densidade PE100 - diâmetro = 90 mm | un | 475,55 | - | 475,55 |
| 46.31.050 | Tê em PEAD de alta densidade PE100 - diâmetro = 90 mm | un | 1.308,97 | - | 1.308,97 |
| 46.31.060 | Luva de redução em PEAD de alta densidade PE100 - diâmetro = 90 mm x 63 mm | un | 867,42 | - | 867,42 |
| 46.32 | Tubulação em cobre rígido, para sistema VRF de ar condicionado |  |  |  |  |
| 46.32.001 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | m | 23,57 | 11,65 | 35,22 |

| 46.32.002 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | m | 32,92 | 11,65 | 44,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.32.003 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | m | 42,25 | 11,65 | 53,9 |
| 46.32.004 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 51,22 | 11,65 | 62,87 |
| 46.32.005 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões | m | 60,85 | 11,65 | 72,5 |
| 46.32.006 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões | m | 70,18 | 11,65 | 81,83 |
| 46.32.007 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões | m | 79,33 | 11,65 | 90,98 |
| 46.32.008 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | m | 89,13 | 11,65 | 100,78 |
| 46.32.009 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", inclusive conexões | m | 100,44 | 11,65 | 112,09 |
| 46.32.010 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/2", inclusive conexões | m | 109,81 | 11,65 | 121,46 |
| 46.32.011 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", inclusive conexões | m | 119,16 | 11,65 | 130,81 |
| 46.33 | Tubulação em PP - águas pluviais / esgoto |  |  |  |  |
| 46.33.001 | Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 40mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio | m | 22,7 | 11,34 | 34,04 |
| 46.33.002 | Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 50mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio | m | 25,12 | 11,34 | 36,46 |
| 46.33.003 | Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 63mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio | m | 29,1 | 11,34 | 40,44 |
| 46.33.004 | Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 110mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio | m | 66,23 | 17 | 83,23 |
| 46.33.020 | Joelho 45° em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 40mm | un | 8,68 | 7,44 | 16,12 |

| 46.33.021 | Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm | un | 10,4 | 7,44 | 17,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.33.022 | Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm | un | 11,86 | 11,32 | 23,18 |
| 46.33.023 | Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm | un | 27,47 | 12,94 | 40,41 |
| 46.33.047 | Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 40mm | un | 8,58 | 7,44 | 16,02 |
| 46.33.048 | Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm | un | 10,5 | 7,44 | 17,94 |
| 46.33.049 | Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm | un | 13,3 | 11,32 | 24,62 |
| 46.33.074 | Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm, com base de apoio | un | 38,49 | 12,94 | 51,43 |
| 46.33.102 | Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 40mm | un | 10,47 | 7,44 | 17,91 |
| 46.33.103 | Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 50mm | un | 10,76 | 7,44 | 18,2 |
| 46.33.104 | Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 63mm | un | 13,93 | 11,32 | 25,25 |
| 46.33.105 | Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 110mm | un | 26,59 | 12,94 | 39,53 |
| 46.33.116 | Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x40mm | un | 7,4 | 7,44 | 14,84 |
| 46.33.117 | Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm | un | 10,08 | 11,32 | 21,4 |
| 46.33.118 | Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm | un | 18,49 | 12,94 | 31,43 |
| 46.33.130 | Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm | un | 21,89 | 7,44 | 29,33 |
| 46.33.131 | Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm | un | 28,35 | 11,32 | 39,67 |
| 46.33.132 | Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm | un | 54,88 | 12,94 | 67,82 |
| 46.33.137 | Tê 87°30' simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm | un | 47,96 | 12,94 | 60,9 |
| 46.33.140 | Tê 87°30' de inspeção em polipropileno de alta resistencia - PP, preto (PxB), DN 110mm | un | 125,3 | 11,32 | 136,62 |

| 46.33.149 | Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm | un | 20,16 | 7,44 | 27,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.33.150 | Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm | un | 21,96 | 11,32 | 33,28 |
| 46.33.151 | Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm | un | 56,94 | 12,94 | 69,88 |
| 46.33.159 | Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm | un | 20,12 | 11,32 | 31,44 |
| 46.33.160 | Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x50mm | un | 46,91 | 12,94 | 59,85 |
| 46.33.161 | Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm | un | 48,89 | 12,94 | 61,83 |
| 46.33.170 | Curva 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm | un | 41,55 | 12,94 | 54,49 |
| 46.33.186 | Caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta resistencia PP, preto, DN=125mm, uma saída de 63mm | un | 90,18 | 11,32 | 101,5 |
| 46.33.197 | Prolongamento para caixa sifonada em prolipileno de alta resistência PP, preto, DN= 125mm | un | 43,4 | 12,94 | 56,34 |
| 46.33.201 | Tampa tê de inspeção oval, em polipropileno de alta resistencia preto (PxB), DN=110mm | un | 93,39 | 7,44 | 100,83 |
| 46.33.206 | Tampão em polipropileno de alta resistencia PP, preto (PxB), DN=63mm | un | 7,39 | 7,44 | 14,83 |
| 46.33.207 | Tampão em polipropileno de alta resistencia PP, preto (PxB), DN=110mm | un | 19,4 | 7,44 | 26,84 |
| 46.33.210 | Porta marco para grelha de 12x12 cm, em prolipropileno de alta resistência PP, preto | un | 31,56 | 11,32 | 42,88 |
| 46.33.211 | Marco de bronze com grelha em aço inoxidável, 12x12cm, em polipropileno de alta resistencia PP, preto | cj | 64,72 | 3,24 | 67,96 |
| 47 | VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES |  |  |  |  |
| 47.01 | Registro e / ou válvula em latão fundido sem acabamento |  |  |  |  |
| 47.01.010 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 23,95 | 14,56 | 38,51 |
| 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 30,07 | 19,41 | 49,48 |
| 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 38,86 | 24,26 | 63,12 |
| 47.01.040 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | un | 50,28 | 29,12 | 79,4 |

| 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 64,31 | 32,35 | 96,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 92,21 | 40,44 | 132,65 |
| 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | un | 203,72 | 48,53 | 252,25 |
| 47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un | 324,56 | 64,7 | 389,26 |
| 47.01.090 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ | un | 541,48 | 97,05 | 638,53 |
| 47.01.130 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 36,14 | 19,41 | 55,55 |
| 47.01.170 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´ | un | 12,04 | 14,56 | 26,6 |
| 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | un | 30,45 | 14,56 | 45,01 |
| 47.01.190 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | un | 26,08 | 14,56 | 40,64 |
| 47.01.200 | Válvula de esfera tripartida em latão fundido, classe 150 libras para gás e 300 libras para líquidos e fluidos, DN= 1´ | un | 84,49 | 22,65 | 107,14 |
| 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ | un | 95,88 | 14,56 | 110,44 |
| 47.01.220 | Válvula de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4´ | un | 620,97 | 32,35 | 653,32 |
| 47.02 | Registro e / ou válvula em latão fundido com acabamento cromado |  |  |  |  |
| 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | un | 50,71 | 14,56 | 65,27 |
| 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 56,39 | 14,56 | 70,95 |
| 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | 68,75 | 14,56 | 83,31 |
| 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 98,23 | 14,56 | 112,79 |
| 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 109,99 | 14,56 | 124,55 |
| 47.02.100 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | un | 47,65 | 14,56 | 62,21 |

| 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 62,41 | 14,56 | 76,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.02.200 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 31,74 | 14,56 | 46,3 |
| 47.02.210 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 45,24 | 14,56 | 59,8 |
| 47.04 | Válvula de descarga ou para acionamento de metais sanitários |  |  |  |  |
| 47.04.020 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ | un | 206,58 | 48,53 | 255,11 |
| 47.04.030 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | un | 163,69 | 48,53 | 212,22 |
| 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 172,22 | 48,53 | 220,75 |
| 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 240,92 | 48,53 | 289,45 |
| 47.04.080 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | un | 416 | 48,53 | 464,53 |
| 47.04.090 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 259,74 | 19,41 | 279,15 |
| 47.04.100 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | un | 209,58 | 19,41 | 228,99 |
| 47.04.110 | Válvula de acionamento hidromecânico para piso | un | 440,71 | 48,53 | 489,24 |
| 47.04.120 | Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, DN= 3/4´ | un | 230,64 | 14,56 | 245,2 |
| 47.04.180 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ | un | 216,62 | 48,53 | 265,15 |
| 47.05 | Registro e / ou válvula em bronze |  |  |  |  |
| 47.05.010 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´ | un | 51,77 | 14,56 | 66,33 |
| 47.05.020 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ | un | 71,16 | 14,56 | 85,72 |
| 47.05.030 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ | un | 99,76 | 14,56 | 114,32 |
| 47.05.040 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ | un | 112,18 | 14,56 | 126,74 |
| 47.05.050 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ | un | 162,44 | 14,56 | 177 |
| 47.05.060 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 277,28 | 14,56 | 291,84 |
| 47.05.070 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ | un | 330,96 | 14,56 | 345,52 |

| 47.05.080 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´ | un | 582,69 | 19,41 | 602,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.05.090 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3/4´ | un | 40,19 | 14,56 | 54,75 |
| 47.05.100 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´ | un | 50,71 | 14,56 | 65,27 |
| 47.05.110 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ | un | 71,12 | 14,56 | 85,68 |
| 47.05.120 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´ | un | 86,35 | 14,56 | 100,91 |
| 47.05.130 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ | un | 125,33 | 14,56 | 139,89 |
| 47.05.140 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 207,18 | 14,56 | 221,74 |
| 47.05.150 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´ | un | 300,54 | 14,56 | 315,1 |
| 47.05.160 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´ | un | 517,05 | 19,41 | 536,46 |
| 47.05.170 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´ | un | 46,88 | 14,56 | 61,44 |
| 47.05.180 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´ | un | 64,45 | 14,56 | 79,01 |
| 47.05.190 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´ | un | 80,15 | 14,56 | 94,71 |
| 47.05.200 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2´ | un | 110,6 | 14,56 | 125,16 |
| 47.05.210 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 175,13 | 14,56 | 189,69 |
| 47.05.220 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 6´ | un | 3.490,50 | 24,26 | 3.514,76 |
| 47.05.230 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 100,6 | 14,56 | 115,16 |
| 47.05.240 | Válvula globo em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 239,48 | 14,56 | 254,04 |
| 47.05.260 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´ | un | 263,94 | 14,56 | 278,5 |
| 47.05.270 | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4´ | un | 468,65 | 19,41 | 488,06 |
| 47.05.280 | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 169,32 | 14,56 | 183,88 |
| 47.05.290 | Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | un | 73,18 | 8,09 | 81,27 |

| 47.05.296 | Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ | un | 2.716,50 | 19,41 | 2.735,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.05.300 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ | un | 1.039,69 | 19,41 | 1.059,10 |
| 47.05.310 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 205,3 | 14,56 | 219,86 |
| 47.05.320 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ | un | 3.088,14 | 19,41 | 3.107,55 |
| 47.05.340 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | un | 94,47 | 14,56 | 109,03 |
| 47.05.350 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 136,6 | 14,56 | 151,16 |
| 47.05.360 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | un | 259,11 | 14,56 | 273,67 |
| 47.05.370 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 343,93 | 14,56 | 358,49 |
| 47.05.390 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | un | 570,37 | 14,56 | 584,93 |
| 47.05.392 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | un | 1.028,10 | 19,41 | 1.047,51 |
| 47.05.400 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 43,77 | 14,56 | 58,33 |
| 47.05.410 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | un | 64,98 | 14,56 | 79,54 |
| 47.05.420 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | un | 249,28 | 14,56 | 263,84 |
| 47.05.430 | Válvula de gaveta em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | un | 380,31 | 14,56 | 394,87 |
| 47.05.450 | Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 1/4´ | un | 2.404,33 | 64,7 | 2.469,03 |

| 47.05.460 | Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´ | un | 4.019,31 | 64,7 | 4.084,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.05.580 | Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido, DN= 1 1/2´ | un | 240,23 | 32,35 | 272,58 |
| 47.06 | Registro e / ou válvula em ferro fundido |  |  |  |  |
| 47.06.030 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 2´ | un | 635,45 | 40,44 | 675,89 |
| 47.06.040 | Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ | un | 1.104,81 | 113,23 | 1.218,04 |
| 47.06.041 | Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 8´ | un | 1.585,33 | 113,23 | 1.698,56 |
| 47.06.050 | Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´ | un | 595,78 | 113,23 | 709,01 |
| 47.06.051 | Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ | un | 1.712,61 | 113,23 | 1.825,84 |
| 47.06.060 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm | un | 921,66 | 64,7 | 986,36 |
| 47.06.070 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm | un | 1.695,33 | 64,7 | 1.760,03 |
| 47.06.080 | Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´ | un | 926,08 | 64,7 | 990,78 |
| 47.06.090 | Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 4´ | un | 383,32 | 64,7 | 448,02 |
| 47.06.100 | Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 0,4 até 0,75kgf/cm², DN= 2´ | un | 4.376,82 | 40,44 | 4.417,26 |
| 47.06.110 | Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 6,1 até 10,0kgf/cm², DN= 3/4´ | un | 1.756,86 | 19,41 | 1.776,27 |
| 47.06.180 | Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm | un | 639,22 | 64,7 | 703,92 |
| 47.06.310 | Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço carbono, DN = 1´ | un | 518,88 | 24,26 | 543,14 |
| 47.06.320 | Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, classe 125 libras, DN= 4´ | un | 6.288,81 | 97,05 | 6.385,86 |
| 47.06.330 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4´ | un | 994,76 | 64,7 | 1.059,46 |
| 47.06.340 | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 6´ | un | 1.497,71 | 64,7 | 1.562,41 |
| 47.06.350 | Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 libras, DN= 4´ | un | 1.001,52 | 64,7 | 1.066,22 |

| 47.07 | Registro e / ou válvula em aço carbono fundido |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.07.010 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | un | 49,15 | 14,56 | 63,71 |
| 47.07.020 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | un | 65,33 | 19,41 | 84,74 |
| 47.07.030 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 95,26 | 24,26 | 119,52 |
| 47.07.080 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 1´ | un | 98,57 | 24,26 | 122,83 |
| 47.07.090 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 2´ | un | 296,88 | 40,44 | 337,32 |
| 47.07.100 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | un | 43,14 | 14,56 | 57,7 |
| 47.07.110 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | un | 51,54 | 19,41 | 70,95 |
| 47.07.120 | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | un | 138,03 | 32,35 | 170,38 |
| 47.07.160 | Válvula de esfera monobloco em aço carbono fundido, passagem reduzida, classe 150 libras para gás e 300 libras para líquidos e fluidos, DN= 3/4´ | un | 49,54 | 22,65 | 72,19 |
| 47.09 | Registro e / ou válvula em aço carbono forjado |  |  |  |  |
| 47.09.010 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ | un | 210,08 | 19,41 | 229,49 |
| 47.09.020 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 282,83 | 24,26 | 307,09 |

| 47.09.030 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | un | 492,89 | 32,35 | 525,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.09.040 | Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 680,04 | 40,44 | 720,48 |
| 47.10 | Registro e / ou válvula em aço inoxidável forjado |  |  |  |  |
| 47.10.010 | Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, pressão de 0,25 a 42 kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´ | un | 351,5 | 14,56 | 366,06 |
| 47.11 | Aparelho de medição e controle |  |  |  |  |
| 47.11.021 | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro de 1/2", faixa de operação de 1 a 16 bar | un | 378,3 | 67,48 | 445,78 |
| 47.11.080 | Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0-100°C | un | 127,01 | 6,47 | 133,48 |
| 47.11.100 | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | un | 98,24 | 16,18 | 114,42 |
| 47.11.111 | Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, DN=1/2" | un | 7.219,07 | 67,48 | 7.286,55 |
| 47.12 | Registro e / ou válvula em ferro dúctil |  |  |  |  |
| 47.12.040 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 200mm | un | 1.644,70 | 111,7 | 1.756,40 |
| 47.12.270 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 80mm | un | 536,68 | 111,7 | 648,38 |
| 47.12.280 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, em ferro dúctil, classe PN-10/16, DN= 50mm | un | 789,94 | 40,44 | 830,38 |
| 47.12.290 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 50mm | un | 917,47 | 72,38 | 989,85 |
| 47.12.300 | Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 100mm | un | 1.327,80 | 72,38 | 1.400,18 |
| 47.12.310 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 300mm | un | 4.278,67 | 111,7 | 4.390,37 |
| 47.12.320 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 100mm | un | 584,82 | 111,7 | 696,52 |
| 47.12.330 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 150mm | un | 1.041,70 | 111,7 | 1.153,40 |
| 47.12.340 | Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4´ | un | 580,23 | 9,71 | 589,94 |
| 47.12.350 | Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-10/16/25, DN= 50mm | un | 1.311,87 | 14,22 | 1.326,09 |

| 47.14 | Registro e / ou válvula em PVC rígido ou ABS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.14.020 | Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) | un | 10,16 | 14,56 | 24,72 |
| 47.14.200 | Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS com canopla, DN= 1/2´ | un | 28,37 | 14,56 | 42,93 |
| 47.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 47 |  |  |  |  |
| 47.20.010 | Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´ | un | 56,45 | 4,85 | 61,3 |
| 47.20.020 | Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´ | un | 205,65 | 40,44 | 246,09 |
| 47.20.030 | Filtro ´Y´ em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades rosqueáveis, DN= 2´ | un | 391,76 | 40,44 | 432,2 |
| 47.20.050 | Separador de umidade horizontal em ferro fundido flangeado, DN= 2´ | un | 1.860,65 | 40,44 | 1.901,09 |
| 47.20.060 | Separador de umidade horizontal em ferro fundido flangeado, DN= 4´ | un | 4.910,07 | 97,05 | 5.007,12 |
| 47.20.070 | Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m | un | 25,97 | 6,8 | 32,77 |
| 47.20.080 | Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 90 kg GLP/hora | un | 446,84 | 22,67 | 469,51 |
| 47.20.100 | Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora | un | 202,31 | 22,67 | 224,98 |
| 47.20.120 | Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora | un | 49,75 | 16,18 | 65,93 |
| 47.20.180 | Filtro ´Y´ em aço carbono, classe 150 libras para vapor saturado, com extremidades flangeadas, DN= 4´ | un | 2.084,31 | 97,05 | 2.181,36 |
| 47.20.190 | Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos | un | 138 | 12,78 | 150,78 |
| 47.20.300 | Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1" a 6" - conexão BSP | un | 228,65 | 38,31 | 266,96 |
| 47.20.310 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/4´ | un | 110,95 | 40,44 | 151,39 |
| 47.20.320 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ | un | 130,61 | 40,44 | 171,05 |
| 47.20.330 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2´ | un | 182,48 | 40,44 | 222,92 |
| 48 | RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES |  |  |  |  |
| 48.02 | Reservatório em material sintético |  |  |  |  |
| 48.02.001 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | un | 227,14 | 32,35 | 259,49 |

| 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 380,02 | 32,35 | 412,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.02.003 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.500 litros | un | 572,91 | 45,34 | 618,25 |
| 48.02.004 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 litros | un | 721,1 | 45,34 | 766,44 |
| 48.02.005 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 3.000 litros | un | 1.011,54 | 45,34 | 1.056,88 |
| 48.02.006 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 5.000 litros | un | 1.674,10 | 51,84 | 1.725,94 |
| 48.02.007 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000 litros | un | 3.396,43 | 71,32 | 3.467,75 |
| 48.02.008 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros | un | 4.956,42 | 71,32 | 5.027,74 |
| 48.02.009 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros | un | 7.525,00 | 97,3 | 7.622,30 |
| 48.02.011 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 25.000 litros | un | 10.337,50 | 97,3 | 10.434,80 |
| 48.02.300 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | un | 6.494,62 | 51,84 | 6.546,46 |
| 48.02.310 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros | un | 10.672,77 | 71,32 | 10.744,09 |
| 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | un | 468,19 | 45,34 | 513,53 |
| 48.03 | Reservatório metálico |  |  |  |  |
| 48.03.010 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros | cj | 1.637,13 | 45,34 | 1.682,47 |
| 48.03.112 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros | cj | 2.799,87 | 45,34 | 2.845,21 |
| 48.03.130 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros | cj | 5.120,43 | 45,34 | 5.165,77 |
| 48.03.138 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros | cj | 9.905,74 | 45,34 | 9.951,08 |
| 48.04 | Reservatório em concreto |  |  |  |  |
| 48.04.380 | Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m | m | 19.966,37 | 2.148,06 | 22.114,43 |
| 48.04.390 | Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 5,5m a 6,00m, altura de 25,00m a 30,00m | m | 27.631,80 | 3.918,89 | 31.550,69 |

| 48.05 | Torneira de boia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 47,74 | 9,71 | 57,45 |
| 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | un | 63,55 | 12,94 | 76,49 |
| 48.05.030 | Torneira de boia, DN= 1 1/4´ | un | 103,05 | 14,56 | 117,61 |
| 48.05.040 | Torneira de boia, DN= 1 1/2´ | un | 115,97 | 14,56 | 130,53 |
| 48.05.050 | Torneira de boia, DN= 2´ | un | 123,23 | 19,41 | 142,64 |
| 48.05.052 | Torneira de boia, DN= 2 1/2´ | un | 599,92 | 14,56 | 614,48 |
| 48.05.070 | Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´ | un | 1.280,92 | 64,7 | 1.345,62 |
| 48.05.080 | Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, em ferro dúctil, DN= 8´ | un | 4.736,29 | 129,4 | 4.865,69 |
| 48.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 48 |  |  |  |  |
| 48.20.020 | Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros | un | - | 38,97 | 38,97 |
| 48.20.040 | Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros | un | - | 103,92 | 103,92 |
| 48.20.060 | Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros | un | - | 233,82 | 233,82 |
| 49 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO |  |  |  |  |
| 49.01 | Caixas sifonadas de PVC rígido |  |  |  |  |
| 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 15,93 | 32,35 | 48,28 |
| 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 21,62 | 32,35 | 53,97 |
| 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 30,56 | 32,35 | 62,91 |
| 49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | un | 33,74 | 32,35 | 66,09 |
| 49.01.050 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega | un | 42,47 | 32,35 | 74,82 |
| 49.01.070 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega | un | 48,63 | 32,35 | 80,98 |
| 49.03 | Caixa de gordura |  |  |  |  |
| 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 60,11 | 144,46 | 204,57 |
| 49.03.036 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | un | 267,45 | 32,35 | 299,8 |
| 49.04 | Ralo em PVC rígido |  |  |  |  |
| 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 13,66 | 32,35 | 46,01 |
| 49.05 | Ralo em ferro fundido |  |  |  |  |
| 49.05.020 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | un | 56,57 | 38,82 | 95,39 |
| 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un | 264,68 | 48,53 | 313,21 |

| 49.06 | Grelhas e tampas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" | un | 5,9 | 1,95 | 7,85 |
| 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 699,76 | 20,9 | 720,66 |
| 49.06.030 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" | un | 4,24 | 1,95 | 6,19 |
| 49.06.070 | Grelha articulada em ferro fundido para boca de leão | un | 282,98 | 16,72 | 299,7 |
| 49.06.080 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" | un | 13,89 | 1,95 | 15,84 |
| 49.06.110 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 2" | un | 3,47 | 1,95 | 5,42 |
| 49.06.140 | Grelha redonda com disco rotativo em aço inoxidável de 15 cm | un | 13,34 | 1,95 | 15,29 |
| 49.06.160 | Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 770,64 | 20,9 | 791,54 |
| 49.06.170 | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | m² | 641,07 | 20,9 | 661,97 |
| 49.06.190 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm | un | 46,29 | 10,45 | 56,74 |
| 49.06.200 | Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 50 mm | un | 2.718,55 | 38,82 | 2.757,37 |
| 49.06.210 | Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 75 mm | un | 3.832,75 | 38,82 | 3.871,57 |
| 49.06.400 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | un | 280,44 | 43,21 | 323,65 |
| 49.06.410 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN) | un | 262,18 | 43,21 | 305,39 |
| 49.06.420 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) | un | 308,55 | 43,21 | 351,76 |
| 49.06.430 | Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | un | 95,2 | 43,21 | 138,41 |
| 49.06.440 | Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | un | 126,62 | 43,21 | 169,83 |
| 49.06.450 | Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | un | 187,37 | 43,21 | 230,58 |
| 49.06.460 | Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | un | 236,02 | 43,21 | 279,23 |
| 49.06.480 | Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg) | un | 150,47 | 43,21 | 193,68 |
| 49.06.550 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm | m | 735,67 | 13,54 | 749,21 |
| 49.06.560 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm | m | 823,52 | 17,85 | 841,37 |
| 49.08 | Caixa de passagem e inspeção |  |  |  |  |
| 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | un | 265,26 | 32,35 | 297,61 |

| 49.11 | Canaletas e afins |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.11.130 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm | m | 183,09 | 7,2 | 190,29 |
| 49.11.140 | Canaleta com grelha em alumínio, saída central vertical, largura de 46 mm | m | 167,68 | 7,2 | 174,88 |
| 49.12 | Poço de visita, boca de lobo, caixa de passagem e afins |  |  |  |  |
| 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | un | 978,92 | 1.031,30 | 2.010,22 |
| 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | un | 1.659,58 | 1.602,85 | 3.262,43 |
| 49.12.050 | Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto | un | 2.310,01 | 2.170,28 | 4.480,29 |
| 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | un | 772,95 | 1.017,69 | 1.790,64 |
| 49.12.100 | Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m | un | 264,62 | 270,44 | 535,06 |
| 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | un | 1.915,56 | 1.745,05 | 3.660,61 |
| 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | m | 161,75 | 253,51 | 415,26 |
| 49.12.140 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | un | 1.146,60 | 1.616,14 | 2.762,74 |
| 49.13 | Filtro anaeróbio |  |  |  |  |
| 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 2.133,44 | 2.031,87 | 4.165,31 |
| 49.13.020 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | un | 3.307,40 | 3.300,69 | 6.608,09 |
| 49.13.030 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,40 m - h= 2,00 m | un | 4.693,17 | 4.357,93 | 9.051,10 |
| 49.13.040 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m | un | 7.438,72 | 5.431,31 | 12.870,03 |
| 49.14 | Fossa séptica |  |  |  |  |
| 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1.534,46 | 1.016,05 | 2.550,51 |
| 49.14.020 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m | un | 3.963,17 | 1.517,14 | 5.480,31 |
| 49.14.030 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m | un | 5.920,25 | 3.034,28 | 8.954,53 |
| 49.14.060 | SM-01 Sumidouro - poço absorvente | m | 236,11 | 486,41 | 722,52 |
| 49.14.070 | Tampão de concreto para sumidouro - diâmetro interno de 2,0 m | un | 451,73 | 351,75 | 803,48 |

| 49.15 | Anel e aduela pré-moldados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.15.010 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m | m | 221,64 | 20,9 | 242,54 |
| 49.15.030 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m | m | 295,04 | 31,35 | 326,39 |
| 49.15.040 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m | m | 358,17 | 41,79 | 399,96 |
| 49.15.050 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m | m | 592,59 | 52,24 | 644,83 |
| 49.15.060 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m | m | 832,69 | 62,69 | 895,38 |
| 49.15.100 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m | m | 1.645,71 | 104,48 | 1.750,19 |
| 49.16 | Acessórios hidráulicos para água de reuso |  |  |  |  |
| 49.16.050 | Realimentador automático, DN= 1' | un | 610,34 | 12,94 | 623,28 |
| 49.16.051 | Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm | un | 216,29 | 16,18 | 232,47 |
| 50 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  |  |
| 50.01 | Hidrantes e acessórios |  |  |  |  |
| 50.01.030 | Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo) | un | 578,45 | 113,23 | 691,68 |
| 50.01.060 | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) | un | 217,12 | 113,23 | 330,35 |
| 50.01.080 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | m | 14,2 | 3,24 | 17,44 |
| 50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | un | 75,66 | 9,59 | 85,25 |
| 50.01.100 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm) | m | 21,74 | 3,24 | 24,98 |
| 50.01.110 | Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável | un | 143,48 | 3,24 | 146,72 |
| 50.01.130 | Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 2.603,99 | 177 | 2.780,99 |
| 50.01.160 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | un | 28,58 | 3,24 | 31,82 |
| 50.01.170 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ | un | 40,01 | 3,24 | 43,25 |
| 50.01.180 | Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples | un | 1.065,10 | 41,44 | 1.106,54 |
| 50.01.190 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente | un | 53,26 | 3,24 | 56,5 |
| 50.01.200 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | un | 34,74 | 3,24 | 37,98 |
| 50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | un | 11,53 | 0,43 | 11,96 |

| 50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | un | 112,93 | 3,24 | 116,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.01.320 | Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 1.171,52 | 168,22 | 1.339,74 |
| 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 1.465,31 | 168,22 | 1.633,53 |
| 50.01.340 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | un | 1.479,62 | 506,22 | 1.985,84 |
| 50.02 | Registro e válvula controladora |  |  |  |  |
| 50.02.020 | Bico de sprinkler cromado pendente com rompimento da ampola a 68°C | un | 20 | 11,34 | 31,34 |
| 50.02.050 | Alarme hidráulico tipo gongo | un | 563,55 | 16,18 | 579,73 |
| 50.02.060 | Bico de sprinkler tipo ´Up Right´ com rompimento da ampola a 68º C | un | 20,7 | 11,34 | 32,04 |
| 50.02.080 | Válvula de governo completa com alarme VGA, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas e DN = 6? | un | 5.375,13 | 97,05 | 5.472,18 |
| 50.05 | Iluminação e sinalização de emergência |  |  |  |  |
| 50.05.021 | Fonte eletroímã para interligar à central do sistema de detecção e alarme de incêndio | un | 432,71 | 31,94 | 464,65 |
| 50.05.022 | Destravador magnético (Eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc | un | 223,43 | 25,55 | 248,98 |
| 50.05.060 | Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W | un | 12.165,14 | 10,18 | 12.175,32 |
| 50.05.070 | Luminária para unidade centralizada pendente completa com lâmpadas fluorescentes compactas de 9 W | un | 212,77 | 15,98 | 228,75 |
| 50.05.080 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | un | 90,18 | 15,98 | 106,16 |
| 50.05.160 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W | un | 192,3 | 9,59 | 201,89 |
| 50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | un | 48,73 | 9,59 | 58,32 |
| 50.05.210 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | un | 157,49 | 9,59 | 167,08 |
| 50.05.214 | Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano | un | 342,34 | 9,59 | 351,93 |
| 50.05.230 | Sirene audiovisual tipo endereçável | un | 218,43 | 9,59 | 228,02 |
| 50.05.240 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W | un | 125,2 | 15,98 | 141,18 |
| 50.05.250 | Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W | un | 627,17 | 10,18 | 637,35 |

| 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 229,62 | 10,18 | 239,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | un | 593,43 | 10,18 | 603,61 |
| 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 44,88 | 9,59 | 54,47 |
| 50.05.310 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis de lâmpadas de 21/55 W | un | 552,69 | 10,18 | 562,87 |
| 50.05.400 | Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 | un | 80,29 | 35,14 | 115,43 |
| 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | un | 167 | 31,94 | 198,94 |
| 50.05.440 | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | un | 1.242,15 | 9,59 | 1.251,74 |
| 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 114,6 | 9,59 | 124,19 |
| 50.05.470 | Módulo isolador, módulo endereçador para áudio visual | un | 287,27 | 15,98 | 303,25 |
| 50.05.490 | Sinalizador audiovisual endereçável com LED | un | 284,6 | 9,59 | 294,19 |
| 50.10 | Extintores |  |  |  |  |
| 50.10.030 | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg | un | 767,23 | 13,55 | 780,78 |
| 50.10.050 | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg | un | 3.373,31 | 13,55 | 3.386,86 |
| 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 97,58 | 13,55 | 111,13 |
| 50.10.060 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | un | 136,14 | 13,55 | 149,69 |
| 50.10.080 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 12 kg | un | 167,25 | 13,55 | 180,8 |
| 50.10.090 | Extintor sobre rodas de pó químico seco 20 BC - capacidade de 20 kg | un | 674,4 | - | 674,4 |
| 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 96,05 | 13,55 | 109,6 |
| 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 131,21 | 13,55 | 144,76 |
| 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 146,55 | 13,55 | 160,1 |
| 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 346,4 | 13,55 | 359,95 |
| 50.10.210 | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro | un | 120,64 | 1,3 | 121,94 |
| 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 241,46 | 1,3 | 242,76 |

| 50.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.20.110 | Recarga de extintor de água pressurizada | l | 2,74 | - | 2,74 |
| 50.20.120 | Recarga de extintor de gás carbônico | kg | 10,34 | - | 10,34 |
| 50.20.130 | Recarga de extintor de pó químico seco | kg | 9,07 | - | 9,07 |
| 50.20.160 | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade acima de 12 kg até 20 kg | un | 26,4 | - | 26,4 |
| 50.20.170 | Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg | un | 18,1 | - | 18,1 |
| 50.20.200 | Recolocação de bico de sprinkler | un | 0,05 | 11,34 | 11,39 |
| 54 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO |  |  |  |  |
| 54.01 | Pavimentação preparo de base |  |  |  |  |
| 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1,89 | 0,1 | 1,99 |
| 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km | m² | 14,8 | 0,2 | 15 |
| 54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | m³ | 11,37 | 0,42 | 11,79 |
| 54.01.200 | Base de macadame hidráulico | m³ | 163,84 | 19,49 | 183,33 |
| 54.01.210 | Base de brita graduada | m³ | 127,25 | 12,99 | 140,24 |
| 54.01.220 | Base de bica corrida | m³ | 112,81 | 2 | 114,81 |
| 54.01.230 | Base de macadame betuminoso | m³ | 456,24 | 9,74 | 465,98 |
| 54.01.300 | Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento rígido | m³ | 178,04 | - | 178,04 |
| 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 12,38 | 0,29 | 12,67 |
| 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | - | 0,52 | 0,52 |
| 54.02 | Pavimentação com pedrisco e revestimento primário |  |  |  |  |
| 54.02.030 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | m³ | 63,25 | 8,31 | 71,56 |
| 54.03 | Pavimentação flexível |  |  |  |  |
| 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder | m³ | 747,35 | 10,83 | 758,18 |
| 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 776,73 | 10,83 | 787,56 |
| 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 717,34 | 10,83 | 728,17 |
| 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3,39 | 0,06 | 3,45 |
| 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 7,49 | 0,08 | 7,57 |
| 54.03.250 | Revestimento de pré-misturado a quente | m³ | 586,72 | 10,83 | 597,55 |

| 54.03.260 | Revestimento de pré-misturado a frio | m³ | 521,88 | 25,98 | 547,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.04 | Pavimentação em paralelepípedos e blocos de concreto |  |  |  |  |
| 54.04.030 | Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte | m² | 161,45 | 16,61 | 178,06 |
| 54.04.040 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia | m² | 8,42 | 1,3 | 9,72 |
| 54.04.050 | Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 5,9 | 4,03 | 9,93 |
| 54.04.060 | Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco | m² | 24,12 | 3,25 | 27,37 |
| 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 43,11 | 12,53 | 55,64 |
| 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 50,22 | 16,72 | 66,94 |
| 54.04.360 | Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - 50 x 50 x 10 cm | m² | 54,88 | 6,14 | 61,02 |
| 54.04.392 | Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora | m² | 55,66 | 13 | 68,66 |
| 54.06 | Guias e sarjetas |  |  |  |  |
| 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 31,05 | 7,84 | 38,89 |
| 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 28,8 | 7,84 | 36,64 |
| 54.06.100 | Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ | 289,22 | 28,24 | 317,46 |
| 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ | 297,34 | 28,24 | 325,58 |
| 54.06.150 | Execução de perfil extrusado no local | m³ | 848,46 | - | 848,46 |
| 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ | 379,89 | 57,6 | 437,49 |
| 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 388,01 | 57,6 | 445,61 |
| 54.07 | Calçadas e passeios. |  |  |  |  |
| 54.07.040 | Passeio em mosaico português | m² | 187,99 | - | 187,99 |
| 54.07.100 | Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista | m² | 65,45 | 41,4 | 106,85 |
| 54.07.110 | Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 54,74 | 7,34 | 62,08 |
| 54.07.120 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista | m² | 69,36 | 41,4 | 110,76 |

| 54.07.130 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 58,65 | 7,34 | 65,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.07.200 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com cimento branco, juntas de 2 mm | m² | 1 | 6,55 | 7,55 |
| 54.07.210 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 2,28 | 6,55 | 8,83 |
| 54.07.240 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento branco, juntas de 2 mm | m² | 1,08 | 6,55 | 7,63 |
| 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m² | 68,84 | 18,58 | 87,42 |
| 54.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 54 |  |  |  |  |
| 54.20.040 | Bate-roda em concreto pré-moldado | m | 61,89 | 8,96 | 70,85 |
| 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | m | 5,83 | 7,84 | 13,67 |
| 54.20.110 | Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte | m² | 8 | 16,61 | 24,61 |
| 54.20.120 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia | m² | 5,2 | 10,27 | 15,47 |
| 54.20.130 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia | m² | 5,27 | 11,89 | 17,16 |
| 54.20.140 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 cm, com rejunte em areia | m² | 5,38 | 14,28 | 19,66 |
| 55 | LIMPEZA E ARREMATE |  |  |  |  |
| 55.01 | Limpeza de obra |  |  |  |  |
| 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | - | 9,1 | 9,1 |
| 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 1,72 | 3,78 | 5,5 |
| 55.01.070 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 0,44 | 2,6 | 3,04 |
| 55.01.080 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | un | - | 10,39 | 10,39 |
| 55.01.100 | Limpeza complementar e especial de vidros | m² | - | 9,74 | 9,74 |
| 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m² | 4,59 | 3,78 | 8,37 |
| 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 4,96 | - | 4,96 |

| 55.02 | Limpeza e desinfecção sanitária |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.02.010 | Limpeza de caixa de inspeção | un | - | 3,9 | 3,9 |
| 55.02.020 | Limpeza de fossa | m³ | 114,67 | - | 114,67 |
| 55.02.040 | Limpeza e desobstrução de boca de lobo | un | - | 14,41 | 14,41 |
| 55.02.050 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | m | - | 7,2 | 7,2 |
| 55.02.060 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | m | - | 7,77 | 7,77 |
| 55.10 | Remoção de entulho |  |  |  |  |
| 55.10.030 | Locação de duto coletor de entulho | mxmês | 54,77 | - | 54,77 |
| 61 | CONFORTO MECÂNICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA |  |  |  |  |
| 61.01 | Elevador |  |  |  |  |
| 61.01.670 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais | cj | 64.685,00 | - | 64.685,00 |
| 61.01.680 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas unilaterais | cj | 70.553,00 | - | 70.553,00 |
| 61.01.690 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas bilaterais | cj | 75.047,00 | - | 75.047,00 |
| 61.01.760 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais | cj | 83.000,00 | - | 83.000,00 |
| 61.01.770 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas unilaterais | cj | 77.232,00 | - | 77.232,00 |
| 61.01.800 | Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador | m² | 439,3 | - | 439,3 |
| 61.01.820 | Elevador para 9 passageiros com 2 paradas, acessos justapostos, sem casa de máquinas | cj | 126.209,59 | - | 126.209,59 |
| 61.10 | Climatização |  |  |  |  |
| 61.10.001 | Resfriadora de líquidos (Chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 120 TR | un | 223.401,88 | 19.853,90 | 243.255,78 |
| 61.10.007 | Resfriadora de líquidos (Chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 160 TR | un | 265.180,40 | 21.149,10 | 286.329,50 |
| 61.10.010 | Resfriadora de líquidos (Chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 200-210 TR | un | 364.255,46 | 19.228,30 | 383.483,76 |

| 61.10.100 | Tratamento de ar (Fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR | un | 14.457,01 | 2.349,30 | 16.806,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.10.110 | Tratamento de ar (Fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 40 TR | un | 54.437,35 | 5.132,56 | 59.569,91 |
| 61.10.120 | Tratamento de ar (Fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR | un | 36.750,53 | 6.262,60 | 43.013,13 |
| 61.10.130 | Tratamento de ar (Fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 56 TR | un | 44.178,17 | 6.588,42 | 50.766,59 |
| 61.10.200 | Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 637 m³/h, capacidade de refrigeração 14.000 Btu/h - 1,2 TR | un | 2.693,90 | 396,56 | 3.090,46 |
| 61.10.210 | Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.215 m³/h, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR | un | 3.082,29 | 495,7 | 3.577,99 |
| 61.10.220 | Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.758 m³/h, capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h - 3,0 TR | un | 3.282,62 | 594,84 | 3.877,46 |
| 61.10.230 | Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 2.166 m³/h, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h - 4,0 TR | un | 3.432,48 | 644,41 | 4.076,89 |
| 61.10.250 | Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 20.000 Btu/h - 1,6 TR | un | 2.667,36 | 310,41 | 2.977,77 |
| 61.10.260 | Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR | un | 3.033,46 | 310,41 | 3.343,87 |
| 61.10.270 | Tratamento de ar compacta Fancolete Hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 32.000 Btu/h - 2,6 TR | un | 3.458,03 | 310,41 | 3.768,44 |
| 61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 10cm (4") | m | 7,43 | 8,62 | 16,05 |
| 61.10.310 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 15cm (6") | m | 10,77 | 8,62 | 19,39 |
| 61.10.320 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 20cm (8") | m | 12,84 | 8,62 | 21,46 |
| 61.10.400 | Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso. | m² | 3.205,88 | - | 3.205,88 |
| 61.10.401 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² | m² | 808,75 | 80,48 | 889,23 |
| 61.10.402 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² | m² | 653,07 | 62,19 | 715,26 |

| 61.10.403 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² | m² | 530,51 | 54,88 | 585,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.10.404 | Damper de regulagem manual, tamanho: 25x15cm | un | 52,73 | 29,26 | 81,99 |
| 61.10.410 | Serviço de instalação de Damper Corta Fogo | un | - | 234,56 | 234,56 |
| 61.10.420 | Motor (atuador) a ser acoplado ao Damper corta fogo | un | 980,95 | 95,82 | 1.076,77 |
| 61.10.430 | Tanque de compensação pressurizado, capacidade (volume mínimo) de 250 litros | un | 4.317,71 | 991,4 | 5.309,11 |
| 61.10.440 | Registro de regulagem de vazão de ar | un | 138,56 | 29,26 | 167,82 |
| 61.10.510 | Difusor de ar de longo alcance tipo Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h | un | 421,03 | 84,14 | 505,17 |
| 61.10.511 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho | m² | 1.363,18 | 128,04 | 1.491,22 |
| 61.10.512 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, com 2 aberturas | m | 1.905,46 | 31,94 | 1.937,40 |
| 61.10.513 | Difusor de plástico, diâmetro Ø 15 cm | un | 58,56 | 29,26 | 87,82 |
| 61.10.514 | Difusor de plástico, diâmetro 20 cm | un | 68,91 | 29,26 | 98,17 |
| 61.10.530 | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm | un | 231,7 | 29,26 | 260,96 |
| 61.10.550 | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 45 x 15 cm | un | 181,44 | 29,26 | 210,7 |
| 61.10.567 | Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² | m² | 783,62 | 80,48 | 864,1 |
| 61.10.568 | Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | m² | 1.048,72 | 106,09 | 1.154,81 |
| 61.10.569 | Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | m² | 1.706,96 | 175,58 | 1.882,54 |
| 61.10.570 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão horizontal | m² | 1.013,31 | 29,26 | 1.042,57 |
| 61.10.574 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | m² | 1.291,64 | 131,68 | 1.423,32 |
| 61.10.575 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | m² | 882,48 | 91,46 | 973,94 |
| 61.10.576 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | m² | 715,61 | 73,16 | 788,77 |
| 61.10.577 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² | m² | 611,03 | 62,19 | 673,22 |
| 61.10.578 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² | m² | 527,58 | 54,88 | 582,46 |
| 61.10.581 | Veneziana com tela e filtro G4 | m² | 708,69 | 73,16 | 781,85 |
| 61.10.582 | Veneziana com tela | m² | 426,16 | 43,9 | 470,06 |
| 61.10.583 | Veneziana com tela, tamanho 38,5x33 cm | un | 97,14 | 32,93 | 130,07 |
| 61.10.584 | Veneziana com tela, tamanho 78,5x33 cm | un | 148,64 | 43,9 | 192,54 |
| 61.12 | Exaustão |  |  |  |  |
| 61.12.120 | Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m³/h e ventos a 10 km/h | un | 360,37 | - | 360,37 |

| 61.14 | Ventilação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.14.005 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | un | 9.386,42 | 1.487,10 | 10.873,52 |
| 61.14.015 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 28.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | un | 27.252,62 | 3.469,90 | 30.722,52 |
| 61.14.040 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.400 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 3.495,36 | 191,64 | 3.687,00 |
| 61.14.050 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 4.912,29 | 191,64 | 5.103,93 |
| 61.14.060 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 700 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 2.144,31 | 191,64 | 2.335,95 |
| 61.14.070 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 2.540,70 | 191,64 | 2.732,34 |
| 61.14.080 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 2.423,77 | 191,64 | 2.615,41 |
| 61.14.100 | Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite-load", vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz | un | 8.351,60 | 449,3 | 8.800,90 |
| 61.15 | Controles para Fan-Coil e CAG |  |  |  |  |
| 61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | un | 56,64 | 1,6 | 58,24 |
| 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | un | 9,52 | 9,59 | 19,11 |
| 61.15.030 | Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A | un | 136,45 | 1,6 | 138,05 |
| 61.15.040 | Atuador Floating de 40Nm, sinal de controle 3 e 2 pontos, tensão de entrada AC/DC 24V, IP 54 | un | 1.035,54 | 9,77 | 1.045,31 |
| 61.15.050 | Válvula motorizada esfera, com duas vias atuador floating, diâmetro 1 1/2" | un | 927,26 | 14,66 | 941,92 |
| 61.15.060 | Válvula de balanceamento diâmetro 1 " a 2-1/2" | un | 392,49 | 11,41 | 403,9 |
| 61.15.070 | Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating diâmetro 3'' a 4" | un | 1.349,69 | 14,66 | 1.364,35 |
| 61.15.080 | Válvula duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1/2" a 3/4" | un | 172,2 | 14,66 | 186,86 |
| 61.15.090 | Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2" a 2-1/2" | un | 1.180,54 | 14,66 | 1.195,20 |
| 61.15.100 | Atuador proporcional de 10 Nm, tensão de entrada AC/DC 24 V - IP 54 | un | 457,93 | 9,77 | 467,7 |

| 61.15.110 | Válvula esfera duas vias flangeada Ø3'' | un | 1.292,49 | 11,41 | 1.303,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.15.120 | Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível | un | 57,76 | 4,79 | 62,55 |
| 61.15.130 | Chave de fluxo para ar | un | 97,16 | 48,76 | 145,92 |
| 61.15.140 | Repetidor de sinal I/I e V/I | un | 1.015,22 | 33,11 | 1.048,33 |
| 61.15.150 | Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A | un | 129,96 | 23,95 | 153,91 |
| 61.15.160 | Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios | un | 104,04 | 48,45 | 152,49 |
| 61.15.162 | Pressostato diferencial para utilização em sistemas centrais de ar condicionado, pressão diferencial de 55 a 414 kPa | un | 401,77 | 67,48 | 469,25 |
| 61.15.164 | Termostato de seguraça com temperatura ajustável de 90°C - 110°C | un | 59,97 | 52,75 | 112,72 |
| 61.15.170 | Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa | un | 418,39 | 48,76 | 467,15 |
| 61.15.172 | Transmissor de pressão compacto, escala de pressão 0 a 10 Bar, sinal de saída 4 - 20 mA | un | 579,51 | 48,76 | 628,27 |
| 61.15.174 | Transmissor de temperatura e umidade para dutos, alta precisão, corrente de 0 a 20 mA, alimentação 12Vcc a 30Vcc | un | 909,5 | 48,76 | 958,26 |
| 61.15.181 | Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas | un | 2.689,32 | 210,45 | 2.899,77 |
| 61.15.191 | Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica | un | 2.249,20 | 124,18 | 2.373,38 |
| 61.15.196 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica | un | 3.673,84 | 124,18 | 3.798,02 |
| 61.15.201 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais | un | 631,91 | 138,1 | 770,01 |
| 61.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 61 |  |  |  |  |
| 61.20.040 | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m | cj | 553,48 | 8,4 | 561,88 |
| 61.20.092 | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m | cj | 694,7 | 8,4 | 703,1 |
| 61.20.100 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1/2´ | cj | 667,44 | 342,32 | 1.009,76 |
| 61.20.110 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 3/4´ | cj | 784,98 | 364,99 | 1.149,97 |
| 61.20.120 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1´ | cj | 992,9 | 410,33 | 1.403,23 |
| 61.20.130 | Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1 1/4´ | cj | 1.219,57 | 433 | 1.652,57 |
| 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 12,21 | 18,57 | 30,78 |
| 62 | COZINHA, REFEITÓRIO, LAVANDERIA INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| 62.04 | Mobiliário e acessórios |  |  |  |  |
| 62.04.060 | Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm | un | 3.270,72 | 16,18 | 3.286,90 |

| 62.04.070 | Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm | m | 1.402,05 | - | 1.402,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.04.090 | Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, largura até 700 mm | m | 1.465,64 | - | 1.465,64 |
| 62.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 62 |  |  |  |  |
| 62.20.330 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² | m² | 6.467,01 | - | 6.467,01 |
| 62.20.340 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m² | m² | 5.700,03 | - | 5.700,03 |
| 62.20.350 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m² | m² | 3.222,09 | - | 3.222,09 |
| 65 | RESFRIAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL PERECÍVEL |  |  |  |  |
| 65.01 | Câmara frigorífica para resfriado |  |  |  |  |
| 65.01.210 | Câmara frigorífica para resfriados | m² | 1.853,36 | - | 1.853,36 |
| 65.02 | Câmara frigorífica para congelado |  |  |  |  |
| 65.02.100 | Câmara frigorífica para congelados | m² | 2.314,25 | - | 2.314,25 |
| 66 | SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA |  |  |  |  |
| 66.02 | Controle de acessos e alarme |  |  |  |  |
| 66.02.060 | Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme | un | 893,64 | 9,59 | 903,23 |
| 66.02.090 | Detector de metais, tipo portal, microprocessado | un | 6.087,50 | - | 6.087,50 |
| 66.02.130 | Porteiro eletrônico com um interfone | cj | 130,82 | 31,94 | 162,76 |
| 66.02.239 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg | cj | 2.616,67 | - | 2.616,67 |
| 66.02.240 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg | cj | 3.625,47 | - | 3.625,47 |
| 66.02.460 | Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone e fechadura elétrica | cj | 1.091,50 | 79,86 | 1.171,36 |
| 66.02.500 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas | un | 1.945,25 | 9,59 | 1.954,84 |
| 66.02.560 | Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e software de gerenciamento | cj | 2.379,83 | 436,06 | 2.815,89 |
| 66.08 | Equipamentos para sistema de segurança, vigilância e controle |  |  |  |  |
| 66.08.042 | Câmera fixa compacta de 1/3", colorida, com lente varifocal, para áreas internas e externas | un | 755,32 | 130,5 | 885,82 |
| 66.08.049 | Câmera IP HD 1.3 MP, com dome de proteção e lente varifocal, para áreas internas e externas | un | 3.127,07 | 130,5 | 3.257,57 |

| 66.08.061 | Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico | un | 2.793,69 | 711,04 | 3.504,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.08.081 | Mesa de apoio para até 6 monitores de 21,5" | un | 6.080,04 | 28,8 | 6.108,84 |
| 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | un | 564,6 | 222,2 | 786,8 |
| 66.08.110 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm | un | 1.130,47 | 222,2 | 1.352,67 |
| 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | un | 837,38 | 222,2 | 1.059,58 |
| 66.08.115 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | un | 1.866,34 | 444,4 | 2.310,74 |
| 66.08.131 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5" | un | 718,35 | 7,09 | 725,44 |
| 66.08.240 | Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV | un | 7,9 | 15,98 | 23,88 |
| 66.08.250 | Receptor de sinais via satélite para 8 canais (rack) | un | 3.662,46 | 127,76 | 3.790,22 |
| 66.08.254 | Receptor de sinais via satélite para acesso em rede local, sem fio | un | 1.238,03 | 127,76 | 1.365,79 |
| 66.08.260 | Modulador de canais VHF / UHF / CATV / CFTV | un | 208,23 | 31,94 | 240,17 |
| 66.08.270 | Amplificador de linha VHF / UHF com conector de F-50 dB | un | 450,51 | 9,59 | 460,1 |
| 66.08.322 | Câmara fixa com domo e suporte de fixação, sensor de imagem CMOS, função WDR | un | 9.065,11 | 130,5 | 9.195,61 |
| 66.08.340 | Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB | un | 1.092,83 | 2,36 | 1.095,19 |
| 66.08.350 | Unidade de disco rígido (HD) externo de 8 TB | un | 1.883,01 | 2,36 | 1.885,37 |
| 66.08.400 | Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores ? memória ram de 8 GB | cj | 6.796,21 | 168,77 | 6.964,98 |
| 66.08.401 | Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores ? memória ram de 16 GB | cj | 9.493,42 | 168,77 | 9.662,19 |
| 66.08.600 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP, armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet | un | 1.105,70 | 112,51 | 1.218,21 |
| 66.08.610 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme | un | 1.397,03 | 168,77 | 1.565,80 |

| 66.08.620 | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | un | 3.417,03 | 222,2 | 3.639,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 66 |  |  |  |  |
| 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 14,09 | 8,88 | 22,97 |
| 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | un | 22,63 | 8,88 | 31,51 |
| 66.20.180 | Caixa de proteção com suporte para câmera fixa interna ou externa | un | 31,25 | 36,62 | 67,87 |
| 66.20.202 | Instalação de câmera fixa para CFTV | un | - | 130,5 | 130,5 |
| 66.20.212 | Instalação de câmera móvel para CFTV | un | - | 130,5 | 130,5 |
| 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade de 10/100/1000 Mbps | un | 7.779,00 | 11,82 | 7.790,82 |
| 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | un | 1.853,39 | 11,82 | 1.865,21 |
| 67 | CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA |  |  |  |  |
| 67.02 | Tratamento |  |  |  |  |
| 67.02.040 | Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 6´ | un | 1.480,10 | 57,6 | 1.537,70 |
| 67.02.160 | Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ | un | 902,2 | 57,6 | 959,8 |
| 67.02.180 | Grade fina em aço carbono, espaçamento de 3 cm, com barras chatas de 1´x 1/4´ | m² | 1.078,68 | 6,5 | 1.085,18 |
| 67.02.190 | Grade grossa em aço carbono, espaçamento de 5 cm, com barras chatas de 1´ x 1/4´ | m² | 690,16 | 6,5 | 696,66 |
| 67.02.210 | Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm | m² | 482,52 | 6,5 | 489,02 |
| 67.02.230 | Grade fina em aço carbono, espaçamento de 1 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ | m² | 1.490,67 | 6,5 | 1.497,17 |
| 67.02.240 | Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ | m² | 1.375,64 | 6,5 | 1.382,14 |
| 67.02.250 | Grade grossa em aço carbono, espaçamento de 4 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ | m² | 898,04 | 6,5 | 904,54 |
| 67.02.280 | Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 1/2´ | un | 718,12 | 3,25 | 721,37 |

| 67.02.301 | Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s | un | 16.530,67 | 115,93 | 16.646,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.02.320 | Comporta em fibra de vidro (stop log) - espessura de 10 mm | m² | 1.444,51 | 20,9 | 1.465,41 |
| 67.02.330 | Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2,00 m³/h | un | 76.510,00 | - | 76.510,00 |
| 67.02.400 | Tanque em fibra de vidro (PRFV) com quebra ondas, capacidade de 25.000 l e misturador interno vertical em aço inoxidável | un | 51.152,63 | 187,16 | 51.339,79 |
| 67.02.410 | Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e Filtro aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s | cj | 256.623,07 | - | 256.623,07 |
| 67.02.500 | Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12,0 l/s e atendimento classe II, tratamento de nitrogênio e fósforo, assessoria, documentação e aprovação na CETESB | cj | 88.942,94 | - | 88.942,94 |
| 67.02.501 | Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12,0 l/s e atendimento classe II, assessoria, documentação e aprovação na CETESB | cj | 84.562,45 | - | 84.562,45 |
| 68 | ELETRIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA |  |  |  |  |
| 68.01 | Posteamento |  |  |  |  |
| 68.01.310 | Poste de concreto duplo T, 90 kg, H = 7,50 m | un | 584,7 | 195,05 | 779,75 |
| 68.01.330 | Poste de concreto duplo T, 150 kg, H = 10,00 m | un | 884,89 | 195,05 | 1.079,94 |
| 68.01.360 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 7,50 m | un | 684,18 | 195,05 | 879,23 |
| 68.01.390 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 11,00 m | un | 899,24 | 195,05 | 1.094,29 |
| 68.01.420 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 7,50 m | un | 764,95 | 195,05 | 960 |
| 68.01.440 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 10,00 m | un | 1.077,87 | 195,05 | 1.272,92 |
| 68.01.460 | Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 12,00 m | un | 1.179,36 | 195,05 | 1.374,41 |
| 68.01.510 | Poste de concreto duplo T, 400 kg, H = 12,00 m | un | 1.219,77 | 195,05 | 1.414,82 |

| 68.01.530 | Poste de concreto duplo T, 600 kg, H = 10,00 m | un | 1.305,69 | 195,05 | 1.500,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.01.540 | Poste de concreto duplo T, 600 kg, H = 11,00 m | un | 2.119,30 | 195,05 | 2.314,35 |
| 68.01.600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | un | 656,35 | 195,05 | 851,4 |
| 68.01.610 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 8,00 m | un | 935,9 | 195,05 | 1.130,95 |
| 68.01.620 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | un | 1.275,83 | 195,05 | 1.470,88 |
| 68.01.630 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m | un | 1.131,27 | 195,05 | 1.326,32 |
| 68.01.640 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m | un | 939,1 | 195,05 | 1.134,15 |
| 68.01.650 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m | un | 1.329,59 | 195,05 | 1.524,64 |
| 68.01.670 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m | un | 910,77 | 195,05 | 1.105,82 |
| 68.01.690 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 11,00 m | un | 1.078,01 | 195,05 | 1.273,06 |
| 68.01.730 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m | un | 1.074,43 | 195,05 | 1.269,48 |
| 68.01.740 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m | un | 1.276,25 | 195,05 | 1.471,30 |
| 68.01.750 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m | un | 1.365,60 | 195,05 | 1.560,65 |
| 68.01.760 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m | un | 1.661,63 | 195,05 | 1.856,68 |
| 68.01.790 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 10,00 m | un | 1.359,68 | 195,05 | 1.554,73 |
| 68.01.800 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m | un | 1.690,73 | 195,05 | 1.885,78 |
| 68.01.810 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m | un | 1.887,54 | 195,05 | 2.082,59 |
| 68.01.850 | Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m | un | 2.774,92 | 195,05 | 2.969,97 |
| 68.02 | Estrutura específica |  |  |  |  |
| 68.02.010 | Estai | un | 295,49 | 114,36 | 409,85 |
| 68.02.020 | Estrutura tipo M1 | un | 268,26 | 137,22 | 405,48 |
| 68.02.030 | Estrutura tipo M2 | un | 565,64 | 137,22 | 702,86 |
| 68.02.040 | Estrutura tipo N3 | un | 746,25 | 205,84 | 952,09 |
| 68.02.050 | Estrutura tipo M1 - N3 | un | 846 | 274,44 | 1.120,44 |
| 68.02.060 | Estrutura tipo M4 | un | 1.339,39 | 205,84 | 1.545,23 |
| 68.02.070 | Estrutura tipo N2 | un | 632,44 | 205,84 | 838,28 |
| 68.02.090 | Estrutura tipo N4 | un | 1.328,80 | 274,44 | 1.603,24 |
| 68.02.100 | Armação secundária tipo 1C - 2R | un | 56,95 | 91,48 | 148,43 |
| 68.02.110 | Armação secundária tipo 1C - 3R | un | 61,69 | 91,48 | 153,17 |

| 68.02.120 | Armação secundária tipo 2C - 3R | un | 99,67 | 114,36 | 214,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.02.130 | Armação secundária tipo 2C - 4R | un | 104,41 | 114,36 | 218,77 |
| 68.02.140 | Armação secundária tipo 4C - 6R | un | 199,34 | 137,22 | 336,56 |
| 68.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 68 |  |  |  |  |
| 68.20.010 | Recolocação de poste de madeira | un | 143,66 | 153,95 | 297,61 |
| 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | un | 27,52 | 11,24 | 38,76 |
| 68.20.050 | Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, comprimento 2500 mm | un | 340,75 | 22,47 | 363,22 |
| 68.20.120 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm | un | 12,48 | 22,37 | 34,85 |
| 69 | TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA |  |  |  |  |
| 69.03 | Distribuição e comando, caixas e equipamentos específicos |  |  |  |  |
| 69.03.090 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´ | un | 46,2 | - | 46,2 |
| 69.03.130 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, com tampa | un | 216,64 | 40,23 | 256,87 |
| 69.03.140 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (107 x 52 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, com tampa | un | 475,92 | 85,59 | 561,51 |
| 69.03.310 | Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados | un | 105,82 | 12,78 | 118,6 |
| 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | un | 24,67 | 4,79 | 29,46 |
| 69.03.360 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | un | 100,8 | 4,79 | 105,59 |
| 69.03.400 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 ramais digital e analógico | cj | 4.982,70 | - | 4.982,70 |
| 69.03.410 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico | cj | 30.113,00 | - | 30.113,00 |
| 69.03.420 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico, com recursos PBX Networking | cj | 39.327,71 | - | 39.327,71 |
| 69.05 | Estabilização de tensão |  |  |  |  |
| 69.05.010 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA | un | 5.918,02 | 47,92 | 5.965,94 |
| 69.05.030 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 7,5 kVA | un | 7.129,92 | 47,92 | 7.177,84 |
| 69.05.040 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 kVA | un | 8.692,59 | 47,92 | 8.740,51 |

| 69.05.050 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 15 kVA | un | 11.555,13 | 47,92 | 11.603,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.05.060 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 20 kVA | un | 13.876,53 | 47,92 | 13.924,45 |
| 69.05.150 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 15 kVA | un | 14.115,80 | 47,92 | 14.163,72 |
| 69.05.160 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 20 kVA | un | 15.630,19 | 47,92 | 15.678,11 |
| 69.05.170 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 10 kVA, tensão de entrada 220 V e de saída 110 V | un | 10.321,26 | 47,92 | 10.369,18 |
| 69.05.190 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 25 kVA | un | 16.607,27 | 47,92 | 16.655,19 |
| 69.05.220 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 30 kVA | un | 20.168,97 | 47,92 | 20.216,89 |
| 69.05.230 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA | un | 26.054,14 | 47,92 | 26.102,06 |
| 69.06 | Sistemas ininterruptos de energia |  |  |  |  |
| 69.06.020 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 10 kVA (220 V/220 V), com autonomia de 15 minutos | un | 30.108,34 | 89,86 | 30.198,20 |
| 69.06.030 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220 V/208 V-108 V), com autonomia 15 minutos | un | 39.264,16 | 89,86 | 39.354,02 |
| 69.06.040 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 15 kVA (208 V/110 V), com autonomia de 15 minutos | un | 39.847,09 | 89,86 | 39.936,95 |
| 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | un | 4.246,41 | 63,88 | 4.310,29 |
| 69.06.080 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 15 minutos | un | 12.671,08 | 89,86 | 12.760,94 |
| 69.06.100 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência entre 5 a 7,5 kVA | un | 17.252,38 | 63,88 | 17.316,26 |
| 69.06.110 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | un | 626,72 | 31,94 | 658,66 |
| 69.06.120 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 2 horas | un | 43.460,43 | 89,86 | 43.550,29 |
| 69.06.130 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 10 kVA (110 V/110 V), com autonomia de 30 minutos | un | 20.306,34 | 89,86 | 20.396,20 |
| 69.06.140 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 15 kVA (127/127 V) com autonomia de 30 minutos | un | 23.328,75 | 89,86 | 23.418,61 |

| 69.06.200 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | un | 42.786,09 | 89,86 | 42.875,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.06.210 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | un | 109.213,12 | 89,86 | 109.302,98 |
| 69.06.220 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | un | 132.094,67 | 89,86 | 132.184,53 |
| 69.06.230 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/380 V), com autonomia de 15 minutos | un | 41.131,88 | 89,86 | 41.221,74 |
| 69.06.240 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/220 V), com autonomia de 15 minutos | un | 42.216,74 | 89,86 | 42.306,60 |
| 69.06.280 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos | un | 19.669,31 | 89,86 | 19.759,17 |
| 69.06.290 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220/110 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | un | 31.870,88 | 89,86 | 31.960,74 |
| 69.06.300 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 50 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos | un | 80.103,94 | 89,86 | 80.193,80 |
| 69.06.320 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 7,5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos | un | 21.035,28 | 89,86 | 21.125,14 |
| 69.08 | Equipamentos para informática |  |  |  |  |
| 69.08.010 | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras | un | 446,88 | 36,62 | 483,5 |
| 69.09 | Sistema de rede |  |  |  |  |
| 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | un | 30,22 | 6,39 | 36,61 |
| 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 649,51 | 25,55 | 675,06 |
| 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 373,36 | 25,55 | 398,91 |
| 69.09.360 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | un | 113,29 | 6,39 | 119,68 |
| 69.09.370 | Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP) | un | 1.884,11 | 2,36 | 1.886,47 |
| 69.10 | Telecomunicações |  |  |  |  |
| 69.10.130 | Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 40 a 550 MHz | un | 645,33 | 14,65 | 659,98 |
| 69.10.140 | Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo | cj | 326,55 | 255,52 | 582,07 |
| 69.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 69 |  |  |  |  |
| 69.20.010 | Arame de espinar em aço inoxidável nu, para TV a cabo | m | 0,29 | 3,2 | 3,49 |

| 69.20.020 | Braçadeira ajustável para poste tubular, tipo BAP 2, padrão TELEBRÁS | un | 6,07 | 6,39 | 12,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.20.030 | Suporte para isolador roldana tipo SIR, padrão TELEBRÁS | un | 8,72 | 6,39 | 15,11 |
| 69.20.040 | Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm | un | 3,93 | 6,39 | 10,32 |
| 69.20.050 | Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS | un | 1,11 | 6,39 | 7,5 |
| 69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 1,49 | 6,39 | 7,88 |
| 69.20.100 | Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS | un | 160,61 | 7,1 | 167,71 |
| 69.20.110 | Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS | un | 374,23 | 7,1 | 381,33 |
| 69.20.130 | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | un | 3,44 | 11,24 | 14,68 |
| 69.20.140 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | un | 19,1 | 11,24 | 30,34 |
| 69.20.170 | Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | un | 54,41 | 1,3 | 55,71 |
| 69.20.180 | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | un | 88,99 | 7,32 | 96,31 |
| 69.20.200 | Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm | un | 58,83 | 4,72 | 63,55 |
| 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19" x 800 mm | un | 86,58 | 4,72 | 91,3 |
| 69.20.220 | Bandeja deslizante para rack, 19" x 800 mm | un | 155,18 | 4,72 | 159,9 |
| 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | un | 62,32 | 1,3 | 63,62 |
| 69.20.240 | Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | un | 78,52 | 1,3 | 79,82 |
| 69.20.250 | Painel frontal cego, 19" x 2 U | un | 8,94 | 2,6 | 11,54 |
| 69.20.260 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações | un | 7,06 | 12,09 | 19,15 |
| 69.20.270 | Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms | un | 7,63 | 7,32 | 14,95 |
| 69.20.280 | Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms | un | 11,54 | 7,32 | 18,86 |
| 69.20.290 | Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz | un | 8,7 | 7,32 | 16,02 |
| 69.20.300 | Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10 | un | 18,57 | 12,41 | 30,98 |
| 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | un | 8,57 | 6,39 | 14,96 |
| 69.20.350 | Caixa de emenda ventilada, em polipropileno, para até 200 pares | un | 69,62 | 22,47 | 92,09 |
| 97 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  |
| 97.01 | Adesivos |  |  |  |  |
| 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 13,62 | 1,95 | 15,57 |
| 97.02 | Placas, pórticos e obeliscos arquitetônicos |  |  |  |  |
| 97.02.030 | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | m² | 5.405,64 | 57,6 | 5.463,24 |

| 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 707,22 | 57,6 | 764,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 12,92 | 4,18 | 17,1 |
| 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de equipamentos de combate à incêndio | un | 7,94 | 4,18 | 12,12 |
| 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 13,01 | 4,18 | 17,19 |
| 97.02.196 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos | un | 9,5 | 4,18 | 13,68 |
| 97.02.197 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | un | 12,64 | 4,18 | 16,82 |
| 97.02.198 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | un | 11,97 | 4,18 | 16,15 |
| 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | un | 152,54 | 2,38 | 154,92 |
| 97.03 | Pintura de letras e pictogramas |  |  |  |  |
| 97.03.010 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | un | 6,32 | 33,51 | 39,83 |
| 97.04 | Pintura de sinalização viária |  |  |  |  |
| 97.04.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 21,98 | - | 21,98 |
| 97.04.020 | Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray | m² | 36,77 | - | 36,77 |
| 97.05 | Placas, pórticos e sinalização viária |  |  |  |  |
| 97.05.070 | Manta de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna e parede, de 1000 x 750 mm e espessura 10 mm | un | 75,86 | 4,88 | 80,74 |
| 97.05.080 | Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm | un | 22,92 | 1,01 | 23,93 |
| 97.05.100 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético | m² | 645,24 | 40,51 | 685,75 |
| 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 39,78 | - | 39,78 |
| 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 15,62 | - | 15,62 |
| 98 | ARQUITETURA DE INTERIORES |  |  |  |  |
| 98.02 | Mobiliário |  |  |  |  |
| 98.02.210 | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | un | 360,24 | - | 360,24 |
| 98.20 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 98 |  |  |  |  |
| 98.20.020 | Capacho em fibra natural | m² | 186,93 | 4,54 | 191,47 |

ANEXO 1-E

PLANILHA DE PERCENTUAL DAS LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS

ANEXO 1-F

QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE INTERVENÇÕES

| ESTIMATIVA DE GASTOS POR ANO E POR REGIÃO ADMINISTRATIVA |
| --- |
| LOTE | ÁREA CONSTRUÍDA (M²) | % DE PARTICIPAÇÃO | QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES POR REGIÃO | VALOR POR REGIÃO |
| 1 | 157.614 | 58% | 191 | R$ 2.900.000,00 |
| 2 | 79.656 | 29% | 122 | R$ 1.450.000,00 |
| 3 | 36.624 | 13% | 144 | R$ 650.000,00 |
| Total | 273.894 | 100% | 457 | R$ 5.000.000,00 |
| Observações: |
| % DE PARTICIPAÇÃO = % (AREA DA REGIÃO/AREA TOTAL) |

ANEXO 1-G

DECLARAÇÃO

(REFERENTE AO SUBITEM 20.7 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Riachuelo nº 115, Centro, São Paulo - SP

A Empresa ___________________________________________________________________________________,

estabelecida  à Rua nº __________________________________________, nº _________________________,

Bairro __________________, CEP _________________, Cidade ___________________, Estado _________________, Telefone ____________________, Fax __________________, e-mail________________, C.N.P.J. ______________________, pelo presente, DECLARA para todos os fins de direito, que aceita e reúne condições de executar os serviços solicitados, no mínimo em 5 (cinco) edificações distintas, simultaneamente, por lote, em estrito cumprimento ao subitem 20.7 das especificações técnicas.

São Paulo, ...... de ..................... de 2018.

_________________________________________

- CARIMBO DA EMPRESA,

- NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

A N E X O  2

# CARTA DE CREDENCIAMENTO

#### Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Riachuelo, nº 115 - Centro

São Paulo - SP

A empresa ........................................, localizada na ..................................., C.N.P.J. nº ...................................., por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente CREDENCIAR o(a) Sr(a). ......................................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade R.G. nº........................................., C.P.F. nº ....................................., como seu(sua) representante para todos os atos referentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, que tem por objeto o fornecimento de aparelhos de ar condicionado, conforme quantitativos, descritivos constantes do Anexo 1 deste edital, com poderes para praticar todos os atos que se fizerem necessários, inclusive e especialmente para desistir da interposição de recurso.

São Paulo, ..... de ...................... de 2018.

_________________________________________

- 	CARIMBO DA EMPRESA,

- 	NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA

COM FIRMA RECONHECIDA

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

A N E X O  3

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

#### Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Riachuelo, nº 115 - Centro

São Paulo - SP

A empresa ................................................................................., localizada na ......................................................, CNPJ nº ...................................., por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente declarar o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada a inveracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as sanções previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, além das disposições do Ato nº 045/03 - P.G.J., de 15.05.2003.

São Paulo, ..... de ...................... de 2018.

_________________________________________

- CARIMBO DA EMPRESA,

- NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

A N E X O  4

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu, ....................................... (nome completo)............., representante legal da empresa ..................................................... (nome da pessoa jurídica)............., interessado em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, do Ministério Público do Estado de São Paulo, DECLARO, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a ................... (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, ..... de ...................... de 2018.

_________________________________________

- CARIMBO DA EMPRESA,

- NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

A N E X O  5

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS

Eu, ............................... (nome completo).................., representante legal da empresa .......................................... (nome da pessoa jurídica)....................., interessado em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, do Ministério Público do Estado de São Paulo, DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de superveniência de fato impeditivo à participação em licitações, promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas, inclusive por proibição temporária de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 10, da Lei nº 9.605/98.

São Paulo, ..... de ...................... de 2018.

_________________________________________

- CARIMBO DA EMPRESA,

- NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

A N E X O  6

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ......................................, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedações previstas na Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, em especial nos artigos 3º e 4º e alterações posteriores.

Representante: ........................

RG nº: ..................

São Paulo, ........... de ...................... de 2018.

_________________________________________

- CARIMBO DA EMPRESA,

- NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

A N E X O  7

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ............................................(denominação da pessoa jurídica), C.N.P.J. nº .......................................... é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portando, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, realizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Representante: ..................................................

R.G. nº: ................................

São Paulo, .... de .......................... de 2018.

______________________________________

### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

ANEXO 8

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018

PROCESSO Nº 199/2018 - DG/MP

O Ministério Público do Estado de São Paulo, CNPJ nº 01.468.760/0001-90, situado na Rua Riachuelo, nº 115, Centro, São Paulo, SP, CEP 01007-904, na qualidade de Órgão Gerenciador, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Doutor RICARDO DE BARROS LEONEL, Promotor de Justiça, no exercício da competência delegada pelo Ato nº 045/03 - PGJ, de 15 de maio de 2003, doravante designado MPSP, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, do Decreto nº 47.297, de 06/11/2002, e, onde couber, dos Decretos nº 47.945, de 16/07/2003, nº 51.809, de 16/05/2007, e nº 54.939, de 20/10/2009 e Ato (N) nº 597/2009 - PGJ, de 01/07/2009, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA(S):

DETENTORA

Denominação: ...........................

Endereço: ....................................

CNPJ: ............................................

Representante Legal: .................

CPF: ...............................................

LOTE 1 - ....

LOTE 2 - .....

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - 		Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação, reformas pontuais e pequenos serviços nos imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fornecimento de material e mão-de-obra cujo fornecedor, quantitativos, especificações e preços foram previamente definidos por intermédio de procedimento licitatório em epígrafe e em conformidade com os Anexos constantes do Edital do Pregão  Presencial nº 011/2018, que ficam fazendo parte integrante desta Ata, como se aqui estivessem transcritos:

| Anexo 1 – Anexo 1A – Anexo 1B – Anexo 1D – Anexo 1E – Anexo 1F – | Especificações Técnicas; Memorial Descritivo; Relação dos Endereços dos imóveis do Ministério Público Boletim Referencial de Custos – Tabela de Serviços – V173 Planilha de Percentual das Leis Sociais e Trabalhistas Relação dos Lotes e Quantitativos de Intervenções |
| --- | --- |

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇOS REGISTRADOS

2.1 - 		Os preços registrados são aqueles constantes do Anexo 1-D – Boletim Referencial de Custos – Tabela de Serviços – V173 com incidência da Taxa Final (TF) constante do Anexo 1-C – Proposta Comercial, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório.

2.1.1. - 	A previsão estimada da despesa é de R$ ............... (...............................).

| Lote | Descritivo | Empresa | Taxa Final (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imóveis localizados na Capital e Municípios do Estado de São Paulo com distância de até 150 Km da Capital |  |  |
| 2 | Imóveis localizados em Municípios do Estado de São Paulo com distância de 151 à 350 Km da Capital |  |  |
| 3 | Imóveis localizados em Municípios do Estado de São Paulo com distância de 351 à 760 Km da Capital |  |  |

CLÁUSULA TERCEIRA – SERVIÇOS

  - Os serviços contratados serão executados em conformidade com as Cláusulas da presente Ata e dos termos do Anexo 1 – Especificações Técnicas do Edital de Pregão Presencial nº 011/2018.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DO ACEITE DEFINITIVO

4.1 - 		O prazo de execução dos serviços será ajustado entre as partes, compatível com o volume de intervenções vinculadas a cada contrato decorrente da Ata de Registro de Preços.

4.2 - 		Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas e ônus relativos a prestação dos serviços.

4.3 - 		O prazo para recebimento do objeto contratado será de:

4.3.1-			Provisoriamente, após vistoria, que deverá ser realizada pela Comissão nomeada pelo MPSP, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a DETENTORA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto deste contrato, desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada.

4.3.1.1 -	O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do termo de Recebimento Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo agente fiscalizador, o qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da DETENTORA.

4.3.1.2 - 	 Os serviços que, a critério do agente fiscalizador, não estejam em conformidade com as condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a DETENTORA tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo MPSP, das penalidades previstas contratualmente.

4.3.1.3 -	Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, o MPSP poderá entrar em juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

4.3.2 - 	Definitivamente, pelo agente fiscalizador do contrato, designado pelo MPSP, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos trabalhos, de acordo com o Anexo 1 deste edital.

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA

5.1 - 		O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 - 		O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia a contar da data de emissão do Termo de Aceite Definitivo relativo a cada item entregue, a ser efetuado por este Ministério Público do Estado de São Paulo, e será processado mediante crédito em conta corrente da DETENTORA no Banco do Brasil S/A, nos termos da legislação vigente.

6.2 - 		No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 4.1 será contado da data de entrega da referida correção.

6.3 - 		Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados ‘pro rata tempore’ em relação ao atraso verificado.

6.4 - 		Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registros em nome da DETENTORA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”.

6.5 - 		Deverá observar a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e), conforme o caso e nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

7.1 - 		A DETENTORA obriga-se a proceder à entrega em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.2 - 		À DETENTORA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto contratado.

7.3 - 		A DETENTORA obriga-se a garantir o objeto contratado pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, contados a partir da aceitação definitiva do mesmo, sem prejuízo da legislação em vigor.

7.4 - 		A DETENTORA deverá comunicar as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social.

7.5 - 		A DETENTORA será, legal e financeiramente, responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com quem quer que seja, para a execução dos serviços, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando o MPSP a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.

7.6 -		A DETENTORA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao MPSP ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução de cada contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização pelo MPSP ou terceiro a quem indicar.

7.7 -	A DETENTORA é responsável por quaisquer danos causados por seus empregados ou prepostos durante a vigência de cada contrato decorrente da Ata de Registro de Preços e, principalmente, no local da execução dos serviços, logradouros e imóveis circunvizinhos, implicando, no que couber, na reposição de objetos, materiais e equipamentos extraviados, danificados, ou em ressarcimento equivalente aos prejuízos que der causa.

7.8 - 	A responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros, ou aos próprios empregados da DETENTORA, havidos na execução desta avença, será exclusiva da DETENTORA, nos termos da legislação em vigor.

7.9 -		Refazer, sem quaisquer ônus para o MPSP, qualquer parte dos serviços decorrentes de erros constatados, de responsabilidade da DETENTORA e apontados pelo MPSP.

7.10 - 		Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto de cada contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, são de total responsabilidade da DETENTORA, bem como as despesas provenientes do uso de equipamentos provisórios.

7.11 -		Correrão por conta, responsabilidade e risco da DETENTORA as consequências de:

7.11.1 - 	Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão;

7.11.2 - 	Infiltração de qualquer espécie ou natureza;

7.11.3 - 	Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao objeto de cada contrato decorrente da Ata de Registro de Preços;

7.11.4 - 	Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela.

7.12 - 		Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos a cargo da DETENTORA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contadas a partir da notificação do MPSP, para dar início a reparação ou à reconstrução das partes atingidas.

7.13 -		A DETENTORA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, disponibilizados na obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venha a ocorrer.

7.14 - 		À DETENTORA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto de cada contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração.

7.15 - 		A DETENTORA é responsável pela conservação das obras e serviços executados, cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o Termo de Recebimento Definitivo.

7.16 - 		A DETENTORA obriga-se por seus funcionários e/ou prepostos a cumprir com o disposto no Decreto nº 48.138, de 7/10/2003, que trata do uso racional de água.

7.17 - 		A DETENTORA obriga-se a atender toda e qualquer norma Federal, Estadual e Municipal, especialmente no que concerne à ocupação do logradouro público e segurança do trabalho.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO MPSP

8.1 - 		Cabe ao MPSP efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no edital.

8.2 -		O MPSP proporcionará à DETENTORA todas as facilidades necessárias à boa execução do presente contrato, permitindo o livre acesso de seus funcionários às suas dependências, devidamente identificados, para realização dos serviços.

8.3 -		Exercer fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES

9.1 - 		Aplicam-se às contratações decorrentes do presente ajuste as sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no Ato (N) nº 308/2003 - PGJ, de 18 de março de 2003.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 - 		Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2018, seus Anexos e a proposta da DETENTORA.

10.2 - 		A existência de preços registrados não obriga o MPSP a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

11.1 - 		O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro Central da Capital do Estado de São Paulo.

11.2 - 		Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

São Paulo, ........ de ............................. de 2018.

__________________________________							 			_______________________

RICARDO DE BARROS LEONEL											      DETENTORA

PROMOTOR de Justiça

Diretor-Geral

Testemunhas:

___________________________									 		_____________________________

Nome:																			Nome:

RG nº																				RG nº

A N E X O  9

"MODELO"

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Riachuelo n.º 115, Centro, São Paulo - SP

Eu ............................................ (nome completo), representante legal da empresa .......................................... (nome da pessoa jurídica), interessada em participar no PREGÃO PRESENCIAL n.º 011/2018, do Ministério Público do Estado de São Paulo, DECLARO, sob as penas da lei, que a ....................................................... (nome da pessoa jurídica) cumpre a todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários.

_________________________________________

- CARIMBO DA EMPRESA,

- NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

ANEXO 10

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

##### PROCESSO Nº  ............/ 2018

CONTRATO Nº  ......... / 2018

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR, QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO E A EMPRESA ....................................................., RELATIVAMENTE AO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL   nº 011/ 2018.

Aos .......... dias do mês de ................... de 2018, no edifício-sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, situado na Rua Riachuelo nº 115, CEP nº 01007-904, nesta Capital, compareceram as partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ nº 01.468.760/0001-90, neste ato representado pelo Doutor RICARDO DE BARROS LEONEL, Promotor de Justiça e seu Diretor-Geral, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro, a empresa .............................................................., CNPJ nº .................................................., estabelecida na ................................ - ..................... – .................. - CEP nº ............................, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ......................................................................, RG nº ...................................., CPF nº ......................................................................, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, os quais têm certo e ajustado o presente Contrato, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir descritas, com inteira submissão à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, à Lei Estadual nº 6.544/89, e demais normas legais aplicáveis à espécie.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto da presente avença, a prestação de serviços de manutenção, conservação, reformas pontuais e pequenos serviços nos imóveis ocupados pelo CONTRATANTE, com fornecimento de material e mão-de-obra, nos termos do Pregão presencial  nº  011/18, obedecidas as disposições estabelecidas no edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá a vigência de ...... (.......) meses, contados da data de sua assinatura, o qual poderá ser prorrogado se houver interesse da Administração, ressalvado o prazo de garantia estipulado neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS LOCAIS, DO PRAZO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

3.1 - 		Os serviços contratados deverão ser executados em conformidade com as Cláusulas do presente instrumento e os termos constantes em seus anexos, que ficam fazendo parte integrante deste Contrato para todos fins de direito, como segue:

3.1.1 - 		Anexo 1 - Especificações Técnicas;

3.1.2 - 	Anexo 1B – Memorial Descritivo;

3.1.3 - 	Anexo 1C – Proposta Comercial

3.2 - 		Os serviços deverão ser executados de 2ª a 6ª feira das 9 às 19 horas, sem entretanto causar interferências ou prejuízo ao expediente do MINISTÉRIO PÚBLICO, na seguinte localidade:

.....

3.2.1 - 		Caso ocorram interferências ou prejuízos, os trabalhos deverão ser executados em horários noturnos ou em finais de semana. Nestes casos, a CONTRATADA deverá comunicar ao Centro de Engenharia do MINISTÉRIO PÚBLICO, com, no mínimo, 48 horas de antecedência, observando que, o serviço indicado em um ambiente deverá estar totalmente concluído em um só fim de semana.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DO ACEITE DEFINITIVO

4.1 - 		O prazo de execução dos serviços é de ............ (.......) dias corridos, contados da assinatura deste contrato.

4.2 - 		Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas e ônus relativos a prestação dos serviços.

4.4 - 		O prazo para recebimento do objeto será de:

4.4.1-			Provisoriamente, após vistoria, que deverá ser realizada pela Comissão nomeada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto deste contrato, desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada.

4.4.1.1 -	O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do termo de Recebimento Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo agente fiscalizador, o qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da CONTRATADA.

4.4.1.2 - 	 Os serviços que, a critério do agente fiscalizador, não estejam em conformidade com as condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a CONTRATADA tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, das penalidades previstas contratualmente.

4.4.1.3 -	Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, o MINISTÉRIO PÚBLICO poderá entrar em juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

4.4.2 - 	Definitivamente, pelo agente fiscalizador do contrato, designado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos trabalhos, de acordo com o Anexo 1 do edital.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E RECURSOS CONSIGNADOS

Para efeito legal, o valor total do presente Contrato é de R$ ... (.......................), onerando principalmente as despesas dos Subelementos Econômicos 3.3.90.30.54 - Material para Instalação Elétrica e Eletrônica, 3.3.90.30.90 - Outros Materiais de Consumo, 3.3.90.39.79 - Conservação e Manutenção de Imóveis, 3.3.90.39.80 - Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos, 3.3.90.39.81 - Reforma de Bens Imóveis e 3.3.90.39.99 - Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica,  da U.G.E. 27.01.01 – Gabinete do Procurador Geral de Justiça, Atividade 595 – Defesa dos Interesses Sociais.

## CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - 		Pela prestação de serviços objeto do presente Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a taxa final (TF) de ....... % a ser incidida sobre os preços constantes da Tabela de Custos Unitários do Boletim Referencial de Custo (CPOS).

6.2 - 		O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia a contar da emissão do Termo de Aceite Definitivo da totalidade dos equipamentos, a ser lavrado por agente fiscalizador designado pelo CONTRATANTE, devidamente acompanhado da Nota Fiscal ou Fatura, e se processará mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, em Agência do Banco do Brasil S.A., nos termos da legislação vigente.

6.3 - 		No caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura, por sua inexatidão, ou na dependência de apresentação de carta corretiva, o prazo fixado no item 6.2 acima será contado da data da entrega da referida correção.

6.4 - 		Os acréscimos ou supressões, nos termos do disposto na Cláusula 9ª, implicarão alteração do valor contratado a partir da data da vigência do Termo Aditivo, até o vencimento deste Contrato.

6.5 - 		Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados ‘pro rata tempore’ em relação ao atraso verificado.

6.6 - 		Deverá ser observada a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e), conforme o caso e nos termos da legislação em vigor.

6.7 - 		Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - CADIN Estadual”.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 - 		A CONTRATADA obriga–se a proceder a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, e manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.2 - 		À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução dos serviços constantes do objeto deste Contrato.

7.3 - 		A CONTRATADA se obriga, ainda, a garantir os serviços objeto deste Contrato pelo prazo de ..... ( ............... ) – no mínimo 1 (um) ano, a contar do recebimento definitivo, sem prejuízo da  legislação em vigor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE, além de acompanhar o fornecimento de acordo com as condições e prazos estabelecidos na Cláusula Quarta, efetuar o pagamento dos valores devidos, nos termos do subitem 6.2 da presente avença.

CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

Na forma estabelecida pelo § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões decorrentes da necessidade do material, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial pactuado, atualizado, mediante comunicação por escrito do CONTRATANTE.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA fica dispensada do oferecimento de garantia da execução deste Contrato, em face do disposto no “caput” do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

O controle será executado por agente fiscalizador ou substituto legal, devidamente designado em Portaria da Diretoria-Geral, aos quais caberá a verificação da qualidade do material fornecido.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - 		Aplicam-se a presente contratação, as sanções e demais disposições previstas no Ato (N) nº 308/2003 – P.G.J., publicado no D.O.E. de 19 de março de 2003, cuja cópia é parte integrante deste Contrato, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

12.2 - 		Quando aplicada a multa, esta poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou recolhida, conforme disposto no artigo 10 do ATO (N) nº 308/2003 – P.G.J. de 18 de março de 2003.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS

13.1 - 		Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

13.2 - 		Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos ou ocorrerem modificações nas alíquotas atuais, de forma a comprovadamente, majorar ou diminuir o ônus dos contratantes, serão estes revistos, a fim de adequá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Nos termos da Lei federal n. 8.666/93, o presente Contrato é celebrado após procedimento licitatório, na modalidade Pregão, sob o nº      /2018, homologado e adjudicado por despacho do Senhor Diretor-Geral às fls. ..... do Processo MP/DG      /2018.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO

15.1 - 		A presente contratação encontra-se vinculada ao Pregão nº      /2018 e à Proposta da CONTRATADA, a qual faz parte integrante desta avença, como se aqui estivesse transcrita.

15.2 - 		Aplica-se à presente contratação e aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e demais normas legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

16.1 - 		Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e condições ora firmados, obedecidas também as disposições constantes dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

16.2 - 		A inexecução parcial ou total do ajuste ensejará a rescisão contratual, obedecendo-se ao disposto no artigo 79, acarretando as consequências contidas no inciso IV, do artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo IV, todos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, observados porém, os termos e condições deste Contrato.

16.3 - 		A partir da data em que for concretizada a rescisão, cessarão as obrigações contratuais de ambas as partes, ressalvadas as vencidas até aquela data por imposições constantes da presente avença.

##### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

17.1 -		A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, pelo que se afigura a inexecução contratual e subsequente rescisão, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas em lei, conforme artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações.

17.2 - 			Nos termos do que estabelece o art.72 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, admitir-se-á a subcontratação até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da Ordem de Serviço e/ou Contrato.

17.2.1 - 	A CONTRATADA submeterá à apreciação da CONTRATANTE a proposta de subcontratação, com a descrição dos serviços e comprovação do respectivo limite fixado.

17.2.2 - 	Para tanto deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE a(s) empresa(s) que executará(ão) os serviços, a(s) qual(ais) deverá(ão) fazer prova de regularidade de débitos com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante apresentação das respectivas Certidões Negativas de Débito, e da inexistência de impedimento da subcontratada em participação de licitações.

17.3 - 			O não atendimento do item anterior, implicará, por parte do CONTRATANTE, a não medição dos serviços realizados até a regularização da exigência formulada.

17.4 - 			Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela execução do objeto deste Contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços executados sob sua administração, na forma do item 17.2, não havendo, portanto, qualquer vínculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais subcontratadas.

17.5 - 		As faturas e títulos de crédito, emitidos por eventuais subcontratadas, deverão sê-lo sempre em nome da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo, como único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente Contrato, representado por uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos de direito.

| CONTRATADA |  | RICARDO DE BARROS LEONEL Promotor de Justiça Diretor-Geral |
| --- | --- | --- |

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DO DECRETO ESTADUAL Nº 53.047/08 AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Em conformidade com o disposto no Decreto nº 53.047, de 02 de Junho 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de São Paulo, Eu................ , R.G. .....................legalmente nomeado representante da empresa .............. , CNPJ ..........., para o fim de qualificação técnica no PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2018 – Processo nº      199/2018 – DG/MP, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objete Pregão, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte emitida nos termos da legislação vigente.

Declaro, ainda, que no caso de serem utilizados produtos e subprodutos de madeira nativa listados no artigo 1º do Decreto Estadual de Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA, tendo ciência que o não atendimento das presentes exigências na fase de execução do contrato poderá acarretar a sua rescisão, bem como a aplicação de sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei.

São Paulo, ... de ....................... de 2018.

_________________________________________

- CARIMBO DA EMPRESA,

- NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

ANEXO 12

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPE TÉCNICA

Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Riachuelo nº 115, Centro, São Paulo - SP

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF nº ........................., DECLARA para fins de licitação que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, dispõe máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para a execução do objeto da presente licitação.

São Paulo, ...... de ..................... de 2018.

_________________________________________

- CARIMBO DA EMPRESA,

- NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

ANEXO 13

ATO (N) Nº 308/2003 - P.G.J., DE 18 DE MARÇO DE 2003

Publicado no D.O.E. de 19.03.2003

Estabelece normas para a aplicação de multas previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo e dá providências correlatas.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições previstas no artigo 19, inciso IX, alínea "a", da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993,

Considerando o que estabelece o artigo 115 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações,

Considerando a necessidade de se adaptar a atual norma sobre aplicação de multas no âmbito deste Ministério Público,

Resolve:

Artigo 1º - A sanção administrativa de multa prevista na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, será aplicada, no âmbito deste Ministério Público, de acordo com as normas estabelecidas neste Ato.

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Ministério Público, ensejará a aplicação de multa correspondente a 40% (quarenta por cento) a 100% (cem por cento) do valor do respectivo do ajuste, conforme previsto no edital.

Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do serviço, obra ou fornecimento do material, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:

I  - de 1% (um por cento) ao dia, para atraso até 30 (trinta) dias;

II - de 2% (dois por cento) ao dia, para atraso superior a 30 (trinta) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias;

III - atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no artigo 6º.

Artigo 4º - O atraso será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil, de expediente da Instituição, subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega do material ou execução da obra ou do serviço, até o dia anterior à sua efetivação.

Artigo 5º - O material recusado ou serviço executado em desacordo com o estipulado, deverá ser substituído ou refeito no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da comunicação da recusa.

Parágrafo único - A não ocorrência da substituição ou nova execução dos serviços ensejará a aplicação da multa estabelecida no artigo 3º deste Ato, considerando-se a mora a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo fixado no "caput" deste artigo.

Artigo 6º - Pela inexecução total ou parcial dos serviços, obras ou fornecimento de materiais poderá ser aplicada multa:

I - de 20 (vinte por cento) a 100% (cem por cento), sobre o valor das mercadorias não entregues ou da obrigação não cumprida;

II - no valor correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação ou contratação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

§ 1º - Na aplicação da multa a que se refere o inciso I deste artigo, levar-se-á em conta o tipo de objeto, o montante de serviço, obras ou materiais eventualmente executados ou entregues e os prejuízos causados à Instituição e à reincidência da contratada.

§ 2º - As penalidades previstas nos incisos I e II deste artigo são alternativas, prevalecendo a de maior valor.

Artigo 7º - O pedido de prorrogação do prazo para conclusão de obras, serviços ou para entrega de materiais, deverá ser encaminhado à Diretoria Geral e só será apreciado se apresentado antes do vencimento do prazo pactuado, devidamente justificado.

Parágrafo único - A unidade requisitante manifestar-se-á prévia e obrigatoriamente acerca da possibilidade de ser concedida a prorrogação ou da ocorrência de eventuais prejuízos.

Artigo 8º - A aplicação de multa prevista neste Ato será  apurada em procedimento administrativo, assegurada a defesa prévia, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.

Artigo 9º - Da aplicação da multa caberá recurso administrativo,  que poderá ser interposto no Protocolo Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do § 4º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar de sua notificação.

Artigo 10 - Decorridos 15 (quinze) dias da notificação da decisão definitiva, o valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será:

I - descontado da garantia prestada quando da assinatura do contrato ou instrumento equivalente;

II - descontado de pagamentos eventualmente devidos, quando não houver garantia ou esta for insuficiente; ou

III - recolhido por intermédio de guia de recolhimento específica, pela própria pessoa física ou jurídica multada, preenchendo-se o campo respectivo com o código nº 500, junto à Nossa Caixa Nosso Banco S/A ou Banco do Brasil S.A.

Parágrafo único - Os valores provenientes das multas constituem receitas do Fundo Especial de Despesa do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.332, de 21 de junho de 1999.

Artigo 11 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificação da decisão definitiva de aplicação da multa e não tendo sido ela quitada, serão adotadas as medidas necessárias visando sua cobrança.

Parágrafo único – A atualização monetária da multa será efetuada, até a data de seu efetivo pagamento, com base no INPC – IBGE.

Artigo 12 - As sanções previstas neste Ato são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal  nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989.

Artigo 13 - O presente Ato deverá integrar, obrigatoriamente, como anexo, todos os instrumentos convocatórios de licitação, contratos ou equivalentes.

Artigo 14 - As disposições constantes deste Ato aplicam-se, também, às contratações decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Artigo 15 - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Ato (N) nº 229/2000 - PGJ, de 03 de março de 2000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO 14

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 28 DE ABRIL DE 2009

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

(Publicada no Diário da Justiça, de 18/05/2009, pág. 03)

ALTERA AS RESOLUÇÕES CNMP Nº01/2005, Nº07/06 E Nº21/07, CONSIDERANDO O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência prevista no art. 130-A, §2°, inciso II, da Constituição Federal e com arrimo no artigo 19 do Regimento Interno, à luz dos consideranda mencionados nas Resoluções CNMP n° 01, de 07.11.2005, n° 07, de 17.04.2006, e n° 21, de 19.06.2007, e considerando, ainda, o disposto na Súmula Vinculante n° 13 do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a decisão plenária tomada na sessão realizada no dia 28.04.2009;

RESOLVE

Art. 1° -	É vedada a nomeação ou designação para cargos em comissão e funções comissionadas, no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da Administração Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 2° -	É vedada a nomeação ou designação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidor ocupante, no âmbito do mesmo Ministério Público, de cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou função comissionada, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da administração pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 3º Constituem práticas de nepotismo vedadas no âmbito de todos os órgãos do Ministério Público da União e dos Estados: (Redação dada pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017)

I – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou de servidor investido em cargo de direção e de assessoramento; (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017)

II – a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017)

§ 1º A vedação prevista no inciso II deste artigo não se aplica às hipóteses nas quais a contratação seja realizada por ramo do Ministério Público diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da incompatibilidade. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017)

§ 2º A vedação constante do inciso II deste artigo se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017)

§ 3º A contratação de empresa pertencente a parente de membro ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo órgão do Ministério Público competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017).

Art. 4° -	É vedada a prestação de serviço por empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores dos órgãos contratantes do Ministério Público da União e dos Estados, observando-se, no que couber, as restrições relativas à reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal.

Parágrafo único: Cada órgão do Ministério Público estabelecerá, nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços, cláusula proibitiva da prestação de serviço no seu âmbito, na forma estipulada no caput.

Art. 5° -	Na aplicação desta Resolução serão considerados, no que couber, os termos do  Enunciado n° 01/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Art. 6° -	Ficam mantidos os efeitos das disposições constantes do artigo 5° da Resolução CNMP n° 01 de 07.11.2005, do artigo 3° da Resolução CNMP n° 07, de 17.04.2006, e do art. 3° da Resolução CNMP n° 21, de 19.06.2007.

Art. 7º -	Os órgãos do Ministério Público da União e dos Estados adotarão as providências administrativas para adequação aos termos desta Resolução no prazo de trinta dias.

Art. 8°. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 28 de abril de 2009.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO 15

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

www.mpsp.mp.br

No sentido de estabelecer melhor comunicação com seus licitantes, bem como dinamizar eventuais esclarecimentos, retificações ou quaisquer outras informações adicionais, o Ministério Público do Estado de São Paulo solicita a todos aqueles que tenham obtido o edital por meio da Internet e tenham interesse na participação do certame que, OBRIGATORIAMENTE, forneçam as informações abaixo e as enviem para a Seção de Licitações, através do e-mail cjl@mpsp.mp.br.

A não remessa do recibo exime o Ministério Público do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

LICITAÇÃO – Pregão (Presencial) nº 011/ 2018 - Processo nº 199/2018   DG/MP

EMPRESA :

CNPJ n.º :

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE:

E-mail:

LOCAL:

NOME:

DATA:

ANEXO 16

DECLARAÇÃO DE ACESSO A TODA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF nº ........................., DECLARA para fins de licitação, que teve acesso a toda documentação técnica do edital e tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto deste Pregão Presencial nº 011/2018 do Ministério Público do Estado de São Paulo, e concordamos que o material técnico que baseou a presente licitação está correto, não havendo questionamentos posteriores a serem efetuados.

São Paulo, ...... de ..................... de 2018.

_________________________________________

- CARIMBO DA EMPRESA,

- NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

ANEXO 17

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu ____________________, portador do RG n.º _______________ e do CPF n.º _____________, representante legal do licitante _________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar da Pregão Presencial n.º 011/2018, processo n.º 199/2018 – DG/MP, DECLARO, sob as penas da lei, especialmente do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n.º 12.846/2013 e do Decreto Estadual n.º 60.106/2014, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta a pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contrato celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Pulo, ___ de _______________ de 2018.

________________________________________________

(Carimbo da empresa; nome e cargo da pessoa que assina)

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.