SERVIÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2019

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/11/2019, às 11:30

LOCAL: Rua Riachuelo nº 115 – 3º andar, sala 345

PREGOEIRA: MARIA NAZARÉ ANTÃO PEREIRA DA SILVA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do Doutor PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA, Subprocurador Geral de Justiça de Planejamento Institucional, respondendo pelo Expediente da Diretoria-Geral, no exercício da competência delegada pelo Ato nº 045/03-PGJ, de 15 de maio de 2003, torna público que se acha aberta, nesta Unidade, licitação na modalidade PREGÃO (Presencial), do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – Processo nº 43/2019-FED, objetivando a aquisição de soluções de hardware e software para melhorar e substituir solução de segurança de dados (Backup) deste MPSP, contendo: contratação de serviço de implementação, treinamento e horas sob demanda a serem consumidas durante a vigência da garantia do produto (36 meses), sob o regime de empreitada por preço global, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Ato nº 045/03 – PGJ de 15.05.2003, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

A sessão pública de processamento do Pregão será realizada na Rua Riachuelo, nº 115, 3º andar, sala 345, iniciando-se no dia 25/11/2019, às 11:30h, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria 168/2018 – DG/MP, publicada em 01 de novembro de 2018.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, conforme modelo Anexo 3, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, em seguida, o Pregoeiro procederá ao recebimento dos Envelopes nº 01 (Proposta Comercial) e nº 02 (Documentação para Habilitação) de todas as licitantes credenciadas.

Excepcionalmente, com vistas à ampliação da disputa e mediante as justificativas necessárias, o Pregoeiro poderá prorrogar pelo tempo necessário o horário de início da sessão pública de processamento do Pregão.

As empresas interessadas em participar desta licitação ficam alertadas de que devem estar no local com a antecedência necessária para cumprimento dos horários e prazos estabelecidos.

LOCAL PARA INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:

Comissão Julgadora de Licitações

Rua Riachuelo nº 115 – 5º andar - sala 510 – São Paulo/SP

Tel.: (11) 3119.9388/9392/9449 - Fax: (11) 3119.9125

cjl@mpsp.mp.br

I - DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a aquisição de soluções de hardware e software para melhorar e substituir solução de segurança de dados (Backup) deste MPSP, contendo: contratação de serviço de implementação, treinamento e horas sob demanda a serem consumidas durante a vigência da garantia do produto (36 meses), de acordo com o Anexo 1.

### II - DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

2.2. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas:

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993;

2.2.3. Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;

2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente;

2.2.5. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do art. 38, inciso II, da Lei Federal nº 12.529/2011;

2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/1998;

2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992;

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei.

2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso à informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº 58.052/2012;

# III - DO CREDENCIAMENTO

1 - 	Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro equivalente, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

- Tratando-se de procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular, com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhados do correspondente documento, entre os indicados na alínea "a", que comprovem os poderes do mandante para a outorga.

- Tratando-se de representante credenciado, além de documento oficial de identificação que contenha foto, a carta de credenciamento, conforme o modelo constante do Anexo 2, com firma reconhecida do signatário, juntamente com documento que demonstre poderes para tanto.

- O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

  - Para o exercício do direito de preferência, previsto na Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, de que  trata o subitem 8 do item VII deste Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 1 deste item III.

  - É facultada a apresentação de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo 10 deste Edital e apresentada fora dos envelopes nº 1 (proposta) e nº 2 (habilitação).

  - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação por membro da Equipe de Apoio, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial.

2 -	Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas 01 (uma) empresa credenciada.

3 – 	Na hipótese de não haver credenciamento, a licitante ficará impedida de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4 - 	Encerrado o prazo pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais representantes retardatários.

5 - 	Salvo autorização expressa do Pregoeiro, a qual deverá constar em ata, a ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da licitante por ele representada.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

1 -  A  declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no "Anexo 3" do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.

2 -   A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

| Envelope nº 1 – Proposta Pregão nº 006/2019 Processo nº 043/2019-FED | Envelope nº 2 – Habilitação Pregão nº 006/2019 Processo nº 043/2019-FED |
| --- | --- |

3 -	A proposta deverá ser elaborada em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração.

4 -	Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação por membro da Equipe de Apoio, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial.

4.1.	Os documentos de habilitação eventualmente emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado.

5 - 	A "Proposta Comercial" deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa licitante. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha contendo, no mínimo: a Razão Social, número do CNPJ, endereço, telefone e número do "FAX", se houver.

# V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1 - A proposta de preço da empresa licitante, conforme Modelo - Anexo 6, deverá conter os seguintes elementos:

- Nome da proponente, endereço, telefone, fax, e-mail, CNPJ ou CPF, conforme o caso, e inscrição estadual/municipal.

b) 	Número do processo e do Pregão.

c)	Descrição de forma clara, do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações dos itens constantes do item I – DO OBJETO, deste Edital.

d) 	Preços unitário e total, por item, bem como preço total global (somatório de todos os itens), em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a legislação vigente;

e) 		Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação;

f) 	Condições de pagamento: no 30º (trigésimo) dia após o aceite definitivo pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e nos termos das disposições constantes do item XI deste edital (Do Pagamento).

g)	Indicação de agência e número da conta corrente no Banco do Brasil S/A, nos termos da legislação vigente, para fins de pagamento, ou compromisso de abertura da conta em uma agência do Banco do Brasil S/A.

2 - 	As licitantes deverão apresentar, na proposta comercial, apenas o preço final para fins de comparação por parte do Pregoeiro e da Equipe de Apoio. É responsabilidade de cada licitante observar a tributação aplicável ao seu caso.

3 -     As empresas deverão atentar para o disposto na Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 53.455 de 19 de setembro de 2008 (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – Cadin Estadual).

# VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

  - - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se tratando de sociedade cooperativa.

1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas “a, b, c e d” deste subitem não precisão constar do “envelope documentos de habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede/domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.

- Certidão de regularidade fiscal junto às Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da licitante.

d)	Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

e)	Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

f)     Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)  Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual.

a.1) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

a.2) Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que tenha fornecido equipamentos de informática compatíveis com o objeto ofertado e prestação de assistência técnica em garantia (itens 1 - Sistema de backup em disco com desduplicação e 2 - Software de solução de backup), apresentado(s) em original ou por cópia autenticada.

a.1- A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos   contratos quanto dispuser a licitante.

1.5 - OUTROS DOCUMENTOS

1.5.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo 4, atestando que:

a)     se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma do Decreto estadual nº 42.911/1998;

b)    inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei estadual nº 10.218/1999 e do artigo 10 da Lei federal nº 9.605/1998;

c)       cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual.

1.5.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo 5, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei federal nº 12.846/2013 e ao Decreto estadual nº 60.106/2014.

    - Declaração de Capacidade de Assistência Técnica (Anexo 8).

    - Declaração de Inexistência de Parentesco, subscrita por representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento de acordo com a Resolução nº 37, de 28/04/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, em conformidade com o modelo constante do Anexo 9.

Obs.: Os documentos indicados neste subitem 1.5 deverão ser apresentados em papel timbrado da licitante. Caso a licitante não possua papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e DDD, “e-mail” e número de fax, se houver.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

2.1 - 	É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos nos subitens 1.1, 1.2 e 1.3, todos do inciso VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”, deste Edital, pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à Administração Direta do Estado de São Paulo, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, emitido pelo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP), nos termos do Decreto nº 52.205, de 27 de setembro de 2007, o qual será consultado “on line”  pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

2.2 - 	O cadastro supracitado deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 1.1, 1.2 e 1.3 do item VI, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade vencidos, na data de apresentação das propostas.

2.3 - 	Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

2.4 – A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

2.5 -      Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

2.5.1 – Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.

2.6 -     O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o teor das declarações solicitadas no subitem 1.5 do ITEM VI, aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes, garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Obs.: Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos neste edital.

# VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1 - 	No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

2 - 	Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo 3 do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

3 -	A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital;

- que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.

3.1 – 	No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros.

3.2 - 	Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4 -	As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;

- não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

5 -	O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

5.1 -	A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

6 -	Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

7 -	A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e as não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se, para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

8.1 - 	O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

8.1.1 - 	A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 8.1.

8.2 - 	Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.1.

8.3 - 	Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

9 -	O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o subitem 8, com vistas à redução do preço.

10 -	Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes apurados mediante pesquisa realizada por este Ministério Público, juntada aos autos.

10.2 -	O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.

11 - 	Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu(s) autor(es).

12 -	Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação efetivamente entregues poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive, se possível, por meio eletrônico hábil de informações; no entanto, não será admitida a apresentação de documentos novos.

12.1 - 	A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.2 - 	A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a(s) licitante(s) será(ão) inabilitada(s).

12.3 - 	Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas "a" a "e" do item VI deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

12.3.1 - 	Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem 12.3 deste item VII deverá comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

12.3.2 - 	A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

12.3.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.3.2, implicará a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

12.3.4 -A prerrogativa tratada no subitem 12.3 abrange a regularidade fiscal e trabalhista da licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, não abrangendo os demais requisitos de habilitação exigidos neste edital, os quais, os quais deverão ser comprovados durante o certame licitatório e na forma prescrita neste edital.

13 -	Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP).

14 -	Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

15 - 	Se a(s) oferta(s) não for(em) aceitável(eis) ou se a(s) licitante(s) desatender(em) às exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8 deste item VII, examinará a(s) oferta(s) subsequente(s) de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

16 - 	Caso não haja tempo hábil para abertura dos envelopes nºs 1 e 2 no mesmo dia e/ou se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o Pregoeiro poderá interromper a sessão para adoção das medidas necessárias, sendo consignados em Ata os motivos da interrupção. A convocação para continuação da sessão pública dar-se-á por meio de publicação no D.O.E., Poder Executivo, Seção I e/ou no endereço eletrônico www.mpsp.mp.br.

17-   Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste subitem.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

1 -	No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 -	A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

3 -	Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

4 -	Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

5 -	O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

6 -       A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto.

# IX – DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto desta licitação deverá ser entregue / executado na Diretoria de Infraestrutura e Operações – CTIC, do Ministério Público do Estado de São Paulo, situada na rua Riachuelo, 115 – 3º andar – sala 328 – Sé – São Paulo – SP, Telefone: (11) 3119.9345, no horário das 9:00 às 18:00 horas, em dias úteis, ou em outro local a ser definido oportunamente nos limites da Capital, a critério da Administração, mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 48 horas, nos seguintes prazos:

- Itens 01, 02 em até 60 dias a contar do primeiro dia útil da assinatura do contrato;

- Item 03 em até 30 dias a partir da entrega e energização do item 01;

- Item 04 em até 60 dias a contar do primeiro dia útil da assinatura do contrato;

- Item 05, sob demanda durante 36 meses.

X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 - 	A licitante vencedora deverá entrega/executar os produtos/serviços de acordo com o disposto no item I – DO OBJETO.

2 - 	A licitante deverá oferecer garantia mínima, ON SITE, de no mínimo 36(trinta e seis) meses, para os itens 01 e 02, a contar da data de aceite definitivo pelo Ministério Público.

3 -   Caso o(s) produto(s)/serviço(s) entregue(s)/executado(s) apresente(m) qualquer defeito, durante o prazo de garantia, a licitante vencedora deverá realizar o conserto ou substituição necessária, sem nenhum ônus para o Ministério Público do Estado de São Paulo, de acordo com os prazos estabelecidos no presente edital.

4 - 	Após a entrega/execução dos produtos/serviços, o Ministério Público do Estado de São Paulo submeterá os mesmos à verificação quanto às especificações e qualidade. As verificações serão realizadas a critério desta Instituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

5 -	Ressalta-se a importância de não haver divergência entre os produtos/serviços entregues/executados e o especificado na Proposta. Se isso ocorrer após a verificação, com produtos fora do especificado, a empresa deverá substituir ou refazer o(s) mesmo(s) em, no máximo, 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da comunicação de recusa.

6 - 	Nas operações internas (fornecedores e prestadores de serviços contribuintes do ICMS no Estado de São Paulo), deverá ser observada, quando da entrega do objeto contratado, a correta emissão da Nota Fiscal, nos termos do Decreto Estadual nº 48.034/2003, de 19 de agosto de 2003 e demais normas aplicáveis à espécie.

7 -    As licitantes deverão atentar para os artigos 18 e 66 da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

XI – DO PAGAMENTO

1 - 	O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia a contar da data do aceite definitivo a ser efetuado por esta Instituição, e se processará mediante crédito em conta corrente da licitante vencedora no Banco do Brasil S/A, nos termos da legislação vigente.

1.1 -	No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou da dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no subitem 1 será contado da data de entrega da referida correção.

2 -	A despesa decorrente da presente licitação onerará recursos do elemento 449052.20 - Equipamentos de Rede Local, 339040.10 – Atualização ou Aquisição de Licença de Cessão de Software, 339039.61 – Treinamento para desenvolvimento profissional e 339040.90 – Suporte Técnico ao Ambiente Computacional – UGE 270033 – F.E.D Ministério Público, Atividade 615 – Aperfeiçoamento das Atividades do Ministério Público.

3 -	Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados ‘pro rata tempore’ em relação ao atraso verificado.

4 - 	Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.

5 -    	Deverá ser observada a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e), conforme o caso e nos termos da legislação em vigor.

XII - DA CONTRATAÇÃO

1 –     A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo 7.

1.1 – 	Se, por ocasião da formalização da contratação, a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

1.2 – 	Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 do item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

1.3 -  A inscrição da empresa junto ao CAUFESP - Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo, criado pelo Decreto Estadual nº 52.205, de 27/09/2007, é condição prévia e indispensável à assinatura do contrato. A empresa que não possuir tal cadastro deverá providenciá-lo junto ao site “www.caufesp.sp.gov.br”.

2 –  A Adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da convocação, que se dará por meio de publicação no Diário Oficial, comparecer à Assessoria Técnica da Diretoria-Geral (Rua Riachuelo nº 115 – 6º andar – sala 613) para assinar o Termo de Contrato.

3 –   Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste ITEM, inclusive nos moldes dos subitens 12.3.1 e 12.3.2 do item VII, ou se recusar a assinar o termo contratual, serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do pregão, com vistas à celebração de nova contratação.

4 -      Constitui ainda condição para celebração do contrato, a inexistência de registros em nome da adjudicatária  no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração.

# XIII - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

1 - 	Para garantia do fiel e exato cumprimento das obrigações contratuais, a licitante vencedora depositará junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, até à data de assinatura do contrato, a título de garantia contratual, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo ser efetuada nas modalidades de garantia preceituadas no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

2 - 	A garantia de que trata a presente cláusula será devolvida, na proporção de 50% (cinquenta por cento), após a entrega dos equipamentos, desde que com o respectivo termo de aceite definitivo, e os restantes 50% (cinquenta por cento) após a lavratura do Termo de Encerramento das obrigações pactuadas e quando em dinheiro atualizadas monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do artigo 56 da Lei nº 8.666/93.

2.1. Se efetuar por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências do Banco do Brasil S/A ou demais bancos autorizados a receber receitas de DARE-SP, com fornecimento de comprovante de pagamento com autenticação digital.

3 -	Na hipótese de fiança bancária deverá dela constar expressa renúncia do Benefício de Ordem, nos termos do Código Civil vigente.

4 – 	O Ministério Público do Estado de São Paulo poderá descontar do valor da garantia de execução contratual a importância que a qualquer título lhe for devida pela contratada.

5 -    A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas e a multa, observado o disposto no Ato (N) nº 308/2003 - PGJ, de 18 de março de 2003.

6 -  O não cumprimento ou o cumprimento irregular das obrigações, inclusive as acessórias, que acarretem a indisponibilidade da utilização plena do(s) equipamentos(s), com todas as suas condições, características e recursos oferecidos, poderá ensejar a aplicação das sanções legalmente previstas.

# XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 -	Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

2 -    A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas no Ato (N) nº 308/2003 - PGJ, cuja cópia constitui o Anexo 11 deste edital, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

3 -      De acordo com o artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, combinado com o artigo 2º do Ato (N) nº 308/2003 - PGJ, a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à multa correspondente a 40% do valor do respectivo ajuste, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4 -    De acordo com o artigo 10 do Ato (N) nº 308/2003 - PGJ, o valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos ou recolhido por intermédio de guia de recolhimento específica.

5 -	As multas serão independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter compensatório e, portanto, não eximem a licitante vencedora da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar.

6 -	O não cumprimento ou o cumprimento irregular das obrigações, inclusive as acessórias, que acarretem a indisponibilidade da utilização plena do(s) equipamentos(s), com todas as suas condições, características e recursos oferecidos, poderá ensejar a aplicação das sanções legalmente previstas.

XV – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

O controle será executado por agente fiscalizador, ou substituto legal, designados em Portaria da Diretoria-Geral, ao qual caberá a verificação da qualidade dos serviços, comunicando à empresa CONTRATADA, os fatos eventualmente ocorridos para pronta regularização.

# XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação, observados sempre os princípios que regem a Administração Pública.

2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, nos termos do artigo 4º, inciso VIII, do Ato nº 45/2003 – PGJ, de 15 de maio de 2003, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

3 – Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na sessão, e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

4 - O resultado do presente certame será divulgado no endereço eletrônico www.mpsp.mp.br.

5 - A publicidade dos demais atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação será efetuada mediante publicação no Diário Oficial do Estado e/ou no endereço eletrônico www.mpsp.mp.br.

6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Comissão Julgadora de Licitações (Rua Riachuelo nº 115 – 5º andar – sala 506), após a celebração do contrato.

7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil.

7.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

7.3 - As impugnações e os pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no certame.

7.4 - As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimento serão entranhadas aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

7.5 - A ausência de impugnação implicará a aceitação tácita, pela licitante, das condições previstas neste edital e em seus anexos, em especial no Memorial Descritivo e na minuta de termo de contrato.

7.6 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.7 - As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pela licitante são aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão pública deste Pregão.

7.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

8 -       Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

9 -       As licitantes deverão atentar para as disposições constantes da Resolução CNMP nº 86, de 21 de março de 2012, ou por qualquer outra que venha a substituí-la, em especial às determinações indicadas em seu art. 5º, II, “e” e “n”.

9.1.      As  licitantes  deverão  atender  prontamente  às  solicitações do Ministério Público do Estado de São Paulo, sempre que necessário, a fim de dar cumprimento à Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público acima mencionado.

10 - Integram o presente Edital:

| a) | Anexo 1 | - | Memorial Descritivo; |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Anexo 1-A | - | Ambiente Tecnológico do MPSP |
| c) | Anexo 2 | - | Modelo de Carta de Credenciamento; |
| d) | Anexo 3 | - | Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; |
| e) | Anexo 4 | - | Modelo de Declaração a que se refere o subitem 1.5.1 do item VI do edital; |
| f) | Anexo 5 | - | Modelo - Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção; |
| g) | Anexo 6 |  | Modelo de Proposta Comercial; |
| h) | Anexo 7 | - | Minuta do Contrato; |
| i) | Anexo 8 | - | Modelo de Declaração de Capacidade de Assistência Técnica ; |
| k) | Anexo 9 | - | Modelo de Declaração de Inexistência de Parentesco; |
| l) | Anexo 10 | - | Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; |
| m) | Anexo 11 | - | ATO (N) nº 308 / 2003 - P.G.J., de 18 de março de 2003; |
| n) | Anexo 12 | - | Resolução CNMP nº 37, de 28 de abril de 2009; |
| o) | Anexo 13 | - | Recibo de Retirada de Edital pela Internet; |

11. As licitantes deverão atentar para as disposições constantes da Resolução CNMP nº 86, de 21 de março de 2012, ou por qualquer outra que venha a substituí-la, em especial às determinações indicadas em seu art. 5º, II, “e” e “n”.

11.1. As licitantes deverão atender prontamente às solicitações do Ministério Público do Estado de São Paulo, sempre que necessário, a fim de dar cumprimento à Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público acima mencionado.

12 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

São Paulo, 05 de novembro de 2019.

RICARDO DE BARROS LEONEL

Promotor de Justiça

Diretor-Geral

ANEXO 1

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: a aquisição de soluções de hardware e software para melhorar e substituir solução de segurança de dados (Backup) deste MPSP, contendo: contratação de serviço de implementação, treinamento e horas sob demanda a serem consumidas durante a vigência da garantia do produto (36 meses).

Item 1 – SISTEMA DE BACKUP EM DISCO COM DESDUPLICAÇÃO

Deverá ser fornecido um SISTEMA de BACKUP em DISCO com DESDUPLICAÇÃO conforme especificações mínimas abaixo descritas nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, ao qual deve atendar aos requisitos do software de backup descritos no item 2:

  - Arquitetura e Características Gerais

    - Deverá ser novo, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;

    - Deverá fazer parte do catálogo de produtos comercializados pelo fabricante, não ter sido descontinuado e que não haja previsão de descontinuidade do produto (end of sales or end of support) no período de 24 meses a partir da entrega da solução.

    - Deverá constar em documento oficial do FABRICANTE como uma plataforma única que se entende como um “APPLIANCE” de backup em disco, em linha de produção;

    - Deverá ser do mesmo FABRICANTE do software de solução de BACKUP (ITEM 2), garantindo total integração e desempenho do ambiente;

      - Caso não seja do mesmo FABRICANTE do ITEM 2, a empresa PROPONENTE deverá comprovar que as soluções de hardware e software são totalmente integráveis entre si e compatíveis também com o ambiente do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e que, após a implantação, os problemas que eventualmente ocorrerem serão tratados e solucionados através de um único chamado inicial, não importando se o defeito/problema seja de hardware ou software;

    - Deverá permitir a utilização de todas as funcionalidades, tecnologias e recursos especificados, de maneira perpétua, irrestrita e sem necessidade de licenciamentos ou ônus adicionais;

    - Deverá obrigatoriamente fazer uso de sistemas de armazenamento de backup em disco, isto é, um sistema baseado em Appliance, que se entende como um subsistema com o propósito específico de ingestão dos dados de backup com desduplicação e replicação;

    - O hardware deverá ser composto, de processamento e armazenamento integrado, dedicado única e exclusivamente, à execução das atividades de ingestão, desduplicação e replicação dos dados;

      - Servidores adicionais à solução poderão ser instalados na infraestrutura do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em ambiente virtualizado Microsoft ou Linux obedecendo a matriz de compatibilidade da solução ofertada;

    - O hardware de processamento e armazenamento deverá ser fornecido com instalação em rack, com ventiladores internos em quantidade suficiente para o resfriamento da máquina, com redundância, devendo ser acompanhado de trilhos e todos os itens necessários para instalação em rack padrão EIA de 19’’ já existente na infraestrutura do MPSP;

    - O hardware de armazenamento deverá possuir Leds indicativos de falha do sistema, discos e controladoras;

    - Deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses on-site, com atendimento 24x7 e tempo de solução de problemas de 6 (seis) horas na cidade de São Paulo.

  - Desduplicação

    - Entende-se por desduplicação dos dados, a funcionalidade que permite eliminar segmentos redundantes e compactar os dados, de forma a reduzir a capacidade de disco destinada ao armazenamento dos dados de backup;

    - A desduplicação ofertada deverá segmentar automaticamente os dados em blocos de tamanho variável ajustado automaticamente pelo algoritmo do “appliance”;

    - Será facultada a utilização de desduplicação no nível de blocos de tamanho fixo, ou ajustável manualmente, desde que a área líquida solicitada seja ACRESCIDA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) de forma a compensar a menor eficiência deste tipo de tecnologia.

    - A LICITANTE deverá fornecer, junto com a proposta, comprovação de que o FABRICANTE do(s) equipamento(s) ofertado(s), mesmo que fornecido(s) em regime de OEM, é participante do SNIA na qualidade de Vendor Large Voting ou nonVoting;

    - A funcionalidade de desduplicação de dados deverá ser executada em linha com a ingestão dos dados e replicação, eliminando a necessidade de armazenamento intermediário para cache dos dados;

      - Não serão aceitas soluções que realizem a desduplicação após o armazenamento em disco (pós-processo) ou mesmo hibridas que realizem parte do processo antes e parte após o armazenamento em disco;

    - A desduplicação deverá acontecer antes dos dados serem gravados nos discos do discos;

    - A solução de backup deverá possuir tecnologia de desduplicação de dados, ou seja, não armazenar mais de uma vez dados que sejam duplicados;

    - Deverá suportar desduplicação de blocos na origem (client-side deduplication), de forma que o cliente envie apenas novos blocos de dados criados e/ou modificados a partir do último backup full;

    - Deverá ser possível fazer a desduplicação nos clientes de backup, na origem dos dados, antes dos dados serem enviados e gravados nos discos.

  - Componentes de HARDWARE

    - O sistema de armazenamento de backup em disco deverá permitir replicar os dados através de rede IP (WAN/LAN) do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;

    - O sistema de armazenamento de backup em disco deverá permitir o particionamento da área de armazenamento, sem prejuízo nas características de desduplicação;

    - O sistema de armazenamento de backup em disco ou solução de backup deve possuir proteção contra a gravação indesejada de dados maliciosos nos repositórios de backup, garantindo a proteção e inviolabilidade dos dados armazenados nos repositórios de backup contra os ataques como “de dia zero” e ransonwares;

    - O sistema de armazenamento de backup em disco deverá estar licenciado com suporte à replicação dos dados no formato desduplicado, com controle e atualização do catálogo do aplicativo de backup;

    - O sistema de armazenamento de backup em disco deverá permitir realizar a replicação otimizada dos dados, utilizando recursos como desduplicação;

    - Deverá suportar política de disaster recovery para prevenir perda de dados;

    - Os dados replicados pelo sistema de armazenamento deverão ser refletidos no catálogo do software de backup;

    - Deverá possuir mecanismos que não permitam a inconsistência dos dados mesmo em casos de interrupção abrupta ou desligamento acidental, por meio de memória não-volátil dedicada a operações de escrita (NVS/NVRAM) ou recurso similar.

    - A solução deverá validar continuamente de forma automática a integridade lógica dos dados, “ponteiros” e índices armazenados no hardware com correção automática das falhas encontradas, de forma a garantir a consistência de todo o conteúdo em sua total capacidade;

      - Para a solução que não possua tal funcionalidade de validação continua de integridade deverá ser entregue um SEGUNDO EQUIPAMENTO EXATAMENTE IGUAL ao primeiro que permita replicar todo o conteúdo de backup armazenado, devendo este segundo hardware operar como espelho do equipamento primário;

    - Todos os componentes e licenças para viabilizar esta configuração deverão ser fornecidos incluindo a infraestrutura de rede composta de cabos, acessórios, chaveadores dinâmicos (switches) dedicados, e qualquer outro componente que se faça necessário;

    - Deverá possuir interface de administração GUI e CLI;

    - Deverá permitir executar múltiplos processos de backup em paralelo e otimizar a restauração de arquivos individuais;

    - A solução deve oferecer redundância de acesso aos discos;

    - A área de armazenamento de backup deverá ser capaz de suportar falhas de até (2) dois discos simultaneamente, devendo ser fornecido com proteção RAID6 e a substituição do disco em falha deverá ser feita de forma automática, sem que essa ação cause a indisponibilidade do equipamento ou da solução ofertada;

    - O sistema de armazenamento de backup disco deverá conter disco de "hot spare" caso ocorra perda de um disco. O disco de "hot spare" será usado para substituir e reconstruir automaticamente o dado de backup até que a assistência técnica autorizada do FABRICANTE da solução realize a troca da unidade defeituosa;

    - O sistema de armazenamento de backup em disco deverá suportar RAID-1 para Sistema Operacional e RAID-6 para dados como sistema de proteção de falhas em disco;

    - Este módulo base deverá possuir, no mínimo, 150TB (cento e cinquenta terabytes) úteis considerando base 2 em RAID-6, sem considerar ganhos com desduplicação e compressão de dados;

    - O sistema de armazenamento de backup deverá ser escalável a, no mínimo, 210TB (duzentos e dez terabytes) úteis, apenas com adição de discos, sem considerar ganhos com desduplicação e compressão de dados;

    - O sistema de armazenamento de backup, plataforma única que se entende como um “APPLIANCE”, deverá possuir no mínimo, 128GB (cento e vinte e oito gigabytes) de memória RAM;

      - Não serão aceitas como memória a utilização de tecnologias FLASH, SSD ou qualquer outra tecnologia de extensão de cache;

    - Deverá possuir desempenho de backup de, no mínimo, 14TB/hora (dezessete terabytes por hora) quando não utilizando desduplicação na origem e paralelizar no mínimo 64 (sessenta e quatro) conexões simultâneas;

    - Deverá suportar as seguintes interfaces de interconexão: interfaces Fibre Channel (FC) 16Gb (dezesseis gigabits), interfaces Ethernet 1Gb (um gigabit) e Ethernet 10Gb (dez gigabits);

    - Deverá ser fornecido com no mínimo 1 (uma) porta de 1 Gb (um gigabit) Ethernet IPMI para monitoramento, 4 (quatro) portas 1Gb (um gigabit) Ethernet, 4 (quatro) portas 10Gb (dez gigabits) Ethernet e 2 (duas) portas 16Gb (dezesseis gigabits) Fibre Channel para interconexão e integração com os servidores clientes;

    - O sistema de armazenamento de backup, plataforma única que se entende como um “APPLIANCE”, deverá ser fornecido com no mínimo 2 (duas) CPUs 8-core cada (oito cores cada CPU) totalizando um mínimo de 16 (dezesseis) cores;

    - Deverá suportar backup via LAN, WAN e SAN, sem a necessidade de adquirir outras soluções para eventuais localidades remotas;

    - Deverá suportar vLAN Tagging;

    - Deverá oferecer opção de transporte de dados entre servidor-cliente, mesmo quando estes são servidores distintos, através da SAN (Storage Area Network), independente do repositório final dos dados do backup;

    - Deverá suportar NAS (CIFS e NFS);

    - Deverá prover o envio de alertas através de e-mail, SNMP, Script ou via Windows Event Log;

    - Os discos e fontes de alimentação deverão ser redundantes e hot-pluggable/swappable;

    - Os componentes de ventilação e power supply deverão ser redundantes;

    - A solução deverá fornecer tecnologia de dissipação de calor;

    - Não serão aceitas soluções de hardware compostas por componentes de FABRICANTES diferentes;

    - Todos os componentes de hardware da solução deverão possuir fontes de alimentação redundantes;

    - Deverá ser fornecido software de administração e gerenciamento, que permitam a análise de desempenho e implementação das políticas de segurança física, lógica, e de acesso de usuários;

    - Deverá ser fornecido software de gerenciamento para total administração e configuração do sistema de forma local ou remota.

    - Deverá ser fornecida com todos os acessórios necessários para a plena configuração, operacionalização, utilização e gerenciamento do equipamento, sem necessidade de aquisições futuras de licenças ou softwares de ativação, tais como:

      - Softwares e manuais necessários para o gerenciamento;

      - Os softwares, drives e firmwares necessários devem estar em suas últimas versões.

      - Cabos lógicos de gerenciamento/console e cabos de energia elétrica.

    - A solução de hardware deverá ser composta de processamento e armazenamento integrado, dedicado única e exclusivamente, à execução das atividades de ingestão, desduplicação e replicação dos dados a serem enviados pelos servidores de backup físicos ou virtuais do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;

    - A solução composta de hardware e software, por questão de compatibilidade, deverá ser do mesmo FABRICANTE ou garantir através de documentação oficial total compatibilidade e integração entre todos os componentes da solução;

    - Deverá suportar capacidade de atualização de firmware de todo o hardware fornecido;

    - Deverá suportar software de replicação remota do próprio FABRICANTE para equipamento da mesma linha;

Item 2 – SOFWARE DE SOLUÇÃO DE BACKUP

  - A solução de backup a ser ofertada deverá atender integralmente os requisitos especificados neste TERMO DE REFERÊNCIA, devendo ser fornecida com todas as licenças que forem necessárias para entrega funcional da solução proposta;

  - Deverá possuir uma arquitetura em múltiplas camadas permitindo desempenho e escalabilidade horizontal:

      - Camada de gerência;

      - Camada do serviço de mídia/unidade de disco de retenção dos dados;

      - Camada de clientes/agentes multiplataforma de backups;

  - Deverá possuir catálogo ou banco de dados centralizado contendo as informações sobre todos os dados e mídias onde os backups foram armazenados. Esse banco de dados ou catálogo deverá ser próprio e fornecido em conjunto com o produto;

  - Deverá possuir mecanismo de reconstrução do catálogo ou banco de dados centralizado em caso de perda do mesmo, sem a necessidade de recatalogar as imagens de backup;

  - A solução deverá permitir múltiplas politicas de disaster recovery para prevenir perda de dados tais como: cópia do catalogo do backup para fita, replicação entre repositório de backup do mesmo domínio de backup e replicação entre repositório de backup de domínios de backups diferentes;

  - Deverá fazer uso de banco de dados relacional para guardar o catálogo de jobs, arquivos e mídias dos backups;

  - Deverá possuir mecanismo de verificação e checagem de consistência do banco de dados no intuito de garantir a integridade dos dados;

  - Deverá suportar servidor de gerência e catálogo em uma das seguintes plataformas: UNIX, LINUX e WINDOWS. Para evitar aumento de complexidade de gestão, não serão aceitos catálogos instalados em máquinas virtuais em plataformas (sistemas operacionais) diferentes da utilizada no servidor de gerência;

  - Deverá permitir a implementação dos módulos de gerência e serviço de mídia em ambiente Virtual, compatível com Hyper-v 2016 ou RHEV 4.2, de forma a garantir a importação destes em sites remotos, de forma a garantir a proteção local dos dados;

    - Esta implementação deverá permitir que os sites remotos se integrem com o Data Center do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e possibilite a replicação otimizada e migração de ambientes inteiros de backup;

  - Deverá permitir a replicação de imagens de um servidor de gerência para outro ambiente, possibilitando a inserção das informações de catálogo da imagem de origem para o catálogo do destino, de forma automática e sem a necessidade de licenciamento adicional.

  - Deverá suportar servidores movimentadores de dados nas seguintes plataformas: LINUX e WINDOWS.

  - Os servidores movimentadores de dados devem suportar balanceamento de carga para distribuir a carga entre os mesmos de forma automática.

  - Os servidores movimentadores de dados devem suportar configuração de recurso automático de failover, ou seja, permitir a configuração de mais de um servidor movimentador de dados em uma política de proteção, de forma que a indisponibilidade de um servidor seja suprida por outro servidor movimentador de dados disponível de forma automática.  Esta funcionalidade deverá ser nativa do produto, e não pode ser construída com o uso de soluções baseadas em softwares de cluster de terceiros;

  - Deverá suportar o backup e o restore de diferentes sistemas operacionais tais como:

    - Windows Server versões 2008R2, 2012 & R2, 2016 e superiores;

    - Windows versões 7, 8, 8.1 e 10;

    - Microsoft Windows Hyper-V 2016 e superiores;

    - Linux Red Hat Enterprise versões 5, 6, 7 e superiores;

    - Linux RHEV 4.2 e superiores

    - Solaris SPARC/x86 v11.3 e superiores;

  - Deverão ser fornecidas licenças para todas as funcionalidades solicitadas na modalidade por volume de dados encontrados na origem (dados em produção), com suporte para backup e restore, onde o licenciamento deverá possuir capacidade ilimitada de retenções; o volume de dados licenciado deve ser de 60 TB (SESSENTA TERABYTES);

  - Na modalidade de capacidade por volume de dados, entende-se que todas as funcionalidades descritas estarão habilitadas e disponíveis para uso, independentemente da quantidade ou tipo de agentes utilizados, até o limite da capacidade contratada;

  - O licenciamento ofertado deverá permitir a instalação de quantos servidores de mídia e de gerência do backup forem necessários para configuração do ambiente do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;

  - O licenciamento poderá ser utilizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em múltiplas localidades, em qualquer proporção, desde que o volume total dos dados protegidos em todos os locais não ultrapasse a volumetria solicitada neste TERMO DE REFERÊNCIA;

  - Deverá suportar clusterização do servidor de gerenciamento para prover alta disponibilidade da solução;

  - Deverá permitir o backup e restore de arquivos abertos, garantindo a integridade do backup;

  - Deverá ser capaz de gerenciar múltiplos e diferentes dispositivos de backup (bibliotecas de fitas, drives de backup, dispositivos de disco com e sem desduplicação), conectados localmente (Direct Attached) ou compartilhados entre múltiplos servidores da camada de mídia via SAN (Storage Area Network);

  - Deverá possuir a capacidade de escrever múltiplos fluxos de dados provenientes de servidores distintos (multiplexação), divididos em blocos de tamanhos constantes em um único dispositivo físico de gravação;

  - Deverá possuir a capacidade de dividir o fluxo de dados proveniente de um servidor em vários dispositivos de gravação (multiple streams);

  - Deverá possuir a capacidade de reiniciar backups a partir do ponto de falha, após a ocorrência da mesma;

  - Deverá possuir mecanismo de atualização de clientes e agentes de backup de forma remota, através da interface de gerenciamento, permitindo a instalação de múltiplos clientes de backup simultaneamente;

  - Para facilitar o processo de verificação de pré-requisitos e compatibilidade, o FABRICANTE deverá possuir mecanismo público de geração de lista de checagem que, através da informação do pacote a ser instalado, do sistema operacional alvo da instalação, gere uma lista que contenha:

    - Patches do Sistema Operacional e de dispositivos de hardware que por ventura necessitem estar instalados;

    - Componentes do produto suportados para instalação ou uso no Sistema Operacional em questão;

    - Requerimentos de Hardware para instalação do produto no Sistema Operacional em questão;

    - Componentes de Hardware compatíveis;

  - Deverá ter compatibilidade com aplicações, bancos de dados e sistemas de arquivos (File System);

  - Deverá possuir correções e atualizações adicionais disponíveis para o funcionamento do produto no Sistema Operacional alvo;

  - Deverá permitir distribuição automática de carga entre os servidores de mídia, ou seja, os dados oriundos dos clientes de backup deverão ser distribuídos de forma automática entre os servidores de backup, e em caso de falha de um dos servidores, o cliente automaticamente irá encaminhar seus dados para o outro servidor de backup ativo;

    - Esta funcionalidade deverá ser nativa do produto, e não pode ser construída com o uso de soluções baseadas em softwares de cluster de terceiros;

  - Deverá possuir a capacidade de realizar download e instalação de atualizações, de forma automática, no servidor de backup e clientes;

  - Deverá possuir ambiente de gerenciamento de backup e restore via interface gráfica e linha de comando;

  - Deverá possuir função de agendamento do backup através de calendário;

  - Deverá possuir interface web para gerenciamento, monitoramento e criação de políticas de backup e restore;

  - Deverá possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso diferenciados e configuráveis para atividades de administração e operação do software de backup;

  - Deverá permitir a programação de tarefas de backup automatizadas em que sejam definidos prazos de retenção dos arquivos;

  - Deverá possuir função para definição de prioridades de execução de jobs de backup;

  - Deverá permitir o agendamento de jobs de backup, sem utilização de utilitários de agendamento dos hosts;

  - Deverá permitir a programação de jobs de backup automatizadas em que sejam definidos prazos de retenção das imagens;

  - Deverá possuir a função de Backup sintético que permite a criação de uma única imagem de backup a partir de um backup full e qualquer quantidade de backups incrementais. O restore será efetuado da nova imagem full sintética;

  - Deverá estar implementada a configuração de servidores em cluster para promover alta-disponibilidade dos serviços de gerenciamento.

  - Deverá possuir políticas de ciclo de vida nativas, gerenciar camadas de armazenamento e transferir automaticamente os dados de backup entre camadas através do seu ciclo de vida;

  - Deverá permitir a realização do backup completo de servidor para recuperação de desastres;

  - Deverá permitir a restauração completa de servidores físicos, via recuperação de desastres, de forma simplificada (através da console da solução) para ambientes Windows, Solaris e Linux contemplado de forma automatizada a recuperação do Sistema Operacional, configurações e aplicações instaladas no mesmo;

  - Deverá permitir a criação de imagens de servidores Windows para recuperação de desastres (funcionalidade conhecida como baremetal restore de forma nativa, isto é, sem a utilização de software de terceiros;

  - A funcionalidade de baremetal especificada anteriormente deve suportar em um único servidor de gerência ou servidor de mídia várias versões de Windows ADK (preferencialmente todas ou no mínimo 3 – Windows 2008 R2, 2012 R2 e 2016);

  - Para servidores Windows, deverá ser possível a recuperação das imagens de recuperação de desastres mesmo em um hardware diferente do original ou em ambiente virtual;

  - Deverá ser capaz de recuperar dados para servidores diferentes do equipamento de origem;

  - Deverá ser capaz de utilizar qualquer tecnologia utilizada pela Solução de Armazenamento como destino dos backups seja armazenamento diretamente anexado (DAS), armazenamento em rede NAS ou rede SAN;

  - Deverá possuir a função de Disk Staging, ou seja, que permita o envio dos dados para disco e posteriormente do disco para outro tipo de mídia (disco, nuvem ou fita);

  - Deverá permitir que Logical Unit Numbers (LUNs) sejam apresentadas aos servidores da camada de mídia como destino para realização de backups;

  - Deverá permitir o compartilhamento de LUNs entre vários servidores de mídia de mesmo sistema operacional;

  - Deverá realizar backup e restore de file systems montados em dispositivos Network-Attached Storage (NAS) através do suporte ao protocolo NDMP versão 4 ou superiores;

  - Deverá permitir integração do controle de acesso com sistemas de diretório Active Directory;

  - Deverá suportar as seguintes tecnologias de virtualização:

    - Microsoft Hyper-V: Deverá ter suporte a Microsoft Windows Hyper-v Server 2016 e superiores;

    - Red Hat Enterprise Linux: Deverá ter suporte a RHEV 4.2 e superiores;

    - Solaris: Deverá ter suporte a Solaris 11.3 e superiores;

    - Deverá suportar backup de storages persistentes de ambientes conteinerizados em Docker;

  - Deverá realizar backups de sistemas de arquivo dos servidores virtuais (VMs) para plataforma Microsoft Windows Hyper-V Server 2016 através da integração nativa com o hypervisor;

  - Realizar backups de sistemas de arquivo dos servidores virtuais (VMs) para as plataformas RedHat Rhev 4.2 e Solaris 11.3 através da integração nativa com o hypervisor ou por agentes instalados na VMs;

  - Realizar restore granular dos arquivos diretamente nos servidores virtuais (VMs) para plataforma Microsoft Windows Hyper-V Server 2016 através da integração nativa com o hypervisor;

  - Realizar restore granular dos arquivos diretamente nos servidores virtuais (VMs) para plataforma RedHat Rhev 4.2 e Solaris 11.3 através da integração nativa com o hypervisor ou por agentes instalados na VMs;

  - Realizar restore de servidores virtuais (VMs) completos;

  - O licenciamento deverá estar incluído na oferta de capacidade, permitindo a proteção de uma quantidade ilimitada de servidores para, no mínimo, as seguintes aplicações e banco de dados:

    - Microsoft SQL Server versões 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 e superiores;

    - Microsoft Exchange Server 2016 e superiores;

      - Deverá suportar DAG (DataBase Availability Groups) do Microsoft Exchange Server 2016 e superiores;

      - Deverá suportar backup do Information Store do Microsoft Exchange Server 2016 e superiores, com possibilidade de restore granular, ou seja, de e-mails únicos, itens de calendário e de caixas postais.

    - Microsoft Active Directory

      - Deverá suportar backup do Microsoft Active Directory, com possibilidade de restore granular, ou seja, restauração de todo um diretório, de objetos selecionados e até de atributos individuais.

    - Oracle 10G R1, 11G R1 & R2, 12C e superiores;

      - Deverá suportar backup do Oracle Database 10g R1 e superiores, com suporte a Real Application Cluster (Oracle RAC), através de integração nativa com RMAN instalados em sistemas operacionais LINUX, WINDOWS ou SOLARIS;

  - Deverá possuir Interface única para gerenciamento de todos os servidores, independente do S.O que hospeda esse serviço (Windows, Linux e Solaris); ou ao menos com a separação entre estrutura de backup da Central de Serviços e estrutura de backup das Unidades remotas.

  - Deverá implementar monitoramento e administração remotos da solução de backup a partir de qualquer servidor ou estação de trabalho Windows;

  - A Solução de Backup deverá permitir operações de Backup e Restore através de rede local (LAN_based e Storage Area Network (SAN_based ou LAN_free);

  - Deverá permitir a integração com biblioteca auto carregadoras de cartuchos de fitas magnéticas LTO4 e superiores (fitotecas de backup - tape library);

  - Deve permitir a verificação da integridade do conteúdo das fitas por software;

  - Deverá permitir liberação das fitas magnéticas quando todos os arquivos contidos nas mesmas tenham suas datas de retenção expiradas;

  - As fitas liberadas devem ficar disponíveis automaticamente para uso de outras tarefas de backup;

  - A Solução de Backup deverá, a partir de uma única interface, gerenciar operações de Backup e Restore de diferentes sistemas operacionais (clientes) bem como operações de recuperação bare metal.

  - Deverá permitir a verificação da integridade dos dados armazenados através de algoritmos de checksum e/ou autocorreção;

    - As rotinas internas de manutenção dos dados armazenados tais como: Processo de limpeza (Garbage Collector ou Housekeeping) e Validação de Integridade (Data Integrity), devem ser executadas em paralelo com as rotinas de backup e restore, ou seja, não devem exigir parada ou interrupção (Blackout Windows) das atividades de backup e restore para tarefas internas da solução;

  - Deverá permitir escolher se a criptografia será realizada no agente, com o tráfego de dados via rede já criptografado ou no servidor de backup;

  - Deverá possuir capacidade nativa de efetuar criptografia dos backups em no mínimo 256 bits nos Clientes de Backup e em dispositivos de mídia que suportem criptografia;

    - Deverá suportar criptografia do tipo DARE (Data at Rest Encryptation) sem necessidade de equipamento adicional;

  - Deverá possuir a capacidade de gerenciar software de snapshot de storages, com o intuito de automatizar o processo de agendamento de cópias “snapshot” e montagem no servidor de backup “off-host”;

  - A Solução de Backup deverá permitir a integração com a funcionalidade de cópias instantâneas (Snapshot) de subsistemas de armazenamento em disco (storage);

  - Deverá possuir integração para gerência de Snapshots;

  - Deverá permitir a criação e gerenciamento de Snapshots através da ferramenta de administração da Solução de Backup;

  - Deverá possibilitar o registro dos Snapshots na base relacional de catálogos da Solução de Backup de forma a possibilitar a realização de buscas;

  - Deverá controlar o período pelo qual os Snapshots serão válidos, realizando a expiração automática de um Snapshot assim que o período de retenção configurado seja atingido.

  - Deverá possibilitar enviar notificações, quando configurado, dos eventos por e-mail;

  - Deverá possuir a funcionalidade de backup com duplicação dos dados simultânea entre mídias distintas para envio a cofre;

  - Deverá possuir mecanismo de auditoria, permitindo a emissão de relatórios onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

    - Data e hora da operação, Usuário que realizou a operação, Ação realizada, etc;

    - Auditoria e controle de acesso deverão ser funcionais para operações realizadas via interface gráfica ou linha de comando.

  - Deverá prover monitoramento via interface gráfica e em tempo real dos jobs sendo executados.

  - Deverá suportar operações de backup e restore em paralelo;

  - Deverá permitir encadear Jobs para que um só comece após outro ter terminado;

  - Deverá possuir capacidade de resumo de tarefas de backup com falha, retomando a partir do momento da falha;

  - Deverá suportar armazenamento em “Cloud Object Storages” dos principais DataCenters de nuvem pública: Amazon S3 e Amazon Glacier, Microsoft Azure e Google Cloud Storage, através de conexão Internet do tipo Segura, com criptografia mínima de 256 bits, sem necessidade de link dedicado e/ou firewall específico ou VPN;

  - A solução deverá possibilitar o armazenamento de forma desduplicada em “Cloud Object Storage” dos principais Datacenters de nuvem pública: Amazon S3 e Amazon Glacier, Microsoft Azure e Google Cloud Storage;

  - Deverá permitir o controle da banda de tráfego de rede durante a execução do backup para nuvem;

  - Deverá possibilitar a desduplicação em nuvem, diretamente via conector, escrevendo em “object storage” dos provedores de nuvem citados, sem necessidade de infraestrutura de servidores da solução, ou appliances virtuais no ambiente de nuvem.

  - Deverá permitir a desduplicação nos “Cloud Object Storages” já citados, sem a necessidade de reidratação do dado, quando o backup for duplicado dos appliances local para a nuvem.

  - Deverá possibilitar a desduplicação em ambiente local.

  - Deverá permitir conexão via CIFS/NFS/iSCSI.

  - Deverá prover relatórios gerenciais de backup com no mínimo as seguintes informações:

    - Backups com sucesso;

    - Backups com falha;

    - Volume de backup realizado;

    - Restores com sucesso;

    - Restores com falha;

    - Volume de restore realizado;

    - Clientes de backup configurados;

    - Ocupação no destino de backup;

    - Licenciamento e capacidade;

  - Deverá possuir interface web para gerenciamento, monitoramento, emissão de alertas, emissão de relatórios sobre operações de backup e restore e emissão de relatórios sobre capacidade e tendência de crescimento do ambiente;

  - A solução de backup em disco deverá possuir um portal de auto serviço (“self-service portal”) ou funcionalidade similar de modo que usuários devidamente autenticados e com permissões de acesso possam visualizar (por meio de dashboards e/ou relatórios) e restaurar seus próprios dados;

  - Se houver múltiplos ambientes de backup, uma única interface web deverá ser capaz de monitorar e agregar informações de diversos Servidores da Camada de Gerenciamento para emissão dos relatórios;

  - Deverá permitir gerar relatórios para verificar o nível de serviço, ou seja, visualização de que aplicações estão com políticas de backup ativadas e executadas periodicamente;

  - Deverá permitir exportar relatórios no formato HTML;

  - Deverá permitir que a Base de dados de relatórios suporte armazenamento de dados históricos superior a 30 dias;

  - Deverá ser do mesmo FABRICANTE do SISTEMA de BACKUP em DISCO com DESDUPLICAÇÃO (ITEM 1), garantindo total integração e desempenho do ambiente;

    - Caso não seja do mesmo FABRICANTE do ITEM 1, a empresa PROPONENTE deverá comprovar que as soluções de hardware e software são totalmente integráveis entre si e compatíveis também com o ambiente do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e que, após a implantação, os problemas que eventualmente ocorrerem serão tratados e solucionados através de um único chamado inicial, não importando se o defeito/problema seja de hardware ou software;

  - Deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento de até 02 horas em regime 24x7 na cidade de São Paulo.

Item 3 – 120 (cento e vinte) horas de SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP

  - A implementação da solução no que diz respeito à instalação e configuração dos equipamentos, materiais e acessórios da solução ofertada deverá contemplar as seguintes atividades:

    - Reunião de alinhamento para definição geral do projeto;

    - Definição dos requisitos elétricos, conexões físicas e lógicas e de refrigeração para a solução;

    - Desembalagem dos equipamentos;

    - Instalação física do equipamento em rack padrão 19”;

    - Conexão de Cabos de Energia e Lógicos;

    - Configuração das interfaces de gerenciamento;

    - Instalação das correções de firmware, atualizando o produto fornecido para o último nível recomendado pelo FABRICANTE;

    - Ativação das licenças/features adquiridas com o produto;

    - Configuração básica do endereçamento e credenciais de acesso;

    - Configuração dos grupos de RAID.

    - Criação do file system;

    - Criação dos Pools de Armazenamento;

    - Configuração da agregação de portas Ethernet;

    - Configuração do acesso via CIFS ou NFS para acesso dos servidores;

    - Configuração de zonning do servidor de backup;

    - Configuração das VTLs para acesso dos servidores;

    - Apresentação dos volumes de backup via rede para os servidores conforme definição;

    - Configuração de auto suporte e alertas por e-mail;

    - Realização de ajustes no ambiente de backup do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;

    - Apresentação do As-built dos Serviços Realizados.

  - A implementação da solução no que diz respeito à instalação e configuração das licenças de software da solução de Backup e Restore deverá contemplar as seguintes atividades:

    - Reunião inicial para alinhamento;

    - Levantamento dos nodes, requisitos, retenções, serviços, etc.;

    - Definição da política de Backup e Restore;

    - Instalação do Sistema Operacional de acordo com as boas práticas;

    - Instalação do módulo servidor do software de Backup e Restore;

    - Configuração das políticas dos servidores;

    - Instalação do módulo cliente em até 05 (cinco) nodes físicos ou virtuais;

    - Integração do módulo Servidor com as 01 (uma) unidades de Tape Library do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;

    - Realização de testes de Backup e Restore;

    - Testes de operação da solução de Backup e Restore;

    - Apresentação do As-built dos Serviços Realizados.

  - Na ocorrência de eventuais problemas durante os procedimentos, a equipe técnica da LICITANTE deverá entrar em contato com o FABRICANTE visando acompanhar os procedimentos até a sua efetiva resolução;

  - A LICITANTE deverá realizar os serviços descritos independentemente da quantidade de Terabytes (TB) adquiridos/aderidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;

  - Ao final do serviço a LICITANTE deverá gerar relatório descrevendo as atividades realizadas, este relatório deverá ser aprovado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;

  - O serviço deverá ser executado de forma presencial, nas dependências do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;

  - A contratada deverá gerenciar toda a implementação da solução através de um profissional de gestão de projetos.

  - A execução dos serviços de instalação deverá ser feita por profissional certificado, devidamente comprovado no momento da execução do serviço;

  - Todas as atividades deverão ser executadas dentro do horário compreendido entre as 09:00 e 19:00h, de segunda-feira a sexta-feira, excluindo-se feriados nacionais ou locais;

Item 4 – TREINAMENTO BASEADO NA SOLUÇÃO CENTRALIZADA DE BACKUP

  - O Treinamento deverá ser no formato HANDS-ON, ou seja, treinamento teórico e prático;

  - O Treinamento deverá pertencer ao conjunto de treinamentos oficiais oferecidos pelo FABRICANTE;

  - O Treinamento deverá ser ministrado por um especialista da solução que possua certificação do FABRICANTE na modalidade de implementador;

  - O Treinamento deverá ser ministrado em língua portuguesa;

  - O Treinamento deverá ter uma carga horária mínima de   24 (vinte e quatro) horas, para até 08 (oito) participantes.

  - Durante o Treinamento, a LICITANTE deverá fornecer em formato digital todo o material didático a ser utilizado durante o Treinamento, incluindo documentações dos produtos que servirão como orientação e referência para os estudos e futuras implementações ou resolução de problemas.

  - O Treinamento deverá cobrir, pelo menos, os seguintes aspectos do produto:

    - Conceitos do produto ou solução;

    - Procedimentos de instalação e configuração (hardware e software);

    - Atividades de operação da solução;

    - Atividades administrativas;

    - Procedimentos de otimização; e

    - Procedimentos de troubleshooting;

  - O Treinamento deverá ser presencial e ser realizado nas dependências do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

  - A cada dia do Treinamento, a LICITANTE deverá submeter aos participantes a Lista de Presença;

  - Ao final do Treinamento, os servidores participantes farão avaliação do Treinamento com atribuição de conceito, conforme indicado a seguir:

    - I (insatisfatório) – 0 a 25%

    - R (regular) – 25 a 50%

    - B (bom) – 50 a 75%

    - MB (muito bom) – 75 a 100%

  - Caso o treinamento seja avaliado como regular ou insatisfatório, caberá a contratada tomar as ações necessárias e correções para a realização de um novo treinamento nos mesmos moldes já definidos anteriormente;

  - A Lista de Presença, o Formulário de Avaliação do Treinamento e os Certificados de Participação no Treinamento deverão ser entregues pela LICITANTE no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da realização/conclusão do serviço.

Item 5 – HORAS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA

  - Consumo de 360 horas sob demanda de consultor durante a vigência da garantia (36 meses) do software e hardware adquirido neste certame.

  - As horas serão utilizadas para as seguintes tarefas:

    - Suporte presencial;

    - Atualização do ambiente;

    - Apoio a implementação local;

  - A execução das tarefas citadas no item 5.2 deverão ser feitas por profissional certificado, devidamente comprovado no momento da execução do serviço;

  - Todas as atividades deverão ser executadas dentro do horário compreendido entre as 09:00 e 19:00h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo em casos de necessidade extrema ocorrer em feriados nacionais ou locais e finais de semana;

ANEXO I-A

AMBIENTE TECNOLÓGICO DO MPSP

- PRINCÍPIOS

  - A empresa LICITANTE deverá fornecer a solução (juntamente com a documentação) que seja compatível e adequada obrigatoriamente à infraestrutura tecnológica do Ministério Público do Estado de São Paulo, conforme especificadas no item 2 abaixo (hardware e software respectivamente):

- PLATAFORMA DE HARDWARE

| Tipo do Ativo | Marca / Modelo do Ativo | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidores Rack | HP ProLiant DL380p Gen8 | 2x 300GB HD, 128 GB de memória, 2 Processadores Intel Xeon E5-2660 | 10 |
| Servidores Blade | Chassis HP c7000 | Enclosure | 2 |
|  | Chassis HP c7000 G2 | Enclosure | 2 |
|  | HP / BL460C G1 | Servidor de dois processadores quad 2.66 GHz Intel Xeon com 32GB de RAM | 24 |
|  | HP / BL460C G6 | Servidor de dois processadores de 8 core 2.53 GHz Intel Xeon com 32GB de RAM | 8 |
|  | HP / BL460C Gen 8 | Servidor de dois processadores de 16 core 2.20 GHz Xeon com 128GB de RAM | 32 |
| Storages | STORAGE EVA 4400 | 2 Controladoras e uma capacidade de 14TB | 1 |
|  | STORAGE P6300 | 2 Controladoras e uma capacidade de 178TB | 1 |
| Tape Library (Biblioteca Robotizada) | LIBRARY ULTRIUM4 | HP MSL8096 Biblioteca composta por 4 drives LTO 4, com capacidade para 98 fitas LTO4, conexão via Fibre Channel | 1 |
| Infraestrutura consolidada de Banco de dados e aplicativos | Oracle Super Cluster M7 Half | Hardware consolidado de banco de dados, aplicativos Oracle, Network e storage. | 1 |
| Switches de Convergência | SAN Switch 8/40 | Switch HP Brocade 5100 | 2 |

- PLATAFORMA DE SOFTWARE

| Software | Nome / Versão | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operacional | MS / Windows 2008 R2, 2012 R2 e 2016 Server | Sistema Operacional de 64 bits |
|  | MS / Windows 7, 8.1 e Windows 10 | Sistema Operacional de 32 e 64 bits |
|  | Solaris 11.3 | Sistema Operacional Unix |
|  | Red Hat Linux 5, 6 e 7 | Sistema Operacional de 32 bits e 64 bits |
| Servidores Aplicações | IIS 7.5 e 10 (Internet Information Services) | Servidor de Aplicações .Net e ASP |
| Conteiners | Red Hat Linux / Tomcat | Docker |
| Software | Nome / Versão | Descrição |
| Servidores Mensageria | MS / Windows Exchange Server 2016 | Serviço de mensageria Exchange. |
| Aplicativos | MS / Office 2007, 2013 e 2016 | Suite de Aplicativos para Escritório |
|  | IE 9 e 10, Chrome e Firefox | Software de Navegação Internet (Browser) |
| Gerenciador de Banco de Dados e Ferramenta ETL | Postgres 10.4 | Sistema gerenciador de banco de dados Postgres |
|  | MariaDB 5.5.56 | Sistema gerenciador de banco de dados MySql |
|  | SqlServer 2008 R2, 2012, 2014 e 2017. | Sistema gerenciador de banco de dados SqlServer |
|  | Oracle 10g R1, 11g R1, 11g R2 e 12c | Sistema gerenciador de banco de dados Oracle |
| Solução de Gerenciamento de Identidades e Controle de Acesso | Microsoft Active Directory 2008 R2 / 2016 | Solução de Gerenciamento de Identidades e Controle de Acesso |

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Deverá constar a marca e modelo dos equipamentos cotados.

- O regime de execução é o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

- As proponentes deverão atentar para os artigos 18 e 66, da Lei federal nº 8078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

- Será de inteira responsabilidade da licitante a omissão de valor ou volume de qualquer serviço necessário à perfeita e completa execução do objeto licitado.

ANEXO 2

# MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

#### Ao

##### MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Riachuelo, nº 115 - Centro

São Paulo - SP

A empresa ......................................................................, localizada na ......................................................, CNPJ nº ...................................., por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente CREDENCIAR o(a) Sr(a). ................................................................................, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade RG nº............................................, CPF nº ..................................., como seu (sua) representante para todos os atos referentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, que tem por objeto a aquisição de soluções de hardware e software para melhorar e substituir solução de segurança de dados (Backup) deste MPSP, contendo: contratação de serviço de implementação, treinamento e horas sob demanda a serem consumidas durante a vigência da garantia do produto (36 meses), descrito no Edital, com poderes para praticar todos os atos que se fizerem necessários, inclusive e especialmente para desistir da interposição de recurso.

São Paulo, ..... de ...................... de 2019.

_______________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina,

com firma reconhecida)

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

ANEXO 3

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

#### Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Riachuelo, nº 115 - Centro

São Paulo - SP

A empresa ................................................................................., localizada na ......................................................, CNPJ nº ...................................., por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente declarar o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada inverdade em quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as sanções  previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, além das disposições do Ato nº 045/03-P.G.J., de 15.05.2003.

São Paulo, ..... de ...................... de 2019.

_______________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

ANEXO 4

MODELO DE DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 1.5.1 DO ITEM VI DO EDITAL

Eu, __________ (nome completo), representante legal da empresa __________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, do Ministério Público do Estado de São Paulo, DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, o quanto segue:

a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma do Decreto estadual nº 42.911, de 06 de março de 1998;

b) Não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999 e do artigo 10 da Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

São Paulo, ..... de ...................... de 2019.

___________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

ANEXO 5

MODELO - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, __________, portador do RG nº _____ e do CPF nº _____, representante legal do licitante __________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, Processo n° 043/2019 – FED, DECLARO, sob as penas da lei, especialmente do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Paulo, ..... de ...................... de 2019.

___________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

Obs.:	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

ANEXO 6

PROPOSTA COMERCIAL

## Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Riachuelo, 115 – Centro

São Paulo - SP

PROCESSO Nº 043/2019 FED

## PREGÃO Nº 006/2019

OBJETO: Aquisição de soluções de hardware e software para melhorar e substituir solução de segurança de dados (Backup) deste MPSP, contendo: contratação de serviço de implementação, treinamento e horas sob demanda a serem consumidas durante a vigência da garantia do produto (36 meses).

Prezados Senhores:

Após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante da licitação supra referida e de seus anexos e tomarmos conhecimento de suas condições, propomos executar, sob nossa integral responsabilidade o objeto deste PREGÃO, nas condições e prazos constantes deste Edital, a saber:

| ITEM | CONFORME SOLICITADO: | PROPOSTO PELA LICITANTE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Item 1 – SISTEMA DE BACKUP EM DISCO COM DESDUPLICAÇÃO Deverá ser fornecido um SISTEMA de BACKUP em DISCO com DESDUPLICAÇÃO conforme especificações mínimas abaixo descritas nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, ao qual deve atendar aos requisitos do software de backup descritos no item 2: Arquitetura e Características Gerais Deverá ser novo, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; Deverá fazer parte do catálogo de produtos comercializados pelo fabricante, não ter sido descontinuado e que não haja previsão de descontinuidade do produto (end of sales or end of support) no período de 24 meses a partir da entrega da solução. Deverá constar em documento oficial do FABRICANTE como uma plataforma única que se entende como um “APPLIANCE” de backup em disco, em linha de produção; Deverá ser do mesmo FABRICANTE do software de solução de BACKUP (ITEM 2), garantindo total integração e desempenho do ambiente; Caso não seja do mesmo FABRICANTE do ITEM 2, a empresa PROPONENTE deverá comprovar que as soluções de hardware e software são totalmente integráveis entre si e compatíveis também com o ambiente do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e que, após a implantação, os problemas que eventualmente ocorrerem serão tratados e solucionados através de um único chamado inicial, não importando se o defeito/problema seja de hardware ou software; Deverá permitir a utilização de todas as funcionalidades, tecnologias e recursos especificados, de maneira perpétua, irrestrita e sem necessidade de licenciamentos ou ônus adicionais; Deverá obrigatoriamente fazer uso de sistemas de armazenamento de backup em disco, isto é, um sistema baseado em Appliance, que se entende como um subsistema com o propósito específico de ingestão dos dados de backup com desduplicação e replicação; O hardware deverá ser composto, de processamento e armazenamento integrado, dedicado única e exclusivamente, à execução das atividades de ingestão, desduplicação e replicação dos dados; Servidores adicionais à solução poderão ser instalados na infraestrutura do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em ambiente virtualizado Microsoft ou Linux obedecendo a matriz de compatibilidade da solução ofertada; O hardware de processamento e armazenamento deverá ser fornecido com instalação em rack, com ventiladores internos em quantidade suficiente para o resfriamento da máquina, com redundância, devendo ser acompanhado de trilhos e todos os itens necessários para instalação em rack padrão EIA de 19’’ já existente na infraestrutura do MPSP; O hardware de armazenamento deverá possuir Leds indicativos de falha do sistema, discos e controladoras; Deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses on-site, com atendimento 24x7 e tempo de solução de problemas de 6 (seis) horas na cidade de São Paulo. Desduplicação Entende-se por desduplicação dos dados, a funcionalidade que permite eliminar segmentos redundantes e compactar os dados, de forma a reduzir a capacidade de disco destinada ao armazenamento dos dados de backup; A desduplicação ofertada deverá segmentar automaticamente os dados em blocos de tamanho variável ajustado automaticamente pelo algoritmo do “appliance”; Será facultada a utilização de desduplicação no nível de blocos de tamanho fixo, ou ajustável manualmente, desde que a área líquida solicitada seja ACRESCIDA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) de forma a compensar a menor eficiência deste tipo de tecnologia. A LICITANTE deverá fornecer, junto com a proposta, comprovação de que o FABRICANTE do(s) equipamento(s) ofertado(s), mesmo que fornecido(s) em regime de OEM, é participante do SNIA na qualidade de Vendor Large Voting ou nonVoting; A funcionalidade de desduplicação de dados deverá ser executada em linha com a ingestão dos dados e replicação, eliminando a necessidade de armazenamento intermediário para cache dos dados; Não serão aceitas soluções que realizem a desduplicação após o armazenamento em disco (pós-processo) ou mesmo hibridas que realizem parte do processo antes e parte após o armazenamento em disco; A desduplicação deverá acontecer antes dos dados serem gravados nos discos do discos; A solução de backup deverá possuir tecnologia de desduplicação de dados, ou seja, não armazenar mais de uma vez dados que sejam duplicados; Deverá suportar desduplicação de blocos na origem (client-side deduplication), de forma que o cliente envie apenas novos blocos de dados criados e/ou modificados a partir do último backup full; Deverá ser possível fazer a desduplicação nos clientes de backup, na origem dos dados, antes dos dados serem enviados e gravados nos discos. Componentes de HARDWARE O sistema de armazenamento de backup em disco deverá permitir replicar os dados através de rede IP (WAN/LAN) do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; O sistema de armazenamento de backup em disco deverá permitir o particionamento da área de armazenamento, sem prejuízo nas características de desduplicação; O sistema de armazenamento de backup em disco ou solução de backup deve possuir proteção contra a gravação indesejada de dados maliciosos nos repositórios de backup, garantindo a proteção e inviolabilidade dos dados armazenados nos repositórios de backup contra os ataques como “de dia zero” e ransonwares; O sistema de armazenamento de backup em disco deverá estar licenciado com suporte à replicação dos dados no formato desduplicado, com controle e atualização do catálogo do aplicativo de backup; O sistema de armazenamento de backup em disco deverá permitir realizar a replicação otimizada dos dados, utilizando recursos como desduplicação; Deverá suportar política de disaster recovery para prevenir perda de dados; Os dados replicados pelo sistema de armazenamento deverão ser refletidos no catálogo do software de backup; Deverá possuir mecanismos que não permitam a inconsistência dos dados mesmo em casos de interrupção abrupta ou desligamento acidental, por meio de memória não-volátil dedicada a operações de escrita (NVS/NVRAM) ou recurso similar. A solução deverá validar continuamente de forma automática a integridade lógica dos dados, “ponteiros” e índices armazenados no hardware com correção automática das falhas encontradas, de forma a garantir a consistência de todo o conteúdo em sua total capacidade; Para a solução que não possua tal funcionalidade de validação continua de integridade deverá ser entregue um SEGUNDO EQUIPAMENTO EXATAMENTE IGUAL ao primeiro que permita replicar todo o conteúdo de backup armazenado, devendo este segundo hardware operar como espelho do equipamento primário; Todos os componentes e licenças para viabilizar esta configuração deverão ser fornecidos incluindo a infraestrutura de rede composta de cabos, acessórios, chaveadores dinâmicos (switches) dedicados, e qualquer outro componente que se faça necessário; Deverá possuir interface de administração GUI e CLI; Deverá permitir executar múltiplos processos de backup em paralelo e otimizar a restauração de arquivos individuais; A solução deve oferecer redundância de acesso aos discos; A área de armazenamento de backup deverá ser capaz de suportar falhas de até (2) dois discos simultaneamente, devendo ser fornecido com proteção RAID6 e a substituição do disco em falha deverá ser feita de forma automática, sem que essa ação cause a indisponibilidade do equipamento ou da solução ofertada; O sistema de armazenamento de backup disco deverá conter disco de "hot spare" caso ocorra perda de um disco. O disco de "hot spare" será usado para substituir e reconstruir automaticamente o dado de backup até que a assistência técnica autorizada do FABRICANTE da solução realize a troca da unidade defeituosa; O sistema de armazenamento de backup em disco deverá suportar RAID-1 para Sistema Operacional e RAID-6 para dados como sistema de proteção de falhas em disco; Este módulo base deverá possuir, no mínimo, 150TB (cento e cinquenta terabytes) úteis considerando base 2 em RAID-6, sem considerar ganhos com desduplicação e compressão de dados; O sistema de armazenamento de backup deverá ser escalável a, no mínimo, 210TB (duzentos e dez terabytes) úteis, apenas com adição de discos, sem considerar ganhos com desduplicação e compressão de dados; O sistema de armazenamento de backup, plataforma única que se entende como um “APPLIANCE”, deverá possuir no mínimo, 128GB (cento e vinte e oito gigabytes) de memória RAM; Não serão aceitas como memória a utilização de tecnologias FLASH, SSD ou qualquer outra tecnologia de extensão de cache; Deverá possuir desempenho de backup de, no mínimo, 14TB/hora (dezessete terabytes por hora) quando não utilizando desduplicação na origem e paralelizar no mínimo 64 (sessenta e quatro) conexões simultâneas; Deverá suportar as seguintes interfaces de interconexão: interfaces Fibre Channel (FC) 16Gb (dezesseis gigabits), interfaces Ethernet 1Gb (um gigabit) e Ethernet 10Gb (dez gigabits); Deverá ser fornecido com no mínimo 1 (uma) porta de 1 Gb (um gigabit) Ethernet IPMI para monitoramento, 4 (quatro) portas 1Gb (um gigabit) Ethernet, 4 (quatro) portas 10Gb (dez gigabits) Ethernet e 2 (duas) portas 16Gb (dezesseis gigabits) Fibre Channel para interconexão e integração com os servidores clientes; O sistema de armazenamento de backup, plataforma única que se entende como um “APPLIANCE”, deverá ser fornecido com no mínimo 2 (duas) CPUs 8-core cada (oito cores cada CPU) totalizando um mínimo de 16 (dezesseis) cores; Deverá suportar backup via LAN, WAN e SAN, sem a necessidade de adquirir outras soluções para eventuais localidades remotas; Deverá suportar vLAN Tagging; Deverá oferecer opção de transporte de dados entre servidor-cliente, mesmo quando estes são servidores distintos, através da SAN (Storage Area Network), independente do repositório final dos dados do backup; Deverá suportar NAS (CIFS e NFS); Deverá prover o envio de alertas através de e-mail, SNMP, Script ou via Windows Event Log; Os discos e fontes de alimentação deverão ser redundantes e hot-pluggable/swappable; Os componentes de ventilação e power supply deverão ser redundantes; A solução deverá fornecer tecnologia de dissipação de calor; Não serão aceitas soluções de hardware compostas por componentes de FABRICANTES diferentes; Todos os componentes de hardware da solução deverão possuir fontes de alimentação redundantes; Deverá ser fornecido software de administração e gerenciamento, que permitam a análise de desempenho e implementação das políticas de segurança física, lógica, e de acesso de usuários; Deverá ser fornecido software de gerenciamento para total administração e configuração do sistema de forma local ou remota. Deverá ser fornecida com todos os acessórios necessários para a plena configuração, operacionalização, utilização e gerenciamento do equipamento, sem necessidade de aquisições futuras de licenças ou softwares de ativação, tais como: Softwares e manuais necessários para o gerenciamento; Os softwares, drives e firmwares necessários devem estar em suas últimas versões. Cabos lógicos de gerenciamento/console e cabos de energia elétrica. A solução de hardware deverá ser composta de processamento e armazenamento integrado, dedicado única e exclusivamente, à execução das atividades de ingestão, desduplicação e replicação dos dados a serem enviados pelos servidores de backup físicos ou virtuais do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; A solução composta de hardware e software, por questão de compatibilidade, deverá ser do mesmo FABRICANTE ou garantir através de documentação oficial total compatibilidade e integração entre todos os componentes da solução; Deverá suportar capacidade de atualização de firmware de todo o hardware fornecido; Deverá suportar software de replicação remota do próprio FABRICANTE para equipamento da mesma linha; |  |
| 2 | Item 2 – SOFWARE DE SOLUÇÃO DE BACKUP A solução de backup a ser ofertada deverá atender integralmente os requisitos especificados neste TERMO DE REFERÊNCIA, devendo ser fornecida com todas as licenças que forem necessárias para entrega funcional da solução proposta; Deverá possuir uma arquitetura em múltiplas camadas permitindo desempenho e escalabilidade horizontal: Camada de gerência; Camada do serviço de mídia/unidade de disco de retenção dos dados; Camada de clientes/agentes multiplataforma de backups; Deverá possuir catálogo ou banco de dados centralizado contendo as informações sobre todos os dados e mídias onde os backups foram armazenados. Esse banco de dados ou catálogo deverá ser próprio e fornecido em conjunto com o produto; Deverá possuir mecanismo de reconstrução do catálogo ou banco de dados centralizado em caso de perda do mesmo, sem a necessidade de recatalogar as imagens de backup; A solução deverá permitir múltiplas politicas de disaster recovery para prevenir perda de dados tais como: cópia do catalogo do backup para fita, replicação entre repositório de backup do mesmo domínio de backup e replicação entre repositório de backup de domínios de backups diferentes; Deverá fazer uso de banco de dados relacional para guardar o catálogo de jobs, arquivos e mídias dos backups; Deverá possuir mecanismo de verificação e checagem de consistência do banco de dados no intuito de garantir a integridade dos dados; Deverá suportar servidor de gerência e catálogo em uma das seguintes plataformas: UNIX, LINUX e WINDOWS. Para evitar aumento de complexidade de gestão, não serão aceitos catálogos instalados em máquinas virtuais em plataformas (sistemas operacionais) diferentes da utilizada no servidor de gerência; Deverá permitir a implementação dos módulos de gerência e serviço de mídia em ambiente Virtual, compatível com Hyper-v 2016 ou RHEV 4.2, de forma a garantir a importação destes em sites remotos, de forma a garantir a proteção local dos dados; Esta implementação deverá permitir que os sites remotos se integrem com o Data Center do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e possibilite a replicação otimizada e migração de ambientes inteiros de backup; Deverá permitir a replicação de imagens de um servidor de gerência para outro ambiente, possibilitando a inserção das informações de catálogo da imagem de origem para o catálogo do destino, de forma automática e sem a necessidade de licenciamento adicional. Deverá suportar servidores movimentadores de dados nas seguintes plataformas: LINUX e WINDOWS. Os servidores movimentadores de dados devem suportar balanceamento de carga para distribuir a carga entre os mesmos de forma automática. Os servidores movimentadores de dados devem suportar configuração de recurso automático de failover, ou seja, permitir a configuração de mais de um servidor movimentador de dados em uma política de proteção, de forma que a indisponibilidade de um servidor seja suprida por outro servidor movimentador de dados disponível de forma automática. Esta funcionalidade deverá ser nativa do produto, e não pode ser construída com o uso de soluções baseadas em softwares de cluster de terceiros; Deverá suportar o backup e o restore de diferentes sistemas operacionais tais como: Windows Server versões 2008R2, 2012 & R2, 2016 e superiores; Windows versões 7, 8, 8.1 e 10; Microsoft Windows Hyper-V 2016 e superiores; Linux Red Hat Enterprise versões 5, 6, 7 e superiores; Linux RHEV 4.2 e superiores Solaris SPARC/x86 v11.3 e superiores; Deverão ser fornecidas licenças para todas as funcionalidades solicitadas na modalidade por volume de dados encontrados na origem (dados em produção), com suporte para backup e restore, onde o licenciamento deverá possuir capacidade ilimitada de retenções; o volume de dados licenciado deve ser de 60 TB (SESSENTA TERABYTES); Na modalidade de capacidade por volume de dados, entende-se que todas as funcionalidades descritas estarão habilitadas e disponíveis para uso, independentemente da quantidade ou tipo de agentes utilizados, até o limite da capacidade contratada; O licenciamento ofertado deverá permitir a instalação de quantos servidores de mídia e de gerência do backup forem necessários para configuração do ambiente do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; O licenciamento poderá ser utilizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em múltiplas localidades, em qualquer proporção, desde que o volume total dos dados protegidos em todos os locais não ultrapasse a volumetria solicitada neste TERMO DE REFERÊNCIA; Deverá suportar clusterização do servidor de gerenciamento para prover alta disponibilidade da solução; Deverá permitir o backup e restore de arquivos abertos, garantindo a integridade do backup; Deverá ser capaz de gerenciar múltiplos e diferentes dispositivos de backup (bibliotecas de fitas, drives de backup, dispositivos de disco com e sem desduplicação), conectados localmente (Direct Attached) ou compartilhados entre múltiplos servidores da camada de mídia via SAN (Storage Area Network); Deverá possuir a capacidade de escrever múltiplos fluxos de dados provenientes de servidores distintos (multiplexação), divididos em blocos de tamanhos constantes em um único dispositivo físico de gravação; Deverá possuir a capacidade de dividir o fluxo de dados proveniente de um servidor em vários dispositivos de gravação (multiple streams); Deverá possuir a capacidade de reiniciar backups a partir do ponto de falha, após a ocorrência da mesma; Deverá possuir mecanismo de atualização de clientes e agentes de backup de forma remota, através da interface de gerenciamento, permitindo a instalação de múltiplos clientes de backup simultaneamente; Para facilitar o processo de verificação de pré-requisitos e compatibilidade, o FABRICANTE deverá possuir mecanismo público de geração de lista de checagem que, através da informação do pacote a ser instalado, do sistema operacional alvo da instalação, gere uma lista que contenha: Patches do Sistema Operacional e de dispositivos de hardware que por ventura necessitem estar instalados; Componentes do produto suportados para instalação ou uso no Sistema Operacional em questão; Requerimentos de Hardware para instalação do produto no Sistema Operacional em questão; Componentes de Hardware compatíveis; Deverá ter compatibilidade com aplicações, bancos de dados e sistemas de arquivos (File System); Deverá possuir correções e atualizações adicionais disponíveis para o funcionamento do produto no Sistema Operacional alvo; Deverá permitir distribuição automática de carga entre os servidores de mídia, ou seja, os dados oriundos dos clientes de backup deverão ser distribuídos de forma automática entre os servidores de backup, e em caso de falha de um dos servidores, o cliente automaticamente irá encaminhar seus dados para o outro servidor de backup ativo; Esta funcionalidade deverá ser nativa do produto, e não pode ser construída com o uso de soluções baseadas em softwares de cluster de terceiros; Deverá possuir a capacidade de realizar download e instalação de atualizações, de forma automática, no servidor de backup e clientes; Deverá possuir ambiente de gerenciamento de backup e restore via interface gráfica e linha de comando; Deverá possuir função de agendamento do backup através de calendário; Deverá possuir interface web para gerenciamento, monitoramento e criação de políticas de backup e restore; Deverá possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso diferenciados e configuráveis para atividades de administração e operação do software de backup; Deverá permitir a programação de tarefas de backup automatizadas em que sejam definidos prazos de retenção dos arquivos; Deverá possuir função para definição de prioridades de execução de jobs de backup; Deverá permitir o agendamento de jobs de backup, sem utilização de utilitários de agendamento dos hosts; Deverá permitir a programação de jobs de backup automatizadas em que sejam definidos prazos de retenção das imagens; Deverá possuir a função de Backup sintético que permite a criação de uma única imagem de backup a partir de um backup full e qualquer quantidade de backups incrementais. O restore será efetuado da nova imagem full sintética; Deverá estar implementada a configuração de servidores em cluster para promover alta-disponibilidade dos serviços de gerenciamento. Deverá possuir políticas de ciclo de vida nativas, gerenciar camadas de armazenamento e transferir automaticamente os dados de backup entre camadas através do seu ciclo de vida; Deverá permitir a realização do backup completo de servidor para recuperação de desastres; Deverá permitir a restauração completa de servidores físicos, via recuperação de desastres, de forma simplificada (através da console da solução) para ambientes Windows, Solaris e Linux contemplado de forma automatizada a recuperação do Sistema Operacional, configurações e aplicações instaladas no mesmo; Deverá permitir a criação de imagens de servidores Windows para recuperação de desastres (funcionalidade conhecida como baremetal restore de forma nativa, isto é, sem a utilização de software de terceiros; A funcionalidade de baremetal especificada anteriormente deve suportar em um único servidor de gerência ou servidor de mídia várias versões de Windows ADK (preferencialmente todas ou no mínimo 3 – Windows 2008 R2, 2012 R2 e 2016); Para servidores Windows, deverá ser possível a recuperação das imagens de recuperação de desastres mesmo em um hardware diferente do original ou em ambiente virtual; Deverá ser capaz de recuperar dados para servidores diferentes do equipamento de origem; Deverá ser capaz de utilizar qualquer tecnologia utilizada pela Solução de Armazenamento como destino dos backups seja armazenamento diretamente anexado (DAS), armazenamento em rede NAS ou rede SAN; Deverá possuir a função de Disk Staging, ou seja, que permita o envio dos dados para disco e posteriormente do disco para outro tipo de mídia (disco, nuvem ou fita); Deverá permitir que Logical Unit Numbers (LUNs) sejam apresentadas aos servidores da camada de mídia como destino para realização de backups; Deverá permitir o compartilhamento de LUNs entre vários servidores de mídia de mesmo sistema operacional; Deverá realizar backup e restore de file systems montados em dispositivos Network-Attached Storage (NAS) através do suporte ao protocolo NDMP versão 4 ou superiores; Deverá permitir integração do controle de acesso com sistemas de diretório Active Directory; Deverá suportar as seguintes tecnologias de virtualização: Microsoft Hyper-V: Deverá ter suporte a Microsoft Windows Hyper-v Server 2016 e superiores; Red Hat Enterprise Linux: Deverá ter suporte a RHEV 4.2 e superiores; Solaris: Deverá ter suporte a Solaris 11.3 e superiores; Deverá suportar backup de storages persistentes de ambientes conteinerizados em Docker; Deverá realizar backups de sistemas de arquivo dos servidores virtuais (VMs) para plataforma Microsoft Windows Hyper-V Server 2016 através da integração nativa com o hypervisor; Realizar backups de sistemas de arquivo dos servidores virtuais (VMs) para as plataformas RedHat Rhev 4.2 e Solaris 11.3 através da integração nativa com o hypervisor ou por agentes instalados na VMs; Realizar restore granular dos arquivos diretamente nos servidores virtuais (VMs) para plataforma Microsoft Windows Hyper-V Server 2016 através da integração nativa com o hypervisor; Realizar restore granular dos arquivos diretamente nos servidores virtuais (VMs) para plataforma RedHat Rhev 4.2 e Solaris 11.3 através da integração nativa com o hypervisor ou por agentes instalados na VMs; Realizar restore de servidores virtuais (VMs) completos; O licenciamento deverá estar incluído na oferta de capacidade, permitindo a proteção de uma quantidade ilimitada de servidores para, no mínimo, as seguintes aplicações e banco de dados: Microsoft SQL Server versões 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 e superiores; Microsoft Exchange Server 2016 e superiores; Deverá suportar DAG (DataBase Availability Groups) do Microsoft Exchange Server 2016 e superiores; Deverá suportar backup do Information Store do Microsoft Exchange Server 2016 e superiores, com possibilidade de restore granular, ou seja, de e-mails únicos, itens de calendário e de caixas postais. Microsoft Active Directory Deverá suportar backup do Microsoft Active Directory, com possibilidade de restore granular, ou seja, restauração de todo um diretório, de objetos selecionados e até de atributos individuais; Oracle 10G R1, 11G R1 & R2, 12C e superiores; Deverá suportar backup do Oracle Database 10g R1 e superiores, com suporte a Real Application Cluster (Oracle RAC), através de integração nativa com RMAN instalados em sistemas operacionais LINUX, WINDOWS ou SOLARIS; Deverá possuir Interface única para gerenciamento de todos os servidores, independente do S.O que hospeda esse serviço (Windows, Linux e Solaris); ou ao menos com a separação entre estrutura de backup da Central de Serviços e estrutura de backup das Unidades remotas. Deverá implementar monitoramento e administração remotos da solução de backup a partir de qualquer servidor ou estação de trabalho Windows; A Solução de Backup deverá permitir operações de Backup e Restore através de rede local (LAN_based e Storage Area Network (SAN_based ou LAN_free); Deverá permitir a integração com biblioteca auto carregadoras de cartuchos de fitas magnéticas LTO4 e superiores (fitotecas de backup - tape library); Deve permitir a verificação da integridade do conteúdo das fitas por software; Deverá permitir liberação das fitas magnéticas quando todos os arquivos contidos nas mesmas tenham suas datas de retenção expiradas; As fitas liberadas devem ficar disponíveis automaticamente para uso de outras tarefas de backup; A Solução de Backup deverá, a partir de uma única interface, gerenciar operações de Backup e Restore de diferentes sistemas operacionais (clientes) bem como operações de recuperação bare metal. Deverá permitir a verificação da integridade dos dados armazenados através de algoritmos de checksum e/ou autocorreção; As rotinas internas de manutenção dos dados armazenados tais como: Processo de limpeza (Garbage Collector ou Housekeeping) e Validação de Integridade (Data Integrity), devem ser executadas em paralelo com as rotinas de backup e restore, ou seja, não devem exigir parada ou interrupção (Blackout Windows) das atividades de backup e restore para tarefas internas da solução; Deverá permitir escolher se a criptografia será realizada no agente, com o tráfego de dados via rede já criptografado ou no servidor de backup; Deverá possuir capacidade nativa de efetuar criptografia dos backups em no mínimo 256 bits nos Clientes de Backup e em dispositivos de mídia que suportem criptografia; Deverá suportar criptografia do tipo DARE (Data at Rest Encryptation) sem necessidade de equipamento adicional; Deverá possuir a capacidade de gerenciar software de snapshot de storages, com o intuito de automatizar o processo de agendamento de cópias “snapshot” e montagem no servidor de backup “off-host”; A Solução de Backup deverá permitir a integração com a funcionalidade de cópias instantâneas (Snapshot) de subsistemas de armazenamento em disco (storage); Deverá possuir integração para gerência de Snapshots; Deverá permitir a criação e gerenciamento de Snapshots através da ferramenta de administração da Solução de Backup; Deverá possibilitar o registro dos Snapshots na base relacional de catálogos da Solução de Backup de forma a possibilitar a realização de buscas; Deverá controlar o período pelo qual os Snapshots serão válidos, realizando a expiração automática de um Snapshot assim que o período de retenção configurado seja atingido. Deverá possibilitar enviar notificações, quando configurado, dos eventos por e-mail; Deverá possuir a funcionalidade de backup com duplicação dos dados simultânea entre mídias distintas para envio a cofre; Deverá possuir mecanismo de auditoria, permitindo a emissão de relatórios onde constem, no mínimo, as seguintes informações: Data e hora da operação, Usuário que realizou a operação, Ação realizada, etc; Auditoria e controle de acesso deverão ser funcionais para operações realizadas via interface gráfica ou linha de comando. Deverá prover monitoramento via interface gráfica e em tempo real dos jobs sendo executados. Deverá suportar operações de backup e restore em paralelo; Deverá permitir encadear Jobs para que um só comece após outro ter terminado; Deverá possuir capacidade de resumo de tarefas de backup com falha, retomando a partir do momento da falha; Deverá suportar armazenamento em “Cloud Object Storages” dos principais DataCenters de nuvem pública: Amazon S3 e Amazon Glacier, Microsoft Azure e Google Cloud Storage, através de conexão Internet do tipo Segura, com criptografia mínima de 256 bits, sem necessidade de link dedicado e/ou firewall específico ou VPN; A solução deverá possibilitar o armazenamento de forma desduplicada em “Cloud Object Storage” dos principais Datacenters de nuvem pública: Amazon S3 e Amazon Glacier, Microsoft Azure e Google Cloud Storage; Deverá permitir o controle da banda de tráfego de rede durante a execução do backup para nuvem; Deverá possibilitar a desduplicação em nuvem, diretamente via conector, escrevendo em “object storage” dos provedores de nuvem citados, sem necessidade de infraestrutura de servidores da solução, ou appliances virtuais no ambiente de nuvem. Deverá permitir a desduplicação nos “Cloud Object Storages” já citados, sem a necessidade de reidratação do dado, quando o backup for duplicado dos appliances local para a nuvem. Deverá possibilitar a desduplicação em ambiente local. Deverá permitir conexão via CIFS/NFS/iSCSI. Deverá prover relatórios gerenciais de backup com no mínimo as seguintes informações: Backups com sucesso; Backups com falha; Volume de backup realizado; Restores com sucesso; Restores com falha; Volume de restore realizado; Clientes de backup configurados; Ocupação no destino de backup; Licenciamento e capacidade; Deverá possuir interface web para gerenciamento, monitoramento, emissão de alertas, emissão de relatórios sobre operações de backup e restore e emissão de relatórios sobre capacidade e tendência de crescimento do ambiente; A solução de backup em disco deverá possuir um portal de auto serviço (“self-service portal”) ou funcionalidade similar de modo que usuários devidamente autenticados e com permissões de acesso possam visualizar (por meio de dashboards e/ou relatórios) e restaurar seus próprios dados; Se houver múltiplos ambientes de backup, uma única interface web deverá ser capaz de monitorar e agregar informações de diversos Servidores da Camada de Gerenciamento para emissão dos relatórios; Deverá permitir gerar relatórios para verificar o nível de serviço, ou seja, visualização de que aplicações estão com políticas de backup ativadas e executadas periodicamente; Deverá permitir exportar relatórios no formato HTML; Deverá permitir que a Base de dados de relatórios suporte armazenamento de dados históricos superior a 30 dias; Deverá ser do mesmo FABRICANTE do SISTEMA de BACKUP em DISCO com DESDUPLICAÇÃO (ITEM 1), garantindo total integração e desempenho do ambiente; Caso não seja do mesmo FABRICANTE do ITEM 1, a empresa PROPONENTE deverá comprovar que as soluções de hardware e software são totalmente integráveis entre si e compatíveis também com o ambiente do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e que, após a implantação, os problemas que eventualmente ocorrerem serão tratados e solucionados através de um único chamado inicial, não importando se o defeito/problema seja de hardware ou software; Deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento de até 02 horas em regime 24x7 na cidade de São Paulo. |  |
| 3 | Item 3 – 120 (cento e vinte) horas de SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP A implementação da solução no que diz respeito à instalação e configuração dos equipamentos, materiais e acessórios da solução ofertada deverá contemplar as seguintes atividades: Reunião de alinhamento para definição geral do projeto; Definição dos requisitos elétricos, conexões físicas e lógicas e de refrigeração para a solução; Desembalagem dos equipamentos; Instalação física do equipamento em rack padrão 19”; Conexão de Cabos de Energia e Lógicos; Configuração das interfaces de gerenciamento; Instalação das correções de firmware, atualizando o produto fornecido para o último nível recomendado pelo FABRICANTE; Ativação das licenças/features adquiridas com o produto; Configuração básica do endereçamento e credenciais de acesso; Configuração dos grupos de RAID. Criação do file system; Criação dos Pools de Armazenamento; Configuração da agregação de portas Ethernet; Configuração do acesso via CIFS ou NFS para acesso dos servidores; Configuração de zonning do servidor de backup; Configuração das VTLs para acesso dos servidores; Apresentação dos volumes de backup via rede para os servidores conforme definição; Configuração de auto suporte e alertas por e-mail; Realização de ajustes no ambiente de backup do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; Apresentação do As-built dos Serviços Realizados. A implementação da solução no que diz respeito à instalação e configuração das licenças de software da solução de Backup e Restore deverá contemplar as seguintes atividades: Reunião inicial para alinhamento; Levantamento dos nodes, requisitos, retenções, serviços, etc.; Definição da política de Backup e Restore; Instalação do Sistema Operacional de acordo com as boas práticas; Instalação do módulo servidor do software de Backup e Restore; Configuração das políticas dos servidores; Instalação do módulo cliente em até 05 (cinco) nodes físicos ou virtuais; Integração do módulo Servidor com as 01 (uma) unidades de Tape Library do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; Realização de testes de Backup e Restore; Testes de operação da solução de Backup e Restore; Apresentação do As-built dos Serviços Realizados. Na ocorrência de eventuais problemas durante os procedimentos, a equipe técnica da LICITANTE deverá entrar em contato com o FABRICANTE visando acompanhar os procedimentos até a sua efetiva resolução; A LICITANTE deverá realizar os serviços descritos independentemente da quantidade de Terabytes (TB) adquiridos/aderidos pela pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; Ao final do serviço a LICITANTE deverá gerar relatório descrevendo as atividades realizadas, este relatório deverá ser aprovado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; O serviço deverá ser executado de forma presencial, nas dependências do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; A contratada deverá gerenciar toda a implementação da solução através de um profissional de gestão de projetos. A execução dos serviços de instalação deverá ser feita por profissional certificado, devidamente comprovado no momento da execução do serviço; Todas as atividades deverão ser executadas dentro do horário compreendido entre as 09:00 e 19:00h, de segunda-feira a sexta-feira, excluindo-se feriados nacionais ou locais; |  |
| 4 | Item 4 – TREINAMENTO BASEADO NA SOLUÇÃO CENTRALIZADA DE BACKUP O Treinamento deverá ser no formato HANDS-ON, ou seja, treinamento teórico e prático; O Treinamento deverá pertencer ao conjunto de treinamentos oficiais oferecidos pelo FABRICANTE; O Treinamento deverá ser ministrado por um especialista da solução que possua certificação do FABRICANTE na modalidade de implementador; O Treinamento deverá ser ministrado em língua portuguesa; O Treinamento deverá ter uma carga horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para até 08 (oito) participantes. Durante o Treinamento, a LICITANTE deverá fornecer em formato digital todo o material didático a ser utilizado durante o Treinamento, incluindo documentações dos produtos que servirão como orientação e referência para os estudos e futuras implementações ou resolução de problemas. O Treinamento deverá cobrir, pelo menos, os seguintes aspectos do produto: Conceitos do produto ou solução; Procedimentos de instalação e configuração (hardware e software); Atividades de operação da solução; Atividades administrativas; Procedimentos de otimização; e Procedimentos de troubleshooting; O Treinamento deverá ser presencial e ser realizado nas dependências do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. A cada dia do Treinamento, a LICITANTE deverá submeter aos participantes a Lista de Presença; Ao final do Treinamento, os servidores participantes farão avaliação do Treinamento com atribuição de conceito, conforme indicado a seguir: I (insatisfatório) – 0 a 25% R (regular) – 25 a 50% B (bom) – 50 a 75% MB (muito bom) – 75 a 100% Caso o treinamento seja avaliado como regular ou insatisfatório, caberá a contratada tomar as ações necessárias e correções para a realização de um novo treinamento nos mesmos moldes já definidos anteriormente; A Lista de Presença, o Formulário de Avaliação do Treinamento e os Certificados de Participação no Treinamento deverão ser entregues pela LICITANTE no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da realização/conclusão do serviço. |  |
| 5 | Item 5 – HORAS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA Consumo de 360 horas sob demanda de consultor durante a vigência da garantia (36 meses) do software e hardware adquirido neste certame. As horas serão utilizadas para as seguintes tarefas: Suporte presencial; Atualização do ambiente; Apoio a implementação local; A execução das tarefas citadas no item 5.2 deverão ser feitas por profissional certificado, devidamente comprovado no momento da execução do serviço; Todas as atividades deverão ser executadas dentro do horário compreendido entre as 09:00 e 19:00h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo em casos de necessidade extrema ocorrer em feriados nacionais ou locais e finais de semana; |  |

Preços:

| Item | Quantidade | Marca/Modelo/Procedência | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 |  |  |  |
| 02 | 1 |  |  |  |
| 03 | 120 |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  |  |
| 05 | 360 |  |  |  |
| PREÇO TOTAL GLOBAL DA SOLUÇÃO DE PRODUTOS (R$): |  |

I – VALOR

1.1 - Nos preços estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a legislação vigente.

  - - No preço fornecido, expresso em moeda corrente nacional “Real”, não há inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

II – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

2.1 - Declaramos estar cientes e nos comprometemos a entregar/executar os produtos/serviços conforme as seguintes condições de fornecimento:

2.2 - Os produtos/serviços a serem executados atenderão plenamente à descrição e características descritas no Edital.

  - - Os produtos/serviços serão executados nos prazos e condições previstos no item IX – DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, do edital.

III - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Estamos cientes de que os pagamentos se processarão por ordem bancária, no 30º (trigésimo) dia, a contar da data de emissão do Termo de Aceite Definitivo.

IV – DADOS BANCÁRIOS

4.1 - A proponente possui conta corrente nº ...................., na agência nº ............., do  Banco do Brasil S/A (se a empresa já possuir conta aberta no Banco do Brasil S/A).

OU

4.1 - A proponente, em se consagrando vencedora do certame, se compromete a abrir conta corrente em uma das agências do Banco do Brasil S/A, logo após a publicação da homologação e adjudicação, informando imediatamente os dados ao Pregoeiro e Equipe de Apoio (se a empresa ainda não possuir conta corrente aberta no Banco do Brasil S/A).

V - REPRESENTAÇÃO LEGAL

5.1 -	Informamos que o Sr. ..................................................., RG nº ................................, CPF nº ......................, .................. (cargo) ................, é representante legal da empresa, nos termos da Cláusula ....... do Contrato Social, podendo firmar contrato com o Ministério Público do Estado de São Paulo (quando o representante legal for sócio, diretor ou gerente).

OU

5.1 -	Informamos que o Sr. .........................................................., RG nº .............................., CPF nº........................., ......... (cargo) .........., é procurador da empresa, tendo poderes para firmar contrato com o Ministério Público (quando o representante legal da empresa for procurador, com poderes expressos no documento de Procuração).

5.2 – Para o caso de pessoa jurídica indicação dos nomes e respectivos números de CPF dos três  principais integrantes do quadro societário, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade:

1) Nome e CPF:..................

2) Nome e CPF:...................

3) Nome e CPF:..................

4) E-mail:.............................

VI – VALIDADE DA PROPOSTA

A presente Proposta é válida pelo prazo de ........ (.................) dias (mínimo 60 dias), a partir desta data.

VII – DECLARAÇÕES EXTRAS

7.1 - Declaramos aceitar todas as condições do presente Pregão, bem como nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas gerais sobre licitações e contratos no âmbito do Poder Público, inclusive o Ato (N) nº 308/2003 – P.G.J., de 18 de março de 2003.

7.2 - Declaramos, também, que temos ciência de que a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelece em lei, não poderá contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 195, parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988.

OBSERVAÇÕES:

- O preenchimento deste anexo deverá ser efetuado pelas licitantes, sendo que nenhuma característica técnica mínima do objeto poderá ficar em branco.

- Quando a descrição proposta for igual à do Ministério Público do Estado de São Paulo, o subitem ou característica correspondente poderá ser preenchido com a palavra “IGUAL”.

- Deverá constar da proposta:

- Marca;

- Procedência;

- Garantia: Item 01, mínima de 36(trinta e seis) meses on-site, com atendimento 24x7 e tempo de solução de problemas de 6 (seis) horas e item 02 mínima de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento de até 02 horas em regime 24x7, na cidade de São Paulo.

- Deverão ser anexados à proposta catálogo e especificações técnicas do modelo do produto ofertado, podendo ser extraído de páginas do fabricante na INTERNET, com o respectivo endereço do “site” acessado.

- Deverá estar destacado no catálogo as principais características do objeto ofertado.

São Paulo, ....... de ...................... de 2019.

________________________________________________________

(Carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina)

OBS. :  1. O preço unitário deverá ser expresso em moeda corrente nacional “Real”, com 2 (duas) casas decimais após a vírgula, da época da elaboração da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

2. A não informação do número da conta corrente impede a emissão da Nota de Empenho.

3. O critério para julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

4. Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do C.N.P.J., endereço, telefone, e-mail e número do FAX, se houver.

5. A licitante deverá atentar ao disposto na Lei nº 12.799/08, de 11 de janeiro de 2008, regulamentada pelo Decreto nº. 53.455, de 19 de setembro de 2008 (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN Estadual).

6. Deverá ser observado a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e), conforme o caso e nos termos da legislação em vigor.

ANEXO 7

MODELO DE CONTRATO

PROCESSO nº 043/2019 – FED

###### CONTRATO nº .../2019

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ..........................................................., PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE HARDWARE E SOFTWARE PARA MELHORAR E SUBSTITUIR SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE DADOS (BACKUP) DESTE MPSP, CONTENDO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO, TREINAMENTO E HORAS SOB DEMANDA A SEREM CONSUMIDAS DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA DO PRODUTO (36 MESES).

Aos ............ dias do mês de ................... de 2019, no edifício-sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, situado na Rua Riachuelo nº 115, CEP nº 01007-904, nesta Capital, compareceram as partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio do  FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTATO DE SÃO PAULO, CNPJ  nº 13.885.115/0001-52, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, Doutor RICARDO DE BARROS LEONEL, Promotor de Justiça, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro, ........................................., CNPJ nº .........................., estabelecida na ................................, CEP nº ................., neste ato representada pelo(a) Senhor(a) .................................., RG nº ...................................., CPF nº ...................................................................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, os quais têm certo e ajustado o presente Contrato, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir descritas, com inteira submissão à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, à Lei Estadual nº 6.544/89, e demais normas legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto da presente avença, o fornecimento ao CONTRATANTE, de solução de hardware e software para melhorar e substituir solução de segurança de dados (Backup) deste MPSP, contendo: contratação de serviço de implementação, treinamento e horas sob demanda a serem consumidas durante a vigência da garantia do produto (36 meses)., constante do Pregão nº 006/2019, obedecidas as disposições estabelecidas no edital e as condições de fornecimento constantes da proposta apresentada pela CONTRATADA no mencionado procedimento.

## CLÁUSULA SEGUNDA -  DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Contrato terá vigência de 39 (trinta e nove) meses, entrando em vigor na data de sua assinatura, observadas as garantias estabelecidas neste contrato.

2.1.1. Das garantias:

2.1.1.1. Item 01 – garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses on-site, com atendimento 24x7 e tempo de solução de problemas de 6 (seis) horas na cidade de São Paulo.

2.1.1.2. Item 02 – garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento de até 2 (duas) horas em regime 24x7 na cidade de São Paulo.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA FORMA DE

## FORNECIMENTO

3.1.      O objeto desta licitação deverá ser entregue / executado na Diretoria de Infraestrutura e Operações – CTIC, do Ministério Público do Estado de São Paulo, situada na rua Riachuelo, 115 – 3º andar – sala 328 – Sé – São Paulo – SP, Telefone: (11) 3119.9345, no horário das 9:00 às 18:00 horas, em dias úteis, ou em outro local a ser definido oportunamente nos limites da Capital, a critério da Administração, mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 48 horas.

3.2. O objeto deste Pregão deverá ser entregue/executado nos seguintes prazos:

- Itens 01, 02 em até 60 dias a contar do primeiro dia útil da assinatura do contrato;

- Item 03 em até 30 dias a partir da energização do item 01;

- Item 04 em até 60 dias a contar do primeiro dia útil da assinatura do contrato;

- Item 05, sob demanda durante 36 meses.

3.3.     O CONTRATANTE se reserva o direito de aceitar equipamento(s) com especificação superior à proposta oferecida pela CONTRATADA, caso aconteça uma das situações a seguir:

    - Caso no momento da entrega dos equipamentos, a CONTRATADA encontre dificuldades para o cumprimento do apresentado na proposta técnica, devido a não continuidade de produção de algum componente, desde que a qualidade dos componentes seja superior à oferecida na Proposta, a critério exclusivo da CONTRATANTE.

    - Caso no momento da entrega dos equipamentos, a CONTRATADA ofereça uma configuração superior à oferecida na Proposta, a mesma passará por testes e aprovações, e poderá ser aceita desde que não traga ônus para o CONTRATANTE.

    - Não serão aceitos equipamentos com configurações diferentes dentro do mesmo item.

  - Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com os cabos, acessórios, conectores, interfaces, parafusos, suportes, "drivers", programas de configuração e demais dispositivos, se for o caso, necessários ao seu perfeito e efetivo funcionamento.

    - Estar acompanhados de documentação completa, atualizada e original (manuais, diagramas, termos de garantia, etc.), necessária à instalação e operação dos mesmos. Referida documentação poderá ser entregue em mídia digital.

    - Possuir garantia permanente contra defeitos de montagem de hardware.

    - Ser acondicionados conforme praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor. Na parte externa das embalagens, deverá ser afixada etiqueta constando o número de série do(s) equipamento(s), além de espaço em branco, reservado para identificação pelo CONTRATANTE, do(s) número(s) do(s) patrimônio(s) a ser(em) recebido(s).

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DO ACEITE DEFINITIVO

4.1.  	Após a entrega dos equipamentos/serviços e o recebimento das respectivas notas fiscais,  o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC, emitirá Termo de Aceite Definitivo dos produtos, em até 15 (quinze) dias corridos, que será assinado por servidor da CONTRATANTE.

4.1.2.    O aceite dos itens 01 e 02, somente será emitido após a conclusão da execução do item 03.

4.2. 	No caso de constatada divergência entre o(s) produto(s) entregue(s) e o especificado na Proposta e nesta licitação, a CONTRATADA deverá efetuar a substituição em, no máximo, 10 (dez) dias, sendo realizados novos testes.

## CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E RECURSOS CONSIGNADOS

Para efeito legal, o valor do presente Contrato é de R$ .......... (.........), onerando os recursos do elemento 449052.20 - Equipamentos de Rede Local, 339040.10 – Atualização ou Aquisição de Licença de Cessão de Software, 339039.61 – Treinamento para desenvolvimento profissional e 339040.90 – Suporte Técnico ao Ambiente Computacional – UGE 270033 – F.E.D Ministério Público, Atividade 615 – Aperfeiçoamento das Atividades do Ministério Público.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 –    O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de R$ ............... (..........................), referente ao item 01;

6.2 –    O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de R$ ............... (..........................), referente ao item 02;

6.3 –    O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de R$ ............... (..........................), totalizando .......(....), referente ao item 03;

6.4 –    O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de R$ ............... (..........................), referente ao item 04;

6.5 –   O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de R$ ............... (..........................), totalizando R$ .......(.....), referente ao item 05;

  - O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia a contar da data de aceitação definitiva, e se processará mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, no Banco do Brasil S/A, nos termos da legislação vigente.

  - No caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura, por sua inexatidão ou na dependência de apresentação de carta corretiva, o prazo fixado no item 6.6., será contado da data de entrega da referida correção.

  - É necessária a menção do número da conta corrente e da agência  do Banco do Brasil S.A., em que a CONTRATADA seja correntista, para fins de pagamento.

  - Os acréscimos ou supressões, nos termos do disposto na Cláusula 8ª, implicarão alteração do valor contratado a partir da data da vigência do Termo Aditivo, até o vencimento deste Contrato.

  - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados ‘pro rata tempore’ em relação ao atraso verificado.

  - Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização do pagamento.

  - Na Nota Fiscal ou Fatura deverá constar, obrigatoriamente, a descrição completa do(s) serviços/equipamentos entregues, quantidades, marcas, características, acessórios, valor unitário e total geral.

  - Deverá ser observada a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e), conforme o caso e nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES E DA PERIODICIDADE

7.1. O reajuste dos preços contratados, no que se refere ao item 05, será anual, com base no IPC-FIPE - Índice de Preços ao Consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, obedecendo-se ao disposto na legislação que regulamenta a matéria, ou, na sua falta, por qualquer outro índice que venha a substituí-lo por imposição governamental, em razão de legislação superveniente.

7.2. O prazo de 12 (doze) meses, para efeito de concessão do reajuste, será contado a partir da data da apresentação da proposta, nos termos do Decreto nº 48.326, de 12 de dezembro de 2003.

7.3. Para apuração do reajuste tomar-se-á como base de cálculo, a variação do índice ocorrida entre o mês da apresentação da proposta e o mês em que o reajuste será devido, em conformidade com o disposto no § 5º do artigo 1º da Resolução CC-79, de 12.12.03, ou de outro regulamento que venha a complementá-lo ou substituí-lo.

7.4. Em caso de revisão contratual, para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, o termo inicial do período será contado da data em que o reajuste ou a revisão anterior tiver ocorrido.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

  - A CONTRATADA se obriga a:

    - Proceder à entrega em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter, durante toda a execução deste Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Assumir total responsabilidade pelo fornecimento do objeto deste Contrato;

    - Garantir os equipamentos e serviços, em conformidade com o descrito no edital do Pregão nº 006/2019.

    - Atender o(s) chamado(s) técnico(s) em regime de 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana NBD (em dias comerciais), com solução em até 8 (oito) horas para o defeito verificado.

8.1.5.     Não sendo resolvido o defeito no prazo estipulado no item 8.1.4 acima,  ou se houver necessidade de reparos fora das dependências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá colocar à disposição deste, equipamento(s) de igual ou superior capacidade e desempenho, durante o prazo de execução do reparo, que não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias corridos.

    - Após a conclusão de cada chamado técnico, a licitante vencedora deverá disponibilizar os dados referentes ao fechamento do chamado através de site próprio ou e-mail, para o Ministério Público realizar o acompanhamento da evolução dos chamados.

    - A CONTRATADA deverá fornecer o número do telefone da central de atendimento, de modo que o CONTRATANTE não assuma as despesas referentes às ligações interurbanas (0800).

    - Prestar a assistência técnica devida para os equipamentos objeto deste contrato, oferecendo, nos casos de descredenciamento de Centros de Assistência Técnica, novas opções de atendimento, nas mesmas proximidades, em substituição àqueles.

    - A CONTRATADA deverá, quando necessário, proceder à configuração e instalação dos equipamentos reparados de modo que possibilite sua conexão à rede lógica, e acesso aos sistemas da CONTRATANTE.

    - Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social.

  - O  CONTRATANTE, além de acompanhar o fornecimento, as especificações e a qualidade dos equipamentos, de acordo com as condições e prazos estabelecidos nas Cláusulas Terceira e Quarta, efetuar o pagamento dos valores devidos, nos termos do subitem 6.6 da presente avença.

CLÁUSULA NONA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

Na forma estabelecida pelo § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões decorrentes da necessidade do material, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial pactuado, atualizado, mediante comunicação por escrito do CONTRATANTE.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

10.1. Para garantia do exato e fiel cumprimento de todas as suas obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá depositar junto ao CONTRATANTE, até a data de assinatura do Contrato, a título de garantia contratual, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo ser efetuada nas modalidades de garantia preceituadas no parágrafo 1º do artigo 56 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

10.2. A garantia de que trata a presente cláusula será devolvida à CONTRATADA, na proporção de 50% (cinquenta por cento), após a entrega dos equipamentos, desde que com o respectivo termo de aceite definitivo, e os restantes 50% (cinquenta por cento) após a lavratura do Termo de Encerramento das obrigações pactuadas, e quando em dinheiro atualizadas monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do artigo 56 da Lei 8.666/93.

10.3. O CONTRATANTE poderá descontar do valor da garantia contratual a importância que a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA

  - Aplicam-se à presente contratação, as sanções e demais disposições previstas no Ato (N) nº 308/2003 – PGJ, publicado no D.O.E. de 19 de março de 2003, cuja cópia é parte integrante deste Contrato, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

11.2.	Quando aplicada a multa, esta poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou recolhida, conforme disposto no artigo 10 do ATO (N) nº 308/2003 – P.G.J. de 18 de março de 2003.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS

  - Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

  - Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos ou ocorrerem modificações nas alíquotas atuais, de forma a comprovadamente, majorar ou diminuir o ônus dos contratantes, serão estes revistos, a fim de adequá-los.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

O controle da execução do contrato será feito por agente fiscalizador ou substituto legal, designados em Portaria da Diretoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, ao qual caberá a verificação do cumprimento regular do ajuste, comunicando à empresa contratada os fatos eventualmente ocorridos para pronta regularização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Nos termos da Lei federal n. 8.666/93, o presente Contrato é celebrado após procedimento licitatório, na modalidade Pregão, sob o nº 006/2019, homologado e adjudicado por despacho do Senhor Diretor-Geral às fls. ....... do Processo nº 043/2019 FED.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO

15.1	A presente contratação encontra-se vinculada ao Pregão nº 006/2019 e à Proposta da CONTRATADA, a qual faz parte integrante desta avença, como se aqui estivesse transcrita.

15.2.	Aplica-se à presente contratação e aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e demais normas legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

16.1	Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e condições ora firmados, obedecidas também às disposições constantes dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

16.2	A inexecução parcial ou total do ajuste ensejará as rescisões contratuais, obedecendo-se ao disposto no artigo 79, acarretando as consequências contidas no inciso IV, do artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo IV, todos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, observados porém, os termos e condições deste Contrato.

16.3	A partir da data em que for concretizada a rescisão, cessarão as obrigações contratuais de ambas as partes, ressalvadas as vencidas até aquela data por imposições constantes da presente avença.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo, como único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente Contrato, representado por uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos de direito.

# RICARDO DE BARROS LEONEL                          CONTRATADA

Promotor de Justiça

Diretor-Geral

### ANEXO 8

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Processo nº 043/2019 - FED

## Órgão: Ministério Público do Estado de São Paulo

........... (Localidade) ........, ...... de ............... de 2019.

Declaramos, sob as penas da lei, que temos a disponibilidade de Centro(s) de Assistência Técnica adequadamente estruturado(s), isto é, dispomos de kit de reparo, kit de limpeza, instrumentos de teste, partes e peças para reposição e técnicos qualificados e na quantidade necessária para prestarem os serviços de manutenção nas condições e prazos especificados neste edital.

________________________________________________

(Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Licitante

com identificação do(s) nome(s) completo(s), cargo(s),

endereço(s) e telefone(s) de contato)

OBS.: 	Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante. Quando a licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha contendo, no mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número do FAX, se houver.

ANEXO 9

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ......................................, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedações previstas na Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, em especial nos artigos 3º e 4º, e alterações posteriores.

Representante: ........................

RG nº: ..................

São Paulo, ..... de ...................... de 2019.

_________________________________

Assinatura do representante legal

Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante. Quando a licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha contendo, no mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número do FAX, se houver.

## ANEXO 10

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ..................... (denominação da pessoa), CNPJ n.  .............................. é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência com critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, realizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Representante:..........................................................

RG nº ........................................................

São Paulo, ... de ......................... de 2019.

_________________________________________________

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com no mínimo a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número de fax, se houver.

ANEXO 11

ATO (N) Nº 308/2003 - P.G.J., DE 18 DE MARÇO DE 2003

Publicado no D.O.E. de 19.03.2003

Estabelece normas para a aplicação de multas previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo e dá providências correlatas.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições previstas no artigo 19, inciso IX, alínea "a", da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993,

Considerando o que estabelece o artigo 115 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações,

Considerando a necessidade de se adaptar a atual norma sobre aplicação de multas no âmbito deste Ministério Público,

Resolve:

Artigo 1º - A sanção administrativa de multa prevista na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, será aplicada, no âmbito deste Ministério Público, de acordo com as normas estabelecidas neste Ato.

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Ministério Público, ensejará a aplicação de multa correspondente a 40% (quarenta por cento) a 100% (cem por cento) do valor do respectivo do ajuste, conforme previsto no edital.

Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do serviço, obra ou fornecimento do material sujeitará o contratado à multa de mora, calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:

I   - de 1% (um por cento) ao dia, para atraso superior a 30 (trinta) dias;

II - de 2% (dois por cento) ao dia, para atraso superior a 30 (trinta) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias;

III - atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no artigo 6º.

Artigo 4º - O atraso será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil, de expediente da Instituição, subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega do material ou execução da obra ou do serviço, até o dia anterior à sua efetivação.

Artigo 5º - O material recusado ou serviço executado em desacordo com o estipulado deverá ser substituído ou refeito no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da comunicação da recusa.

Parágrafo único - A não ocorrência da substituição ou nova execução dos serviços ensejará a aplicação da multa estabelecida no artigo 3º deste Ato, considerando-se a mora a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo fixado no "caput" deste artigo.

Artigo 6º - Pela inexecução total ou parcial dos serviços, obras ou fornecimento de materiais poderá ser aplicada multa:

I - de 20 (vinte por cento) a 100% (cem por cento), sobre o valor das mercadorias não entregues ou da obrigação não cumprida;

II - no valor correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação ou contratação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

§ 1º - Na aplicação da multa a que se refere o inciso I deste artigo, levar-se-á em conta o tipo de objeto, o montante de serviço, obras ou materiais eventualmente executados ou entregues e os prejuízos causados à Instituição e à reincidência da contratada.

§ 2º - As penalidades previstas nos incisos I e II deste artigo são alternativas, prevalecendo a de maior valor.

Artigo 7º - O pedido de prorrogação do prazo para conclusão de obras, serviços ou para entrega de materiais, deverá ser encaminhado à Diretoria Geral e só será apreciado se apresentado antes do vencimento do prazo pactuado, devidamente justificado.

Parágrafo único - A unidade requisitante manifestar-se-á prévia e obrigatoriamente acerca da possibilidade de ser concedida a prorrogação ou da ocorrência de eventuais prejuízos.

Artigo 8º - A aplicação de multa prevista neste Ato será apurada em procedimento administrativo, assegurada a defesa prévia, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.

Artigo 9º - Da aplicação da multa caberá recurso administrativo, que poderá ser interposto no Protocolo Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do § 4º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar de sua notificação.

Artigo 10 - Decorridos 15 (quinze) dias da notificação da decisão definitiva, o valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será:

I - descontado da garantia prestada quando da assinatura do contrato ou instrumento equivalente;

II - descontado de pagamentos eventualmente devidos, quando não houver garantia ou esta for insuficiente; ou

III - recolhido por intermédio de guia de recolhimento específica, pela própria pessoa física ou jurídica multada, preenchendo-se o campo respectivo com o código  nº  500, junto à Nossa Caixa Nosso Banco S/A.

Parágrafo único - Os valores provenientes das multas constituem receitas do Fundo Especial de Despesa do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.332, de 21 de junho de 1999.

Artigo 11 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificação da decisão definitiva de aplicação da multa e não tendo sido ela quitada, serão adotadas as medidas necessárias visando sua cobrança.

Parágrafo único – A atualização monetária da multa será efetuada, até a data de seu efetivo pagamento, com base no INPC – IBGE.

Artigo 12 - As sanções previstas neste Ato são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989.

Artigo 13 - O presente Ato deverá integrar, obrigatoriamente, como anexo, todos os instrumentos convocatórios de licitação, contratos ou equivalentes.

Artigo 14 - As disposições constantes deste Ato aplicam-se, também, às contratações decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Artigo 15 - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Ato (N) nº 229/2000 - PGJ, de 03 de março de 2000.

ANEXO 12

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 28 DE ABRIL DE 2009

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

(Publicada no Diário da Justiça, de 18/05/2009, pág. 03)

ALTERA AS RESOLUÇÕES CNMP Nº01/2005, Nº07/06 E Nº21/07, CONSIDERANDO O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência prevista no art. 130-A, §2°, inciso II, da Constituição Federal e com arrimo no artigo 19 do Regimento Interno, à luz dos considerando mencionados nas Resoluções CNMP n° 01, de 07.11.2005, n° 07, de 17.04.2006, e n° 21, de 19.06.2007, e considerando, ainda, o disposto na Súmula Vinculante n° 13 do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a decisão plenária tomada na sessão realizada no dia 28.04.2009;

RESOLVE

Art. 1° -	É vedada a nomeação ou designação para cargos em comissão e funções comissionadas, no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da Administração Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 2° -	É vedada a nomeação ou designação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidor ocupante, no âmbito do mesmo Ministério Público, de cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou função comissionada, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da administração pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 2º-A - Não se aplicam as vedações constantes nos artigos 1º e 2º à nomeação ou à designação de servidor efetivo para ocupar cargo em comissão ou função de confiança, desde que não exista subordinação direta entre o nomeado e o membro do Ministério Público ou servidor determinante da incompatibilidade.

Art. 3º Constituem práticas de nepotismo vedadas no âmbito de todos os órgãos do Ministério Público da União e dos Estados: (Redação dada pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017)

I – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou de servidor investido em cargo de direção e de assessoramento; (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017)

II – a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017)

§ 1º A vedação prevista no inciso II deste artigo não se aplica às hipóteses nas quais a contratação seja realizada por ramo do Ministério Público diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da incompatibilidade. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017)

§ 2º A vedação constante do inciso II deste artigo se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017)

§ 3º A contratação de empresa pertencente a parente de membro ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo órgão do Ministério Público competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório. (Incluído pela Resolução nº 172, de 4 de julho de 2017).

Art. 4° - É vedada a prestação de serviço por empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores dos órgãos contratantes do Ministério Público da União e dos Estados, observando-se, no que couber, as restrições relativas à reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal.

Parágrafo único: Cada órgão do Ministério Público estabelecerá, nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços, cláusula proibitiva da prestação de serviço no seu âmbito, na forma estipulada no caput.

Art. 5° - Na aplicação desta Resolução serão considerados, no que couber, os termos do Enunciado n° 01/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Art. 6° - Ficam mantidos os efeitos das disposições constantes do artigo 5° da Resolução CNMP n° 01 de 07.11.2005, do artigo 3° da Resolução CNMP n° 07, de 17.04.2006, e do art. 3° da Resolução CNMP n° 21, de 19.06.2007.

Art. 7º - Os órgãos do Ministério Público da União e dos Estados adotarão as providências administrativas para adequação aos termos desta Resolução no prazo de trinta dias.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília-DF, 28 de abril de 2009.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

ANEXO 13

### RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

www.mpsp.mp.br

No sentido de estabelecer melhor comunicação com seus licitantes, bem como dinamizar eventuais esclarecimentos, retificações ou quaisquer outras informações adicionais, o Ministério Público do Estado de São Paulo solicita a todos aqueles que tenham obtido o edital por meio da Internet e tenham interesse na participação do certame que, OBRIGATORIAMENTE, forneçam as informações abaixo e as enviem para a Seção de Licitações, através do e-mail. cjl@mpsp.mp.br

A não remessa do recibo exime o Ministério Público do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

LICITAÇÃO - Pregão Presencial nº 006/2019 - Processo nº 043/2019-FED

EMPRESA:

CNPJ nº

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE/FAX:

e-mail:

LOCAL:

NOME:

DATA:

______________________________##############________________________________